| Eiropas un Vidusjūras Augu aizsardzības organizācija | PM 7/84 |
| --- | --- |
| Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes |  |

Diagnostika

Diagnostic

Kvalitātes vadības pamatprasības augu kaitīgo organismu diagnostikas laboratorijām

Īpašā piemērošanas joma

Šajās vadlīnijās noteiktas vispārējas kvalitātes vadības prasības, lai īstenotu augu kaitīgo organismu diagnostikas metodes.

Ievads

Kvalitātes vadības sistēmu (ko dēvē arī par vadības sistēmām vai kvalitātes sistēmām) izstrāde un akreditācija rada bažas daudzām laboratorijām EAAO reģionā. Šajā dokumentā ir aprakstītas pamatprasības, lai laboratorijām, kas veic augu kaitīgo organismu diagnostiku, palīdzētu izstrādāt savu kvalitātes vadības sistēmu. Kvalitātes vadība ietver darbības, kas nodrošina kvalitāti un uzticību laboratorijās veiktajai diagnostikai. Tās pamatā ir vadības un tehniskās prasības (sk. turpmāk). Laboratorijām, kas iesniedz akreditācijas pieteikumus, jāizstrādā sava sistēma, pamatojoties uz standartu ISO/IEC 17025 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” [General requirements for the competence of testing and calibration laboratories].

Šis dokuments attiecas uz diagnostikas kvalitāti, un tajā nav īpaši aplūkoti veselības un drošības jautājumi. Tomēr laboratoriju praksei jāatbilst valsts noteikumiem veselības un drošības jomā.

Šis dokuments ir sagatavots, pamatojoties uz šādiem standartiem:

• ISO 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” (pieejams tīmekļa adresē www.iso.org),

• EAAO standartu PM 3/64 “Tādu organismu tīšs imports, kas ir augu kaitīgie organismi vai iespējamie augu kaitīgie organismi” [Intentional import of organisms that are plant pests or potential plant pests],

• EAAO standartu PM 7/76 “EAAO diagnostikas protokolu izmantošana” [Use of EPPO diagnostic protocols],

• EAAO standartu PM 7/77 “Dokumentācija un ziņošana par diagnostiku” [Documentation and reporting on a diagnosis].

Termini un definīcijas

Sertificēts references materiāls — references materiāls, kas iegūts no tāda avota, kurš apliecina materiāla autentiskumu.  Vēlams, lai šis materiāls būtu ņemts no starptautiski atzīta avota, piemēram, no valsts references kolekcijas. Tajā jābūt norādītam unikālam identifikācijas kodam, kas nodrošina izsekojamību, un tās personas vārdam un uzvārdam, kura ir sertificējusi tā autentiskumu. Jāsniedz arī sīkāki paskaidrojumi par to, kādā veidā apstiprināts materiāla autentiskums. Atbilstošā gadījumā jāsniedz arī informācija par tā darbību (piemēram, patogēniskumu vai antigēnajām īpašībām) noteiktos apstākļos, kā arī par saistīto nenoteiktību, ko norāda ticamības intervāla veidā.

References materiāls — visbiežāk izmanto dzīvas kultūras, bet var ņemt vērā arī citu materiālu, piemēram, inficētu augu materiālu, DNS/RNS preparātus, diagnostikas kvalitātes attēlus vai piestiprinātus paraugus, kas satur insektus vai sēņu sporas. Izmantotais references materiāls ir jādokumentē, un tam jāatbilst veicamajam testam un diagnostikai. Jānodrošina, lai izmantotais materiāls uzrādītu pazīmes, kuru dēļ tas ir atlasīts, piemēram, vēlamo antigēnu, ja materiālu izmanto seroloģiskajā diagnostikā, vai arī tam piemistu noteiktas fiziskas pazīmes (piemēram, sporulācija), ja to izmanto morfoloģiskajā diagnostikā.

Kvalitātes nodrošināšana — kvalitātes vadības daļa, kas galvenokārt paredzēta, lai radītu pārliecību par to, ka kvalitātes prasības tiks izpildītas. Kaitīgais organisms — jebkura auga, dzīvnieka vai slimības ierosinātāja suga, celms vai biotips, kas ir kaitīgs augiem vai augu produktiem.

Vadības prasības

Laboratorijai ir jāievieš, jāīsteno un jāuztur kvalitātes vadības sistēma, kas aptver visas laboratorijas telpas un darbības.

Šai vadības sistēmai jāraksturo aptvertās telpas un darbības (tostarp jāsniedz ziņas par klientiem un testētajiem kaitīgajiem organismiem). Kvalitātes sistēma jādokumentē, un kvalitātes dokumenti jāarhivē.

1. tabula. Ieteikumi un ieteicamie ārējās kalibrēšanas un iekārtu kalibrēšanas pārbaužu biežumi

| Iekārtas tips | Ieteikums | Ieteicamais biežums |
| --- | --- | --- |
| References termometri un references termopāri | a) pilnībā izsekojama atkārtotā kalibrēšana | a) ik pēc 7 gadiem |
|  | b) viens punkts (darba temperatūrā) | b) reizi gadā |
| Kalibrēšanas svars | pilnībā izsekojama kalibrēšana | ik pēc 7 gadiem |
| Mikroskopi | izsekojama dauzpakāpju mikrometra kalibrēšana | Sākumā |
| Pipetes | kalibrēšana | reizi gadā |
| Autoklāvi (barotnes sagatavošanai) | kalibrēšana | reizi gadā |

Laboratorijas vadības sistēmai jānodrošina, lai

• būtu pieejami atbilstoši resursi diagnostikas veikšanai, piemēram, personāls, telpas un palīgmateriāli (sk. arī sadaļu “Tehniskās prasības”),

• iepirktie krājumi, reaģenti un palīgmateriāli būtu atbilstoši plānotajai izmantošanai,

• būtu skaidri noteikti un atbilstoši uzticēti personāla pienākumi un uzdevumi (piemēram, organizatoriskās plūsmkartēs),

• būtu identificēti un novērsti iespējamie interešu konflikti starp darbiniekiem un veiktajām darbībām,

• apmācība tiktu dokumentēta un novērtēta (sk. arī sadaļu “Tehniskās prasības”),

• personālam būtu iespēja iepazīties ar procedūrām un norādījumiem un lai personāls tos īstenotu; tas ietver darba standartprocedūru (DSP),

• klients pēc pieprasījuma tiktu informēts par datiem, kas attiecas uz viņa parauga diagnostiku,

• visi darbinieki, ar kuriem laboratorija ir noslēgusi apakšuzņēmuma līgumu, ievērotu šā standarta prasības, un laboratorijai tas jāpārbauda (jāsagatavo vismaz rakstisks paziņojums par atbilstību),

• klientam tiktu garantēta diagnostikas rezultātu konfidencialitāte ,

• būtu ieviests sūdzību izskatīšanas mehānisms,

• būtu ieviesti mehānismi, kas paredzēti tam, lai reģistrētu, analizētu un novērstu jebkādas novirzes no procedūrām vai klienta prasībām,

• tiktu uzturēta un arhivēta dokumentācija.

Augstākajai vadībai periodiski jāpārskata kvalitātes vadības sistēma. Tas ietver periodisku visu sistēmas komponentu novērtēšanu un regulāru sistēmas noviržu un atbilstošo veikto korektīvo pasākumu reģistrēšanu.

Tehniskās prasības

Vispārīgas prasības

Laboratorijas veiktās diagnostikas ticamība ir atkarīga no daudziem faktoriem. Tostarp šādiem:

• no personāla,

• izvietojuma un vides apstākļiem,

• diagnostikas metodēm,

• iekārtām,

• references materiāliem/kultūrām,

• paraugu ņemšanas,

• paraugu apstrādes.

Personāls

Laboratorijas vadībai jādefinē un jānodrošina to darbinieku kompetence, kuri īsteno katru konkrēto diagnostikas posmu, kā arī viņu kompetence attiecībā uz iekārtu izmantošanu.

Personālam, kas veic noteiktus uzdevumus, jābūt ieguvušam kvalifikāciju, pamatojoties uz atbilstošu izglītību, apmācību, pieredzi un/vai demonstrētajām prasmēm. Darbinieki, kurus apmāca, pienācīgi jāuzrauga un jāpārbauda. Jāuztur personāla reģistrs, kurā jāiekļauj gan ziņas par datumu, kurā ir apstiprināta atļauja un/vai kompetence veikt noteiktu uzdevumu, gan ieraksti par apmācību.

Izvietojums un vides apstākļi

Laboratorijas telpām jābūt tādām, lai varētu pienācīgi veikt diagnostiku. Atkarībā no veicamā testa veida darba zonā var arī apvienot dažādu diagnostikas posmu īstenošanu, ja tiek veikti nepieciešamie drošības pasākumi, lai novērstu infekcijas tālāku izplatību no paraugiem, references materiāliem un telpām (sk. 1. pielikumu). Ir izstrādāti īpaši norādījumi attiecībā uz rīkošanos ar karantīnā esošajiem organismiem (sk. 1. tabulu “Ierobežošanas nosacījumi” EAAO standartā PM 3/64 “Tādu organismu tīšs imports, kas ir augu kaitīgie organismi vai iespējamie augu kaitīgie organismi” un ES Direktīvu 95/44/EK).

Parasti laboratorijā ir testēšanas telpas un palīgtelpas (ieejas, koridori, uzglabāšanas telpas, tualetes, arhīvi u. c.). Atsevišķas telpas vai skaidri norobežotas/norādītas darba zonas ir ieteicamas šādu darbību veikšanai:

• paraugu saņemšanai,

• paraugu sagatavošanai (atsevišķi jāglabā tie paraugi, kas, iespējams, ir ļoti piesārņoti vai pulverveidā, piemēram, augsnes paraugi, ar sēnītēm inficēti augi, insekti vai ērces un gumi kopā ar augsni),

• paraugu diagnosticēšanai (nodalot siltumnīcas no laboratorijas telpām),

• paraugu glabāšanai,

• materiāla pienācīgai iznīcināšanai,

• references materiālu/kultūru saglabāšanai,

• barotnes un reaģentu sagatavošanai.

Dažādas darbības var veikt ar starplaiku. Starp dažādu paraugu apstrādi un/vai dažādu darbību veikšanu darba zona ir pienācīgi jāatsārņo. Konkrētas prasības ir norādītas 1. pielikumā.

Laboratorijai jābūt pienācīgi aprīkotai, lai nodrošinātu pareizu paraugu glabāšanu, diagnostiku un ierobežošanu.

Piekļuve laboratorijai jāatļauj vienīgi atbilstoši pilnvarotiem darbiniekiem, kas ir informēti par katras konkrētas zonas nolūku un darba ierobežojumiem šajās zonās.

Laboratorijai jāuzrauga, jākontrolē un jāreģistrē vides apstākļi, kas var ietekmēt diagnostikas kvalitāti un ticamību. Kļūdas, kas radušās neatbilstošu vides apstākļu dēļ, jādokumentē, kā arī jāreģistrē korektīvie pasākumi (sk. 1. pielikumu).

Jāveic pasākumi, lai nodrošinātu rūpīgu laboratorijas sakopšanu. Telpām jābūt pietiekami lielām, lai darba zonas varētu uzturēt tīras un kārtīgas. Apģērbam jābūt atbilstošam veicamajam testam, jo īpaši strādājot mikrobioloģijas un molekulārās bioloģijas laboratorijā.

Diagnostikas metodes

Vispārīgas prasības. Laboratorijai jāizmanto atbilstošas metodes un procedūras visu to testu veikšanai, kas ietilpst tās darbības jomā. Tas attiecīgā gadījumā ietver paraugu ņemšanu, apstrādi, pārvešanu, uzglabāšanu, sagatavošanu un testēšanu. Tiek gaidīts, ka diagnostikas laboratorijām būs izpratne par organismu bioloģiju un tās ņems to vērā, ņemot apakšparaugus vai sagatavojot paraugu analīžu veikšanai. Iepirktajiem krājumiem, reaģentiem un palīgmateriāliem jāatbilst paredzētajam lietojumam.

Regulāri jāatjaunina visi ar laboratorijas darbu saistītie norādījumi, standarti, tehniskie materiāli un references dati, un tiem jābūt ērti pieejamiem personālam. Novirzes no metodēm pieļaujamas vienīgi tad, ja tās ir dokumentējusi, pamatojusi un sankcionējusi atbilstoša persona.

Metožu izvēle. Laboratorijai jāizmanto diagnostikas metodes, kas ir atbilstošas izmantošanas apstākļiem (sk. EAAO standartu PM 7/76 “EAAO diagnostikas protokolu izmantošana”). Ir vēlams izmantot metodes, kas publicētas starptautisko, reģionālo vai valsts standartu veidā. Ja šādas metodes nav pieejamas, varētu apsvērt laboratorijas izstrādāto un pieņemto metožu izmantošanu.

Laboratorijai jānodrošina jaunāko metodes versiju izmantošana, ja vien tas nav nelietderīgi vai neiespējami. Vajadzības gadījumā metodes apraksts jāpapildina ar sīkāku informāciju, lai nodrošinātu tās konsekventu piemērošanu.

Laboratorijas efektivitāte. Laboratorijai jāapstiprina, ka tā spēj pienācīgi piemērot izvēlētās diagnostikas metodes (sk. sadaļu “Diagnostikas kvalitātes nodrošināšana”). Ja diagnostikas metode mainās, šis apstiprinājums jāizdara atkārtoti.

Iekārta

Laboratorijā jābūt iekārtai, kas nepieciešama, lai pareizi veiktu diagnosticēšanu, un ar to jāstrādā kvalificētam personālam.  Iekārta jāreģistrē, un jādokumentē un jāīsteno galvenās iekārtas tehniskās apkopes, kalibrēšanas un koriģēšanas programma, kas būtiski iespaido diagnostikas rezultātus.

Iekārta, kas bijusi pārslogota vai nepareizi izmantota vai ar kuru iegūtie rezultāti rada pamatu aizdomām, vai attiecībā uz kuru ir pierādīts, ka tā ir bojāta vai pārsniedz noteiktos ierobežojumus, jāizņem no ekspluatācijas, uz tās jābūt skaidri saskatāmam marķējumam vai norādei, un tā atbilstošā veidā jāuzglabā, līdz to salabo un līdz tiek demonstrēts, ka tā darbojas pareizi.

Kalibrēšanas un verifikācijas programmas. 2. pielikumā ir iekļautas īpašas kalibrēšanas un verifikācijas prasības. Kalibrēšanas un verifikācijas programmas jāīsteno vienīgi kvalificētam personālam, izmantojot paredzētajam mērķim atbilstošas procedūras. Kalibrēšanu var veikt gan laboratorijas darbinieki, gan ārējie speciālisti (no specializētiem uzņēmumiem).

Dokumenti par ārējo un iekšējo kalibrēšanu un snieguma verifikāciju (tostarp par to, kad jāveic nākamā kalibrēšana) jāglabā laboratorijā, kur tos var apskatīt.  Iekārta atbilstoši jāmarķē. (sk. 3. pielikumu).

Iekārtas tehniskā apkope. Jaunākajiem iekārtas lietošanas un tehniskās apkopes norādījumiem (tostarp attiecīgajām iekārtas ražotāja rokasgrāmatām) jābūt ērti pieejamiem atbilstošajam laboratorijas personālam.  Galvenās iekārtas tehniskā apkope jāveic ar noteiktiem starplaikiem atkarībā no tādiem faktoriem kā izmantošanas biežums un iekārtas vecums/sarežģītība, un šie tehniskās apkopes darbi jādokumentē (norādījumus par iekārtu tehnisko apkopi sk. 4. pielikumā).

Ieraksti. Ieraksti jāveic attiecībā uz tām iekārtām, kas ir būtiskas veicamajai diagnostikai. Atkarībā no iekārtas veida un jutīguma un ražotāja noteiktajiem nosacījumiem netraucētas darbības nodrošināšanai ierakstos jāiekļauj šāda informācija:

• iekārtas identifikācija,

• ražotāja nosaukums un tipa identifikācija,

• ražotāja norādījumi,

• visi datumi, kad veikta kalibrēšana un korekcijas, rezultāti un ziņojumu un sertifikātu kopijas, un atbilstošā gadījumā nākamās kalibrēšanas datums,

• par līdz šim veiktajām tehniskajām apkopēm un atbilstošā gadījumā – tehniskās apkopes plāns,

• par iekārtas bojājumiem, darbības traucējumiem un remontdarbiem.

References materiāli

References materiāli diagnostikā nodrošina būtisku izsekojamību, un tos izmanto, piemēram,

• identificēšanai,

• rezultātu pareizības pierādīšanai,

• iekārtu kalibrēšanai,

• laboratorijas snieguma uzraudzībai,

• metožu validēšanai,

• metožu salīdzināmības nodrošināšanai.

Ja iespējams, jāizmanto sertificēts references materiāls, no kura var izveidot references materiālu un pēc tam darba materiālu, bet tas ne vienmēr ir iespējams. Laboratorijas var sagatavot pašas savu references materiālu, no kura pēc tam ņem darba materiālu.

Bioloģiskie references materiāli. Lai varētu paļauties uz bioloģisko references materiālu statusu, saskaņā ar noteiktām procedūrām un grafikiem jāveic verifikācija (piemēram, morfoloģijas, patogenitātes, antigēno īpašību, molekulāro īpašību u. c. verifikācija).  Laboratorijai jābūt drošām bioloģisko references materiālu apstrādes, pārvadāšanas un izmantošanas procedūrām, lai novērstu piesārņošanos vai sabojāšanos un aizsargātu to integritāti (sk. 5. pielikumu).

Darba materiāls, kas iegūts no starptautisko kolekciju bioloģiskajiem references materiāliem (piemēram, no references kultūrām), jāizveido un jāglabā atsevišķi no oriģinālā materiāla (sk. 5. pielikumu).

Citi avoti. Tās var būt grāmatas, attēli, diapozitīvu krājumi, morfoloģiskie noteicēji, zinātniskā literatūra, sekvenču datubāzes, ko var izmantot diagnostikas pamatojumam.

Paraugu ņemšana

Paraugu ņemšana ir procedūra, kuras laikā paņem materiālu diagnostikas veikšanai. Paraugam jābūt reprezentatīvam attiecībā uz testējamo materiālu, un parauga veids jāizvēlas, pamatojoties uz zināšanām par konstatējamo kaitīgo organismu izplatību. Šāds reprezentatīvs paraugs ne vienmēr var būt pieejams. Tādā gadījumā tas jādokumentē.

Pareiza paraugu ņemšana ir darbība, kurai jāvelta vislielākā uzmanība. Ne visas laboratorijas ņem paraugus. Tādā gadījumā laboratorijā jābūt izstrādātam procesam (gan plānam, gan procedūrai) paraugu iegūšanai, kas jāievēro vienmēr, kad tas ir iespējams. Šajā procesā jāaplūko kontrolējamie faktori, un tā pamatā jābūt atbilstošām statistikas metodēm, lai nodrošinātu diagnostikas rezultātu derīgumu.

Laboratorijā jābūt procedūrām būtisko datu reģistrēšanai par paraugiem neatkarīgi no tā, vai šo procesu īsteno laboratorijas personāls vai klients.

Novirzes vai izņēmumi no dokumentētās paraugu ņemšanas procedūras vai tās papildinājumi precīzi jāreģistrē un jādara zināmi atbilstošajam personālam.

Paraugu apstrāde

Laboratorijā jābūt procedūrām paraugu drošai pārvadāšanai, saņemšanai, apstrādei, aizsardzībai, glabāšanai, saglabāšanai un/vai iznīcināšanai, tostarp jābūt visiem noteikumiem, kas nepieciešami parauga integritātes aizsardzībai.

Apakšparaugu ņemšanu, ko veic laboratorija pirms testa, uzskata par daļu no pārbaudes metodes. Apakšparaugu ņemšana jāplāno, ņemot vērā to, ka kaitīgo organismu izplatība var būt nevienmērīga.

Laboratorijā jābūt paraugu identificēšanas sistēmai. Šī sistēma jāizstrādā un jāizmanto tā, lai nepieļautu paraugu fizisku sajaukšanu vai kļūdainu identificēšanu reģistros vai citos dokumentos. Atbilstošā gadījumā šai sistēmai jāaptver paraugu apakšgrupas un paraugu pārvietošana gan laboratorijā, gan starp laboratorijām. Parauga identifikācija jāsaglabā tik ilgi, kamēr paraugs atrodas laboratorijā. 6. pielikumā ir sniegti ieteikumi parauga identifikācijas veidlapas aizpildīšanai.

Augu kaitīgie organismi var būt ļoti jutīgi pret tādiem faktoriem kā temperatūra vai glabāšanas un pārvadāšanas ilgums, tāpēc ir svarīgi pārbaudīt un reģistrēt parauga stāvokli, kad laboratorija to saņem. Ja paraugā nav pietiekami daudz materiāla, ja paraugs ir sliktā stāvoklī fiziskas sabojāšanās, nepiemērotas temperatūras, pārplēsta iepakojuma vai marķējuma trūkuma dēļ, ja paraugs neatbilst pievienotajam aprakstam vai ja nepieciešamā testa metode nav pietiekami sīki aprakstīta, laboratorijai jāsazinās ar klientu, pirms tā pieņem lēmumu par to, vai paraugu pārbaudīt vai atteikties to darīt. Jebkurā gadījumā šie fakti un pārrunu rezultāti ir jāreģistrē.

Paraugi, kas tiks testēti, jāglabā piemērotos apstākļos, lai līdz minimumam samazinātu izmaiņas tajos esošajās kaitīgo organismu populācijās un nepieļautu infekcijas tālāku izplatību. Glabāšanas apstākļiem jābūt noteiktiem procedūrā, un vajadzības gadījumā tie jāreģistrē. Ja paraugi pēc diagnostikas jānosūta atpakaļ klientam, tas jādara ar pienācīgu rūpību, lai novērstu to sabojāšanu vai citāda kaitējuma nodarīšanu tiem apstrādes, testēšanas un glabāšanas laikā.

Paraugu saglabāšanas un iznīcināšanas procedūrai jābūt rakstiskai. Paraugi jāglabā, līdz ir iegūti testu rezultāti, vai arī ilgāk, ja tas nepieciešamas. Parauga paturēšanas iemesls var būt arī iespējamās papildu analīzes.

Laboratorijā jābūt procedūrai attiecībā uz darbībām ar piesārņotajiem paraugiem pēc testēšanas saskaņā ar valsts vai starptautiskajiem karantīnas un citu augu kaitīgo organismu noteikumiem. Šīm procedūrām turklāt jābūt izstrādātām tā, lai līdz minimumam samazinātu iespēju piesārņot testēšanas vidi vai materiālus. Sīkāka informācija par ierobežošanas nosacījumiem ir atrodama EAAO standartā PM 3/64 “Tādu organismu tīšs imports, kas ir augu kaitīgie organismi vai iespējamie augu kaitīgie organismi”.

Diagnostikas kvalitātes nodrošināšana

Analīžu kvalitāte jānodrošina dažādos līmeņos: gan katras diagnostikas kvalitāte, gan vispārējā laboratorijas kvalitātes kontrole.

Iekšējā kvalitātes vadība ietver atbilstību visām procedūrām, kuras laboratorija īsteno nepārtrauktai sava darba izvērtēšanai. Galvenais mērķis ir nodrošināt rezultātu pastāvīgu konsekvenci un atbilstību noteiktajiem kritērijiem. Starplaiks starp iekšējās kvalitātes pārbaudēm būs atkarīgs no faktiski veikto testu skaita.  Testu kvalitātes uzraudzībai ir jābūt plānotai, un tā jāpārskata un jāreģistrē. Kad iespējams, jāizmanto pozitīvā/negatīvā kontrole; tam jābūt minimālajam iekšējās kvalitātes kontroles līmenim. Iekšējā kvalitātes kontroles programma var ietvert arī

• references materiāla izmantošanu (piemēram, tuvu radniecīgus organismus vai krājumu materiālu, organismus, kas nav diagnostikas mērķis, bet kas var dabiski atrasties kompozītmateriālā),

• mākslīgi piesārņotu paraugu izmantošanu,

•  testu atkārtošanu, izmantojot to pašu metodi,

• salīdzinošā testēšana, ko vienam un tam pašam paraugam veic vairāki analītiķi,

• ar dažādām metodēm iegūtu rezultātu salīdzināšanu, identificējot augu kaitīgā organisma īpašības,

• atkārtota testēšana attiecībā uz saglabāto augu materiālu vai tā ekstraktu, ūdens un augsnes paraugiem un insektu lamatām (iepriekšnoteiktā, atbilstošā glabāšanas periodā un pirms atkārtotās testēšanas atbilstoši sagatavojot materiālu),

• tādu īpašu faktoru dokumentācijas izvērtēšanu gan laboratorijā, gan piesaistot ar laboratoriju nesaistītus speciālistus, uz kuriem pamatojas diagnostika (jo īpaši insektu, nematožu un sēņu vizuālās novērošanas gadījumā),

• testu veikšanu saskaņā ar aklo metodi, parasto testu starplaikā apstrādājot paraugus, kuros ir zināms kaitīgo organismu daudzums.

Īpašos gadījumos laboratorija var izstrādāt kvalitātes nodrošināšanas sistēmu attiecībā uz tiem diagnostikas veidiem, kurus tai nākas veikt reti. Tiek atzīts, ka šādos gadījumos pastāvīga iekšējās kvalitātes kontroles programma var nebūt lietderīga un piemērotāka būtu sistēma apmierinoša snieguma demonstrēšanai, ko veic paralēli testēšanai. Ārējā kvalitātes novērtēšana ir ieteicama tad, ja eksistē ārējā kompetences izvērtēšanas programma un veic ad hoc kompetences testus. Testa rezultātu derīgumu ietekmē gan tehniskais sniegums, gan testa pamatprincipi. Ja testa rezultātu derīgums tiek apšaubīts, ir svarīgi saprast atšķirību starp divām lietām: tests var apliecināt atbilstošu procesa vadību, bet sliktu diagnosticēšanas sniegumu vai tieši otrādi.

Rezultātu paziņošana

Sk. EAAO standartu PM 7/77 “Dokumentācija un ziņošana par diagnostiku”.

1. pielikums

Vides uzraudzība un piesārņojuma novēršana

Laboratorijā jānodrošina, lai vides apstākļi, laboratorijas iekārtojums un darba procedūras būtu tādas, ka līdz minimumam tiktu samazināta infekcijas tālākas izplatības iespējamība pa gaisu, uz virsmām un iekārtām, ar personālu u. c. Piesārņojumu var samazināt vai novērst šādos veidos:

• laboratorijas iekārtas nevajadzētu laboratorijā regulāri pārvietot no vienas vietas uz citu;

• atbilstošā gadījumā jāīsteno dokumentēta slimības pārnēsātāju apkarošanas programma;

• references materiāli/kultūras laboratorijā jāglabā atsevišķā vietā;

• jābūt noteiktām, īstenotām un dokumentētām tīrīšanas un uzkopšanas procedūrām;

• jābūt noteiktām un īstenotām higiēniskām darba procedūrām (piemēram, cimdu, dezinfekcijas līdzekļu, pipešu uzgaļu ar filtru un vienreizlietojamu plastmasas trauku izmantošanai).

Īpašās prasības attiecībā uz molekulārās bioloģijas laboratorijām:

• jāizveido īpašas PĶR darba zonas saskaņā ar principu „uz priekšu vērsts darbības virziens” šādiem nolūkiem: a) DNS un RNS izguvei un attīrīšanai, b) PCR reaģentu maisījuma sagatavošanai, c) parauga pievienošanai PCR reaģentu maisījumam un d) pastiprinošo produktu analīzei. Ir ļoti ieteicams, lai būtu vismaz 3 atsevišķas telpas (vienā telpā drīkst veikt vienīgi a) un b) darbību vai ārkārtīgi uzmanīgi b) un c) darbību, bet tās jāveic atstatus laminārās plūsmas boksā);

• katrā darba zonā jāizmanto īpaši piederumi (tostarp pipetes). Vēlams katrā darba zonā izmantot īpašus laboratorijas halātus (vai vismaz īpašu halātu PCR reaģentu maisījuma sagatavošanai), un jāvalkā cimdi;

• tūbiņas ar pastiprinošajiem produktiem nedrīkst atvērt darba zonās, kuras izmanto nukleīnskābes ekstrahēšanai vai PCR reaģentu maisījuma /reakcijas maisījuma sagatavošanai.

Laboratorijai regulāri jāuzrauga gaisa kvalitāte un svarīgo zonu virsmas laboratorijā. Šo uzraudzību var veikt, izmantojot sedimentācijas plates (piemēram, agara barotni dzīvotspējīgo koloniju veidojošo vienību skaitīšanai vai citas neselektīvas plates), kontaktplates (gludām virsmām) vai uztriepes (citām virsmām un iekārtām) un kukaiņu slazdus. Var testēt arī bufervielas, kas ir saskarē ar gaisu vai virsmām. Laboratorijās, kas strādā ar nematodēm, ikdienas higiēnas procedūras nodrošina piesārņojuma novēršanu.

Īpaši norādījumi baktēriju un sēnīšu piesārņojuma uzraudzībai

Sedimentācijas plates, vēlams – pa trīs katrā zonā, turēt vietā, kur tās saskaras ar gaisa piesārņotājiem noteiktu laika posmu (ieteicams 30 min), aizvērt un inkubēt no trīs dienām (30 °C temperatūrā) līdz piecām dienām (istabas temperatūrā). Kontaktplates jānovieto uz virsmām un jāpatur 15 sekundes (ieteicams), jāaizver un jāinkubē saskaņā ar iepriekš minētajiem norādījumiem.

Koloniju veidojošo vienību (KVV) skaits uz plati jāreģistrē, un tā līmenim jāsaglabājas nemainīgam, piemēram, < 15 KVV uz plati standarta laboratorijas vidē. Laboratorijai jānosaka pieļaujamā KVV koncentrācija uz plati un platību (fona koncentrācija) atbilstoši veiktajai testēšanai un īpašajām prasībām attiecībā uz vidi (piemēram, tīras telpas). Vides uzraudzība jādokumentē, un korektīvie pasākumi jāapraksta, vajadzības gadījumā jāveic un jāreģistrē. Vajadzības gadījumā telpas ir pastiprināti jātīra un pēc korektīvajiem pasākumiem jāņem jauni paraugi.

2. pielikums

Kalibrēšana un verifikācija

1. Ārējā kalibrēšana un kalibrēšanas pārbaudes

1. tabulā iekļautā informācija ir sniegta orientējošiem nolūkiem, un biežums jānosaka atkarībā no nepieciešamības, iekārtas veida un iepriekšējiem rezultātiem (jo īpaši attiecībā uz novirzēm, kas novērotas starp kalibrēšanas reizēm).

2. Rezultātu verifikācija

Informācija 2. tabulā ir sniegta orientējošiem nolūkiem, un biežums jānosaka atkarībā no nepieciešamības, iekārtas veida un iepriekšējiem rezultātiem. Uzraudzības biežums jāpielāgo laboratorijas apstākļiem, un sākumā pārbaudes veic biežāk, bet vēlāk — atkarībā no konstatētā riska.

2. tabula. Norādījumi attiecībā uz iekārtu snieguma verifikāciju

| Iekārtas tips | Ieteikums | Ieteicamais biežums |
| --- | --- | --- |
| Termostatējamas iekārtas (inkubatori, vannas, ledusskapji, saldētavas, Berlēzes [Berlese] piltuve, pārvietojamais stikliņu žāvētājs u. c.) | a) noteikt stabilitāti un temperatūras vienmērīgumu, b) uzraudzīt temperatūru | a) sākumā un pēc remontdarbiem un modifikācijām, b) katru dienu/pēc katras lietošanas |
| Termokameras | Efektivitātes verifikācija | reizi gadā |
| Funkcionējoši termometri un termopāri | pārbaude, salīdzinot ar references termometru sasalšanas temperatūrā un/vai darba temperatūras diapazonu | reizi gadā |
| Sterilizācijas termostats | a) noteikt stabilitāti un temperatūras vienmērīgumu, b) uzraudzīt temperatūru | a) sākumā un pēc remontdarbiem un modifikācijām, b) pēc katras lietošanas |
| Autoklāvi (iznīcināšanai) | a) noteikt tipisko slodžu īpašības/ciklus, b) uzraudzīt temperatūru/laiku | a) sākumā un pēc remontdarbiem un modifikācijām, b) pēc katras lietošanas |
| Bioloģiskās drošības klases bokss | a) novērtēt efektivitāti, b) mikrobioloģiskā uzraudzība, c) gaisa plūsmas uzraudzība | a) sākumā un pēc remontdarbiem un modifikācijām, b) reizi nedēļā, c) reizi gadā (noslēdzot pakalpojumu līgumu) |
| Laminārās plūsmas boksi | a) novērtēt efektivitāti, b) pārbaudīt ar sterilizētu plāksnīti vai uztriepju metodi | a) sākumā un pēc remontdarbiem un modifikācijām, b) reizi nedēļā |
| Audzēšanas kameras | a) uzraudzīt temperatūru, mitrumu un gaismu, b) uzraudzīt kaitīgo organismu daudzumu, izmantojot lipīgas plāksnītes | a) pēc katras lietošanas, b) reizi nedēļā |
| pH metri | koriģējiet pārbaudi, izmantojot vismaz divas bufervielas | katru dienu/pēc katras lietošanas |
| Svari | Pārbaudiet nulles rādījumu un rādījumu, uz svariem uzliekot kalibrēšanas svaru | katru dienu/pēc katras lietošanas |
| Kalibrēšanas svari | Pārbaudiet, salīdzinot ar kalibrēšanas svaru, vai arī pārbaudiet svarus tūlīt pēc izsekojamas kalibrēšanas | Reizi gadā |
| Destilatori, dejonizētāji un apgrieztās osmozes iekārtas | a) pārbaudiet vadītspēju, b) pārbaudiet mikrobioloģisko piesārņojumu | a) reizi dienā, b) reizi mēnesī, ja attīrītu ūdeni vai galaproduktu, kura saturā ir attīrīts ūdens, pirms lietošanas nesterilizē autoklāvā vai filtrējot |
| Gravimetriskās atšķaidīšanas ierīces | a) pārbaudiet izsniegtā tilpuma svaru (svaru), b) pārbaudiet šķīduma attiecību | a) reizi dienā, b) reizi mēnesī |
| Automātiskā barotnes sagatavošanas ierīce | pārbaudiet sterilitāti, izmantojot gan ķīmiskos, gan bioloģiskos indikatorus | saskaņā ar ražotāja ieteikumiem |
| Pipetes | pārbaudiet precizitāti, ticamību un izdalītā tilpuma precizitāti | regulāri (biežums jānosaka, ņemot vērā lietošanas biežumu un veidu, un atkarībā no novērotajām novirzēm) |
| Spirālveida uzsēšanas ierīces | a) novērtējiet efektivitāti salīdzinājumā ar tradicionālo metodi, b) pārbaudiet adatas stāvokli un sākuma un beigu punktu, c) pārbaudiet izdalīto tilpumu | a) sākumā un reizi gadā, b) katru dienu/pēc katras lietošanas, c) reizi mēnesī |
| Koloniju skaitītājs | pārbaudiet, salīdzinot ar manuāli saskaitīto daudzumu | reizi gadā |
| Anaerobās burciņas/inkubatori | Pārbaudiet ar anaerobās vides indikatoru | katrreiz lietojot |
| Laboratorijas vide (mikrobiālā) | uzraugiet gaisa un virsmu mikrobiālo piesārņojumu, izmantojot, piemēram, ierīces gaisa paraugu ņemšanai, sedimentācijas plates, kontaktplates vai uztriepes | reizi nedēļā |
| Laboratorijas vide (entomoloģiskā) | uzraugiet kaitīgo organismu daudzumu, izmantojot lipīgas plāksnītes | reizi divās nedēļās |

3. pielikums

Iekārtu identificēšanas un marķēšanas procedūras

Šajā piemērā ir norādīta ieteicamā informācija, kas ir pietiekama, lai skaidri identificētu iekārtas.

Identifikācijas procedūra

Katra iekārta ir jāidentificē, piešķirot tai unikālu kodu, un ikviena no tām jāreģistrē īpašā reģistrā. Var izmantot dažādas metodes un kodus. Var izmantot šādas divas metodes:

• identifikācijas kodu veido 5 burtciparu zīmes — 3 zīmes norāda iekārtas tipu, bet 2 zīmes — numuru sērijā,

piemēram, “BAL02” nozīmē otrie (02) svari (BAL) laboratorijā.

Šādas kodēšanas metodes galvenā priekšrocība ir tā, ka kods norāda attiecīgās iekārtas tipu;

• materiālu identificē ar unikālu kārtas numuru, piemēram, materiāls Nr. 250 (neatkarīgi no tā, kas tas ir) ir 250. laboratorijā reģistrētais un identificētais materiāls.

Lai gan šī sistēma ir ļoti viegli piemērojama, numurs neietver nekādas norādes par to, kāda iekārta tā varētu būt.

Marķēšanas procedūra

Katra iekārta paliekoši jāmarķē ar unikālu kodu. Šo marķējumu nedrīkst nedz mainīt, nedz noņemt.

Tāpēc bieži tiek ieteikts šo unikālo kodu iekārtā iegravēt. Kodam jāatrodas vietā, kur tas ir viegli salasāms bez nepieciešamības pārvietot iekārtu. Gravējums iekārtā jāveic ļoti uzmanīgi, lai iekārtu nesabojātu.

Arī pagaidu marķējumā norāda datumu, kad jāveic nākamā kalibrēšana vai tehniskā apkope.

4. pielikums

Norādījumi par iekārtas tehnisko apkopi un vidi

Informācija 3. tabulā ir sniegta orientējošiem nolūkiem, un tehniskās apkopes biežums jānosaka atkarībā no nepieciešamības, iekārtas veida un iepriekšējiem rezultātiem.

3. tabula. Norādījumi par iekārtas tehnisko apkopi un vidi

| Iekārtas tips | Ieteikums | Ieteicamais tehniskās apkopes biežums |
| --- | --- | --- |
| Inkubatori (mikrobioloģiskiem nolūkiem) | tīrīt un dezinficēt iekšējās virsmas | reizi mēnesī |
| Inkubatori (citiem, nevis mikrobioloģiskiem nolūkiem) | tīrīt un dezinficēt iekšējās virsmas | reizi 3 mēnešos |
| Ledusskapji, saldētavas, krāsnis | tīrīt un dezinficēt iekšējās virsmas | reizi gadā |
| Centrifūgas | a) veikt apkopi, b) tīrīt un dezinficēt | a) reizi gadā, b) pēc katras lietošanas |
| Autoklāvi | a) vizuāli pārbaudīt plates, iztīrīt/nosusināt kameru, b) veikt pilnu tehnisko apkopi, c) veikt drošības pārbaudi spiedtraukam | a) regulāri, to veic saskaņā ar ražotāja norādījumiem, b) reizi gadā, c) reizi gadā |
| Bioloģiskās drošības klases bokss | veikt pilnu tehnisko apkopi un mehānisku pārbaudi | reizi gadā |
| Laminārās plūsmas boksi | veikt tehnisko apkopi un mehānisku pārbaudi | saskaņā ar ražotāja ieteikumiem |
| Mikroskopi | a) tīrīt un veikt pilnu tehnisko apkopi, b) pārbaudīt okulāra optisko tīkliņu | a) reizi gadā, b) reizi 6 mēnešos |
| pH metrs | tīrīt elektrodu | pēc katras lietošanas |
| Svari un gravimetriskās atšķaidīšanas ierīces | a) tīrīt, b) veikt apkopi | a) pēc katras lietošanas, b) reizi gadā |
| Destilācijas aparāti | tīrīt un noņemt katlakmeni | pēc vajadzības (piemēram, reizi 3 mēnešos) |
| Dejonizētāji, apgrieztās osmozes iekārtas | nomainīt kaseti/membrānu | saskaņā ar ražotāja ieteikumiem |
| Anaerobās burciņas | tīrīt/dezinficēt | pēc katras lietošanas |
| Vides dozatori, mērierīces, pipetes un vispārējas apkalpošanas iekārtas | pēc vajadzības atsārņot, tīrīt un sterilizēt | pēc katras lietošanas |
| Spirālveida uzsēšanas ierīces | a) veikt apkopi, b) atsārņot, tīrīt un sterilizēt | a) reizi gadā, b) pēc katras lietošanas |
| Maisītāji/jaucēji | tīrīt | pēc katras lietošanas |
| Termokameras | veikt vispārēju apkopi | reizi gadā |
| Audzēšanas kamera | tīrīt | pēc katras lietošanas |
| Berlēzes piltuves | tīrīt | pēc katras lietošanas |
| Pārvietojamie stikliņu žāvētāji | tīrīt | reizi nedēļā |
| Laboratorija | a) tīrīt un dezinficēt darba virsmas, b) tīrīt un dezinficēt grīdas, izlietnes un tvertnes, c) tīrīt un dezinficēt citas virsmas | a) katru dienu un lietošanas laikā, b) reizi nedēļā, c) reizi 3 mēnešos |

5. pielikums

No sertificētās references kolekcijas iegūtu references kultūru (baktēriju, sēnīšu u. c.) uzturēšana

• Visas 1. attēlā parādītās procesa daļas pilnībā jādokumentē, jāveic precīzi ieraksti par visiem posmiem.

• Nav atļauts laboratorijā iegūtu references materiālu izmantot starptautiskas/sertificētas references kolekcijas veidošanai.

1. attēls

6. pielikums

Ieteicamā paraugu identifikācijas veidlapa

| Paraugu reģistrācijas veidlapa |  |
| --- | --- |
| Ar šāda parauga veidlapas palīdzību ir iespējams izsekot paraugiem vai to partijām laboratorijā. Paraugu grupu var reģistrēt kā vienu partiju, ja šos paraugus saņem no viena un tā paša klienta, ja tie ir no viena un tā paša auga vai auga daļas un ja tiem veiks vienu un to pašu analīzi. |  |
| Partijas identifikācijas kods (attiecīgajā gadījumā): |  |
|  | Iesniegtā produkta veids, kas jāanalizē (piemēram, auga daļa vai izdalīts kaitīgais organisms): |
| Auga suga: |  |
| Klienta lūgtā analīze: |  |
| Persona, kas saņēmusi/reģistrējusi paraugu (vārds, uzvārds): | Saņemšanas/reģistrācijas datums: |
| Piezīmes (piemēram, steidzams): |  |
| Paraugu identifikācijas kodi |  |
| Laboratorijas identifikācijas kods (laboratorijas piešķirts kods, kas ir unikāls katram paraugam) | Klienta identifikācijas kods (klienta piešķirts identifikācijas kods, kas ir unikāls katram paraugam) |
| Veiktās analīzes |  |
| Analīžu protokoli (aizpilda laboratorija) | Datums un paraksts (aizpilda darbinieks, kas ir atbildīgs par atbilstošā analīžu protokola izvēli) |
| Ziņojums par analīzēm nosūtīts | Datums un (atbildīgā darbinieka) paraksts |

Tomēr laboratorijas tiek mudinātas izstrādāt procedūru ziņošanai par atrastajiem kontrolējamajiem kaitīgajiem organismiem VAAO, ja vien VAAO nav tās klients