|  | Starptautiskā Sēklu kontroles asociācija ASSOCIATION INTERNATIONALE D’ESSAIS DE SEMENCES INTERNATIONALE VEREINIGUNG FÜR SAATGUTPRÜFUNG |
| --- | --- |

Sekretariāts – Zürichstrasse 50, P.O. Box 308, 8303 Bassersdorf, CH-Switzerland - 
tālrunis; fakss: (+41-1) -838 00 60; +41-1-838 60 01, e-pasts: ISTA.office@ISTA.ch; http://www.seedtest.org

# Starptautiskās Sēklu kontroles asociācijas (ISTA) kvalifikācijas pārbaudes programma

Piezīme. Šā dokumenta elektroniskās vai cietās kopijas netiek nomainītas.

| Apstiprināts 2003. gada 11. novembrī. 2.2. PT-G-01-ISTA kvalifikācijas pārbaudes programma – V1.0 | 1.0. versija Statuss: Galīgā redakcija | Iespiešanas datums: 2004. gada 15. marts. |
| --- | --- | --- |

## Starptautiskās Sēklu kontroles asociācijas (ISTA) kvalifikācijas pārbaudes programma

Šā dokumenta darbības joma ir definēt ISTA kvalifikācijas pārbaudes programmu, ko agrāk sauca par ISTA kontroles analīžu programmu, un skaidrot tās veikšanas atsevišķos posmus un struktūru.

| Laboratorija | Laboratory |
| --- | --- |
| ISTA sekretariāts | ISTA Secretariat |
| Kontroles analīžu priekšsēdētājs/pārbaudes vadītājs | REF Chair/Test Leader |
| Norādīt brīvprātīgu dalību | Indicate voluntary participation |
| Programmas plāna nosūtīšana laboratorijām | Programme Plan to Laboratories |
| KP programmas plāns | PT Programme Plan |
| Dalībnieku saraksts pirms cikla uzsākšanas | Participation list before a round starts |
| Paraugu sagatavošana un nosūtīšana sekretariātam | Sample preparation and dispatch to the Secretariat |
| Paraugu nosūtīšana | Sample dispatch |
| Vai paraugi ir saņemti un vai tie ir neskartā veidā? | Samples received and intact? |
| NĒ | NO |
| JĀ | YES |
| Pieprasīt aizstājējparaugus | Ask for replacement samples |
| Analīžu veikšana | Test execution |
| Analīžu rezultātu nosūtīšana sekretariātam | Test results to the Secretariat |
| Datu ievadīšana | Data entry |
| Apstrāde | Processing |
| Statistiskais vērtējums | Statistical Evaluation |
| Pārbaudes vadītāja piezīmes | Test Leader comments |
| Cikla rezultātu paziņošana | Reporting in-round results |
| Vai rezultāti ir pielaides robežās? | Results out of tolerance? |
| Nav nepieciešama turpmāka rīcība | No further action |
| Kopējo rezultātu paziņošana (par pēdējiem sešiem cikliem) | Reporting overall performance (last six rounds) |
| Korektīva rīcība | Corrective actions |
| Vai kopējie rezultāti ir pieņemami? | Overall performance o.k.? |
| Vērtēšana uz vietas | Evaluation at the on-side assessment |
| Turpmākie papildu pasākumi | Follow-up action |

1. Darbības joma

Visu ISTA biedru laboratorijas ir tiesīgas piedalīties visos ISTA kvalifikācijas pārbaudes programmas kvalifikācijas pārbaudes ciklos. Dalība ir obligāta visām ISTA akreditēto biedru laboratorijām atkarībā no to akreditācijas jomas un brīvprātīga neakreditētām laboratorijām, kas vēlas gūt salīdzinājumu ar akreditētām laboratorijām un sagatavoties turpmākai akreditācijai nākotnē.  Mērķis nav vis noteikt pasaulē labāko sēklu kontroles laboratoriju, bet gan konstatēt laboratorijas, kas nenodrošina minimālo rezultātu standartu, kuru paredzēts iegūt no ISTA akreditētām laboratorijām, un noteikt, vai šādās laboratorijās tiek veikta atbilstoša korektīva rīcība, lai panāktu, ka rezultātu standarts ir nodrošināts vismaz minimālajā līmenī.

2. Saistītie dokumenti

- ISTA sēklu kontroles laboratoriju akreditācijas standarts

- ISTA akreditācijas izbeigšanās, apturēšanas un anulēšanas kārtība

- Instrukcija par parauga sagatavošanu kvalifikācijas pārbaudei

2.1. Dokumentā iekļautie papildinājumi

I. Kultūraugu grupu saraksts

II. ISTA kvalifikācijas pārbaudes programmas plāns 2001.–2004. gadam

III.  Ziņojumos sastopamo galveno kļūdu piemēri

IV. Statistiskās analīzes rezultātu izdruku skaidrojumi un interpretācija

V. Piemēri cikla vērtēšanai attiecībā uz dīdzību

3. Grafiks

Kārtējos kvalifikācijas pārbaudes ciklus veic trīs reizes gadā. Parasti pārbaudes cikls sākas attiecīgā gada februāra, jūnija un oktobra 1. datumā, nosūtot paraugus, kā tas norādīts programmas plānā. Katrā ciklā izmanto vienas un tās pašas sugas trīs paraugus, kuriem tiek veikta tīrības, citu sēklu noteikšanas un dīdzības analīze vai tikai dīdzības analīze. Kvalifikācijas pārbaudes attiecībā uz citām metodēm, kas šeit nav minētas, ir attiecīgās tehniskās komitejas pārziņā; tās arī var tikt veiktas, bet šobrīd netiek ņemtas vērā, piešķirot vērtējumu.

4. Programmas plāns

ISTA Kvalifikācijas pārbaudes komiteja (PRO), kurā ir priekšsēdētājs un kvalifikācijas pārbaudes vadītāji, izvēlas analizējamās sugas, kas tiks izmantotas programmā, trīs gadu posmam starp diviem ISTA kongresiem.  Sugu izvēlas tā, lai tās atbilstu noteiktai grupai atbilstoši lielumam un dīdzības veidam, un tai jāpārstāv analizējamā grupa kopumā. Sugas jāizvēlas tā, lai vismaz vienu reizi sešos pārbaudes ciklos tiktu pārstāvēta katra kultūraugu grupa (I papildinājums).

Katra kvalifikācijas pārbaudes posma sākumā, parasti pēc ISTA kongresa, laboratorija saņem programmas plānu (II papildinājums). Jauno biedru laboratorijas saņem programmas plānu kopā ar vēstuli, kas apstiprina biedra statusu.  Neakreditētajām laboratorijām, kas vēlas piedalīties brīvprātīgi, lūdz norādīt, kurā pārbaudes ciklā tās vēlas piedalīties, nosūtot aizpildīto veidlapu atpakaļ ISTA sekretariātam. Akreditētās laboratorijas, kam nav jāpiedalās katrā pārbaudes ciklā, arī var norādīt tos ciklus, kuros tās brīvprātīgi vēlas piedalīties.  Rezultāti, kas iegūti ciklos, kuros laboratorijas piedalās brīvprātīgi, netiek ņemti vērā akreditētās laboratorijas kopvērtējumā.

Pārbaudes ciklus apzīmē, piešķirot tiem unikālus identifikācijas numurus atbilstoši šādai sistēmai:  pārbaudes veikšanas gada pēdējie divi cipari plus pārbaudes cikla numurs, t. i., 03-1 nozīmē 2003. gada 1. ciklu. Šo numuru izmanto un uz to atsaucas saziņā, lai ātri identificētu attiecīgo pārbaudes ciklu.

5. Dalībnieki

Pirms cikla sākuma, pamatojoties uz sekretariāta datu bāzē pieejamo informāciju, izveido dalībnieku sarakstu. Sarakstā iekļauj laboratorijas, kuru dalība ir obligāta atbilstoši to konkrētajai akreditācijas jomai, un laboratorijas, kas ir izteikušas interesi par dalību. Katras laboratorijas statusu attiecībā uz obligātajām pārbaudēm nosaka, pamatojoties uz apstiprināto akreditācijas jomu. Akreditācijas jomas nosaka atbilstoši kultūraugu grupām un metodēm.

6. Paraugu sagatavošana un nosūtīšana sekretariātam

Kvalifikācijas pārbaudes vadītājs brīvprātīgi sagatavo pārbaudes ciklam paredzētos materiālus.  ISTA sekretariāts informē kvalifikācijas pārbaudes vadītāju par dalībnieku skaitu vajadzīgā paraugu skaita noteikšanai. Kvalifikācijas pārbaudes vadītājs sagatavo paraugus atbilstoši tai Instrukcijai par parauga sagatavošanu kvalifikācijas pārbaudei, ko nodrošina ISTA sekretariāts. Kvalifikācijas pārbaudes vadītājs sagatavo 130–160 paraugu daļas, kuras atsevišķi ņem no trim kopējiem paraugiem, ko veido izvēlētās sugas sēklām, kuru tīrības un dīdzības līmenis atbilst pieņemtajām starptautiskās tirdzniecības prasībām.  Desmit nejauši izvēlētām parauga daļām nosaka viendabīgumu, lai pārliecinātos, ka izvēlētās partijas ir piemērotas izmantošanai kvalifikācijas pārbaudē.  Paraugu daļas kopā ar fitosanitāro sertifikātu nosūta ISTA sekretariātam, kas tās izplata tālāk, veido ziņojumus par analīžu rezultātiem un tos apseko, ievada datus un izplata rezultātus, kā arī sazinās ar pārbaudē iesaistītajām laboratorijām.  Paraugus atbilstoši nejaušās izvēles principam sadala pārbaudē iesaistītajām laboratorijām un atbilstoši šim pašam principam piešķirto numuru izmanto, lai saglabātu laboratorijas anonimitāti, ziņojot asociācijai vai kvalifikācijas pārbaudes vadītājam par rezultātiem.

7. Paraugu nosūtīšana

ISTA sekretariāts paraugus izsūta katru gadu februāra, jūnija un oktobra sākumā. Vajadzības gadījumā sūtījumam pievieno fitosanitāro sertifikātu. Laboratorijām, kas paraugus nav saņēmušas trīs nedēļu laikā pēc to nosūtīšanas dienas, par to jāpaziņo sekretariātam un jāpieprasa aizstājējparaugi.

Rezultātu paziņošanai katram iesaiņotajam paraugam ir pievienota pavadvēstule un rezultātu ierakstu lapas. Termiņš, līdz kuram jāpaziņo rezultāti, ir 90 kalendārās dienas pēc tam, kad ISTA sekretariāts ir izsūtījis kvalifikācijas pārbaudes cikla materiālu kopumu.  Līdz norādītajam laikam pārbaudē iesaistīto laboratoriju veikto analīžu rezultātiem jābūt sekretariātā, pretējā gadījumā tie netiek iekļauti analīzē un cikla galaziņojumā.  Laboratorijas, kas divas nedēļas pirms šā termiņa nav paziņojušas rezultātus, saņem atgādinājumu, kurā norādīts, ka drīz iestāsies ziņojuma iesniegšanas termiņš.  Tas ir īpaši svarīgi laboratorijām, kuru dalība ir obligāta, jo, iesniedzot rezultātus ar novēlošanos, šo laboratoriju vērtējums būs "neatbilst minimālajām prasībām".  Laboratorijas, kas atkārtoti nespēj savlaicīgi nogādāt iesaiņojumus ar paraugiem, tiek lūgtas veikt tūlītējus pasākumus stāvokļa labošanai. Vajadzības gadījumā sekretariāts var nodrošināt papildu dokumentus, piemēram, standarta faktūras un/vai paskaidrojuma vēstules kvalifikācijas pārbaudes vajadzībām.

8. Analīžu veikšana

Dalībniekiem jāsāk veikt ciklā paredzētās analīzes iespējami drīz pēc paraugu saņemšanas, vēlams, trīs nedēļu laikā pēc to saņemšanas. Ja laboratorija saņem neatbilstošus paraugus (piemēram, nepietiekams parauga svars, atvērtas sēklu turziņas, sēklas ir izbirušas utt.), par to jāinformē ISTA sekretariāts un jālūdz aizstājējparaugi. Pēc tam, kad ISTA sekretariāts ir veicis datu apstrādi un paziņojis rezultātus, jebkuras sūdzības par neatbilstošu paraugu stāvokli netiek ņemtas vērā.

Laboratorijas analizē paraugus atbilstoši tai ISTA analīžu procedūrai, ko tās parasti izmanto, analizējot sēklas ISTA sertifikācijai. Dalībnieki ir atbildīgi par to, ka visi paziņotie rezultāti/informācija ir pareiza, un ziņojumi netiek laboti pēc attiecīgā cikla, kas paredzēts ziņojumu iesniegšanai, noteiktā laika beigām. Sēklas, kas paliek pāri pēc analīzes(-žu) veikšanas, rūpīgi jāuzglabā, lai varētu veikt rezultātu ierakstu lapā ierosinātu vai pieprasītu papildu darbību.

9. Rezultātu paziņošana

Laboratorija var nosūtīt neapstrādātus datus un analīžu rezultātu vidējās vērtības, ko tās citkārt norādītu ISTA sertifikātā, kā arī ISTA sekretariāta pieprasīto informāciju, izmantojot attiecīgās veidlapas, pa pastu, faksu vai e-pastu. Ziņojumu veidlapas ir pieejamas ISTA tīmekļa vietnē, un tās var lejupielādēt datorizētai datu ievadei. Dažos pārbaudes ciklos laboratorijai lūdz arī ziņot par rezultātiem ISTA sertifikātā, kas nosūtīts iepriekš.

Laboratorijas, kas divas nedēļas pirms termiņa nav nosūtījušas rezultātus ISTA sekretariātam, saņem atgādinājumu. Laboratorijām, kas rezultātu paziņošanu novilcina, par to jāpaziņo ISTA sekretariātam pirms termiņa iestāšanās, norādot kavēšanās cēloņus un laiku, kad rezultāti tiks paziņoti. Par novēloti iesniegto rezultātu iekļaušanu lemj, katru gadījumu izskatot atsevišķi.

10. Datu ievade

ISTA sekretariāta darbinieki pārbauda, vai par rezultātiem ir ziņots pareizi un vai ziņojums ir iesniegts, ievērojot atbilstošās procedūras. Noviržu gadījumā vērtējums par attiecīgo ciklu tiek samazināts. (III papildinājums. Ziņojumos sastopamo galveno kļūdu piemēri). Pēc tam paziņotos datus ievada datu bāzē, lai analizētu attiecībā uz sēklu tīrību (PUR), citu sēklu noteikšanu (OSD) un dīdzību (GER) iegūtos rezultātus un izstrādātu ziņojumu.

11. Apstrāde

Datu apstrādi veic, izmantojot individuāli projektētu programmatūru. Tīrības un dīdzības rezultātu statistisko novērtēšanu veic saskaņā ar Tetersfīlda (Tattersfield) aprakstīto procedūru (Seed Science and Technology, vol. 7, No. 2, 247.–257. lpp.).

12. Statistiskais vērtējums

Tīrības un dīdzības analīzēm, ko veic, lai noskaidrotu katras iesaistītās laboratorijas rezultātu, izmanto statistiski pamatoto datorizēto standartizācijas procedūru. Metode pamatojas uz standarta vērtību (z-scores (Zi)) aprēķināšanu, nosakot novērtētās vidējās vērtības patieso vērtību pēc netipisko datu kopas izslēgšanas attiecībā uz katru komponenti (t. i., dīdzības analīzē –  normālie un anormālie dīgsti un neuzdīgušās sēklas, tīrības analīzē – tīrās un citas sēklas un inertais materiāls).

Vispirms tiek veikta analīze netipisko datu kopu noteikšanai, ar to apzīmējot rezultātus, kas ievērojami atšķiras un var ietekmēt "patiesās" vidējās vērtības novērtējumu. Pēc tam rezultātus analizē atkārtoti, izslēdzot netipiskos datus, lai noteiktu jauno vidējo vērtību un standartnovirzi. Tiek noteikta laboratorijas norādītās vidējās vērtības (xi) korelācija ar kopējo vidējo vērtību (x), parauga novērtēto "patieso vērtību" un standartnovirzi (s), ko atvasina, pamatojoties tikai uz akreditēto laboratoriju datiem, atbilstoši šādai formulai:

Zi = (xi – x)/s

Šīs vērtības izmanto, lai individuālajā rezultātu lapā, ko saņem katra laboratorija, veidotu tabulas un grafiskus attēlus, kuros standartizētā veidā laboratorijā iegūtie rezultāti ir salīdzināti ar citās laboratorijās iegūtajiem rezultātiem.  Sīka informācija par rezultātu lapu interpretāciju ir sniegta attiecīgajos norādījumos (IV papildinājums.  Statistiskās analīzes rezultātu izdruku skaidrojumi un interpretācija), iepriekš zināmi kā A papildinājums.

Standarta vērtības ir labs rādītājs, kas raksturo laboratorijas kompetenci analīžu veikšanā. Varbūtība, ka standarta vērtība pārsniedz ±2,0 vai ±2,68 vienai analīzes komponentei (piemēram, tīrai sēklai, analizējot tīrību), ir mazāka par attiecīgi 5 % vai 1 %. Rezultāti robežās starp ±2,0 vai ±2, 68 norāda laboratorijai, ka analīzes var būt neprecīzas un ka tai jāpārliecinās par savu spēju veikt attiecīgo analīzi. Rezultāti, kas pārsniedz ±2,68, ir uzskatāmi par neapmierinošiem, un laboratorijai aktīvi jānoskaidro nesakritības cēlonis, īstenojot pirmo posmu korektīvajos pasākumos, lai pārliecinātos par savu gatavību analizēt attiecīgo komponenti atbilstoši ISTA prasībām.  Tiek noteiktas arī katras komponentes standarta vērtību vidējās vērtības trim paraugiem kopā, lai vēl precīzāk noskaidrotu laboratorijas rezultātu, ko raksturo kopējā novirze no paredzamās vidējās vērtības.

Laboratorijas rezultātu analīze citu sēklu identificēšanai pamatojas uz paraugam pievienoto sēklu atgūšanas un noteikšanas attiecību. Citu sēklu noteikšanas analīzes rezultātu paziņo, norādot cikla paraugam pievienoto atgūto un ģints līmenī identificēto sēklu daudzumu, kas izteikts procentos.

13. Kvalifikācijas pārbaudes vadītāja piezīmes

Kvalifikācijas pārbaudes vadītājs saņem laboratorijas iegūto rezultātu un to individuāli izvērtē, kā arī izsaka savas piezīmes par rezultātiem. Pārbaudes vadītāja piezīmēs ir arī ieteikumi par papildu korektīvu rīcību, lai izpētītu potenciālas pastāvīgas kļūdas iesaistītās laboratorijas analīžu veikšanas sistēmā.

14. Vērtēšanas sistēma

Laboratorijai cikla ietvaros piešķir vērtējumu par katru konkrēto analīzes metodi, t. i., cikla ietvaros laboratoriju vērtē par veiktajām dīdzības, tīrības un citu sēklu noteikšanas analīzēm. Turklāt par katru metodi tiek piešķirts kopvērtējums, ko iegūst, pamatojoties uz sešu ciklu rezultātiem. Laboratorijai var būt kopvērtējums "A" par dīdzības analīzēm, bet, piemēram, kopvērtējums – "neatbilst minimālajām prasībām" – par citu sēklu noteikšanas analīzēm.

14.1. Cikla vērtējums tīrības un dīdzības noteikšanai

Cikla vērtēšanas sistēma attiecībā uz tīrības un dīdzības noteikšanu pamatojas uz to rezultātu skaitu, kas nav iekļauti pielaidē (standarta vērtība pārsniedz ±2,0) un standarta vērtību summu katrai komponentei. Tiek piešķirti vērtējumi "A", "B", "C" un "BMP" ("neatbilst minimālajām prasībām"). Vērtēšanas sistēma dīdzības un tīrības noteikšanai cikla ietvaros ir parādīta 1. tabulā.

1. tabula. Vērtēšanas sistēma dīdzības un tīrības noteikšanai cikla ietvaros

| Vērtējums | ### Absolūto standarta vērtību summa | To rezultātu skaits, kas nav iekļauti pielaidē (standarta vērtība pārsniedz ±2,0) |
| --- | --- | --- |
| A | ≤ 3,5 visām komponentēm | 0 visos paraugos vai 1 vienā paraugā |
| B | 3,5 < jebkurai komponentei ? 5,3 | 2 vienā paraugā |
| C | > 5,3 vienai komponentei | pa 1 divos paraugos vai > 2 vienā paraugā |
| BMP* | > 5,3 divām vai vairāk komponentēm | pa 1 trīs paraugos vai 2 vairāk kā vienā paraugā |

Vērtējumu veido divi elementi, t. i., absolūto standarta vērtību summa attiecībā uz katru komponenti un to rezultātu skaits, kas nav iekļauti pielaidē, katrā komponentē.  Ja divu elementu vērtējumi atšķiras, cikla vērtējumu piešķir atbilstoši zemākajam vērtējumam.  (V papildinājums. Piemēri cikla vērtēšanai attiecībā uz dīdzību).

14.2. Cikla vērtējums citu sēklu noteikšanai

Citu sēklu noteikšanas analīzes rezultātu paziņo, norādot cikla paraugam pievienoto atgūto un ģints līmenī identificēto sēklu daudzumu, kas izteikts procentos.  Identifikācija ir jāveic, nosakot sugu (jānorāda arī sinonīmi). Dalībniekiem izsūtītie paraugi, pirms tiem pievieno citas sēklas, netiek attīrīti. Tāpēc tajos papildus pievienotajām sēklām var konstatēt arī citas sēklas, bet vērtējumā tās netiek ņemtas vērā.  Vērtējuma robežvērtības citu sēklu noteikšanai ir norādītas 2. tabulā.

2. tabula. Tā cikla vērtējums citu sēklu noteikšanai, kas pamatojas uz procentos izteiktu atgūto un identificēto sēklu daudzumu.

| Vērtējums | Atgūto un identificēto sēklu daudzums, izteikts procentos |
| --- | --- |
| A | ≥ 90 |
| B | ≥ 85 |
| C | ≥ 80 |
| ##### BMP* | < 80 |

14.3. Kopvērtējums, ko piemēro visām analīzes metodēm

Kopvērtējumu piemēro visām analīzes metodēm vienādi, lai noteiktas cikla vērtēšanas sistēmas ietvaros visas analīzes metodes tiktu vērtētas atbilstoši vienotai sistēmai.  Dažādajiem vērtējumiem cikla ietvaros piešķir skaitliskas vērtības. Tad katrai metodei atbilstošās vērtības saskaita par pēdējiem sešiem cikliem, kā parādīts 3. tabulā.

3. tabula. Kopvērtējums, ko piemēro visiem analīzes veidiem, pamatojoties uz cikla ietvaros gūtajiem skaitliski izteiktajiem vērtējumiem.

| Vērtējums | Piešķirtā skaitliskā vērtība |  | Kopvērtējums | Diapazons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 5 |  | A | 28 – 30 |
| B | 4 |  | B | 21 – 27 |
| C | 3 |  | C | 16 – 20 |
| BMP* | 0 |  | BMP* | mazāk par 16 |

15. Cikla rezultātu paziņošana

Laboratorija saņem rezultātu lapu par katru analizēto komponenti, t. i., dīdzību, tīrību un citu sēklu noteikšanu, kopā ar datorprogrammas veidoto grafiku izdrukām un vērtējumu par konkrēto ciklu.  Laboratorija saņem provizoriskus rezultātus uz zilas krāsas papīra drīz pēc rezultātu iesniegšanas termiņa, lai tā varētu veikt paraugu atkārtotu analīzi, pirms sēklas ir zaudējušas kvalitāti. Ja rezultātu transkripcija ir pareiza, laboratorijai lūdz pārbaudīt provizoriskos analīžu rezultātus.  Ja tiek konstatēta neatbilstība, laboratorijai par to jāinformē sekretariāts četru nedēļu laikā pēc rezultātu saņemšanas. Pēc pārbaudes vadītāja piezīmju saņemšanas galarezultātus uz baltas krāsas papīra nosūta laboratorijai.

16. Kopējo rezultātu paziņošana

Rezultātu lapā norāda arī kopējo rezultātu par katru analīzes metodi. Laboratorija, kuras kopvērtējums ir "C", saņem brīdinājumu, jo ir risks, ka laboratorijas vispārējais novērtējums būs "neatbilst minimālajām prasībām", ja rezultātu līmenis neuzlabosies.  Laboratorijai, kurai piešķirtais kopvērtējums ir "neatbilst minimālajām prasībām", saskaņā ar asociācijas noteikumiem nekavējoties aptur akreditāciju attiecībā uz konkrēto metodi.

17. Korektīva rīcība

Pamatojoties uz rezultātu lapā paziņotajiem rezultātiem, laboratorijai ir jāizmanto visa lapā sniegtā informācija un jāveic savas darbības izpēte, kā arī jāizstrādā korektīvās rīcības plāns atklāto problēmu labošanai. Šajā rīcības plānā var iekļaut sekretariātam adresētu lūgumu sniegt palīdzību.  Korektīvo rīcību vērtē ISTA auditori nākošā audita laikā vai vajadzības gadījumā – agrāk.

I papildinājums

Kultūraugu grupu saraksts

| #### Grupa | #### Lielums | Reprezentatīvās sugas | #### Suga |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | sēklu šķirotājam paredzētas zālaugu sēklas | Poa, Dactylis | Poa, Dactylis |
|  | ļoti mazas |  | Agrostis, Anthoxanthum, Cynodon, Cynosurus, Deschampsia, Eragrostis, Holcus, Phleum |
|  | vidējas un lielas | Festuca, Lolium | Agropyron, Alopecurus, Arrhenatherum, Beckmannia, Bromus, Ehrharta, Elymus, Elytrigia, Festuca Koeleria, Lolium, Pascopyrum, Phalaris, Piptatherum, Pseudoroegneria, Trisetum, Zoysia |
|  | vidējas un lielas (īpaši plēkšņainas sēklas) | Andropogon | Bothriochloa, Bouteloua, Cenchrus, Chloris, Dichanthium, Pennisetum, Sorghastrum |
|  | mazas | Panicum | Andropogon, Axonopus, Brachiaria, Digitaria, Echinochloa, Eleusine, Melinis, Paspalum, Pennisetum glaucum, Setaria, Urochloa |
| 2. | vidējas | Avena, Triticum | Avena, Hordeum, Secale, Triticosecale, Triticum |
|  | lielas | Zea | Oryza , Sorghum, Zea |
| 3. | mazas | Trifolium Medicago | Anthyllis, Astragalus, Coronilla, Crotalaria, Desmodium, Galega, Hedysarum, Lotus, Lespedeza, Leucaena, Medicago, Melilotus, Onobrychis, Ornithopus, Phacelia, Trifolium |
| 4. | mazas | Vicia | Vicia (small) |
|  | vidējas | Pisum | Cajanus, Cicer, Lathyrus, Lens, Vicia (large), Mucuna, Phaseolus coccineus, Pisum |
|  | lielas | Glycine, Phaseolus vulgaris | Arachis , Cyamopsis, Lablab, Lupinus, Phaseolus, Pueraria, Vigna |
| 5. | vidējas | Brassica ., Beta, Linum. | Beta, Brassica, Linum, Sinapis |
|  | lielas | Helianthus | Cannabis, Carthamus, Fagopyrum, Helianthus |
| 6. | mazas vai vidējas | Daucus,Lactuca, Lycopersicum, Capsicum, Raphanus | Abelmoschus, Anethum, Anthriscus, Apium, Arctium, Asparagus, Atriplex, Atropa, Borago, Camelina, Campanula, Capsicum, Carum, Chrysanthemum, Cichorium, Claytonia, Corchorus, Coriandrum, Cuminum, Cynara, Daucus, Eruca, Foeniculum, Fragaria, Hyssopus, Ipomoea, Kochia, Lactuca, Lavandula, Lepidium, Levisticum, Lycopersicum, Marrubium, Matricaria, Melissa, Mentha, Nasturtium, Nicotiana, Nigella, Ocimum, Oenothera, Origanum, Papaver, Pastinaca, Petroselinum, Phacelia, Physalis, Pimpinella, Portulaca, Raphanus, Rheum, Ricinus, Rosmarinus, Rumex, Ruta, Salvia, Sanguisorba, Satureja, Scorzonera, Sesamum, Solanum, Spinacia, Stylosanthes, Taraxacum, Tetragonia, Thymus, Tragopogon, Tropaeolum, Valerianella |
|  | vidējas | Allium | Allium |
|  | lielas | Cucumis, Cucurbita | Cucumis, Cucurbita, Citrullus, Gossypium, Lagenaria, Luffa, Momordica |

II papildinājums

ISTA kvalifikācijas pārbaudes programmas plāns 2001.–2004. gadam – sugu un analīžu saraksts pa cikliem

| ###### Cikla numurs | Izsūtīšanas laiks | Suga | Analīzes |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-3. | 2001. gada oktobris | Brassica napus | P, G, OSD |
| 02-1. | 2002. gada februāris | Poa pratensis | P, G, OSD |
| 02-2. | 2002. gada jūnijs | Hordeum vulgare vai Triticum aestivum | P, G, OSD |
| 02-3. | 2002. gada oktobris | Pisum sativum | G |
| 03-1. | 2003. gada februāris | Trifolium sp. | P, G, OSD, M |
| 03-2. | 2003. gada jūnijs | Zea mays | G |
| 03-3. | 2003. gada oktobris | Lycopersicon esculentum | P, G, OSD |
| 04-1. | 2004. gada februāris | Brassica napus | P, G, OSD, M |
| 04-2. | 2004. gada jūnijs | Helianthus annuus: | G |
| 04-3. | 2004. gada oktobris | Allium cepa | P, G, OSD |

##### P = tīrība, G = dīdzība, OSD = citu sēklu noteikšana, M = mitrums

III papildinājums

Ziņojumos sastopamo galveno kļūdu piemēri

Tīrība un citu sēklu noteikšana

- Nav paziņots oriģinālā darba parauga svars un/vai komponentu kopējais svars;

- Visu komponentu svaru summa neatbilst paziņotajam komponentu kopīgajam svaram veikto aprēķinu vai drukas kļūdas dēļ;

- Svēršana, aprēķini vai rezultātu izteikšana neatbilst ISTA noteikumu 3.5.1.A un 3.6. apakšpunktam;

- Nav paziņoti citu konstatēto sēklu nosaukumi un/vai skaits;

- Sajaukta paziņotā informācija attiecībā uz trim sēklu partijām, piemēram, 1. partijā konstatēto citu sēklu svars ziņojuma veidlapā paziņots 2. partijai paredzētajā vietā;

- Kļūdas botānisko nosaukumu rakstībā.

Dīdzība

- Visu kategoriju (normālo dīgstu, anormālo dīgstu utt.) paziņoto procentuālo daudzumu summa uz vienu replikātu ir mazāka par 100 procentiem vai tos pārsniedz  (kļūda aprēķinos vai ziņojumā);

- Iedaļā "Izmantotā ISTA metode" nav norādīta specifikācija;

- Variācijas 100 sēklu replikātos pārsniedz maksimālās pielaides robežas, un analīze nav veikta atkārtoti;

- Neparedzēta svaigu neuzdīgušu sēklu un/vai cietu sēklu konstatācija analizētajā sugā;

- Nav norādīts, vai ir noteikta dzīvotspēja, kā tas paredzēts ISTA noteikumos, ja ziņojumā norādītais svaigo neuzdīgušo sēklu daudzums ir 5 %;

- Sajaukta paziņotā informācija attiecībā uz trim sēklu partijām, piemēram, 1. partijā atrasto anormālo dīgstu skaits paziņots 2. partijai paredzētajā vietā.

IV papildinājums

Statistiskās analīzes rezultātu izdruku skaidrojumi un interpretācija

(sk. numuriem atbilstošos skaidrojumus)

|  | Kvalifikācijas pārbaudes ziņojums – 04-2. pārbaudes cikls Suga: Helianthus annuus Joma: dīdzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ISTA kods |  |  |  |  |  |  |  | Parauga numurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dalībnieku skaits |  |  |  |  |  |  | Akreditēto laboratoriju skaits |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Normāli dīgsti |  |  |  |  |  |  |  | Anormāli dīgsti |  |  |  |  |  | Neuzdīgušas sēklas |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L1 | L 2 |  |  | L3 |  |  |  | L 1 | L2 | L3 |  |  |  | L1 | L 2 | L3 |  |  |  |  |
|  | Jūsu procents | 94,75 | 97,50 |  |  | 92,75 |  |  |  | 3,00 | 1,75 | 6,50 |  |  |  | 2,25 | 0,75 | 0,75 |  |  |  |  |
|  | Vidējais procents | 91,69 | 97,17 |  |  | 91,59 |  |  |  | 6,57 | 2,41 | 6,64 |  |  |  | 1,95 | 0,46 | 1,67 |  |  |  |  |
|  | Īsās dienas | 1,76 | 0,92 |  |  | 1,92 |  |  |  | 2,11 | 0,98 | 1,88 |  |  |  | 1,60 | 0,62 | 1,06 |  |  |  |  |
|  | Standarta vērtības | 1,74 | 0,35 |  |  | 0,60 | Ø 0,90 |  |  | -1,69 | -0,68 | -0,08 |  | Ø -0,81 |  | 0,19 | 0,47 | -0,87 |  | Ø -0,07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Jūsu laboratorijai piešķirtais cikla vērtējums par šo pārbaudes ciklu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jūsu laboratorijai piešķirtais cikla vērtējums par pēdējiem pārbaudes cikliem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jūsu laboratorijai piešķirtais kopvērtējums par pārbaudes pēdējo sešu ciklu rezultātiem* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Īpašas piezīmes par laboratoriju: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *kopvērtējumu piešķir tikai pēc dalības sešos pārbaudes ciklos (DD MM GG) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kopējais dīdzības analīžu rezultāts | Overall Germination Test Performance |
| --- | --- |
| Normāli dīgsti | Normal |
| Anormāli dīgsti | Abnormal |
| Neuzdīgušas sēklas | Non-gerninated |
| P. sat. | P.sat |
| T. inc. | T.inc |
| Z. may. | Z.may |
| L. esc. | L.esc |
| B. nap. | B.nap |
| H. ann. | H.ann |

|  | Kvalifikācijas pārbaudes ziņojums – 04-2. pārbaudes cikls Suga: Helianthus annuus Joma: dīdzība Turpmākajās histogrammās ir parādīts visu dalībnieku standarta vērtību sadalījums atbilstoši biežumam attiecībā uz būtiskajām komponentēm, t. i., normāli dīgsti un anormāli dīgsti, kā arī neuzdīgušas sēklas. Katrā histogrammā ir iekļautas visu trīs paraugu standarta vērtības. Sīkāku skaidrojumu sk. dokumenta "Starptautiskās Sēklu kontroles asociācijas (ISTA) kvalifikācijas pārbaudes programma" IV papildinājumā. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Biežums | Frequency |
| --- | --- |
| Normāli dīgsti | Normal Seedlings |
| Anormāli dīgsti | Abnormal Seedlings |
| Neuzdīgušas sēklas | Non-germined Seeds |

Turpmākajā skaidrojumā norādītie skaitļi attiecas uz apvilktajiem cipariem ziņojuma paraugā. Paraugā ir aplūkota dīdzība, bet tie paši skaidrojumi attiecas arī uz tīrību.

1. Apzīmē kvalifikācijas pārbaudes ciklu, uz ko attiecas ziņojums. Cikla numurā ir norādīts gads un kārtas numurs kalendārajā gadā, t. i., 02-3. cikls ir 2002. gada trešais cikls. Norāda sugas nosaukumu un analīzes veidu.

2. ISTA biedra laboratorijas kods, ar ko apzīmē laboratoriju, uz kuru attiecas ziņojums.

3. Numurs, ko atbilstoši nejaušības principam piešķir attiecīgajā laboratorijā analizētajiem paraugiem.  Dalībai ciklā laboratorija saņem trīs paraugus ar vienu un to pašu numuru. Laboratorijai numurs nav svarīgs, bet sekretariāts to var izmantot paraugu apsekošanai.

4. Dalībnieku skaits, kas ir iesūtījuši rezultātus par attiecīgo ciklu.

5. Akreditēto to laboratoriju skaits, kas ir iesūtījušas rezultātus par attiecīgo ciklu. Aprēķinot kopējo vidējo vērtību un standartnovirzi, izmanto tikai akreditēto laboratoriju iesniegtos rezultātus (sk. 7. un 8. piezīmi).

6. Rezultāti, ko iesniedz laboratorija, kura saņem ziņojumu par katru no trim paraugiem (L1, L2 un L3). Norāda katra analīzes mērījuma rezultātu, piemēram, dīdzībai – normālo dīgstu, anormālo dīgstu un neuzdīgušo sēklu daudzumu, izteiktu procentos, vai tīrībai – tīro sēklu, inerto un citu sēklu daudzumu procentos. Svarīgi, lai laboratorija salīdzinātu šos skaitļus ar iesniegtajiem skaitļiem, izvairoties no kļūdas transkripcijā.  Par jebkurām atklātajām kļūdām tūlīt jāziņo sekretariātam. Jāievēro, ka šajā ziņojumā nedzīvas, cietas un svaigas sēklas tiek apvienotas vienā kategorijā – "neuzdīgušas sēklas".  Tomēr laboratorijām atbilstoši jānorāda nedzīvās, cietās un svaigās sēklas, jo tas palīdz noskaidrot rezultātu noviržu cēloņus.

7. Kopējā vidējā vērtība, ko aprēķina, pamatojoties tikai uz akreditēto laboratoriju rezultātiem pēc netipisko datu kopu izslēgšanas. Netipiskie dati ir rezultāti, kas ievērojami atšķiras no rezultātu lielākās daļas un, iekļauti aprēķinos, izkropļotu kopējo vidējo vērtību un standartnovirzi.  Netipiskos datus nosaka, izmantojot Tetersfīlda aprakstīto metodi (Seed Science and Technology, vol. 7, No. 2, 247.–257. lpp.).

8. Standartnovirze, ko aprēķina, izmantojot 7. piezīmē aprakstītos datus. Standartnovirze norāda, cik plaša ir vērtību izkliede attiecībā pret vidējo vērtību.  Ļoti maza standartnovirze norāda, ka rezultāti, ko paziņojusi lielākā daļa laboratoriju, ir tuvu vidējai vērtībai. Liela standartnovirze norāda uz lielākām atšķirībām laboratoriju rezultātos.

9. Z vērtības (z-scores), ko sauc arī par standarta vērtībām. Standarta vērtību izmantošana ļauj kombinēt rezultātus, kas iegūti par neradniecīgiem paraugiem. Tos aprēķina, no laboratorijas rezultāta atņemot kopējo vidējo un dalot ar standartkļūdu. Jo vairāk laboratorijas rezultāts atšķiras no kopējā vidējā, jo lielāka ir standarta vērtība. Standarta vērtību, kas līdzinās 0,00, iegūst, ja laboratorijas rezultāts ir tieši vienāds ar kopējo vidējo vērtību. Negatīva standarta vērtība norāda, ka rezultāts ir mazāks par kopējo vidējo, turpretim pozitīva vērtība norāda, ka tas ir lielāks par kopējo vidējo vērtību. Atsevišķas standarta vērtības, kas atrodas starp 2,00 un 2,68 (vai -2,0 un -2,68) norāda uz potenciālu problēmu, kas laboratorijai būtu jāizpēta.  Rezultātus, kas pārsniedz 2,68, uzskata par neapmierinošiem, un laboratorijai aktīvi jānoskaidro nesakritības cēlonis.

10. Katra mērījuma vidējā standarta vērtība. Ar to mēra novirzi. Ja vidējā standarta vērtība ir 0,00, novirzes nav. Augsta pozitīva vērtība norāda novirzi uz augstākiem rezultātiem, kas iegūti, veicot attiecīgo mērījumu, turpretim augsta negatīva vērtība norāda novirzi uz zemākiem rezultātiem šajā mērījumā.  Šīs vērtības ir iezīmētas 14. piezīmē aprakstītajā grafikā.

11. Laboratorijas iegūtais vērtējums par attiecīgo ciklu. Vērtējumu aprēķina, izmantojot standarta vērtības, kas iegūtas visos mērījumos, kuri veikti par attiecīgo analīzes veidu. Analīzes veidi nav saistīti, t. i., par dīdzības analīzi iegūtais vērtējums neietekmē rezultātu, kas iegūts tīrības analīzē. Aprēķinu metode, ko lieto cikla vērtējumam, ir aprakstīta šā dokumenta 14. sadaļas 1. punktā.

12. Cikla vērtējumi attiecībā uz iepriekšējiem cikliem. Ja kāds vērtējums trūkst, tas norāda, ka laboratorija attiecīgajā ciklā nav piedalījusies. Tas var attiekties, piemēram, uz neakreditētām laboratorijām, kas nav izteikušas vēlēšanos piedalīties visos ciklos, vai uz akreditētām laboratorijām, ja laboratorija nav akreditēta attiecībā uz ciklā pārstāvēto kultūraugu grupu.

13. Kopvērtējums, kas pamatojas uz pēdējo sešu pārbaudes ciklu rezultātiem par analīzes veidu, uz ko attiecas ziņojums. Kopvērtējuma aprēķināšanas metode ir aprakstīta šā dokumenta 14. sadaļas 3. punktā.  Vērtējums "C" brīdina par potenciāli būtiskām problēmām analīzes veikšanā, kas laboratorijai nekavējoties jānoskaidro. Vērtējums "BMP" ("neatbilst minimālajām prasībām") ir neapmierinošs, un laboratorijai tiek apturēta akreditācija šā analīzes veida veikšanai.

14. Grafiks, kurā norādīta katra mērījuma vidējās standarta vērtības (sk. 10. piezīmi) noteiktā laikā. Vērtības, kas zemākas par -3 un augstākas par +3, grafika robežmalās ir attēlotas kā ±3. Pārbaudes cikli ir attēloti uz x ass, norādot pārbaudes cikla numuru un saīsinātu sugas nosaukumu (piemēram, 02-3 P. sat., kas apzīmē 2002. gada trešo pārbaudes ciklu, kurā izmantotas Pisum sativum sēklas). Paredzams, ka vidējās standarta vērtības būs pozitīvas un negatīvas tās vērtības virs un zem nulles līnijas, kas izkārtotas laikā atbilstoši nejaušības principam. Sagaidāms, ka rezultāts lielākoties būs ±1 robežās. Ja rezultātiem ir raksturīga plaša vērtību izkliede, laboratorijai jānoskaidro cēloņi un jāveic korektīva rīcība, jo tas norāda, ka laboratorija, iespējams, nav gatava veikt analīzes atbilstoši ISTA noteikumiem.

15. Piezīmes, ko kvalifikācijas pārbaudes cikla vadītājs izteicis par kārtējo ciklu. Parasti šī aile netiek aizpildīta, ja laboratorijai, veicot analīzi, nav radušās grūtības.

16. Histogrammas, kas raksturo standarta vērtību sadalījumu atbilstoši biežumam. Visu dalībnieku iegūtās standarta vērtības, kas iegūtas par katru mērījumu (piemēram, normāliem dīgstiem, anormāliem dīgstiem, neuzdīgušām sēklām), ir attēlotas vienā grafikā. Katra laboratorija var salīdzināt savus rezultātus ar kopējiem datiem, pievēršot uzmanību savām standarta vērtībām (sk. 9. piezīmi) un aplūkojot to izvietojumu uz histogrammas x ass.

V papildinājums

Piemēri cikla vērtēšanai attiecībā uz DĪDZĪBU

|  | Normāli dīgsti |  |  | Anormāli dīgsti |  |  | Neuzdīgušas sēklas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ###### S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | Absolūto standarta vērtību summa visām komponentēm ≤ 3,5 => vērtējums "A" |
| Kopējā vidējā vērtība | 84,7 | 77,6 | 89,3 | 11,0 | 16,6 | 7,34 | 3,93 | 5,44 | 3,62 | To rezultātu skaits, kas nav iekļauti pielaidē: 0 => vērtējums "A" |
| Jūsu rezultāts | 87,0 | 78,3 | 89,5 | 10,0 | 17,0 | 5,75 | 3,00 | 4,75 | 4,75 | => Par ciklu: "A" |
| Z vērtības | 0,5 | 0,1 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | -0,5 | -0,6 | -0,3 | 0,7 |  |
|  | Normāli dīgsti |  |  | Anormāli dīgsti |  |  | Neuzdīgušas sēklas |  |  |  |
|  | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | 3,5 < absolūto standarta vērtību summa jebkurai komponentei ≤ 5,3 => vērtējums "A" |
| Kopējā vidējā vērtība | 89,8 | 92,6 | 85,1 | 6,70 | 4,79 | 10,1 | 2,84 | 2,25 | 3,40 | To rezultātu skaits, kas nav iekļauti pielaidē: 1 => vērtējums "A" |
| Jūsu rezultāts | 89,0 | 95,0 | 89,0 | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 7,00 | 3,00 | 7,00 | => Par ciklu: "B" |
| Standarta vērtības | -0,2 | 1,2 | 1,0 | -0,8 | -1,5 | -1,7 | 2,6 | 0,7 | 2,0 |  |
|  | Normāli dīgsti |  |  | Anormāli dīgsti |  |  | Neuzdīgušas sēklas |  |  |  |
|  | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | Absolūto standarta vērtību summa vienai komponentei > 5,3 => vērtējums "C" |
| Kopējā vidējā vērtība | 88,9 | 92,7 | 88,4 | 5,02 | 3,07 | 6,98 | 5,04 | 3,68 | 4,33 | To rezultātu skaits, kas nav iekļauti pielaidē: 1 => vērtējums "A" |
| Jūsu rezultāts | 90,3 | 89,5 | 88,8 | 6,75 | 9,25 | 7,50 | 3,00 | 1,25 | 3,75 | => Par ciklu: "C" |
| Standarta vērtības | 0,4 | -1,5 | 0,1 | 0,8 | 5,3 | 0,2 | -1,6 | -1,9 | -0,4 |  |
|  | Normāli dīgsti |  |  | Anormāli dīgsti |  |  | Neuzdīgušas sēklas |  |  |  |
|  | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | S1 | S2 | S3 | Absolūto standarta vērtību summa divām komponentēm > 5,3 => vērtējums "BMP" |
| Kopējā vidējā vērtība | 75,9 | 80,3 | 87,1 | 9,60 | 2,56 | 4,49 | 13,9 | 17,2 | 7,91 | To rezultātu skaits, kas nav iekļauti pielaidē: 6 => vērtējums "BMP" |
| Jūsu rezultāts | 69,3 | 71,0 | 71,5 | 8,75 | 2,75 | 0,00 | 22,0 | 26,3 | 28,5 | => Par ciklu: "BMP" |
| Standarta vērtības | -1,3 | -3,2 | -5,0 | -0,2 | 0,1 | -2,1 | 2,9 | 3,3 | 12 |  |

* BMP = “neatbilst minimālajām prasībām”