WADA tehniskais dokuments – TD2019NA

| Dokumenta numurs: | TD2019NA | Versijas numurs: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sarakstījusi: | WADA laboratoriju ekspertu grupa | Apstiprinājusi: | WADA izpildkomiteja |
| Apstiprināšanas datums: | 2018. gada 14. novembris | Spēkā stāšanās diena: | 2019. gada 1. marts |

AR NANDROLONU SAISTĪTU 19-NORSTEROĪDU ANALĪZES UN ZIŅOŠANAS SASKAŅOŠANA

1.0. Ievads

Šis dokuments ir izveidots, lai saskaņotu apstiprināšanas procedūru, ko laboratorijas piemēro, lai analizētu ar nandrolonu saistītu 19-norsteroīdu atrades un ziņotu par tām.

Nandrolona (19-nortestosterona) un citu 19-norsteroīdu (piemēram, 19-norandrostēndiona, 19-norandrostēndiola) lietošanu galvenokārt nosaka, identificējot galveno urīna metabolītu – 19-nortestosteronu (19-NA). Urīna paraugos var noteikt vairāk nekā vienu ievadītu 19-norsteroīdu metabolītu un par tiem ziņot [piemēram, 19-noretioholanolonu (19-NE)]; tomēr 19-NA identificēšana, nepieciešamības gadījumā pierādot arī, ka 19-NA nav endogēnas izcelsmes, ir pietiekama, lai ziņotu par nelabvēlīgu analīžu rezultātu (AAF).

Īpašos apstākļos, kas izklāstīti tālāk, iespējams, būs nepieciešama papildu analītiskā pārbaude.

# 2.0. Sākotnējās pārbaudes procedūra

Lai sniegtu norādījumus apstiprināšanas procedūras veikšanai, sākotnējā pārbaudē urīna paraugos ir jānosaka 19-NA klātbūtne koncentrācijā, kas augstāka par 1 ng/ml, un jānorāda aprēķinātais koncentrācijas līmenis, ja tas ir 15 ng/ml vai zemāks.	Sākotnējās pārbaudes procedūrā iekļauj šādus rādītājus:

- vienu kalibrēšanas punktu 15 ng/ml līmenī;

- piemērotu, ar deitēriju iezīmētu iekšējo standartu;

- negatīvu un pozitīvu kvalitātes kontroles (QC) paraugu izmantošanu.

# 3.0. Apstiprināšanas procedūras

Papildus tehniskajā dokumentā IDCR [1] aprakstīto identifikācijas kritēriju izpildei laboratorija apstiprina aprēķināto 19-NA koncentrāciju un/vai veic GC/C/IRMS analīzi, lai noteiktu konstatētā 19-NA izcelsmi (endogēna1 vai eksogēna).

3.1. Koncentrācijas noteikšana un aprēķināšana

Apstiprināšanas procedūrā, ko veic, lai aprēķinātu 19-NA koncentrāciju paraugā, iekļauj šādus raksturlielumus:

    - vienu kalibrēšanas punktu 15 ng/ml līmenī, vēlams, izmantojot 19-NA koncentrāciju, kuras pamatā ir sertificēts atsauces materiāls vai kuru var izsekot pēc šā materiāla;

    - piemērotu, ar deitēriju iezīmētu iekšējo standartu (piemēram, 19-NA-d4-glikuronīdu);

    - negatīvā QC parauga izmantošanu (kurā koncentrācija ir zemāka par 2,5 ng/ml) un pozitīvā QC parauga izmantošanu (kurā koncentrācija ir augstāka par 15 ng/ml).

## 3.2. GC/C/IRMS analīze

Identificētā 19-NA izcelsmes noteikšanai piemērojot GC/C/IRMS metodi, iekļauj tālāk uzskaitītos raksturlielumus (metodes vispārīgos raksturlielumus skat. arī TD IRMS [2]).

    - Katrā GC/C/IRMS analīzes virknē iekļauj:

      - negatīvu urīna QC: 19-NA un endogēna atsauces savienojuma (ERC) δ13C vērtības ir normālā endogēnā diapazonā (t. i., no -16 ‰ līdz -26 ‰), kur ERC un 19-NA δ13C vērtību absolūtā starpība (∆δ) nav lielāka par (≤) 3 ‰, un

      - pozitīvu urīna QC: ERC vērtība δ13C ir normālā endogēnā diapazonā (t. i., no -16‰ līdz -26 ‰), kur ERC un 19-NA absolūtā starpība ∆δ ir lielāka par 3 ‰.

Šīm kontrolēm piemēro to pašu parauga sagatavošanas procedūru, ko piemēro parauga alikvotai.

    - GC/C/IRMS analīzē iekļauj 19-NA smailes identitātes apstiprinājumu.

GC/C/IRMS analīzi veic šādos gadījumos:

- paraugiem, kuros 19-NA koncentrācija ir aprēķināta diapazonā no 2,5 līdz 15 ng/ml, izņemot grūtniecības vai tetrahidronoretisterona klātbūtnes gadījumus;

- grūtniecības gadījumos, ja aprēķinātā 19-NA koncentrācija ir lielāka par 15 ng/ml.5,

GC/C/IRMS analīzes var veikt arī paraugiem, kuros aprēķinātā 19-NA koncentrācija nav lielāka par 2,5 ng/ml. Šādos gadījumos pozitīva GC/C/IRMS analīze, kas norāda uz 19-NA eksogēno izcelsmi, ir pietiekams pierādījums, lai ziņotu par AAF.

Laboratorijas, kurām nav pietiekamu analītisko spēju, lai veiktu 19-NA GC/C/IRMS analīzi, nosūta paraugus analīzei uz citu laboratoriju, kurai ir šādas analītiskās spējas.

Tā kā ir sastopami tādi 19-norsteroīdu preparāti, kuriem ir oglekļa izotopiskais sastāvs (13C/12C), kas ir gandrīz identisks endogēnajiem cilvēka urīna steroīdiem (piemēram, δ19-NA = -20 ‰ līdz -24 ‰), iegūtā 19-NA GC/C/IRMS analīzes rezultāts dažām sportistu grupām var arī nenorādīt uz tā eksogēnu izcelsmi. Tāpēc, ja paraugos, kas iegūti no vīriešiem un sievietēm, kuras nav grūtnieces, aprēķinātā 19-NA koncentrācija ir lielāka par 2,5 ng/ml un GC/C/IRMS analīzes rezultāts ir negatīvs (t. i., neatbilst eksogēnai 19-NA izcelsmei) vai nepārliecinošs, laboratorija nosaka 19-NA un 19-NE attiecību, pamatojoties uz salīdzinošajiem GC/MS analīzes signāliem. Šo attiecību var izmantot kā iespējamo rādītāju, kas apliecina 19-norsteroīdu ievadīšanu, izslēdzot 19-NA in-situ veidošanos [3].

## 3.3. Papildu pārbaudes

3.3.1. Noretisterona un grūtniecības pārbaude

19-NA izdalās grūtniecības laikā un kā maznozīmīgs atļautas progestogēna aktīvās vielas noretisterona metabolīts [4] ir sastopams dažos orālās kontracepcijas līdzekļos. Tāpēc, ja sportistes urīna paraugā aprēķinātā 19-NA koncentrācija pārsniedz 2,5 ng/ml, laboratorija veic:

  - analīzi, lai noteiktu kontracepcijas līdzekļu uz noretisterona bāzes lietošanu (piemēram, nosaka tetrahidronoretisteronu), un negatīva rezultāta gadījumā –

  - veic analīzi, lai noteiktu grūtniecību [piemēram, pamatojoties uz cilvēka horionu gonadotropīna (hCG) mērījumu urīnā.

3.3.2. Demetilēšanas pārbaude

Turklāt retos gadījumos 19-NA var veidoties nelielās koncentrācijās urīna paraugos, veicot androsterona (A) in-situ 19-demetilēšanu [5]. Tā kā reakcija ir efektīvāka, izmantojot 5β-izomēru (t. i., 19-NE), šādos paraugos 19-NA un 19-NE attiecība ir zemāka nekā parasti (t. i., ≤ 3), kas ir arī mazāka nekā to attiecīgo urīna prekursoru androsterona (A)/etioholanolona (Etio) attiecība. Šo iespējamo 19-NA in-situ veidošanos var pārbaudīt, veicot GC/C/IRMS analīzi [3, 6].

3.3. “B” parauga apstiprināšanas procedūra

    - Ja “A” parauga AAF ir pamatots ar GC/C/IRMS analīzes rezultātiem, arī “B” parauga apstiprināšanas procedūrā ir jāveic GC/C/IRMS analīze (un 19-NA identifikācija).

    - Ja paraugā, kas savākts no sportista vai sportistes, kas nav grūtniece, aprēķinātā 19-NA koncentrācija ir uzrādīta lielāka nekā 15 ng/ml, “B” parauga apstiprināšanas procedūrā ir jāveic tikai 19-NA identifikācija.

4.0. Ziņošana

Laboratorija par sportista vai sportistes paraugā noteikto 19-NA ziņo, kā izklāstīts tālāk.

A. Paraugi, kas iegūti no sportistēm grūtniecēm

Jebkurā gadījumā par sportistes grūtniecības stāvokli nav jāziņo.

  - Nelabvēlīgs analīžu rezultāts (AAF):

    - paraugi, kuru GC/C/IRMS analīzes rezultāti atbilst eksogēnai 19-NA izcelsmei (skat. 3.2. punktu iepriekš).4

[Aprēķināto 19-NA koncentrāciju un GC/C/IRMS analīzes rezultātus iekļauj pārbaudes ziņojumā.]

  - Netipiska atrade (ATF):

    - paraugi, kuros aprēķinātā 19-NA koncentrācija ir lielāka par (>) 15 ng/ml5 un obligātās GC/C/IRMS analīzes rezultāti ir nepārliecinoši vai atbilst endogēnai 19-NA izcelsmei (skat. 3.2. punktu iepriekš).4

[Aprēķināto 19-NA koncentrāciju9 un GC/C/IRMS analīzes rezultātus10 iekļauj pārbaudes ziņojumā.]

  - “Pārbaudes izvēlnē netika konstatēta neviena aizliegtā viela vai metode”:

    - paraugā netika apstiprināta neviena aizliegtā viela vai aizliegtā metode un

    - paraugi, kuros aprēķinātā 19-NA koncentrācija ir (≤) 15 ng/ml vai mazāka5 un obligātās GC/C/IRMS analīzes vai nu netika veiktas, vai to rezultāti ir nepārliecinoši/atbilst endogēnai 19-NA izcelsmei (skat. 3.2. punktu iepriekš).4

B. Paraugi, kas iegūti no sportistēm, kuras lieto noretisteronu

  - Netipiska atrade (ATF):

    - paraugi, kuros 19-NA koncentrācija ir aprēķināta lielāka par (>) 10 ng/ml.5

[Aprēķināto 19-NA koncentrāciju9 iekļauj pārbaudes ziņojumā. Papildus pievieno piezīmi, kurā apraksta atradi, kas pierāda noretisterona lietošanu (piemēram, “paraugā tika atrasts 19-norandrosterons (19-NA), kura aprēķinātā koncentrācija ir lielāka par (>) 10 ng/ml. Paraugā tika atrasts arī noretisterona metabolīts tetrahidronoretisterons.”)]

  - “Pārbaudes izvēlnē netika konstatēta neviena aizliegtā viela vai metode”:

    - paraugā netika apstiprināta neviena aizliegtā viela vai aizliegtā metode un

    - paraugi, kuros 19-NA koncentrācija ir (≤) 10 ng/ml vai mazāka.5

[Šajā gadījumā pārbaudes ziņojumā norādi uz noretisterona lietošanu neiekļauj.]

C. Paraugi, kas iegūti no sportistēm (kuras nav grūtnieces un nelieto noretisteronu)

  - Nelabvēlīgs analīžu rezultāts (AAF):

    - paraugi, kuros aprēķinātā 19-NA koncentrācija ir lielāka par (>) 15 ng/ml.5

[Aprēķināto 19-NA koncentrāciju9 iekļauj pārbaudes ziņojumā. Turklāt attiecībā uz sportistēm pievieno piezīmi, kurā paskaidro, ka ir izslēgta grūtniecība un noretisterona lietošana (piemēram, “19-NA atrade neatbilst grūtniecībai vai noretisterona lietošanai”)];

    - paraugi, kuros aprēķinātā 19-NA koncentrācija ir (≤) 15 ng/ml vai mazāka5 un GC/C/IRMS analīzes rezultāti ir nepārliecinoši vai atbilst eksogēnai 19-NA izcelsmei (skat. 3.2. punktu iepriekš)4.

[Aprēķināto 19-NA koncentrāciju9 un GC/C/IRMS analīzes rezultātus10 iekļauj pārbaudes ziņojumā. Turklāt attiecībā uz sportistēm pievieno piezīmi, kurā paskaidro, ka tika izslēgta noretisterona lietošana (piemēram, “19-NA atrade neatbilst noretisterona lietošanai”).]

  - Netipiska atrade (ATF):

    - paraugi, kuros aprēķinātā 19-NA koncentrācija ir (≤) 15 ng/ml vai mazāka5 un GC/C/IRMS analīzes rezultāti ir nepārliecinoši vai atbilst endogēnai 19-NA izcelsmei (skat. 3.2. punktu iepriekš)4 un 19-NA attiecība pret 19-NE ir lielāka par (>) 3.

[Aprēķināto 19-NA koncentrāciju9, GC/C/IRMS analīzes rezultātus10 un 19-NA attiecību pret 19-NE iekļauj pārbaudes ziņojumā. Pievieno piezīmi, kurā paskaidro, ka GC/C/IRMS analīzes rezultāti bija nepārliecinoši (piemēram, traucējoša(-u) savienojuma(-u) vai jebkādu citu faktoru dēļ, kas traucē iegūt ticamu GC/C/IRMS mērījumu), vai bija atbilstīgi endogēnai 19-NA izcelsmei. Turklāt attiecībā uz sportistēm pievieno piezīmi, kurā paskaidro, ka tika izslēgta grūtniecība (piemēram, “19-NA atrade neatbilst grūtniecībai”).]

  - “Pārbaudes izvēlnē netika konstatēta neviena aizliegtā viela vai metode”:

    - paraugā netika apstiprināta neviena aizliegtā viela vai aizliegtā metode un

    - paraugi, kuros aprēķinātā 19-NA koncentrācija ir (≤) 2,5 ng/ml vai mazāka5 (un ir pārāk zema, lai veiktu GC/C/IRMS analīzi);

    - paraugi, kuros aprēķinātā 19-NA koncentrācija ir lielāka par (>) 2,5 ng/ml, bet nepārsniedz (≤) 15 ng/ml5, 19-NA attiecība pret 19-NE nav lielāka par (≤) 3 un GC/C/IRMS analīzes rezultāti atbilst endogēnai (t. i., in-situ veidošanās) 19-NA izcelsmei (skat. 3.2. punktu iepriekš).4

# 5.0. Atsauces

1. WADA Technical Document TD IDCR: Minimum Criteria for Chromatographic-Mass Spectrometric Confirmation of the Identity of Analytes for Doping Control Purposes.

https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/laboratories

2. WADA Technical Document TD IRMS: Detection of synthetic forms of Endogenous Anabolic Androgenic Steroids by GC/C/IRMS.

https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/laboratories

3. Guay C, Goudreault D, Schänzer W, Flenker U, Ayotte C. Excretion of norsteroids’ phase II metabolites of different origin in human. Steroids 2009; 74: 350-8.

4. Walker CJ, Cowan DA, James VHT, Lau JCY, Kicman AT. Doping in sport—1. Excretion of 19-norandrosterone by healthy women, including those using contraceptives containing norethisterone. Steroids 2009; 74: 329-35.

5. Grosse J, Anielski P, Hemmersbach P, Lund H, Mueller RK, Rautenberg C, Thieme D. Formation of 19-norsteroids by in situ demethylations of endogenous steroids in stored urine samples. Steroids 2005; 70: 499.–506. lpp.

6. Hebestreit M, Flenker U, Fusshöller G, Geyer H, Güntner U, Mareck U, Piper T, Thevis M, Ayotte C, Schänzer W. Determination of the origin of urinary norandrosterone traces by gas chromatography combustion isotope ratio mass spectrometry. Analyst 2006; 131:1021-6.

# A pielikums. Shematiskais attēlojums 19-NA atradēm

Šajā tehniskajā dokumentā pieņem, ka 19-NA “endogēna” izcelsme ir i) zīmes, kas parasti ir atrodamas sieviešu un vīriešu paraugos; ii) grūtniecība; iii) androsterona (A) in-situ mikrobiālā degradācija, pārvēršoties par 19-NA; iv) veselu, nekastrētu cūku gaļas subproduktu lietošana uzturā.

δ13C izotopiskā sastāva diapazons pasaulē; QC paraugi atspoguļos laboratorijas ģeogrāfisko atrašanās vietu, un tajos nav jāietver viss iespējamais δ13C vērtību diapazons.

Piemēram, apstiprinājumu, kas iegūts GC/MS analīzē, ko veic salīdzināmos hromatogrāfiskos apstākļos. Analīzes mērķis ir iegūt hromatogrammu ar līdzīgiem smailes profiliem, lai spektrus varētu izmantot nepieciešamās(-o) smailes(-ļu) identificēšanai. Abām metodēm var būt nedaudz atšķirīgs izdalīšanas laiks.

## Lai, pamatojoties uz GC/C/IRMS analīzes piemērošanu, noraidītu hipotēzi par endogēnu vai in-situ 19-NA veidošanos, vienlaikus ir jāizpilda šādi kritēriji:

i) absolūtā Δδ vērtība diapazonā starp endogēnā atsauces savienojuma (ERC) vērtību [piemēram, A vai pregnanediols (PD)] un 19-NA, t. i., |Δδ| = |δERC - δ19-NA|, ir lielāka par 3 ‰, un

ii) kombinētā standartnenoteiktība (uc), kas saistīta ar δ13C vērtību noteikšanu, ko laboratorija aprēķinājusi, veicot GC/C/IRMS metodes validāciju, nav lielāka par 1,0 ‰ (uc_Max).

Pēc pielīdzināšanas atbilstīgi urīna īpatnējajam svaram (SG), ja SGSample > 1,018, atbilstīgi formulai:

[Norādījumus par SGSample_Max aprēķināšanu skatiet spēkā esošajā TD DL].

Ja grūtniecības gadījumos aprēķinātā 19-NA koncentrācija urīna paraugā ir diapazonā no 2,5 līdz 15 ng/ml, var veikt arī GC/C/IRMS analīzi, lai apstiprinātu 19-NA endogēno izcelsmi.

Pieņem, ka 19-NA un 19-NE mērījumi ir pietiekami līdzīgi.

Ja nav 5α-reduktāzes inhibitoru (piemēram, finasterīda).

Veicot 19-NA apstiprināšanas procedūru, nav jāveic stingra kvantifikācija (un tāpēc mērījuma nenoteiktība nav jāaprēķina). Viens kalibrēšanas punkts 15 ng/ml līmenī un atbilstīgi QC paraugi ir pietiekami, lai apstiprinātu aprēķināto 19-NA koncentrāciju. Rezultātu izsaka kā “≤ 15 ng/ml” vai attiecīgi kā “> 15 ng/ml”.

Pārbaudes ziņojumā par GC/C/IRMS analīzi iekļauj piezīmi, kurā norāda, vai GC/C/IRMS rezultāts atbilst vai neatbilst eksogēnai 19-NA izcelsmei, iekļauj 19-NA un ERC δ13C vērtības, kā arī saistīto uc, kas izteikta ‰ vienībās.

Vai jebkura cita viela, kas ir pārvērsta par noretisteronu un pēc tam metabolizēta par tetrahidronoretisteronu.