|  | PASAULES ANTIDOPINGA AĢENTŪRA Godīga spēle |
| --- | --- |

WADA tehniskais dokuments – TD2019MRPL

| Dokumenta numurs: | TD2019MRPL | Versijas numurs: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sarakstījusi: | WADA Laboratoriju ekspertu grupa | Apstiprinājusi: | WADA izpildkomiteja |
| Datums: | 2019. gada 15. maijs | Spēkā stāšanās diena: | 2019. gada 15. maijs |

# MINIMĀLIE PRASĪTIE VEIKTSPĒJAS LĪMEŅI, KO PIEMĒRO, LAI NOTEIKTU UN IDENTIFICĒTU VIELAS, KAS NAV SLIEKŠŅA VIELAS

## Lai nodrošinātu, ka visas WADA akreditētās laboratorijas var vienādi ziņot par aizliegto vielu, to metabolīta(-u) vai marķiera(-u) klātbūtni, pārbaudes metodēm ir izstrādāta minimālā parastā noteikšanas un identificēšanas spēja. Ir atzīts, ka dažas laboratorijas spēs identificēt zemāku aizliegto vielu koncentrāciju nekā citas laboratorijas. Lai gan nolūkā uzlabot sistēmu kopumā šādas atsevišķas spējas tiek atbalstītas, tāpat ir atzīts, ka pastāv minimālie prasītie veiktspējas līmeņi (MRPL), kas ir jāievēro visām laboratorijām (1. tabula).

1.0. Minimālie prasītie veiktspējas līmeņi (MRPL)

MRPL ir izstrādāts, lai saskaņotu tādu metožu analītisko veiktspēju, kuras izmanto, lai noteiktu vielas, kas nav sliekšņa vielas. MRPL ir obligāts tehniskās veiktspējas analītiskais parametrs, ko izstrādājusi WADA un kas laboratorijām ir jāievēro, pārbaudot konkrētas aizliegtās vielas, tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) klātbūtni. MRPL ir aizliegtās vielas vai aizliegtās vielas metabolīta, vai aizliegtās vielas marķiera, vai aizliegtās metodes minimālā koncentrācija, ko laboratorijas spēj uzticami noteikt un identificēt, veicot kārtējās ikdienas darbības.

    - MRPL nav ne robežvērtība (T), ne arī noteikšanas robeža (LOD). Nelabvēlīgus analīžu rezultātus var iegūt arī tad, ja koncentrācija ir zemāka par noteiktajām MRPL vērtībām.

    - MRPL vērtības ir būtiskas vielu, kas nav sliekšņa vielas, noteikšanai un identificēšanai; tās nepiemēro attiecībā uz sliekšņa vielām, kas aplūkotas citos tehniskajos dokumentos (piemēram, TD DL, TD GH).

    - MRPL vērtības ir noteiktas, ņemot vērā aizliegtās vielas metabolismu, noturīgumu, farmakokinētiku un farmakodinamiku. Tāpēc vielām, kurām ir ilgstoša dopinga iedarbība un kuras ir aizliegtas vienmēr (piemēram, anaboliskie steroīdi), būs zemākas MRPL vērtības nekā vielām, kuras lieto, lai panāktu tūlītēju ergogēnisku iedarbību, un kuras ir aizliegtas tikai sacensību laikā (piemēram, stimulējošie līdzekļi).

    - MRPL ir noteikts tieši aizliegtajai vielai un/vai tās metabolītam(-iem), marķierim(-iem) vai noārdīšanās produktam(-iem) atkarībā no to metabolisma un/vai noturīguma parauga matricā.

## Tā kā aizliegto vielu metabolisma un ekskrēcijas veidi pēc ievadīšanas laika gaitā var ievērojami mainīties, ir svarīgi, ka laboratorijas attiecīgās analizējamās mērķa vielas iekļauj analītiskajās pārbaudes procedūrās, lai nodrošinātu visplašākās iespējas aizliegtās vielas noteikšanai.

1. tabula. MRPL, ko piemēro, lai cilvēka urīnā noteiktu vielas, kas nav sliekšņa vielas

| Aizliegto vielu klase | Konkrēti piemēri/izņēmumi | MRPL(a) |
| --- | --- | --- |
| S1.1a. Eksogēnie anaboliskie androgēnie steroīdi (AAS) |  | 5 ng/ml |
|  | Dehidrohlormetiltestosterons | 2 ng/ml |
|  | Metandienons | 2 ng/ml |
|  | 17α-metiltestosterons | 2 ng/ml |
|  | Stanozolols | 2 ng/ml |
| S1.1b. Endogēnie AAS, ja tos ievada eksogēni | 19-norandrosterons (19-NA)(b) 19-noretioholanolons (19-NE)(b) Boldenons(c) | 2 ng/ml 5 ng/ml |
| S1.2. Citi anaboliskie līdzekļi |  | 2 ng/ml |
|  | Klenbuterols | 0,2 ng/ml |
| S2.1.2. HIF aktivatori | Molidustats Roksadustats (FG-4592) | 2 ng/ml |
| S2.2.1. Gonadotropīna (CG/LH) atbrīvotājfaktori(d) | Buserelīns, deslorelīns, gonadorelīns, goserelīns, leiprolīns, nafarelīns, triptorelīns | 2 ng/ml |
| S2.2.3. Augšanas hormons (GH), tā fragmenti un atbrīvotājfaktori: - GH fragmenti;(d) - GH atbrīvotājhormons (GHRH) un tā analogi; - GH sekrēcijas stimulatori (GHS);(d) - GH atbrīvotājpeptīdi (GHRP).(d) | AOD9604, hGH 176-191 CJC-1295, CJC-1293, sermorelīns, tesamorelīns Anamorelīns, ipamorelīns, tabimorelīns Aleksamorelīns, GHRP-1, -2, -3, -4, -5 un -6; heksarelīns | 2 ng/ml 1 ng/ml 2 ng/ml 2 ng/ml |
| S2.3. Augšanas faktori un augšanas faktoru modulatori | TB-500 (N-Ac LKKTETQ)(d) | 2 ng/ml |
| S3. Bēta-2-agonisti(e) |  | 20 ng/ml |
|  | Aromatāzes inhibitori, SERM un citas antiestrogēniskas vielas | 20 ng/ml |
| S4. Hormoni un vielmaiņas modulatori | Formestāns(f) Meldonijs Insulīns | 50 ng/ml 200 ng/ml 50 ng/ml |
| S5. Diurētiskie līdzekļi un maskējošie līdzekļi |  | 200 ng/ml |
|  | Desmopresīns un tā analogi(d) | 2 ng/ml |
| S6. Stimulējošie līdzekļi(g) |  | 100 ng/ml |
|  | Oktopamīns | 1000 ng/ml |
| S7. Narkotiskās vielas(h) |  | 50 ng/ml |
|  | Buprenorfīns | 5 ng/ml |
|  | Fentanils (un tā atvasinājumi) | 2 ng/ml |
| S8. Kanabimimētiskie līdzekļi(i) |  | 1 ng/ml |
| S9. Glikokortikoīdi |  | 30 ng/ml |
|  | Budesonīds (6β-hidroksi-budesonīds)(j) | 30 ng/ml |
| P1. Bēta blokatori |  | 100 ng/ml |

a) Jebkurā gadījumā MRPL piemēro sākumsavienojumam vai attiecīgajam(-iem) metabolītam(-iem) vai marķierim(-iem), ņemot vērā katras vielas biotransformācijas ceļus, ekskrēcijas profilu un/vai noturīgumu parauga matricā.

b) Metodes, ko piemēro, lai noteiktu 19-norsteroīdu atrades un ziņotu par tām, ir aplūkotas tehniskajā dokumentā par 19-NA (TD NA).

c) GC/C/IRMS analīzi veic pirms ziņošanas par nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem paraugos, kuros boldenona un/vai tā metabolīta(-u) daudzums ir diapazonā no 5 ng/ml līdz 30 ng/ml (pēc korekcijas atbilstīgi parauga īpatnējam svaram, ja SG > 1,018). Skat. tehnisko dokumentu par GC/C/IRMS.

d) Visu laboratoriju analītiskajām spējām ir jābūt tādām, lai noteiktu mazizmēra peptīdus, tostarp GHS, GHRP, gonadotropīna atbrīvotājfaktorus, TB-500, AOD9604, desmopresīnu utt. Tomēr pārbaudes iestādēm ir jāapzinās, ka šo vielu pārbaude varētu nebūt iekļauta laboratorijas kārtējās analītiskās pārbaudes izvēlnē, un tāpēc to analīze vajadzības gadījumā ir jāpieprasa, vai nu izmantojot parauga uzraudzības ķēdes veidlapu, vai tieši sazinoties ar laboratoriju, vai laboratorijai iepriekš vienojoties ar pārbaudes iestādi. Tomēr laboratorijas gonadotropīna atbrīvotājfaktoru analīzi veic, izmantojot apstiprināšanas procedūru, ko piemēro paaugstināta LH atradēm (skat. TD CG/LH).

e) Salbutamols un formoterols ir sliekšņa vielas, tāpēc to noteikšana un ziņošana par tiem ir aplūkota tehniskajā dokumentā par izšķiršanas robežām (TD DL).1 Ja šīs vielas ir noteiktas saistībā ar aizliegtu diurētisku līdzekli vai citu maskējošo līdzekli, par jebkuru to koncentrāciju ziņo kā par nelabvēlīgu analīžu rezultātu.

Ziņošana par salmeterolu un higenamīnu ir aprakstīta šā tehniskā dokumenta 4.0. sadaļā.

f) GC/C/IRMS analīzi veic pirms ziņošanas par nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem paraugos, kuros formestāna daudzums ir diapazonā no 50 ng/ml līdz 150 ng/ml (pēc korekcijas atbilstīgi parauga īpatnējam svaram, ja SG > 1,018). Skat. tehnisko dokumentu par GC/C/IRMS.4

g) Katīns, efedrīns, metilefedrīns un pseidoefedrīns ir sliekšņa vielas, tāpēc to noteikšana un ziņošana par tām ir aplūkota tehniskajā dokumentā par izšķiršanas robežām (TD DL).1 Ja šīs vielas ir noteiktas saistībā ar aizliegtu diurētisku līdzekli vai citu maskējošo līdzekli, ir jāpiemēro ziņojamā robeža, kas noteikta stimulējošiem līdzekļiem, t. i., 50 ng/ml; skat. šā tehniskā dokumenta 4.0. sadaļu.

h) Morfijs ir sliekšņa viela, tāpēc tā noteikšana un ziņošana par to ir aplūkota tehniskajā dokumentā par izšķiršanas robežām (TD DL).1

(i) 11-nor-9-tetrahidrokanabinol-9-karbonskābe (THC karbonskābe) ir sliekšņa viela, tāpēc tās noteikšana un ziņošana par to ir aplūkota tehniskajā dokumentā par izšķiršanas robežām (TD DL).1

j) Lai noteiktu budesonīda ievadīšanu, izmantojot sistēmiskus veidus, laboratorijas veic mērķpārbaudes, lai noteiktu 6β-hidroksilētu metabolītu.

# 2.0. Noteikšanas robeža (LOD) sākotnējās pārbaudes procedūrai

## Metožu validācijas process, ko laboratorijas piemēro sākotnējās pārbaudes procedūrai, paredz LOD aprēķināšanu katrai vielai, kas nav sliekšņa viela, vai tās reprezentatīvajai vielai, mērķa metabolītam(-iem) vai marķierim(-iem), izmantojot attiecīgo atsauces materiālu, ja tāds ir pieejams. LOD nav jānosaka visiem attiecīgās vielas, kas nav sliekšņa viela, iespējamajiem metabolītiem. Aprēķinātā LOD nedrīkst būt augstāka par 50 % no MRPL. Ja nav atbilstīga atsauces materiāla, ko izmantot konkrētai vielai, kas nav sliekšņa viela, vai tās raksturīgajam(-iem) metabolītam(-iem) vai marķierim(-iem), pieņem, ka LOD būs līdzīga robežai, ko piemēro attiecīgajai tās pašas klases aizliegtajai vielai.

Ja vielas, kas nav sliekšņa vielas, nosaka, izmantojot hromatogrāfijas un masspektrometrijas metodes, LOD izsaka kā analizējamās vielas minimālo koncentrāciju, ko urīnā ir iespējams noteikt ar pieņemamu ticamību. LOD aprēķināšanai var izmantot signāla un trokšņa attiecību (S/N), ko var iegūt, salīdzinot signālus, kas izmērīti paraugos, kuros ir noteikta analizējamās vielas zema koncentrācija, ar signāliem, kas izmērīti tukšiem paraugiem. Parasti uzskata, ka S/N attiecība 3 ir pieņemama. Tomēr var piemērot arī citas plaši atzītas procedūras (piemēram, signāla atkārtojamības datus, ko izmanto, piemērojot HRMS).

3.0. Apstiprināšanas procedūra

Laboratorija dokumentē apstiprināšanas procedūras, ko piemēro vielām, kas nav sliekšņa vielas, lai ikvienu vielu, kas nav sliekšņa viela, vai tās reprezentatīvo vielu, mērķa metabolītu(-us) vai marķieri(-us) (kā noteikts tehniskajā dokumentā par minimālajiem kritērijiem analizējamo vielu identitātes hromatogrāfijas masspektrometrijas apstiprināšanai, TD IDCR) būtu iespējams identificēt MRPL vai zemākā līmenī.

4.0. Ziņošana par vielām, kas nav sliekšņa vielas

Par jebkuru apstiprinātu identificētas vielas, kas nav sliekšņa viela, koncentrāciju ziņo kā par nelabvēlīgu analīžu rezultātu, izņemot šādus gadījumus:

## par vielām, kas nav sliekšņa vielas, kuras atbilst vielu klasēm S6, S7, S8 un P1 un kuras ir aizliegtas tikai sacensību laikā, nav jāziņo, ja to līmenis ir zemāks par 50 % no MRPL;

    - par glikokortikoīdiem (S9) nav jāziņo, ja MRPL ir zemāks par 30 ng/ml;

    - par salmeterolu un higenamīnu nav jāziņo, ja to līmenis ir zemāks par 10 ng/ml (t. i., 50 % no MRPL attiecībā uz bēta-2-agonistiem);

    - par meldoniju nav jāziņo, ja tā līmenis ir zemāks par 100 ng/ml (t. i., 50 % no MRPL);

    - par oktopamīnu nav jāziņo, ja MRPL ir zemāks par 1000 ng/ml.

WADA tehniskais dokuments TD DL “Decision Limits for the Confirmatory Quantification of Threshold Substances” [Izšķiršanas robežas apstiprinātā sliekšņa vielu daudzuma noteikšanai]. https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/laboratories

WADA tehniskais dokuments TD GH “Human Growth Hormone (hGH) Isoform Differential Immunoassays for Doping Control Analyses” [Cilvēka augšanas hormona (hGH) izoformu diferenciālie imūntesti dopinga kontroles analīzēm].

https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/laboratories

WADA tehniskais dokuments TD NA “Harmonization of Analysis and Reporting of 19-norsteroids related to Nandrolone” [Ar nandrolonu saistītu 19-norsteroīdu analīzes un ziņošanas saskaņošana].

https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/laboratories

WADA tehniskais dokuments TD IRMS “Detection of synthetic forms of Endogenous Anabolic Androgenic Steroids by GC/C/IRMS” [Endogēno anabolisko androgēno steroīdu sintētisko formu noteikšana, veicot GC/C/IRMS analīzi].

https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/laboratories

WADA tehniskais dokuments TD CG/LH “Reporting and Management of Urinary Human Chorionic Gonadotrophin (hCG) and Luteinizing Hormone (LH) Findings in Male Athletes” [Ziņošana par cilvēku horionu gonadotropīna (hCG) un luteinizējošā hormona (LH) atradēm vīriešu dzimuma sportistu urīnā un to pārvaldība].

https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/laboratories

X. Matabosch, O. J. Pozo, C. Pérez-Mña, M. Farré, J. Marcos, J. Segura, R. Ventura. Discrimination of prohibited oral use from authorized inhaled treatment of budesonide in sports. Therapeutic Drug Monitoring 35(1):118–128, 2013.

WADA tehniskais dokuments TD IDCR “Minimum Criteria for Chromatographic-Mass Spectrometric Confirmation of the Identity of Analytes for Doping Control Purposes” [Minimālie kritēriji analizējamo vielu identitātes apstiprināšanai ar hromatogrāfijas masspektrometriju dopinga kontroles vajadzībām].

https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/laboratories

Ziņojamās robežas, kas norādītas vielām, kas nav sliekšņa vielas un kas atbilst vielu klasēm S6, S7, S8 un P1, piemēro vai nu sākumsavienojumam, vai attiecīgajam metabolītam, ņemot vērā vielas metabolisma un ekskrēcijas veidu (ja vien tehniskajā dokumentā nav norādīts citādi). Minētās ziņojamās robežas nepiemēro dažādu molekulāro veidu kopējai koncentrācijai [piemēram, sākumsavienojumam un I fāzes metabolītam(-iem) vai citam(-iem) I fāzes metabolītam(-iem)]. Tomēr, ja izmantotajā metodē ir paredzēts noteikt konkrētas mērķa vielas (piemēram, glikuronīdus, sulfātus) II fāzes metabolītus, ziņojamo robežu piemēro brīvās un konjugētās vielas kopējam saturam (t. i., sākumsavienojumam un tā II fāzes metabolītiem). To iegūst, vai nu atsevišķi nosakot molekulāros veidus (piemēram, veicot LC-MS analīzi), vai pēc II fāzes metabolīta(-u) (piemēram, lai veiktu GC-MS analīzi) hidrolīzes, un izsaka kā ekvivalentu sākumsavienojuma koncentrāciju.

Ziņojamās robežas, kas noteiktas salmeterolam un higenamīnam, piemēro, lai noteiktu tikai brīvo sākumsavienojumu.

Ziņojamo robežu, kas noteikta oktopamīnam, piemēro sākumsavienojuma un tā II fāzes sulfāta metabolīta kopējam daudzumam (ko izsaka kā ekvivalentu sākumsavienojuma koncentrāciju).