WADA tehniskais dokuments – TD2019CG/LH

| Dokumenta numurs: | TD2019CG/LH | Versijas numurs: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sarakstījusi: | WADA laboratoriju ekspertu grupa | Apstiprinājusi: | WADA izpildkomiteja |
| Apstiprināšanas datums: | 2018. gada 14. novembris | Spēkā stāšanās diena: | 2019. gada 1. marts |

# ZIŅOŠANA PAR CILVĒKA HORIONU GONADOTROPĪNA (hCG) UN LUTEINIZĒJOŠĀ HORMONA (LH) ATRADĒM VĪRIEŠU DZIMUMA SPORTISTU URĪNĀ UN TO PĀRVALDĪBA

Šis tehniskais dokuments ir izstrādāts, lai nodrošinātu saskaņotu pieeju ziņošanai par paaugstinātu cilvēka horionu gonadotropīna (hCG) un luteinizējošā hormona (LH) koncentrāciju urīnā un to pārvaldībai.

hCG α/β heterodimēra atrade vīriešu dzimuma sportistu urīnā koncentrācijā, kas ir augstāka par noteikto izšķiršanas robežu (DL), var norādīt, ka hCG ir lietots dopingam. Tomēr, tā kā paaugstinātu hCG koncentrāciju urīnā saista ar patoloģiju, piemēram, sēklinieku vēzi, ir jāapsver citi iespējamie cēloņi, kas nav saistīti ar dopingu un var izraisīt paaugstinātu hCG koncentrāciju vīriešu dzimuma sportistu urīna paraugos.

Paaugstināts kopējā LH daudzums vīriešu dzimuma sportistu urīnā var arī norādīt, ka šī aizliegtā viela ir ievadīta dopingam vai ka ir lietotas citas aizliegtās vielas, kas palīdz atbrīvot endogēno LH, piemēram, gonadotropīna atbrīvotājfaktori (t. i., gonadotropīna atbrīvotājhormons (GnRH) un tā sintētiskie analogi) vai estrogēna blokatori (antiestrogēni, aromatāzes inhibitori). Turpretim pazemināta LH koncentrācija vīriešu dzimuma sportistu urīnā var norādīt uz androgēnu lietošanu vai pierādīt šādu lietošanu.

Šis tehniskais dokuments ir izstrādāts, lai palīdzētu laboratorijām ziņot par hCG un LH analīžu rezultātiem un antidopinga organizācijām (ADO) noteikt, vai ir noticis antidopinga noteikumu pārkāpums (ADRV).

1.0. Ievads

    - hCG un LH ir aizliegti tikai vīriešu dzimuma sportistiem.

    - Gan hCG, gan LH ir heterodimēriski proteīni, kas veido divas polipeptīdu ķēdes, kopēju α frakciju un unikālu β frakciju (hCGβ, LHβ). Bioloģiski aktīvs ir tikai α/β heterodimērs, ko raksturo hormonam raksturīgā β frakcija.

    - Urīnā ir sastopamas dažādas hCG un LH molekulārās formas, tostarp nešķeltie un šķeltie α/β heterodimēri, kā arī atdalītas α un β frakcijas un to noārdīšanās produkti (piemēram, β pamatfragmenti, šķeltie produkti utt.).

    - Vīriešu organismā hCG un LH stimulē testosterona veidošanos, ko izraisa Leidiga šūnas, piesaistoties CG/LH receptoriem un tos aktivizējot.

    - Veselu vīriešu, kuri nelieto dopingu, urīnā heterodimēriskais hCG vai nu nav atrodams, vai ir atrodams tikai ļoti zemā līmenī (parasti zem 2 IU/l). Tomēr paaugstinātu heterodimēriskā hCG, brīvā hCGβ, hCGβ-pamatfragmentu līmeni izraisa daži ļaundabīgi audzēji, jo īpaši sēklinieku vēža gadījumos. Heterodimērisko hCG var veidot arī dzimumšūnu audzēji ārpus sēkliniekiem. Turklāt hCGβ var veidot dažādi vēža veidi, kas nav trofoblastiski.

    - Endogēno LH parasti var atrast veselu vīriešu urīnā. LH ir īsāks cirkulācijas puslaiks nekā hCG. Cirkulējošs LH izraisa negatīvu reakciju, veidojot endogēno testosteronu vai ievadot androgēnus.

# 2.0. Pirmsanalītiskā procedūra

    - Pirms sadalīšanas alikvotās, lai veiktu analīzi, parauga pudelē ir jāveic urīna parauga homogenizācija.

    - Analīzei paņemtās alikvotas ir jāanalizē nekavējoties. Tomēr vajadzības gadījumā alikvotas var uzglabāt atdzesētā veidā septiņas (7) dienas līdz analīzei. Alikvotas nedrīkst sasaldēt.

    - Ja alikvotas uzglabā atdzesētā veidā, pēc izņemšanas no glabātavas atkārtoti jāveic to suspendēšana (piemēram, izmantojot pipeti, samaisot vai sakratot). Pirms ievietošanas instrumentā analīzes veikšanai, ir jānogaida, līdz alikvotas sasilst līdz istabas temperatūrai.

    - Varbūtēja nelabvēlīga analīžu rezultāta gadījumā “A” paraugiem, ko glabā -20 oC, iespējami īsā laikā ir jāveic apstiprināšanas procedūra.

    - “B” paraugiem, kas saistīti ar nelabvēlīgu analīžu rezultātu, kas konstatēts “A” paraugā, jāveic apstiprināšanas procedūra vai tas iespējami īsā laikā jānogādā uz saldētavu (-70 oC vai zemākā temperatūrā).

# 3.0. Pārbaudes metodei piemērojamās prasības

3.1. hCG pārbaudes metode

    - Lai urīnā izmērītu hCG daudzumu, laboratorijas piemēro pārbaudes metodes, kas paredzētas hCG α/β heterodimēra noteikšanai.1,

    - Nav ieteicams izmantot pārbaudes metodes, kas paredzētas kopējā hCG noteikšanai, t. i., pārbaudes metodes, ar kurām līdztekus hCG α/β heterodimēram mēra citas molekulārās formas (piemēram, brīvās β frakcijas vai noārdīšanās fragmentus). Tomēr laboratorija var izvēlēties mērīt kopējo hCG daudzumu, tikai veicot sākotnējo priekšatlases pārbaudi (piemēram, ja nav automatizētas pārbaudes metodes heterodimēriskā hCG noteikšanai).

    - Laboratorija validē α/β heterodimēriskā hCG kvantitatīvās pārbaudes metodes veiktspējas parametrus.

## Pieļaujamās vērtības šādiem α/β heterodimēriskā hCG pārbaudes metodes veiktspējas parametriem ir norādītas tabulā.

| Validācijas parametrs | Apstiprinājuma kritērijs |  |
| --- | --- | --- |
|  | Imūntesti | LC-MS/MS |
| sr (pārbaudes metodes iekšējā relatīvā standartnovirze, RSD %) | ≤ 10 % (pie 5,0 IU/l) | ≤ 10 % (pie 2,0 IU/l) |
| sw (pārbaudes metožu savstarpējā RSD %) | ≤ 15 % (pie 5,0 IU/l) | ≤ 15 % (pie 2,0 IU/l) |
| LOQ (IU/l) | ≤ 3,0 IU/l) | ≤ 0,5 IU/l) |
| uc_Max (%) | 20 % (pie 5,0 IU/l) | 20 % (pie 2,0 IU/l) |

3.2. LH pārbaudes metodes

    - Lai urīnā noteiktu LH daudzumu, laboratorijas piemēro tādas pārbaudes metodes kopējā LH noteikšanai, kuras spēj izmērīt LH imunoloģiskās reaktivitātes kopējo saturu.

# 4.0. Analītiskās pārbaudes stratēģija

4.1. hCG analītiskā pārbaude

4.1.1. Sākotnējās pārbaudes procedūra

      - Laboratorijas piemēro pārbaudes metodi, kas validēta kā nolūkam atbilstīga tieši hCG α/β heterodimēra noteikšanai (imūntests vai hromatogrāfijas masas spektrometrijas pārbaudes metode [1]).

      - Ja, sākotnējai priekšatlases pārbaudei izmantojot kopējā hCG imūntestu, ir iegūts aizdomīgs rezultāts (augstāks par 5,0 IU/l), paraugam veic sākotnējās pārbaudes procedūru, izmantojot pārbaudes metodi, ko piemēro heterodimēriskā hCG noteikšanai.

      - Laboratorija izmanto vismaz vienu kvalitātes kontroles (QC) paraugu līmenī, kas ir tuvu 5 IU/l (imūntesti) vai 2 IU/l (hromatogrāfijas masas spektrometrijas pārbaudes metodes). QC veikto hCG mērījumu konsekvenci uzrauga, izmantojot QC tabulas.

4.1.2. Apstiprināšanas procedūra

      - Laboratorijas piemēro pārbaudes metodi, kas validēta kā nolūkam atbilstīga tieši hCG α/β heterodimēra noteikšanai (imūntests vai hromatogrāfijas masas spektrometrijas pārbaudes metode [1]).

      - Ja laboratorijas gan sākotnējās pārbaudes procedūrā, gan apstiprināšanas procedūrā izmanto imūntestus, apstiprināšanai nedrīkst izmantot to pašu imūntesta metodi, ko piemēro sākotnējās pārbaudes procedūrā. Ja izmanto hromatogrāfijas masas spektrometrijas metodi, to var apvienot ar imūntestiem vai izmantot gan sākotnējās pārbaudes procedūrā, gan apstiprināšanas procedūrā.

      - Laboratorija izmanto negatīvu (kur koncentrācija ir zemāka par attiecīgo DL) un pozitīvu (6–15 IU/l) urīna QC paraugu.5 QCP veikto hCG mērījumu konsekvenci uzrauga, izmantojot QC tabulas.

      - Paraugiem, no kuriem attiecībā uz hCG α/β heterodimēru ir iegūts varbūtējs nelabvēlīgs analīžu rezultāts, iespējami īsā laikā ir jāveic “A” parauga apstiprināšanas procedūra. Alternatīva iespēja – “A” parauga un “B” parauga atlikumu līdz analīzei var arī nekavējoties sasaldēt (-70 oC vai zemākā temperatūrā).

      - Lai veiktu “A” un “B” apstiprināšanas procedūru, izmēra trīs (3) paraugu alikvotas, izņemot gadījumus, kad parauga tilpums nav pietiekams; šādos gadījumos var izmantot zemāku maksimālo atkārtojumu skaitu.

4.2. LH analītiskā pārbaude

    - Laboratorijām kopējā LH2 koncentrācija urīnā ir jānosaka sākotnējās pārbaudes procedūrā, piemērojot pārbaudes metodi, ar kuru var noteikt α/β heterodimēru, kā arī brīvo β ķēdi un β pamatfragmentu (piemēram, Siemens Immulite, Delfia).

    - Laboratorija izmanto vismaz vienu QC paraugu, kurā kopējā koncentrācija ir 5–50 IU/l robežās.5 QC veikto LH kopējā daudzuma mērījumu konsekvenci uzrauga, izmantojot QC tabulas.

    - Ja, veicot sākotnējās pārbaudes procedūru, attiecībā uz LH ir iegūts varbūtējs nelabvēlīgs analīžu rezultāts, laboratorija paraugā pārbauda gonadotropīna atbrīvotājfaktoru (piemēram, buserelīna, gonadorelīna, leiprorelīna), antiestrogēnisku vielu un aromatāzes inhibitoru klātbūtni.

5.0. Rezultātu interpretācija un ziņošana

5.1. hCG rezultāti

    - Laboratorija ziņo par nelabvēlīgu analīžu rezultātu attiecībā uz hCG, ja apstiprināšanas procedūrā ir apstiprināta hCG-α/β heterodimēra klātbūtne koncentrācijā, kas augstāka par 5,0 IU/l DL (imūntesti) vai 2,0 IU/l (hromatogrāfijas masas spektrometrijas pārbaudes metodes).

Urīna paraugiem, kuru izmērītās īpatnējā svara vērtības (SGParaugs) ir augstākas par (>) 1,018, DL pielāgo, kā norādīts TD DL [2].

    - Ziņojot par nelabvēlīgu analīžu rezultātu attiecībā uz hCG, laboratorija pārbaudes ziņojumā iekļauj hCG α/β heterodimēra vidējo koncentrāciju (izsakot starptautiskajās vienībās uz litru (IU/l) līdz vienai decimāldaļai aiz komata), kas iegūta, apstiprināšanas procedūrā veicot atkārtojumus, kā arī relatīvo uc (%), kura vērtības ir tuvu DL, kā noteikusi laboratorija, veicot metodes validāciju.

    - Ja iegūts nelabvēlīgs analīžu rezultāts attiecībā uz hCG, pārbaudes ziņojumam pievieno piezīmi ar ieteikumu ADO paziņot sportistam, ka viņam ir jāveic klīniski izmeklējumi, lai izslēgtu visus patoloģiskos cēloņus, kas izraisa paaugstinātu hCG koncentrāciju urīnā (skat. 1. papildinājumu).

    - Gadījumos, kad priekšatlases pārbaudē, izmantojot kopējā hCG pārbaudes metodi, aizdomīgu rezultātu neapstiprina paaugstināta heterodimēriskā hCG koncentrācija (augstāka par piemērojamo DL), laboratorija rezultātu paziņo, norādot, ka “netika konstatēta aizliegtā(-ās) viela(-as) vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) metabolīts(-i) vai marķieris(-i)”. Tomēr laboratorija pārbaudes ziņojumam pievieno piezīmi ar ieteikumu ADO paziņot sportistam, ka viņam ir jāveic klīniski izmeklējumi, lai izslēgtu patoloģiskos cēloņus, kas izraisa paaugstinātu hCG koncentrāciju urīnā (skat. 1. papildinājumu).

5.2. LH rezultāti

    - Urīna paraugiem, kuru SGParaugs> 1,018, LH koncentrāciju pielīdzina atbilstīgi SG = 1,020.

    - Laboratorija ziņo par izmērīto kopējo LH koncentrāciju, ja sākotnējās pārbaudes procedūrā ir iegūts varbūtējs nelabvēlīgs analīžu rezultāts, t. i., ja kopējā LH koncentrācija (pēc pielīdzināšanas, ja urīna SG ir lielāks par 1,018) ir augstāka par 60 IU/l, izmantojot Immulite pārbaudes metodi, vai augstāka par 40 IU/l, izmantojot Delfia pārbaudes metodi.

    - Gadījumos, kad paraugā LH nav iespējams noteikt, laboratorija rezultātu paziņo, norādot, ka “LH koncentrācija bija zemāka par noteikšanas robežu (LOD)”, kā arī norādot piemērojamo LOD.

    - Ja attiecībā uz LH iegūts varbūtējs nelabvēlīgs analīžu rezultāts un ir veiktas pārbaudes, lai noteiktu gonadotropīna atbrīvotājfaktoru, antiestrogēnisku vielu un aromatāzes inhibitoru klātbūtni, laboratorija ziņo par nelabvēlīgu analīžu rezultātu, ja paraugā ir apstiprināta kāda no šīm aizliegtajām vielām (saskaņā ar TD IDCR [3]). Tāpat arī laboratorija ziņo par aplēsto LH koncentrāciju.

    - Ja attiecībā uz LH iegūts varbūtējs nelabvēlīgs analīžu rezultāts un pārbaudēs, lai noteiktu gonadotropīna atbrīvotājfaktoru, antiestrogēnisku vielu un aromatāzes inhibitoru klātbūtni, ir iegūti negatīvi rezultāti, laboratorija ziņo par rezultātu kā par netipisku atradi attiecībā uz LH.

# 6.0. Rezultātu pārvaldība

6.1. hCG rezultāti

    - Ja par paraugu ir ziņots kā par nelabvēlīgu analīžu rezultātu attiecībā uz hCG, ADO ir jābrīdina sportists un jāiesaka viņam veikt klīniskus izmeklējumus pieņemamā laikposmā, lai izslēgtu visus patoloģiskos cēloņus, kas izraisa paaugstinātu hCG koncentrāciju urīnā (skat. 1. papildinājumu). Klīnisko izmeklējumu laikā sportistam nepiemēro pagaidu aizliegumu piedalīties sacensībās. Ja sportistam veic klīniskos izmeklējumus, ADO par to paziņo WADA.

    - Ir ieteicams, ka pieņemamā laikposmā (piemēram, 2 nedēļās) pēc sākotnējo rezultātu iegūšanas ADO veic vismaz vienu (1) iepriekš nepaziņotu papildu pārbaudi. Ja iespējams, paraugs, kuram veic papildu pārbaudi, būtu jāanalizē tajā pašā laboratorijā, izmantojot tās pašas pārbaudes metodes, kuras piemērojot, tika iegūts sākotnējais nelabvēlīgais analīžu rezultāts. Ja ir jāizmanto dažādas laboratorijas, piemēro to pašu pārbaudes metodi, ar kuru tika apstiprināts hCG.

    - Ja nav iesniegti klīniskie pierādījumi vai klīniskajos izmeklējumos ir noteikts, ka paaugstinātu hCG koncentrāciju nav izraisījis patoloģisks stāvoklis, piemēro tādu pašu rezultātu pārvaldības procedūru, kādu piemēro citu aizliegtu vielu vai aizliegtu metožu lietošanas gadījumā. Novērtējot sākotnējo nelabvēlīgo analīžu rezultātu un klīnisko informāciju, ir jāņem vērā parauga papildu pārbaudes rezultāti.

    - Ja sportists iesniedz medicīnisku informāciju, kas apstiprina apgalvojumu, ka attiecīgo rezultātu ir izraisījis fizioloģisks vai patoloģisks stāvoklis, šādu informāciju ņem vērā, un, pamatojoties uz to, ADO beidz pārvaldīt rezultātu, it kā tas būtu ADRV gadījums.

6.2. LH rezultāti

    - Ja par gonadotropīna atbrīvotājfaktoru, antiestrogēnisku vielu un aromatāzes inhibitoru klātbūtni ir ziņots kā par nelabvēlīgu analīžu rezultātu, īsteno tādu pašu rezultātu pārvaldības procedūru, kādu piemēro jebkuras(-u) citas(-u) aizliegtās(-o) vielas(-u) vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) lietošanas gadījumā.

    - Ja ir ziņots par netipisku atradi attiecībā uz LH (paaugstināta kopējā LH koncentrācija un negatīvi gonadotropīna atbrīvotājfaktoru, antiestrogēnisku vielu un aromatāzes inhibitoru rezultāti), pēc sākotnējo rezultātu iegūšanas ADO sportistam veic vismaz vienu (1) iepriekš nepaziņotu papildu pārbaudi pieņemamā laikposmā (piemēram, 2 nedēļās), izņemot gadījumus, kad ADO rīcībā par sportistu ir garengriezuma dati, kas norāda, ka papildu pārbaudei nav pamatota iemesla.

    - Papildu pārbaudes paraugu būtu vēlams analizēt laboratorijā, kas kopējā LH noteikšanai izmanto to pašu pārbaudes metodi, kas izmantota pirmajam paraugam.

    - ADO garengriezuma pārbaužu rezultāti ir jāņem vērā, veicot sportista “steroīdu garenprofila” novērtējumu. Šis novērtējums jāveic, apspriežoties ar sportista bioloģiskās pases pārvaldības struktūrvienību (APMU).

# 7.0. Atsauces

1. Woldemariam GA and AW Butch. Immunoextraction-Tandem Mass Spectrometry Method for Measuring Intact Human Chorionic Gonadotropin, Free β-Subunit, and β-Subunit Core Fragment in Urine. Clin Chem 60: 1089–1097, 2014.

2. WADA Technical Document TD DL (current version). Decision Limits for the Confirmatory Quantification of Threshold Substances.

## https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/laboratories

3. WADA Technical Document TD IDCR (current version). Minimum Criteria for Chromatographic-Mass Spectrometric Confirmation of the Identity of Analytes for Doping Control Purposes

## https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/laboratories

### Pateicības

WADA laboratoriju ekspertu grupa vēlas pateikties WADA hCG/LH darba grupas ekspertiem par viņu ieguldījumu šā tehniskā dokumenta sagatavošanā.

# 1. papildinājums

Medicīnisks atzinums apstiprināta pozitīva hCG pārbaudes rezultāta gadījumā

Ja vīriešu dzimuma sportistam attiecībā uz hCG ir konstatēts nelabvēlīgs analīžu rezultāts, pirms antidopinga noteikumu pārkāpuma apstiprināšanas saistībā ar hCG dopingu ir jāveic ar dopinga lietošanu nesaistīta cēloņa izmeklēšana. (Piezīme: hCG nav aizliegts sportistēm.)

hCG pārbaude

Hormons hCG ir heterodimērisks glikoproteīns, kas sastāv no divām frakcijām – α (hCGα) un β (hCGβ). Urīnā ir sastopamas dažādas hCG molekulārās formas, tostarp nešķeltie un šķeltie α/β heterodimēri, kā arī atdalītas α un β frakcijas un to noārdīšanās produkti (piemēram, β pamatfragmenti, šķeltie produkti utt.).

Abus hCG, tā frakcijas un to fragmentus urīnā var noteikt, veicot hCG imūntestus, kuriem ir plaša specifika (“kopējā hCG” pārbaudes metodes). Tomēr antidopinga pārbaudes veic, lai noteiktu tikai hCG α/β heterodimēru (t. i., piemērojot tā dēvētās “nešķeltā hCG” pārbaudes metodes, kurās papildus nešķeltajiem α/β heterodimēriem var noteikt arī šķeltos α/β heterodimērus). No pieejamo komerciālo hCG imūntestu daudzveidības šim nolūkam ir validētas tikai noteiktas pārbaudes metodes.

Veselu vīriešu urīnā heterodimēriskais hCG vai nu nav atrodams, vai ir atrodams ļoti zemā līmenī (parasti zem 2 IU/l). Tomēr heterodimērisko hCG var veidot arī sēklinieku vēzis vai dzimumšūnu audzēji ārpus sēkliniekiem. Ja var izslēgt šādu audzēju iespējamību, citādā veidā neizskaidrojama heterodimēriskā hCG klātbūtne serumā vai urīnā palielinātā koncentrācijā ir pierādījums hCG farmakoloģiskai ievadīšanai.

Pozitīvu nešķeltā hCG pārbaudes rezultātu sportistam varētu būt izraisījis nediagnosticēts sēklinieku audzējs, kas satur trofoblastiskus elementus, kuri sintezē hCG. Retos gadījumos ektopisku hCG sekrēciju var izraisīt dzimumšūnu audzēji ārpus sēkliniekiem, kas parasti atrodas videnes viduslīnijā, retroperitoneālajā telpā vai epifīzē. Šiem audzējiem, kas atrodas ārpus sēkliniekiem, ir ievērojami sliktākas ārstēšanas prognozes nekā sēklinieku dzimumšūnu audzējiem.

### Medicīniskais atzinums

Ja hCG pārbaudē ir iegūts AAF, vispirms ar medicīnisku atzinumu ir jāizslēdz patoloģiskais cēlonis. Šādas pārbaudes nozīme ir jāpaskaidro sportistam, kam tālāk jāvēršas pie ārsta pārbaudes veikšanai (vislabāk pie urologa vai endokrinologa).

Pozitīva hCG pārbaudes rezultāta iespējamā patoloģiskā cēloņa medicīniskajā atzinumā jāiekļauj šādi elementi:

1. vēsture (ieskaitot kriptorhismu, ģimenes vēsturi);

2. fiziska izmeklēšana (ieskaitot sēklinieku palpāciju, sēklinieku apjomu, ginekomastiju);

3. laboratoriskie izmeklējumi – seruma hCG (nešķelts), alfa fetoproteīns (AFP), LDH kā audzēja marķieris un seruma LH, FSH, testosterons, SHBG (lai noteiktu hCG bioloģisko aktivitāti);

4. attēldiagnostika:

a) sēklinieku ultrasonogrāfija (hipoehogēni bojājumi, mikrolitiāze);

b) ja seruma hCG (nešķelts) pārbaudē joprojām ir iegūts pozitīvs rezultāts UN nav sataustāmi palielināti sēklinieki, vai ultrasonogrāfijā un attēldiagnostikā nav atklāts varbūtējs audzējs, lai izslēgtu varbūtību par dzimumšūnu audzēju ārpus sēkliniekiem, norīko veikt krūškurvja, vēdera dobuma un smadzeņu datortomogrāfiju (vai magnētisko rezonansi, vai pozitronu emisijas tomogrāfiju).

Ja ir sataustāmi palielināti sēklinieki, sportists ir jānosūta pie urologa vai onkologa varbūtējā sēklinieku audzēja tālākai novērtēšanai un ārstēšanai.

Ja seruma hCG (nešķelts) koncentrācija joprojām ir paaugstināta un sākotnējā izmeklējumā nav atklāts ne sēklinieku audzējs, ne arī audzējs ārpus sēkliniekiem, pēc 3 mēnešiem sportistam ir jāveic klīniska papildu pārbaude, izmantojot to pašu seruma hCG (nešķelts) imūntestu, kā arī jāveic atkārtota sēklinieku ultrasonogrāfija (lai pārbaudītu, vai nav jaunu vai izmainītu hipoehogēnu sēklinieku bojājumu). Tā kā daži no šiem audzējiem var attīstīties lēni, lai izslēgtu sēklinieku audzēja varbūtību, papildu pārbaužu termiņš ir jāpagarina (līdz 2 gadiem).

Lai gan izmeklējums sēklinieku audzēju/vēžu noteikšanai ir jāveic nekavējoties, situācijas precizēšanai izmeklēšanas laikposmā bieži vien ir jāveic papildu antidopinga pārbaudes.

hCG α/β heterodimērs ietver nešķeltu α/β heterodimēru un šķeltu α/β heterodimēru, kurā β-frakcija (parasti) ir sadalīta starp 47. un 48. atliekvielu. Lai gan α un β frakcijas ir sadalītas, tās sašķeltajā hCG kopā satur nekovalentās saites. Imūntestos, kas izstrādāti atbilstīgi nešķeltajam hCG, parasti mēra divas α/β heterodimēriskā hCG molekulas.

Kopējais LH ietver α/β LH heterodimēru, kā arī atdalītas β frakcijas un to noārdīšanās produktus.

Vīriešiem, kuriem ir “pārmantots hCG” – hCG sekrēcijas anomālija, kas ir acīmredzami fizioloģiska un nav patoloģiska –, serumā un urīnā pastāvīgi ir paaugstināta hCGβ koncentrācija. Tas var izraisīt pozitīvu rezultātu, ja izmanto pārbaudes metodi, kas paredzēta kopējā hCG noteikšanai. Tāpēc šādas pārbaudes metodes neiesaka izmantot dopinga kontrolei.

LOQ ir zemākā hCG koncentrācija urīnā, kura atbilst kritērijam, kas noteikts uc (≤ 20 %).

QC paraugus ieteicams sagatavot analīzes matricē (urīnā), sadalīt alikvotās un līdz lietošanai uzglabāt sasaldētus (-70 oC vai zemākā temperatūrā).

Laboratorijas, kurām nav analītisko spēju apstiprināšanas procedūras veikšanai, izmantojot otru pārbaudes metodi, kas paredzēta hCG α/β heterodimēra noteikšanai, pēc apspriešanās ar atbildīgo pārbaudes iestādi nosūta paraugu analīzei uz citu laboratoriju, kurai ir šādas analītiskās spējas. Papildu norādījumus skatiet WADA pamatnostādnēs “Conducting and Reporting Subcontracted Analysis and Further Analysis for Doping Control” [Dopinga kontroles analīzes, ko uzticēts veikt saskaņā ar apakšlīgumu, un papildu analīžu veikšana un ziņošana par tām].

Antiestrogēnisku vielu un aromatāzes inhibitoru analīzei ir jābūt iekļautai laboratorijas standarta analītiskās pārbaudes izvēlnē. Gonadotropīna atbrīvotājfaktoru analīze var nebūt iekļauta laboratorijas kārtējās analītiskās pārbaudes izvēlnē; tomēr laboratorijām jābūt tādai analītiskajai spējai, lai šo metodi piemērotu paaugstinātu LH rezultātu apstiprināšanas procedūrā.

## Urīna paraugiem, kuriem SGParaugs > 1,018, hCG DL pielāgo pēc formulas:

## kur DL = 5,0 IU/l imūntestos un 2,0 IU/l LC-MS/MS.

[Norādījumus par SGParaugs_Max aprēķināšanu skatiet spēkā esošajā TD DL].

## DLadj izsaka, nenoapaļojot un saīsinot līdz tādam pašam zīmju skaitam aiz komata kā DL (piemēram, DLadj 5,326 izsaka kā 5,3).

## Urīna paraugiem, kuru vērtības ir SGParaugs > 1,018, LH koncentrāciju paraugā pielīdzina pēc formulas:

[Norādījumus par SGParaugs_Max aprēķināšanu skatiet spēkā esošajā TD DL].

Nelabvēlīgs analīžu rezultāts attiecībā uz α/β heterodimērisko hCG neizslēdz patoloģiska cēloņa iespējamību. Vairākumu sēklinieku vēža gadījumu saista ar paaugstinātu heterodimēriskā hCG koncentrāciju serumā un urīnā, kā arī ar brīvo hCGβ un hCGβ pamatfragmentu klātbūtni urīnā. Šādos gadījumos sportists atbild par medicīniskās informācijas vai klīnisko pierādījumu iesniegšanu, kas pierāda, ka heterodimēriskā hCG atrades cēlonis ir patoloģisks stāvoklis.

Piemēram, negatīvs parauga papildu pārbaudes rezultāts drīzāk norāda uz hCG iepriekšēju lietošanu un patoloģiska stāvokļa neesību.