|  | PASAULES ANTIDOPINGA AĢENTŪRA Godīga spēle |
| --- | --- |

## Laboratoriju starptautiskais standarts

Pasaules antidopinga kodeksa Laboratoriju starptautiskais standarts (LSS) ir Pasaules antidopinga programmā izstrādāts obligāts starptautisks standarts.

Laboratoriju starptautiskais standarts pirmo reizi stājās spēkā 2002. gada novembrī. Pēc tam tajā tika veikti papildu grozījumi. Izveidoto Laboratoriju starptautisko standartu 2019. gada 15. maijā apstiprināja WADA (Pasaules Antidopinga aģentūra) izpildkomiteja. LSS 10.0 versijas spēkā stāšanās datums ir 2019. gada 1. novembris.

LSS oficiālo tekstu apstiprina WADA, un to publicē angļu un franču valodā. Ja starp teksta versijām angļu un franču valodā ir pretrunas, noteicošā ir teksta versija angļu valodā.

Izdevējs:

Pasaules Antidopinga aģentūra

Stock Exchange Tower

800 Place Victoria (Suite 1700)

PO Box 120

Montreal, Quebec

Canada H4Z 1B7

www.wada-ama.org

Tālr.: + 1 514 904 9232

Fakss: + 1 514 904 8650

E-pasts: code@wada-ama.org

# Saturs

PIRMĀ DAĻA. IEVADS, KODEKSA NOTEIKUMI UN DEFINĪCIJAS	6

1.0. Ievads, darbības joma un atsauces	6

1.1. LSS un Pasaules antidopinga programma	6

1.2. WADA laboratoriju standarti	7

1.2.1. Tehniskie dokumenti	7

1.2.2. Tehniskās vēstules	8

1.2.3. Laboratoriju pamatnostādnes	8

1.2.4. Tehniskās piezīmes	9

1.3. Parauga analīze	9

1.4. Laboratorijas akreditācijas sistēma un laboratorijas apstiprinājums attiecībā uz ABP	9

2.0. Kodeksa noteikumi	10

3.0. Termini un definīcijas	11

3.1. Kodeksā definētie termini	11

3.2. LSS definētie termini	14

3.3. Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskajā standartā (ISTI) definētie termini	20

OTRĀ DAĻA. LABORATORIJAS AKREDITĀCIJAS PRASĪBAS UN DARBĪBAS STANDARTI	21

4.0. WADA laboratoriju akreditācijas process un prasības	21

4.1. Pieteikuma iesniedzēja laboratorija	21

4.1.1. Intereses paušana	21

4.1.2. Sākotnējās pieteikuma veidlapas iesniegšana	21

4.1.3. Atbalsta vēstuļu iesniegšana	21

4.1.4. Saimnieciskās darbības plāna iesniegšana	22

4.2. Kandidējošā laboratorija	22

4.2.1. Kandidējošās laboratorijas apraksts	22

4.2.2. Sākotnējās akreditācijas maksas samaksa	23

4.2.3. Laboratorijas neatkarība un objektivitāte	23

4.2.4. Atbilstība Ētikas kodeksam (LSS A pielikums)	24

4.2.5. Pirmspārbaudes tests un novērtēšana uz vietas	24

4.3. Pārbaudāmā laboratorija	25

4.3.1. Laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas iegūšana	25

4.3.2. Dalība WADA EQAS programmā	25

4.3.3. Pētniecības un izstrādes pasākumu plānošana un īstenošana	25

4.3.4. Zināšanu apmaiņas plānošana un īstenošana	26

4.3.5. Profesionālās atbildības apdrošināšanas segums	26

4.4. WADA akreditēta laboratorija	26

4.4.1. WADA akreditācijas iegūšana	26

4.4.2. WADA akreditācijas saglabāšana	28

4.5. Paraugu izņemšana	32

4.5.1. Paraugu izņemšana papildu analīzes veikšanai	32

4.5.2. Paraugu izņemšana kvalitātes novērtēšanai laboratorijā	32

4.6. WADA veiktā akreditācijas statusa uzraudzība	32

4.6.1. WADA akreditācijas saglabāšana	33

4.6.2. Atkārtotas akreditācijas izmaksas	33

4.6.3. Akreditācijas sertifikāta izsniegšana un publicēšana	33

4.6.4. WADA akreditācijas zaudēšana	33

4.6.5. Akreditācijas apturēšanas vai atcelšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma sekas	39

4.6.6. Akreditācijas, kas ir tikusi apturēta, atjaunošana vai analītisko pārbaužu ierobežojuma atcelšana	43

4.7. Akreditācijas prasības lieliem sporta pasākumiem	45

4.7.1. Liela sporta pasākuma analītiskā pārbaude laboratorijas telpās	46

4.7.2. Liela sporta pasākuma analītiskā pārbaude laboratorijas satelīttelpās	47

4.7.3. Uzraudzība un novērtēšana liela sporta pasākuma laikā	48

4.8. Laboratoriju apstiprināšanas process attiecībā uz ABP	49

4.8.1. Pieteikuma iesniedzēja laboratorija, kas piesakās WADA apstiprinājumam attiecībā uz ABP	49

4.8.2. Kandidējošā laboratorija WADA apstiprinājumam attiecībā uz ABP	50

4.8.3. WADA apstiprinājuma attiecībā uz ABP piešķiršana	52

4.8.4. WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP statusa saglabāšana	52

5.0. ISO/IEC 17025 piemērošana paraugu analīzē	54

5.1. Ievads un darbības joma	54

5.2. Strukturālās un resursu prasības	54

5.2.1. Vispārīgi norādījumi	54

5.2.2. Laboratorijas personāls	54

5.2.3. Laboratorijas telpas un vides apstākļi	56

5.3. Procesa prasības	59

5.3.1. Paraugu pieņemšana, reģistrēšana un apstrāde	59

5.3.2. Paraugu glabāšana	62

5.3.3. Paraugu izmantošana, nodošana vai iznīcināšana	66

5.3.4. Paraugu analīze	66

5.3.5. Rezultātu pārvaldība	82

5.4. Pārvaldības prasības	86

5.4.1. Organizācija	86

5.4.2. Analīžu rezultātu kvalitātes nodrošināšana	87

5.4.3. Pārvaldības pārskates	88

5.4.4. Dokumentu kontrole	88

5.4.5. Tehnisko protokolu kontrole un uzglabāšana	88

5.4.6. Analītiskās pārbaudes neatbilstību kontrole	88

5.4.7. Pieprasījumu, piedāvājumu un līgumu pārskatīšana	89

5.4.8. Apakšlīgumu par analīzes veikšanu slēgšana	89

5.4.9. Pakalpojumu un resursu iegāde	89

5.4.10. Sadarbība ar klientiem un WADA	90

5.4.11. Sūdzības	91

6.0. WADA ārējā kvalitātes novērtēšanas shēma (EQAS)	92

6.1. EQAS veidi	92

6.1.1. Aklie EQAS paraugi	92

6.1.2. Dubultaklie EQAS paraugi	92

6.1.3. EQAS mācību paraugi	92

6.2. EQAS paraugu skaits un sastāvs	92

6.2.1. EQAS paraugu skaits	92

6.2.2. EQAS paraugu sastāvs	93

6.3. Laboratorijas analītiskās pārbaudes procedūras, ko izmanto EQAS	94

6.4. EQAS rezultātu paziņošana	95

6.4.1. Aklo EQAS paraugu rezultātu paziņošana	95

6.4.2. Dubultaklo EQAS paraugu rezultātu paziņošana	95

6.4.3. Mācību EQAS paraugu rezultātu paziņošana	96

6.4.4. To EQAS paraugu rezultātu paziņošana, kuros ir viela, kas nav sliekšņa viela	96

6.4.5. To EQAS paraugu rezultātu paziņošana, kuros ir sliekšņa viela	96

7.0. Laboratorijas EQAS un kārtējās analītiskās pārbaudes darbības rezultātu novērtēšana	97

7.1. EQAS rezultātu novērtēšana	97

7.1.1. EQAS paraugi, kuros ir vielas, kas nav sliekšņa vielas	97

7.1.2. EQAS paraugi, kuros ir sliekšņa vielas	98

7.2. Laboratorijas darbības rezultātu novērtēšana	99

7.2.1. Kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts	99

7.2.2. Kļūdaini negatīvs rezultāts	104

7.2.3. Turpmākie procedūras novērtējumi	105

7.3. Laboratorijas vispārējais novērtējums	105

LSS punktu skalas tabula laboratorijas un pārbaudāmās laboratorijas darbības rezultātu novērtēšanai	107

7.4. Pārbaudes laiks un pārbaudāmās laboratorijas novērtēšana	109

7.4.1. Analītiskās pārbaudes procedūras, ko pārbaudāmās laboratorijas izmanto, lai veiktu EQAS paraugu analīzi	109

7.4.2. Iznākums kļūdaini nelabvēlīga analīžu rezultāta gadījumā	109

7.4.3. Kļūdaini negatīvs rezultāts	109

7.4.4. Rezultāts par sliekšņa vielu	110

7.4.5. Pārbaudāmās laboratorijas vispārējais novērtējums	110

TREŠĀ DAĻA. LSS PIELIKUMI	111

LSS A PIELIKUMS. LABORATORIJU un WADA APSTIPRINĀTU LABORATORIJU ATTIECĪBĀ UZ ABP ĒTIKAS KODEKSS	111

1.0. Konfidencialitāte	111

2.0. Pētījumi dopinga kontroles atbalstam	111

2.1. Pētījumi attiecībā uz cilvēkiem	111

2.2. Kontrolētās vielas	111

3.0. Analīze	111

3.1. Analītiskā pārbaude antidopinga organizāciju vajadzībām	111

3.2. Klīniskā vai tiesu medicīniskā analīze	112

3.3. Citas analītiskas darbības	112

3.4. Zināšanu apmaiņa	113

4.0. Pienākums saglabāt Pasaules antidopinga programmas viengabalainību un nepieļaut kaitējošu rīcību	113

5.0. Neizpilde un izpildāmība	114

LSS B PIELIKUMS. LABORATORIJU STARPTAUTISKĀ STANDARTA DISCIPLINĀRLIETU KOMISIJAS PROCEDŪRAS NOTEIKUMI	115

Preambula	115

I DAĻA. Komisijas sastāvs	115

II DAĻA. Vispārīgie noteikumi	116

III DAĻA. Komisijas kompetence, izskatot lietu	116

IV DAĻA. Ieteikums	117

# PIRMĀ DAĻA. IEVADS, KODEKSA NOTEIKUMI UN DEFINĪCIJAS

# 1.0. Ievads, darbības joma un atsauces

## 1.1. LSS un Pasaules antidopinga programma

Pasaules antidopinga programmā ir iekļauti visi nepieciešamie elementi, lai starptautiskajās un valstu antidopinga programmās nodrošinātu optimālu saskaņotību un labāko praksi. Galvenie programmas elementi ir šādi:

    - Kodekss (1. līmenis);

    - starptautiskie standarti (2. līmenis) un

    - labākās prakses paraugi un vadlīnijas (3. līmenis).

Pasaules antidopinga kodeksa (Kodeksa) ievadā starptautisko standartu nolūks un īstenošana ir formulēti šādi:

“Antidopinga programmas dažādu tehnisko un darbības jomu starptautiskos standartus izstrādā un izstrādās, apspriežoties ar parakstītājiem un valdībām, un šos dokumentus apstiprina WADA. Starptautisko standartu nolūks ir saskaņot to antidopinga organizāciju rīcību, kuras atbild par konkrētām antidopinga programmu tehniskajām un darbības daļām. Lai nodrošinātu atbilstību Kodeksam, obligāti jāievēro starptautiskie standarti. Veicot nepieciešamās pārrunas ar parakstītājiem, valdībām un citām ieinteresētajām personām, WADA Izpildkomiteja laiku pa laikam var pārskatīt starptautiskos standartus. Starptautiskos standartus un visas to pārskatītās versijas publicē WADA tīmekļa vietnē, un tās stājas spēkā dienā, kas norādīta starptautiskajā standartā vai tā pārskatītajā versijā.”

Laboratoriju starptautiskā standarta (LSS) galvenais mērķis ir nodrošināt, lai laboratorijas un WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP paziņotu derīgus pārbaužu rezultātus, kas balstās uz ticamiem pierādāmiem datiem, un sekmēt saskaņotību, īstenojot paraugu analītiskās pārbaudes, ko veic laboratorijas, un ABP asins paraugu analīzi, ko veic laboratorijas un WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP.

LSS noteiktas prasības, kas jāievēro laboratorijām un WADA apstiprinātām laboratorijām attiecībā uz ABP, kas vēlas pierādīt savu tehnisko kompetenci un parādīt, ka tās darbojas efektīvas pārvaldības sistēmas ietvaros un ir spējīgas iegūt tiesu medicīniskajai ekspertīzei derīgus rezultātus. LSS cita starpā ietvertas prasības WADA laboratorijas akreditācijas iegūšanai un saglabāšanai un WADA laboratorijas apstiprinājumam attiecībā uz ABP, darbības standarti, kas attiecas uz laboratoriju un WADA apstiprinātu laboratoriju attiecībā uz ABP darbības rezultātiem, un akreditācijas un apstiprināšanas procesu apraksts.

Ja LSS (pretstatā citiem alternatīviem standartiem, praksei vai procedūrām) noteiktās prasības ir izpildītas, var secināt, ka šajā starptautiskajā standartā norādītās procedūras veiktas pienācīgi. To, ka laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP neizpilda prasību, kas bija spēkā analītiskās pārbaudes laikā, bet kas uzklausīšanas brīdī jau bija svītrota no šī LSS vai piemērojamā tehniskā dokumenta vai tehniskās vēstules, nevar izmantot aizstāvībai antidopinga noteikumu pārkāpuma gadījumā.

## 1.2. WADA laboratoriju standarti

WADA publicēs īpašas tehniskās prasības tehniskajā dokumentā vai tehniskajā vēstulē. Turklāt WADA varētu arī sniegt laboratorijām, WADA apstiprinātām laboratorijām attiecībā uz ABP un citām ieinteresētajām personām īpašus tehniskos norādījumus un padomus laboratoriju pamatnostādņu vai tehnisko piezīmju veidā.

## 1.2.1. Tehniskie dokumenti

      - Tehniskie dokumenti tiek izdoti, lai laboratorijām, WADA apstiprinātām laboratorijām attiecībā uz ABP un citām ieinteresētajām personām sniegtu norādījumus par specifiskiem tehniskajiem vai procesa jautājumiem. Attiecīgos gadījumos WADA tehniskos dokumentus groza un/vai atceļ.

      - WADA Izpildkomiteja tehniskos dokumentus apstiprina, un tos publicē WADA tīmekļa vietnē. Kad tehniskais dokuments ir apstiprināts, tas aizstāj visas iepriekšējās publikācijas par līdzīgu tēmu un kļūst par neatņemamu LSS daļu.

      - Tehniskajā dokumentā izklāstīto prasību īstenošana varētu notikt pirms tehniskajā dokumentā norādītās spēkā stāšanās dienas, kad jāveic īstenošana, un tai jānotiek ne vēlāk kā to spēkā stāšanās dienā.

      - WADA tehnisko dokumentu prasību ieviešana laboratorijas pārvaldības sistēmā un – ja tas nepieciešams ABP asins paraugu analīzei – WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP pārvaldības sistēmā ir obligāta, lai varētu saņemt un saglabāt attiecīgi WADA akreditāciju vai apstiprinājumu un lai paraugu analīzei varētu piemērot attiecīgo(-ās) analītiskās pārbaudes procedūru(-as).

      - Gadījumos, kad no jauna apstiprinātajā tehniskā dokumenta versijā ir pazemināta sliekšņa vielas izšķiršanas robeža vai arī ziņojamā robeža vielai, kas nav sliekšņa viela, ja tās ir piemērojamas, pārskatītās robežas, kas norādītas jaunajā tehniskajā dokumentā, nepiemēro paraugu, kas savākti pirms tehniskā dokumenta spēkā stāšanās dienas, analīžu rezultātu paziņošanai.

      - Veicot paraugu analītisko pārbaudi, piemēro visjaunāko apstiprināto tehnisko dokumentu, ja tādējādi tiktu iegūts sportistam izdevīgs rezultāts (piemēram, sliekšņa vielas izšķiršanas robežas vai ziņojamās robežas vielai, kas nav sliekšņa viela, paaugstināšana, stingrāku identifikācijas kritēriju noteikšana hromatogrāfijas masas spektrometrijas vai elektroforētiskās apstiprināšanas procedūrām). Tādēļ gadījumā, ja analīžu rezultāts neatbilst paziņošanas kritērijiem, kas noteikti jaunajā tehniskajā dokumentā, tiek paziņots, ka rezultāts ir negatīvs.

      - Ņemot vērā iepriekš minēto, paraugu analīze vai analīžu datu pārskatīšana varētu notikt nekavējoties, tiklīdz ir apstiprināts tehniskais dokuments.

## 1.2.2. Tehniskās vēstules

      - Tehniskās vēstules tiek izdotas vēstuļu formātā ad hoc kārtībā, lai laboratorijām, WADA apstiprinātām laboratorijām attiecībā uz ABP un citām ieinteresētajām personām sniegtu norādījumus par konkrētiem jautājumiem attiecībā uz to rezultātu analīzi, interpretēšanu un paziņošanu, kuri attiecas uz noteiktu(-ām) aizliegto(-ajām) vielu(-ām) un/vai aizliegto(-ajām) metodi(-ēm), vai arī attiecībā uz specifisku laboratorijas procedūru piemērošanu. Attiecīgos gadījumos WADA tehniskās vēstules groza un/vai atceļ.

      - WADA Izpildkomiteja tehniskās vēstules apstiprina, un tās publicē WADA tīmekļa vietnē. Tehniskās vēstules stājas spēkā nekavējoties, ja vien WADA nav noteikusi citādi.

      - Kad tehniskā vēstule ir apstiprināta, tā aizstāj visas iepriekšējās publikācijas par līdzīgu tēmu1 un kļūst par neatņemamu LSS daļu.

      - Attiecīgo tehnisko vēstuļu prasību ieviešana laboratorijas pārvaldības sistēmā un – ja tas nepieciešams ABP asins paraugu analīzei – WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP pārvaldības sistēmā ir obligāta, lai varētu saņemt un saglabāt attiecīgi WADA akreditāciju vai apstiprinājumu un lai paraugu analīzei varētu piemērot attiecīgo(-ās) analītiskās pārbaudes procedūru(-as).

## 1.2.3. Laboratoriju pamatnostādnes

      - Laboratoriju pamatnostādnes tiek izdotas, lai laboratorijām, WADA apstiprinātām laboratorijām attiecībā uz ABP un citām WADA ieinteresētajām personām sniegtu norādījumus par jaunajām analītiskajām metodēm vai procedūrām, ko apstiprinājusi WADA. Attiecīgos gadījumos WADA laboratoriju pamatnostādnes groza un/vai svītro.

      - Laboratoriju pamatnostādnes apstiprina WADA Laboratoriju ekspertu grupa (LabEG) un tās tiek publicētas WADA tīmekļa vietnē.

      - Laboratoriju pamatnostādņu īstenošana nav obligāta. Tomēr laboratorijas un WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP tiek aicinātas, cik vien iespējams, ievērot ieteikumus par labāko praksi, kas ietverti attiecīgajās laboratoriju pamatnostādnēs.

## 1.2.4. Tehniskās piezīmes

      - Tehniskās piezīmes tiek izdotas, lai laboratorijām sniegtu sīkus tehniskos norādījumus par konkrētu analītisko metožu vai procedūru izpildi.

      - Tehniskās piezīmes apstiprina WADA LabEG. Tehniskās piezīmes tiek sniegtas vienīgi laboratorijām un netiek publicētas WADA tīmekļa vietnē.

      - Tehniskajās piezīmēs izklāstīto ieteikumu ieviešana nav obligāta. Tomēr laboratorijas tiek aicinātas pēc iespējas ievērot tehniskos norādījumus, kas ietverti tehniskajās piezīmēs.

# 1.3. Parauga analīze

Parauga analīze ir analītiskās pārbaudes procesa daļa un ietver aizliegtās(-o) vielas(-u) un/vai tās(-o) metabolīta(-u) vai arī aizliegto vielu vai aizliegto metožu lietošanas marķiera(-u) klātbūtnes noteikšanu, identificēšanu un – dažos gadījumos – uzrādīšanu, ja tiek pārsniegta robežvērtība, cilvēka bioloģiskajos šķidrumos un audos.

Laboratorijas, ievērojot Ētikas kodeksa noteikumus (sk. LSS A pielikumu), varētu veikt citu veidu analīzes, uz kurām neattiecas WADA akreditācija (piemēram, pārbaudes sporta veidos, kur sacensībās ir iesaistīti dzīvnieki, tiesu medicīniskās pārbaudes, klīniskās pārbaudes, atkarību izraisošu vielu lietošanas pārbaudes). Uz jebkādām šāda veida pārbaudēm neattiecas WADA laboratorijas akreditācija, un tādēļ uz tām neattiecas LSS, tehnisko dokumentu vai tehnisko vēstuļu prasības. Lai novērstu šaubas, laboratoriskās pārbaudes ziņojumos, analīzes sertifikātos vai citā dokumentācijā vai korespondencē netiek paziņots vai norādīts, ka uz jebkādām šādām pārbaudēm attiektos WADA laboratorijas akreditācijas statuss.

WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP varētu veikt citu veidu analīzes, uz kurām neattiecas WADA apstiprinājums (piemēram, tiesu medicīniskās pārbaudes, klīniskās pārbaudes, atkarību izraisošu vielu lietošanas pārbaudes). Lai novērstu šaubas, pārbaudes ziņojumos, analīzes sertifikātos vai citā dokumentācijā vai korespondencē, kas saņemta no WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP, netiek paziņots vai norādīts, ka uz jebkādām šādām pārbaudēm attiektos WADA apstiprinājuma statuss.

# 1.4. Laboratorijas akreditācijas sistēma un laboratorijas apstiprinājums attiecībā uz ABP

Laboratorijas akreditācijas sistēmai ir divi galvenie elementi: LSS otrā daļa (laboratorijas akreditācijas prasības un darbības standarti) un trešā daļa (pielikumi).

    - LSS otrajā daļā ir izklāstītas prasības, kas jāizpilda, lai iegūtu un saglabātu WADA akreditāciju, kā arī procedūras šo prasību izpildei (4. sadaļa). Tajā aplūkota arī ISO/IEC 17025 piemērošana dopinga kontroles jomā (5. sadaļa) un ietverts WADA ārējās kvalitātes novērtēšanas shēmas (EQAS) apraksts (6. sadaļa), kā arī procedūras laboratorijas EQAS un kārtējās analītiskās pārbaudes, ko veic WADA, izvērtēšanai (7. sadaļa). Šīs dokumenta daļas mērķis ir sekmēt ISO/IEC 17025 un specifisko LSS prasību konsekventu piemērošanu attiecībā uz analītiskajām pārbaudēm dopinga kontrolei, ko veic laboratorijas, kā arī atvieglot akreditācijas iestādēm un WADA laboratoriju atbilstības novērtēšanas procesu.

LSS 4. sadaļā ir arī izklāstītas prasības, kas jāizpilda, lai iegūtu un saglabātu WADA apstiprinājumu attiecībā uz ABP.

    - LSS trešajā daļā ir visi pielikumi. A pielikumā (Ētikas kodekss) un B pielikumā (Procesuālie noteikumi) aprakstītas ētikas un tiesību normas, kas jāievēro, lai saglabātu WADA laboratorijas akreditāciju vai laboratorijas apstiprinājumu attiecībā uz ABP.

Lai saskaņotu laboratoriju akreditāciju ar ISO/IEC 17025 prasībām un WADA apstiprinātu laboratoriju attiecībā uz ABP akreditāciju ar ISO/IEC 17025 vai ISO 15189 prasībām, kā arī specifiskajām WADA akreditācijas vai apstiprinājuma prasībām, akreditācijas iestādēm novērtēšanas procesā kā atsauces dokumenti ir jāizmanto LSS, tostarp piemērojamie pielikumi, tehniskie dokumenti, tehniskās vēstules un laboratoriju pamatnostādnes.

Ja WADA EQAS un tās veiktajā kārtējā analītiskajā pārbaudē laboratorijas veiktspēja ir apmierinoša, laboratorijai tiek saglabāta WADA akreditācija vai apstiprinājums. Laboratoriju un WADA apstiprinātu laboratoriju attiecībā uz ABP EQAS veiktspēju WADA nepārtraukti uzrauga, un attiecīgos gadījumos tā tiek pārskatīta ISO/IEC 17025 vai ISO 15189 noteiktajā novērtēšanas procesā, ko veic akreditācijas iestādes. Tādēļ trešās personas nedrīkst laboratoriju vai WADA apstiprinātu laboratoriju attiecībā uz ABP apstrīdēt vai izvirzīt prasības, lai tā sniegtu EQAS datus vai saistīto EQAS dokumentāciju.

Kodeksā definētie termini, kas ietverti šajā standartā, ir rakstīti kursīvā.

Termini, kas definēti LSS vai citos starptautiskajos standartos, ir pasvītroti.

Citi termini LSS un citos WADA laboratoriju standartos tiek lietoti šādā nozīmē:

- vajadzības izteiksme tiek izmantota, lai norādītu obligātu pienākumu;

- darbības vārds “būtu” tiek izmantots, lai norādītu stingru ieteikumu izmantot labāko praksi;

- darbības vārds “varētu” tiek izmantots, lai norādītu neobligātu praksi vai standartu;

- darbības vārds “var” tiek izmantots, lai norādītu iespēju vai spēju.

# 2.0. Kodeksa noteikumi

LSS aplūkoti šādi Kodeksa panti:

    - Kodeksa 2. pants “ANTIDOPINGA NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI”;

    - Kodeksa 3. pants “DOPINGA PIERĀDĪJUMS”;

    - Kodeksa 4. pants “AIZLIEGTO VIELU UN METOŽU SARAKSTS”;

    - Kodeksa 6. pants “PARAUGU ANALĪZE”;

    - Kodeksa 10. pants “INDIVIDUĀLĀS SANKCIJAS”;

    - Kodeksa 13. pants “PĀRSŪDZĪBAS”;

    - Kodeksa 14. pants “KONFIDENCIALITĀTE UN ZIŅOŠANA”.

# 3.0. Termini un definīcijas

## 3.1. Kodeksā definētie termini

| ADAMS | Antidopinga administrācijas un pārvaldības sistēma ir datu ievadīšanai, uzglabāšanai, datu koplietošanai un ziņošanai paredzēts datubāzu pārvaldības tīmekļa instruments, kas izstrādāts, lai atbalstītu ieinteresēto personu un WADA veiktos dopinga apkarošanas pasākumus, ievērojot tiesību aktus datu aizsardzības jomā. |
| --- | --- |
| Aizliegtā metode | Jebkura metode, kas Aizliegto vielu un metožu sarakstā norādīta kā aizliegta. |
| Aizliegtā viela | Jebkura viela vai vielu kategorija, kas Aizliegto vielu un metožu sarakstā norādīta kā aizliegta. |
| Aizliegto vielu un metožu saraksts | Saraksts, kurā norādītas aizliegtās vielas un aizliegtās metodes. |
| Antidopinga noteikumu pārkāpumu sekas (“sekas”) | Ja sportists vai cita persona pārkāpj kādu antidopinga noteikumu, tā sekas varētu būt viens vai vairāki no šādiem sodiem: a) anulēšana ir konkrētajās sacensībās vai sporta pasākumā gūto sportista rezultātu anulēšana, piemērojot visas no tā izrietošās sekas, tostarp atsavinot visas medaļas, punktus un balvas; b) diskvalifikācija nozīmē to, ka sportistam vai citai personai noteiktu laiku ir aizliegts piedalīties sacensībās vai citos pasākumos, kā arī aizliegts saņemt finansējumu, kā noteikts 10. panta 12. punkta 1. apakšpunktā; c) pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās nozīmē to, ka sportistam vai citai personai uz laiku ir aizliegts piedalīties sacensībās, līdz tiek pieņemts galīgais lēmums lietā, ko skata saskaņā ar 8. pantu; d) finansiālas sekas nozīmē finansiālas sankcijas par antidopinga noteikumu pārkāpumu vai ar šādu pārkāpumu saistīto izmaksu atlīdzināšanu; e) informācijas publiskošana vai publisks ziņojums ir informācijas izplatīšana plašai sabiedrībai vai citām personām, ne tikai tām, kas ir tiesīgas saņemt iepriekšēju paziņojumu saskaņā ar 14. pantu. Komandu sporta veidos 11. pantā paredzētās sekas varētu vērst arī pret komandām. |
| Antidopinga organizācija | Parakstītājs, kas atbild par antidopinga noteikumu pieņemšanu attiecībā uz jebkura dopinga kontroles procesa posma sākšanu, īstenošanu vai izpildi. Antidopinga organizācija ir, piemēram, Starptautiskā Olimpiskā komiteja, Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja, citas lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas, kas veic pārbaudes savās rīkotajās sacensībās, WADA, starptautiskās federācijas un valstu antidopinga organizācijas. |
| Ārpus sacensībām | Jebkurš laikposms, kas nav sacensību laikā. |
| CAS | Sporta šķīrējtiesa. |
| Diskvalifikācija | Sk. iepriekš “antidopinga noteikumu pārkāpumu sekas”. |
| Dopinga kontrole | Visi pasākumi un procesi no pārbaužu veikšanas plānošanas līdz pārsūdzības galīgai izskatīšanai, tostarp visi starppasākumi un starpprocesi, piemēram, informācijas sniegšana par atrašanās vietu, paraugu vākšana un apstrāde, laboratoriska analīze, terapeitiskās lietošanas atļaujas, rezultātu pārvaldība un lietu izskatīšana. |
| Falsifikācija | Pārveidošana kaitnieciskā nolūkā vai kaitnieciskā veidā; kaitnieciskas ietekmes radīšana; kaitnieciska iejaukšanās; traucēšana, maldināšana vai iesaistīšanās jebkādās krāpnieciskās darbībās, lai pārveidotu rezultātus vai novērstu parasto procedūru izpildi. |
| Kodekss | Pasaules Antidopinga kodekss. |
| Lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas | Valstu olimpisko komiteju kontinentālās apvienības un citas starptautiskas vairāku sporta veidu organizācijas, kas darbojas kā jebkurš kontinentālā, reģionālā vai cita starptautiska sporta pasākuma rīkotājs. |
| Lietošana | Jebkādas aizliegtas metodes vai aizliegtas vielas izmantošana, uzsmērēšana, iekšķīga lietošana, injicēšana vai cita veida lietošana. |
| Marķieris | Tāds savienojums, savienojumu grupa vai bioloģiski parametri, kas norāda uz aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanu. |
| Metabolīts | Jebkura viela, kas veidojusies biotransformācijas procesā. |
| Mērķpārbaude | Noteiktu sportistu atlase pārbaudei, pamatojoties uz Starptautiskajā pārbaužu un izmeklēšanas standartā noteiktajiem kritērijiem. |
| Nelabvēlīgs analīžu rezultāts | WADA akreditētas laboratorijas vai citas WADA apstiprinātas laboratorijas ziņojums, kurā saskaņā ar Laboratoriju starptautisko standartu un saistītajiem tehniskajiem dokumentiem ir norādīts, ka paraugā konstatēta aizliegtas vielas, tās metabolītu vai marķieru klātbūtne (tostarp paaugstināts endogēno vielu daudzums) vai pierādījumi par aizliegtas metodes lietošanu. |
| Netipiska atrade | WADA akreditētas laboratorijas vai citas WADA apstiprinātas laboratorijas ziņojums, kurā saskaņā ar Laboratoriju starptautisko standartu vai attiecīgajiem tehniskajiem dokumentiem ir noteikta prasība veikt papildu izmeklēšanu pirms nelabvēlīga analīžu rezultāta konstatēšanas. |
| Netipisks pases parametrs | Ziņojums, kurā saskaņā ar piemērojamajiem starptautiskajiem standartiem identificēts netipisks pases parametrs. |
| Normai neatbilstīgs pases parametrs | Ziņojums, kurā saskaņā ar piemērojamajiem starptautiskajiem standartiem identificēts normai neatbilstīgs pases parametrs. |
| Parakstītāji | Struktūras, kas parakstījušas Kodeksu un piekritušas ievērot Kodeksa noteikumus saskaņā ar 23. pantu. |
| Paraugs | Jebkāds bioloģiskais materiāls, kas ņemts, lai veiktu dopinga kontroli. |
| Pārbaude | Dopinga kontroles procesa daļas, kas ietver pārbaužu veikšanas plānošanu, paraugu vākšanu, paraugu apstrādi un paraugu transportēšanu uz laboratoriju. |
| Persona | Fiziska persona, organizācija vai cita struktūra. |
| Publiskošana vai publisks paziņojums | Sk. Kodeksā minētās antidopinga noteikumu pārkāpumu sekas. “Informācijas izpaušana vai izplatīšana plašai sabiedrībai vai citām personām ārpus to personu loka, kurām saskaņā ar 14. pantu ir tiesības saņemt iepriekšēju paziņojumu. Komandām komandu sportā varētu piemērot 11. pantā minētās sekas.” |
| Sacensības | Vienas sacīkstes, sacensības, spēle vai atsevišķa sporta sacensība. Piemēram, basketbola spēle vai olimpiskā 100 metru skrējiena fināls vieglatlētikā. Posmu sacensībās un citās sporta sacensībās, kur balvas piešķir, pamatojoties uz attiecīgās dienas vai cita starpposma rezultātiem, atšķirības starp sacensībām un sporta pasākumu ir noteiktas attiecīgās starptautiskās federācijas noteikumos. |
| Sacensību laiks | Ja vien starptautiskās federācijas vai attiecīgā sporta pasākuma rīkotāja noteikumos nav paredzēts citādi, “sacensību laiks” ir tāds laikposms, kas sākas divpadsmit stundas pirms sacensībām, kurās sportistam ir plānots piedalīties, un turpinās līdz šādu sacensību un ar šādām sacensībām saistītā paraugu vākšanas procesa beigām. [Piezīme. Starptautiskā federācija vai sporta pasākuma rīkotājs varētu noteikt sacensību laiku, kas atšķiras no paša pasākuma laika.] |
| Sporta pasākums | Vienas pārvaldības struktūras organizēta atsevišķu sacensību kopīga virkne (piemēram, olimpiskās spēles, Starptautiskās peldēšanas federācijas (FINA) pasaules meistarsacīkstes vai Amerikas sporta spēles). |
| Sportista bioloģiskā pase (ABP) | Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskajā standartā un Laboratoriju starptautiskajā standartā noteikto datu apkopošanas un salīdzināšanas programma un metodes. |
| Sportists | Jebkura persona, kas starptautiskā līmenī (kā noteikusi katra starptautiskā federācija) vai valsts līmenī (kā noteikusi katra valsts antidopinga organizācija) piedalās sporta sacensībās. Antidopinga organizācija pēc saviem ieskatiem var piemērot antidopinga noteikumus sportistam, kas nav ne starptautiska, ne valsts līmeņa sportists, un tādējādi termina “sportists” definīciju attiecināt uz šiem sportistiem. Attiecībā uz sportistiem, kas nav ne starptautiska, ne valsts līmeņa sportisti, antidopinga organizācija varētu izvēlēties: veikt ierobežotas pārbaudes vai pārbaudes neveikt vispār, analizēt paraugus, izmantojot aizliegto vielu nepilnu izvēlni, ierobežotā apmērā pieprasīt vai vispār nepieprasīt informāciju par atrašanās vietu vai iepriekš nepieprasīt TLA. Tomēr, ja kāds no antidopinga organizācijai pakļautajiem sportistiem, kas sacenšas zemākā sacensību līmenī, nevis starptautiskā vai valsts līmenī, ir pārkāpis 2. panta 1. punktā, 2. panta 3. punktā vai 2. panta 5. punktā minētos antidopinga noteikumus, jāpiemēro Kodeksā (izņemot 14. panta 3. punkta 2. apakšpunktā) noteiktās sekas. Lai pildītu Kodeksa 2. panta 8. un 9. punkta prasības un informētu un izglītotu antidopinga jautājumos, sportists ir jebkura persona, kuru sporta pasākumos piedalīties norīkojis attiecīgais parakstītājs, valdība vai cita sporta organizācija, kas pieņēmusi Kodeksu. [Piezīme. Šajā definīcijā ir skaidri noteikts, ka visiem starptautiska un valsts līmeņa sportistiem ir jāievēro Kodeksa antidopinga noteikumi; precīzas starptautiska un valsts mēroga sporta definīcijas attiecīgi ir jānosaka starptautisko federāciju un valstu antidopinga organizāciju antidopinga noteikumos. Tāpat definīcijā ir paredzēts, ka katra valsts antidopinga organizācija, kas izdara šādu izvēli, var paplašināt savu antidopinga programmu ārpus starptautiska un valsts līmeņa sportistu loka, attiecinot to uz zemāka līmeņa sacensību dalībniekiem vai individuāliem dalībniekiem, kas nodarbojas ar sportu, taču nepiedalās sacensībās. Tādējādi valsts antidopinga organizācija varētu, piemēram, izvēlēties pārbaudīt amatieru sacensību dalībniekus, bet iepriekš nepieprasīt tiem TLA. Taču, ja antidopinga noteikumu pārkāpums ietver nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai rezultātu falsifikāciju, piemēro visas Kodeksā (izņemot 14. panta 3. punkta 2. apakšpunktā) paredzētās sekas. Lēmumu par seku piemērošanu amatieru līmeņa sportistiem, kas nodarbojas ar sportu, taču nekad nepiedalās sacensībās, pieņem valsts antidopinga organizācija. Tāpat lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas, kas rīko sporta sporta pasākumus tikai meistaru klases sportistiem, var izvēlēties pārbaudīt pasākuma dalībniekus, bet, analizējot paraugus, neizmantot pilnu aizliegto vielu izvēlni. Visiem dalībniekiem neatkarīgi no sacensību līmeņa būtu jābūt iespējai saņemt ar dopinga apkarošanu saistītu informāciju un piedalīties izglītošanas programmās.] |
| Starptautiskais standarts | WADA pieņemts standarts, kas papildina Kodeksu. Ja starptautiskajā standartā (pretstatā citiem alternatīviem standartiem, praksei vai procedūrām) noteiktās prasības ir izpildītas, var secināt, ka starptautiskajā standartā norādītās procedūras ir veiktas pienācīgi. Starptautiskajos standartos ir iekļauti visi tehniskie dokumenti, kas izdoti atbilstīgi attiecīgajam starptautiskajam standartam. |
| TLA | 4. panta 4. punktā aprakstītā terapeitiskās lietošanas atļauja. |
| Valsts antidopinga organizācija | Tādas valsts pilnvarotas struktūras, kam valsts līmenī ir galvenās pilnvaras un atbildība pieņemt un īstenot antidopinga noteikumus, norīkot paraugu vākšanu, veikt pārbaužu rezultātu pārvaldību un lietu izskatīšanu. Ja kompetentā(-ās) valsts iestāde(-es) nav piešķīrusi(-šas) šādas pilnvaras, šādas struktūras funkcijas pilda valsts olimpiskā komiteja vai tās pilnvarota iestāde. |
| Valsts olimpiskā komiteja | Starptautiskās Olimpiskās komitejas atzīta organizācija. Termins “valsts olimpiskā komiteja” attiecas arī uz valsts sporta konfederāciju tajās valstīs, kurās valsts sporta konfederācija pilda valsts olimpiskās komitejas ierastos pienākumus antidopinga jomā. |
| WADA | Pasaules Antidopinga aģentūra. |

## 3.2. LSS definētie termini

| Adaptīvais modelis | Matemātisks modelis, kas paredzēts, lai identificētu neparastus sportistu rezultātus ilgākā laika posmā. Izmantojot šo modeli, aprēķina marķiera vērtību garenprofila varbūtību, pieņemot, ka sportistam ir normāls fizioloģisks stāvoklis. |
| --- | --- |
| Alikvota | Daļa no bioloģiskā šķidruma (piemēram, urīna, asiņu) parauga, kas iegūts no sportista un ko izmanto analīzēs. |
| Analizējamā viela | Zināma arī (vai arī attiecīgi tiek saukta) kā viela, savienojums vai mērāmais lielums, kas tiek analizēta un/vai noteikta bioloģiskajā audu paraugā, izmantojot analītiskās pārbaudes procedūru, kuru veic kontrolētos analītiskajos un laboratorijas apstākļos. Veicot antidopinga pasākumus, analizējamā viela varētu būt aizliegta viela, aizliegtās vielas metabolīts vai aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanas marķieris. |
| Analītiskā metode | Analītiskās pārbaudes procedūra, pārbaudes metode. |
| Analītiskā pārbaude | Tās laboratorijā veiktās dopinga kontroles procesa daļas, kas iekļauj paraugu apstrādi, analīzi un ziņošanu par rezultātiem. |
| Analītiskās pārbaudes procedūra | Nolūkam atbilstīga procedūra, kuras piemērotība pierādīta metožu validācijas procesā un kuru izmanto analizējamo vielu noteikšanai, identificēšanai un/vai daudzuma noteikšanai paraugā, lai veiktu dopinga kontroli, saskaņā ar LSS un attiecīgo(-ajiem) tehnisko(-ajiem) dokumentu(-iem), tehnisko(-ajām) vēstuli(-ēm) vai laboratoriju pamatnostādnēm. Analītiskās pārbaudes procedūra tiek saukta arī par analītisko metodi vai pārbaudes metodi (vai arī ir zināma ar šādiem nosaukumiem). |
| Analītisko pārbaužu ierobežojums | WADA noteikts ierobežojums laboratorijai izmantot norādīto(-ās) analītiskās pārbaudes procedūru(-as) vai noteiktas(-u) klases(-šu) aizliegto vielu vai aizliegto metožu analīzi paraugiem. |
| Apstiprināšanas procedūra (CP) | Analītiska pārbaudes procedūra, kuras mērķis ir apstiprināt vienas vai vairāku konkrētu aizliegto vielu, viena vai vairāku konkrētu aizliegtās vielas metabolītu vai aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanas marķieru klātbūtni paraugā un/vai – attiecīgos gadījumos – apstiprināt to koncentrāciju/attiecību/vērtību un/vai noteikt to izcelsmi (eksogēna vai endogēna). |
| Apturēšana | WADA laboratorijas akreditācijas atcelšana uz laiku. |
| Atbilstīgs(-ība) mērķim | Piemērots paredzētajam mērķim un atbilstīgs ISO/IEC 17025 vai ISO 15189, kā arī – attiecīgos gadījumos – LSS un attiecīgajam(-iem) tehniskajam(-iem) dokumentam(-iem) un tehniskajai(-ām) vēstulei(-ēm). |
| Atcelšana | WADA laboratorijas akreditācijas galīga atsaukšana. |
| Atkārtojamība (sr) | To rezultātu mainība, kas laboratorijā iegūti, īsā laika posmā izmantojot to pašu metodi, vienu laborantu, aprīkojuma vienību u. tml. To sauc arī par partiju/procesu savstarpējo precizitāti. |
| Atsauces kolekcija (RC) | Kolekcija, kurā iekļauti zināmas izcelsmes paraugi vai izolāti, ko varētu izmantot nezināmas vielas identitātes noteikšanai. Piemēram, labi izpētīts paraugs, kas iegūts, veicot kontrolētu lietošanu vai in vitro pētījumus, kuros noteikta interesējošās vielas klātbūtne. |
| Atsauces materiāls (RM) | Atsauces viela vai atsauces standarts, kas ir pietiekami raksturots, homogēns un stabils attiecībā uz vienu vai vairākām noteiktām īpašībām un kas ir atzīts par piemērotu paredzētajai lietošanai analītiskās pārbaudes procedūrā. |
| Atveidojamība (sR) | To rezultātu mainība, kas iegūti, dažādām laboratorijām analizējot viena parauga alikvotas. Atveidojamība ir iegūto rezultātu īpašība, kas raksturo dažādu laboratoriju iegūto analīžu rezultātu izmērāmu sakritību. |
| Ārējā kvalitātes novērtēšanas shēma (EQAS) | Laboratorijas veiktspējas kvalitātes novērtēšanas programma, kas ietver tādu urīna vai asins paraugu periodisku izdalīšanu (ko veic WADA) laboratorijām un pārbaudāmajām laboratorijām, kuriem ir jāveic analīzes attiecībā uz aizliegtu vielu un/vai to metabolītu vai aizliegtu vielu vai aizliegtu metožu lietošanas marķieru esību vai neesību. EQAS ietver arī asins paraugu nodošanu WADA apstiprinātām laboratorijām attiecībā uz ABP, lai tās veiktu sportista bioloģiskās pases asins marķieru analīzi. EQAS paraugi varētu būt atklāti (t. i., paredzēti apmācības vajadzībām; šādos gadījumos to saturs varētu būt norādīts), aklie vai dubultaklie paraugi (šādos gadījumos to saturs laboratorijām nav zināms). |
| Caurmēra precizitāte (sw) | Rezultātu pārmaiņas, kas novērotas, ja laboratorijā maina vienu vai vairākus faktorus, piemēram, laiku, aprīkojumu un operatoru. To sauc arī par precizitāti starp partijām/piegājieniem. |
| Elastīga ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības joma | Laboratorijas akreditācijas statuss, kas attiecīgos gadījumos nodrošina iespēju laboratorijai vai WADA apstiprinātai laboratorijai attiecībā uz ABP veikt un īstenot ierobežotas izmaiņas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā, pirms akreditācijas iestāde veic novērtēšanu. Sīku aprakstu par elastīgu ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomu sk. LSS 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 2. daļā. |
| Galvenā cēloņa analīze (RCA) | Izmeklēšana, ko veic, lai identificētu vienu vai vairākus neatbilstības pamatcēloņus, pamatojoties uz tādu objektīvu pierādījumu vākšanu, kas iegūti, novērtējot iespējamos faktorus, kas radījuši neatbilstību. Novēršot galveno cēloni, tiek novērsta neatbilstības atkārtošanās; turpretī, novēršot cēlonisko faktoru, var uzlabot rezultātu, bet tādējādi netiek droši novērsta problēmas atkārtošanās. |
| Identificēšanas robeža (LOI) | Identificēšanas spēja |
| Identificēšanas spēja | Pārbaudes tehniskās veiktspējas analītiskais parametrs. Zemākā noteiktā koncentrācija, kuras gadījumā, veicot apstiprināšanas procedūru, ir iespējams pastāvīgi identificēt (t. i., norādītajos pārbaudes apstākļos apstiprināt) analizējamo vielu, kurai ir pieejams atsauces materiāls, saskaņā ar kritērijiem, kas noteikti tehniskajā dokumentā par minimālajiem kritērijiem analizējamo vielu identitātes hromatogrāfijas masas spektrometrijas apstiprināšanai dopinga kontroles vajadzībām (TD IDCR). Laboratorijas identificēšanas spēja nevar būt augstāka par MRPL; tomēr tā varētu būt zemāka. Identificēšanas spēja tiek saukta arī par identificēšanas robežu (LOI). |
| Izšķiršanas robeža (DL) | Paraugā konstatētās sliekšņa vielas vērtība, kas iegūta apstiprinātas mērījumu procedūras rezultātā un kuras pārsniegšanas gadījumā var secināt, ka ar 95 % statistisko ticamību ir pārsniegta robežvērtība [par apstiprinātā sliekšņa vielu daudzuma noteikšanu sk. tehnisko dokumentu par izšķiršanas robežām (TD DL)]. |
| Izšķirtspēja | Spēja, veicot analītiskās pārbaudes procedūru, noteikt tikai interesējošo vielu, kad šo procesu netraucē matrice vai cita(-as) viela(-as), kas atrodas paraugā. |
| Kvantifikācijas robeža (LOQ) | Pārbaudes tehniskās veiktspējas analītiskais parametrs. Zemākā analizējamās vielas koncentrācija paraugā, kas norādītajos pārbaudes apstākļos var tikt kvantitatīvi noteikta ar pieņemamu precizitāti un ticamību (t. i., pieļaujamu mērījuma nenoteiktību). |
| Laboratorija(-as) | A) WADA akreditēta(-as) laboratorija(-as), kas izmanto pārbaudes metodes un procesus, lai saistībā ar dopinga kontroles pasākumiem sniegtu pierādāmus datus aizliegto vielu un metožu sarakstā iekļauto aizliegto vielu vai aizliegto metožu noteikšanai un/vai identificēšanai un – vajadzības gadījumā – sliekšņa vielas daudzuma noteikšanai urīna paraugos un citās bioloģiskajās matricās. |
| Laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēde | Dokumentācija, kas tiek uzturēta laboratorijā, lai reģistrētu uzraudzības (ko veic persona(-as) vai glabāšanas procesā), kā arī darbību, kas tiek veiktas ar analītiskajai pārbaudei paņemto paraugu vai jebkuru šādai pārbaudei paņemta parauga alikvotu, hronoloģisko izsekojamību. [Laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēde parasti tiek dokumentēta rakstveidā vai elektroniski, reģistrējot katras ar paraugu vai alikvotu veiktās darbības datumu, vietu, darbības veidu un personu, kas veic darbību.] |
| Laboratoriju pamatnostādnes | Laboratoriju labākās prakses ieteikumi, ko sniedz WADA, lai varētu risināt jautājumus, kas saistīti ar konkrētām laboratoriju darbībām, vai sniegtu tehniskās prasības un norādījumus par rezultātu interpretēšanu un paziņošanu, veicot konkrētas(-u) aizliegtas(-u) vielas(-u) un/vai aizliegtas(-u) metodes(-žu) analīzi, vai par konkrētu laboratorijas procedūru piemērošanu. [Laboratoriju vadlīnijas tiek publicētas WADA tīmekļa vietnē; to piemērošana nav obligāta, un vēlāk tās varētu daļēji vai pilnībā tikt iekļautas tehniskajā(-os) dokumentā(-os) vai LSS. Laboratoriju pamatnostādnes apstiprina WADA Laboratoriju ekspertu grupa]. |
| Laboratoriju starptautiskais standarts (LSS) | Starptautiskais standarts, kas piemērojams laboratorijām un WADA apstiprinātām laboratorijām attiecībā uz ABP. |
| Laboratoriskās dokumentācijas pakete | Laboratorijas sagatavotais materiāls, kas apstiprina analīžu rezultātu, piemēram, nelabvēlīgu analīžu rezultātu, kā noteikts WADA tehniskajā dokumentā par laboratoriskās dokumentācijas paketēm (TD LDOC). |
| Liels sporta pasākums | Atsevišķu starptautisku sacensību virkne, kas norit vienlaikus un ko rīko starptautiska daudzu sporta veidu organizācija, kura darbojas kā pārvaldības struktūra (piemēram, olimpiskās spēles, Panamerikas sporta spēles) un kurai varētu nākties būtiski palielināt resursus un veiktspēju, lai veiktu sporta pasākuma dopinga kontroli. |
| Mērījuma nenoteiktība (MU) | Parametrs, kas saistīts ar mērījuma rezultātu un kas raksturo to daudzuma vērtību izkliedi, kuras attiecināmas uz mērījumu, un nodrošina noteiktā rezultāta ticamību [par apstiprinātā sliekšņa vielu daudzuma noteikšanu sk. tehnisko dokumentu par izšķiršanas robežām (TD DL)]. |
| Minimālais prasītais veiktspējas līmenis (MRPL) | Laboratorijas tehniskās veiktspējas minimālais analītiskais kritērijs, ko noteikusi WADA. Minimālā koncentrācija, kuras gadījumā ir paredzams, ka laboratorija, veicot kārtējās ikdienas darbības, regulāri noteiks un apstiprinās aizliegtas vielas vai aizliegtās vielas metabolīta vai aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes marķiera klātbūtni. Varētu būt iespējams un ir sagaidāms, ka atsevišķas laboratorijas sasniegs augstāku veiktspēju [sk. tehnisko dokumentu par minimālajiem prasītajiem veiktspējas līmeņiem vielu, kas nav sliekšņa vielas, noteikšanai un identificēšanai (TD MRPL)]. |
| Neatkarīgais liecinieks | Persona, kuru pārbaudes iestāde, laboratorija vai WADA uzaicinājusi novērot atsevišķas analītiskās pārbaudes procesa daļas. Neatkarīgajam lieciniekam attiecīgos gadījumos ir jābūt neatkarīgam no sportista un viņa pārstāvja(-iem), laboratorijas, paraugu savākšanas iestādes, pārbaudes iestādes / rezultātu pārvaldības iestādes vai WADA. Neatkarīgajam lieciniekam varētu izmaksāt atlīdzību par viņa sniegtajiem pakalpojumiem. |
| Negatīvs rezultāts | Pārbaudes rezultāts, kas saņemts no laboratorijas un kurā saskaņā ar spēkā esošo LSS un/vai tehnisko(-ajiem) dokumentu(-iem) un/vai tehnisko(-ajām) vēstuli(-ēm) ir secināts, ka, pamatojoties uz piemērojamo(-ajām) sākotnējo(-ajām) pārbaudes procedūru(-ām) vai apstiprināšanas procedūru(-ām), paraugā nav atrasta(-as, -i) aizliegta(-as) viela(-as) vai to metabolīti vai aizliegtas(-u) metodes(-žu) (kas ietvertas pieprasītajā analītiskās pārbaudes izvēlnē) lietošanas marķieri vai pierādījumi. |
| Nobīde (b) | Izmērītā rezultāta novirze no paredzētās vērtības vai atsauces vērtības, ja tiek izmantota pilna mērījumu procedūra. |
| Noteikšanas robeža (LOD) | Pārbaudes tehniskās veiktspējas analītiskais parametrs. Zemākā analizējamās vielas koncentrācija paraugā, kas norādītajos pārbaudes apstākļos parasti var tikt noteikta, bet ne vienmēr to var identificēt vai noteikt tās daudzumu. |
| Pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās | WADA laboratorijas akreditācijas apturēšana uz laiku, kamēr nav pieņemts galīgais WADA lēmums par tās akreditācijas statusu. |
| Papildu analīze | Papildu analīze nozīmē jebkuru parauga papildu analītisko pārbaudi, ko veic, izmantojot to(tās) pašu(-as) analītisko(-ās) metodi(-es) vai jebkādu(-as) jaunu(-as) vai papildu analītiskās pārbaudes procedūru(-as) (piemēram, jaunas vai jutīgākas analītiskās metodes vai tādas analītiskās metodes, kas tiek izmantotas, lai identificētu papildu analizējamās vielas). [Pirms pārbaudes rezultāta paziņošanas laboratorija varētu veikt parauga papildu analīzi, un tai nav nepieciešams apstiprinājums. Pēc pārbaudes rezultāta paziņošanas papildu analīzi jebkurā laikā varētu veikt tā pati laboratorija, kas veikusi sākotnējo analītisko pārbaudi, vai cita laboratorija vai arī cita WADA apstiprināta laboratorija, ievērojot antidopinga organizācijas, kas sākusi un vadījusi parauga vākšanu, vai WADA norādījumus. Jebkura cita antidopinga organizācija, kas vēlas veikt saglabāta parauga papildu analīzi, varētu to darīt, saņemot tās antidopinga organizācijas, kas sākusi un vadījusi parauga vākšanu, vai WADA atļauju, un ir atbildīga par visu turpmāko rezultātu pārvaldību. Jebkādas parauga glabāšanas vai papildu analīzes, ko sākusi WADA vai cita antidopinga organizācija, izmaksas sedz WADA vai šī organizācija.] |
| Pārbaudes metode | Analītiskās pārbaudes procedūra, analītiskā metode. |
| Robežvērtība | Sliekšņa vielas maksimāli pieļaujamais koncentrācijas līmenis, maksimāli pieļaujamā attiecība vai vērtība paraugā. Robežvērtība tiek izmantota izšķiršanas robežas noteikšanai, lai ziņotu par nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai netipisku atradi sliekšņa vielai. |
| Sākotnējā pārbaudes procedūra (ITP) | Analītiska pārbaudes procedūra, ko veic, lai identificētu paraugus, kuros varētu būt aizliegta viela, aizliegtās vielas metabolīts(-i) vai aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanas marķieri vai arī paaugstināts aizliegtas vielas, aizliegtās vielas metabolīta(-u) vai aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanas marķieru daudzums. |
| Sertificēts atsauces materiāls (CRM) | Atsauces materiāls (RM), kura viena vai vairākas konkrētās īpašības raksturo metroloģiski apstiprināta procedūra un kuram pievienots sertifikāts, kur norādīta konkrētās īpašības vērtība un ar to saistītā nenoteiktība. |
| Sliekšņa viela | Eksogēna vai endogēna aizliegtā viela, aizliegtās vielas metabolīts vai marķieris, attiecībā uz kuru tas, ka identificēšanas vai kvantitatīvās noteikšanas procesā (piemēram, nosakot koncentrāciju, attiecību, vērtību) ir konstatēts, ka ir pārsniegta iepriekš noteiktā izšķiršanas robeža, vai – attiecīgos gadījumos – tas, ka ir noteikts, ka tā izcelsme ir eksogēna, nozīmē nelabvēlīgu analīžu rezultātu. Sliekšņa vielas kā tādas tiek identificētas tehniskajā dokumentā par izšķiršanas robežām (TD DL). |
| Sportista bioloģiskās pases pārvaldības struktūrvienība (APMU) | Vienas vai vairāku personu veidota struktūrvienība, kas ir atbildīga par sportistu bioloģisko pasu savlaicīgu pārvaldību ADAMS par pasi atbildīgās organizācijas vārdā. |
| Tehniskais dokuments | WADA izstrādātas tehniskās prasības par konkrētiem tematiem antidopinga jomā. Tehniskie dokumenti aizstāj visas iepriekšējās publikācijas par līdzīgu tematu vai – attiecīgā gadījumā – LSS. [Tehniskajā dokumentā aprakstīto prasību īstenošana ir obligāta. WADA Izpildkomiteja tehniskos dokumentus apstiprina, un tos publicē WADA tīmekļa vietnē. Visām laboratorijām un WADA apstiprinātajām laboratorijām attiecībā uz ABP tehniskā dokumenta prasības ir jāievieš savās procedūrās ne vēlāk kā tā “spēkā stāšanās dienā”]. |
| Tehniskā piezīme | Tehniskie norādījumi, ko WADA sniedz laboratorijām, par konkrētu laboratorijas metožu vai procedūru veikšanu. [Tehniskās piezīmes netiek uzskatītas par tehnisko dokumentu daļu, un tādēļ to piemērošana nav obligāta. Tehniskās piezīmes apstiprina WADA laboratorijas ekspertu grupa, un tās stājas spēkā nekavējoties]. |
| Tehniskā vēstule | Obligātas tehniskās prasības, ko WADA atsevišķos gadījumos (ad hoc) sniedz vēstuļu formātā, lai risinātu noteiktus jautājumus par konkrētas(-u) aizliegtas(-u) vielas(-u) un/vai aizliegtas(-u) metodes(-žu) analīzi, interpretēšanu un paziņošanu vai par konkrētu laboratorijas vai WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP procedūru piemērošanu. [WADA Izpildkomiteja tehniskās vēstules apstiprina, un tās stājas spēkā nekavējoties, ja vien WADA nav noteikusi citādi]. |
| Varbūtējs nelabvēlīgs analīžu rezultāts (PAAF) | Tāda parauga pārbaudes rezultāta statuss, kas iegūts sākotnējā pārbaudes procedūrā un kas liecina par aizdomīgu rezultātu, kuram vēl nav veikta apstiprināšanas procedūra, kas sniegtu pārliecinošu pārbaudes rezultātu. |
| Viela, kas nav sliekšņa viela | Viela, kas norādīta aizliegto vielu un metožu sarakstā un kuras identificēšana saskaņā ar tehnisko dokumentu par minimālajiem kritērijiem analizējamo vielu identitātes hromatogrāfijas masas spektrometrijas apstiprināšanai dopinga kontroles vajadzībām (TD IDCR) vai citu(-iem) piemērojamo(-ajiem) tehnisko(-ajiem) dokumentu(-iem) nozīmē to, ka ir konstatēts nelabvēlīgs analīžu rezultāts. |
| WADA apstiprināta(-as) laboratorija(-as) attiecībā uz ABP | Laboratorija(-as), kas nav WADA citādi akreditēta(-as) laboratorija(-as) un kas izmanto analītiskās metodes un procedūras ABP programmas hematoloģijas moduļa atbalstam saskaņā ar neakreditēto laboratoriju apstiprināšanas kritērijiem attiecībā uz ABP. |
| Ziņojums par koriģējošām darbībām (CAR) | Ziņojums, kurā aprakstīts konstatētās neatbilstības galvenā cēloņa analīzes izmeklējums un koriģējošās darbības, kas tiek īstenotas, lai to novērstu. Attiecīgos gadījumos tajā apraksta arī profilaktiskas darbības, kas noteiktas, lai līdz minimumam samazinātu šādas neatbilstības atkārtošanās risku. |

## 3.3. Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskajā standartā (ISTI) definētie termini

| Analīzēm piemērots urīna daudzums | Vismaz 90 ml neatkarīgi no tā, vai laboratorija analizēs paraugā visas vai tikai dažas aizliegtās vielas vai aizliegtās metodes. |
| --- | --- |
| Paraugu savākšanas iestāde | Organizācija, kas atbild par paraugu vākšanu atbilstīgi Starptautiskā pārbaužu un izmeklējumu standarta prasībām un ir vai nu 1) pati pārbaudes iestāde, vai 2) cita organizācija (piemēram, trešā puse, kas izpilda darbu), kam pārbaudes iestāde ir deleģējusi vai ar apakšlīgumu noteikusi šādu atbildību (ar nosacījumu, ka pārbaudes iestāde atbilstīgi Kodeksam tieši atbild par Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskā standarta prasību ievērošanu saistībā ar paraugu vākšanu). |
| Paraugu savākšanas process | Visas tās secīgās darbības, kuras ir tieši saistītas ar sportistu un kuras veic, sākot no brīža, kad sportistam tiek paziņots par pārbaudi, līdz brīdim, kad sportists pēc parauga nodošanas atstāj dopinga kontroles punktu. |
| Pārbaudes iestāde | Organizācija, kas ir atļāvusi veikt konkrēta parauga savākšanu un ir vai nu 1) antidopinga organizācija (piemēram, Starptautiskā Olimpiskā komiteja vai cita lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācija, WADA, starptautiskā federācija vai valsts antidopinga organizācija), vai 2) cita organizācija, kas veic pārbaudi atbilstīgi antidopinga organizācijas pilnvarojumam un saskaņā ar tās noteikumiem (piemēram, valsts federācija, kas ir starptautiskās federācijas locekle). |
| Pārbaužu veikšanas plāns | Dokuments, ko sagatavojusi antidopinga organizācija, kura plāno to sportistu pārbaudes, ko tā ir pilnvarota pārbaudīt, saskaņā ar Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskā standarta 4. pantā noteiktajām prasībām. |
| Rezultātu pārvaldības iestāde | Organizācija, kas saskaņā ar Kodeksa 7. panta 1. punktu ir atbildīga par pārbaudes rezultātu (vai citu pierādījumu par antidopinga noteikumu iespējamu pārkāpumu) un lietas izskatīšanas pārvaldību un ir vai nu 1) antidopinga organizācija (piemēram, Starptautiskā Olimpiskā komiteja vai lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācija, WADA, starptautiskā federācija vai valsts antidopinga organizācija), vai 2) cita organizācija, kas rīkojas atbilstīgi antidopinga organizācijas pilnvarojumam un saskaņā ar tās noteikumiem (piemēram, valsts federācija, kas ir starptautiskās federācijas locekle). Attiecībā uz pārkāpumiem saistībā ar neziņošanu par atrašanās vietu rezultātu pārvaldības iestāde ir I panta 5. punkta 1. apakšpunktā noteiktā iestāde. |

# OTRĀ DAĻA. LABORATORIJAS AKREDITĀCIJAS PRASĪBAS UN DARBĪBAS STANDARTI

# 4.0. WADA laboratoriju akreditācijas process un prasības

Šajā sadaļā izklāstītas īpašās prasības, kas laboratorijai jāizpilda, piesakoties WADA akreditācijai, saņemot un saglabājot akreditāciju, kā arī prasības lieliem sporta pasākumiem.

## 4.1. Pieteikuma iesniedzēja laboratorija

Principā jebkura laboratorija, kas atbilst turpmāk norādītajiem kritērijus, varētu pieteikties, lai kļūtu par kandidējošo laboratoriju WADA akreditācijai. Tomēr WADA Izpildkomiteja pēc saviem ieskatiem varētu akceptēt vai noraidīt pieteikumu laboratorijas kandidatūrai, ņemot vērā konstatētās vajadzības (vai to neesamību) attiecībā uz antidopinga analītisko pārbaudi reģionālā vai valsts mērogā vai pamatojoties uz jebkādiem citiem iemesliem.

## 4.1.1. Intereses paušana

Pieteikuma iesniedzēja laboratorija rakstveidā oficiāli sazinās ar WADA, paužot ieinteresētību kļūt par WADA akreditētu laboratoriju.

## 4.1.2. Sākotnējās pieteikuma veidlapas iesniegšana

Pieteikuma iesniedzēja laboratorija iesniedz aizpildītu pieteikuma veidlapu, ko nodrošina WADA un kuru pienācīgā kārtībā parakstījis laboratorijas vadītājs un – attiecīgos gadījumos – uzņēmējas organizācijas (piemēram, universitātes, slimnīcas, valsts institūcijas) direktors.

Pieteikuma iesniedzēja laboratorija varētu iesniegt pieteikumu vienīgi tādā gadījumā, ja tās uzņēmēja valsts ir izpildījusi šādus nosacījumus:

      - tai ir valsts antidopinga programma, kuru vada valsts antidopinga organizācija un/vai reģionālā antidopinga organizācija, kura ievēro Kodeksa un Pasaules antidopinga programmas starptautisko standartu prasības;

      - tā ir ratificējusi UNESCO Konvenciju pret dopingu sportā;

      - tā ir veikusi ikgadējās finanšu iemaksas WADA. Šie nosacījumi ir jādokumentē kā šī pieteikuma daļa.

## 4.1.3. Atbalsta vēstuļu iesniegšana

Pēc pieteikuma saņemšanas un iepriekš minēto nosacījumu izpildes pārbaudes WADA lūdz pieteikuma iesniedzējai laboratorijai iesniegt šādas atbalsta vēstules:

      - WADA pieņemamu uzņēmēju struktūru (piemēram, universitāšu, slimnīcu, privāto organizāciju un/vai valsts institūciju) oficiālu(-as) atbalsta vēstuli(-es), kurās garantēts pietiekams ikgadējais finansiālais atbalsts vismaz trīs (3) gadus, pienācīgu analītisko ierīču, mērinstrumentu un cilvēkresursu nodrošināšana, kā arī atbalsts apmācības programmām, pētniecības un izstrādes darbībām;

      - oficiālu(-as) atbalsta vēstuli(-es) no parakstītāja, antidopinga organizācijas, kas atbilst Kodeksa prasībām (ko nosaka WADA), piemēram, valsts antidopinga organizācijas vai reģionālās antidopinga organizācijas, kas atbildīga par valsts antidopinga programmu, starptautiskas federācijas, kas ir atbildīga par Starptautisko antidopinga programmu. Šādā(-ās) atbalsta vēstulē(-ēs) norāda apņemšanos nodrošināt laboratoriju ar vismaz 3000 paraugiem gadā divu (2) gadu laikā no WADA akreditācijas saņemšanas;

      - atbalstu sniedzošās(-o) Antidopinga organizācijas(-u) paziņojumu, ka tās(-o) attiecības ar pieteikuma iesniedzēja laboratoriju atbilst LSS 4. panta 2. punkta 3. apakšpunkta prasībām.

## 4.1.4. Saimnieciskās darbības plāna iesniegšana

WADA lūdz pieteikuma iesniedzējai laboratorijai iesniegt saimnieciskās darbības plānu, kurā izklāstīti tirgus apsvērumi (par klientiem, paraugu skaitu, uzturēšanas izmaksām u. tml.), vajadzības attiecībā uz telpām, mēraparatūru, personāla komplektēšanu un apmācību, un garantē pienācīgu finanšu līdzekļu un cilvēkresursu nodrošināšanu laboratorijai ilgtermiņā.

## 4.2. Kandidējošā laboratorija

Pieteikuma materiālus, kas aprakstīti LSS 4. panta 1. punkta 1.–4. apakšpunktā, izvērtē WADA Izpildkomiteja, lai noteiktu to, vai pieteikuma iesniedzējai laboratorijai tiks piešķirts WADA kandidējošās laboratorijas statuss, un lai tādējādi turpinātu WADA akreditācijas procesu. WADA Izpildkomiteja pēc saviem ieskatiem varētu lūgt iesniegt papildu apliecinošos dokumentus.

## 4.2.1. Kandidējošās laboratorijas apraksts

Kad WADA Izpildkomiteja kandidējošo laboratoriju ir apstiprinājusi, tā aizpilda sīku WADA izsniegtu anketu un astoņu (8) nedēļu laikā pēc anketas saņemšanas iesniedz to WADA. Anketā ietver cita starpā šādu informāciju:

      - darbinieku sarakstu un informāciju par viņu kvalifikāciju, tostarp aprakstu par visu būtisko pieredzi antidopinga jomā un laboratorijas darbinieku svarīgāko zinātnisko publikāciju sarakstu;

      - laboratorijas fizisko telpu aprakstu, tostarp paraugu un datu ierakstu drošības apsvērumu aprakstu. Laboratorijas telpās ir jābūt plašai platībai analīžu un administratīvo funkciju veikšanai, lai tajās būtu atsevišķas, ierobežotas un specializētas zonas, kur veikt analītiskās un administratīvās darbības:

        - fiziskā drošība: īpaši pasākumi, lai uzturētu laboratorijas vides drošību (piemēram, videonovērošanas kameru izmantošana, ierobežota piekļuve paraugu glabāšanas vietām);

        - IT drošības pasākumi: ugunsmūru izveidošana un citu kiberdrošības pasākumu īstenošana saskaņā ar labāko praksi un visiem piemērojamajiem valdības noteikumiem (sk. LSS 5. panta 2. punkta 3. apakšpunkta 4. daļas 1. un 2. punktu);

        - informācijas tehnoloģijas (IT) infrastruktūra: datu un informācijas pārvaldības sistēmas (piemēram, laboratorijas informācijas pārvaldības sistēmas (LIMS)), centrālā servera / iekštīkla ieviešana, kas nodrošina iespēju droši apstrādāt datus (sk. LSS 5. panta 2. punkta 3. apakšpunkta 4. daļas 3. un 4. punktu);

      - esošo un piedāvāto instrumentālo resursu un aprīkojuma saraksts, tostarp norādot iegādes gadu un nosacījumus mērinstrumentu tehniskajam nodrošinājumam (piekļuve ražotāja sniegtajiem apkopes pakalpojumiem);

      - apstiprināto sākotnējo pārbaudes procedūru un apstiprināšanas procedūru saraksts, kurā norādītas arī mērķa analizējamās vielas un noteikšanas robežas (LOD), identificēšanas robežas (LOI) un – attiecīgos gadījumos – kvantifikācijas robežas (LOQ) un mērījumu nenoteiktības (MU);

      - metožu izstrādes un validācijas statuss, ietverot vismaz visas analītiskās metodes un metožu validācijas ziņojumus (ja tie ir pabeigti);

      - pieejamo atsauces materiālu un atsauces kolekciju saraksts vai plāni iegādāties atsauces materiālus vai iegūt atsauces kolekcijas;

      - laboratorijas sponsoru saraksts;

      - līgums vai saprašanās memorands ar WADA akreditētu laboratoriju, kas nodrošinās darbaudzināšanu un apmācību vismaz tajā periodā, kas aptvers akreditācijas pārbaudes posmu;

      - ISO/IEC 17025 akreditācijas statuss;

      - uzņēmējas valsts muitas noteikumu apraksts attiecībā uz urīna un asins paraugu, atsauces materiālu un lietojamo iekārtu un materiālu saņemšanu no ārvalstīm, kā arī spēju vajadzības gadījumā nosūtīt paraugus ārpus valsts;

      - slēdziens par atbilstību Ētikas kodeksam (LSS A pielikums), ko parakstījis laboratorijas vadītājs.

Akreditācijas procesa laikā WADA varētu pieprasīt šīs dokumentācijas atjaunošanu.

## 4.2.2. Sākotnējās akreditācijas maksas samaksa

Pirms pārbaudes laika sākuma kandidējošā laboratorija samaksā WADA vienreizēju neatlīdzināmu maksu, lai segtu izmaksas, kas saistītas ar sākotnējās akreditācijas procesu. Šīs maksas apmēru nosaka WADA.

## 4.2.3. Laboratorijas neatkarība un objektivitāte

Lai izvairītos no iespējamiem interešu konfliktiem, laboratorijai ir jābūt administratīvi un operatīvi neatkarīgai no visām organizācijām, kas varētu izdarīt nepamatotu spiedienu uz laboratoriju un ietekmēt taisnīgu tās uzdevumu un darbību izpildi. Tas cita starpā attiecas uz antidopinga organizācijām vai jebkurām citām sporta vai politiskām organizācijām. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu pilnīgu paļāvību uz laboratorijas kompetenci, objektivitāti, lēmumiem vai darbības godprātību atbilstoši ISO/IEC 17025.

      - Lai laboratorijai būtu administratīvā neatkarība, tai ir jābūt atsevišķai juridiskai personai, kurai nav nekādu administratīvo saišu ar antidopinga organizāciju vai citām sporta vai politiskām organizācijām.

- Lai nodrošinātu laboratorijas operatīvo neatkarību, tai ir jāveic savas darbības netraucēti, bez antidopinga organizācijas, sporta organizāciju vai nevienas personas iejaukšanās vai norādījumiem. Tādēļ laboratorijai ir jābūt īpašam budžetam, kas nodrošina iespēju īstenot efektīvu apstiprināšanas procesu, lai varētu savlaicīgi iepirkt nepieciešamos atsauces materiālus, reaģentus, lietojamās iekārtas un materiālus un svarīgāko aprīkojumu, kā arī īstenot neatkarīgus laboratorijas vadības lēmumus par darbinieku pieņemšanu darbā, paturēšanu un apmācību, dalību zinātniskajās sanāksmēs un simpozijos u. tml. Tas neliedz laboratorijai saņemt zinātniskos grantus vai citu finansiālo atbalstu no tās uzņēmējas organizācijas (piemēram, universitātes, slimnīcas, valsts institūcijas), antidopinga organizācijām, sporta organizācijām, valdības vai citiem sponsoriem, kā arī ievērot grāmatvedības noteikumus saistībā ar šo līdzekļu saņemšanu un pārvaldību.

## 4.2.4. Atbilstība Ētikas kodeksam (LSS A pielikums)

Kandidējošajai laboratorijai ir jāīsteno un jāievēro Ētikas kodeksa noteikumi. Laboratorija Ētikas kodeksu dara zināmu visiem darbiniekiem un nodrošina visu Ētikas kodeksa aspektu izpratni un ievērošanu.

## 4.2.5. Pirmspārbaudes tests un novērtēšana uz vietas

Pirms pārbaudes laika sākuma WADA veic kandidējošās laboratorijas pirmspārbaudes testu (PPT) un novērtēšanu uz vietas, un šo darbību izmaksas sedz kandidējošā laboratorija. Šīs novērtēšanas mērķis ir iegūt informāciju par dažādiem laboratorijas kompetences aspektiem un noskaidrot visus jautājumus par akreditācijas procesu, kuri attiecas uz WADA akreditāciju.

4.2.5.1. PPT laikā kandidējošajai laboratorijai ir jāveic vismaz desmit (10) aklo EQAS paraugu analīze. Aklo EQAS paraugu vispārējais sastāvs un saturs, kā arī laboratorijas EQAS rezultātu novērtēšana ir aprakstīta attiecīgi LSS 6. un 7. sadaļā.

4.2.5.2. Kandidējošā laboratorija paziņo ADAMS PPT aklo EQAS paraugu rezultātus (saskaņā ar LSS 6. panta 4. punktu) piecpadsmit (15) darba dienu laikā, ja vien WADA nav paziņojumā norādījusi citu kārtību.

        - Kandidējošā laboratorija pēc pieprasījuma iesniedz WADA laboratoriskās dokumentācijas paketi attiecībā uz atlasītiem EQAS paraugiem, kuriem ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts. Pēc WADA pieprasījuma varētu būt jāiesniedz papildu dati. Šo dokumentāciju iesniedz desmit (10) darba dienu laikā no WADA pieprasījuma vai citā WADA norādītajā kārtībā.

        - Par atlasītajiem EQAS paraugiem, kuru rezultāts ir bijis negatīvs, WADA varētu pieprasīt visus sākotnējās pārbaudes procedūras datus vai to daļu.

4.2.5.3. Pēc PPT EQAS rezultātu saņemšanas WADA informē kandidējošo laboratoriju par tās darbības rezultātu novērtējumu un sniedz norādījumus uzlabojumu veikšanai. Kandidējošā laboratorija veic koriģējošas darbības (ja tādas ir jāveic) un par tām paziņo WADA trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā vai citā WADA norādītajā kārtībā.

4.2.5.4. Turklāt WADA sniedz novērtējuma ziņojumu par rezultātiem, kas iegūti, veicot novērtēšanu uz vietas, tostarp norāda visas konstatētās neatbilstības, lai kandidējošā laboratorija varētu ieviest nepieciešamos uzlabojumus. Kandidējošā laboratorija veic koriģējošas darbības, ja to pieprasa WADA, un par tām paziņo WADA trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā vai citā WADA norādītajā kārtībā.

Saistībā ar neatbilstībām, kas konstatētas WADA novērtējuma ziņojumā, ir jāveic pienācīgi pasākumi, un ieteikumi par uzlabojumu veikšanu būtu jāīsteno pirms kandidējošo laboratoriju var atzīt par WADA pārbaudāmo laboratoriju. Kandidējošās laboratorijas darbības rezultātus, kas iegūti, veicot PPT un novērtēšanu uz vietas, ņem vērā kandidējošās laboratorijas pieteikuma vispārējā izvērtēšanā, un tie varētu ietekmēt kandidējošās laboratorijas savlaicīgu iekļūšanu akreditācijas pārbaudes posmā.

4.2.5.5. Maksimālais laiks, kad laboratorijai var saglabāties kandidējošās laboratorijas statuss, ir trīs (3) gadi, ja vien WADA nenosaka, ka pastāv izņēmuma apstākļi, kuru dēļ šo periodu var pagarināt.

4.2.5.6. Pēc tam, kad ir apmierinoši izpildītas kandidējošās laboratorijas prasības (saskaņā ar LSS 4. panta 2. punktu), ko nosaka LabEG, kandidējošā laboratorijā uzsāk WADA akreditācijas pārbaudes posmu kā “WADA pārbaudāmā laboratorija”.

## 4.3. Pārbaudāmā laboratorija

## 4.3.1. Laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas iegūšana

Pārbaudāmā laboratorija iegūst ISO/IEC 17025 akreditāciju no akreditācijas iestādes, galveno uzmanību pievēršot ISO/IEC 17025 prasību interpretēšanai un piemērošanai attiecībā uz paraugu analīzi (sk. LSS 5. sadaļu). Akreditācijas iestāde ir Laboratoriju starptautiskās sadarbības akreditācijas (ILAC) pilntiesīga locekle, kas parakstījusi ILAC vienošanos par savstarpēju atzīšanu (ILAC MRA).

Pārbaudāmā laboratorija sagatavo un ievieš nepieciešamo dokumentāciju un pārvaldības sistēmu saskaņā ar ISO/IEC 17025 prasībām, kas piemērojamas paraugu analīzei (sk. LSS 5. sadaļu). Pamatojoties uz minēto, laboratorija ierosina akreditācijas procesu un gatavojas tam, apspriežoties ar akreditācijas iestādi. Pārbaudāmā laboratorija noteiktajos termiņos izlabo un dokumentē visas konstatētās neatbilstības ISO/IEC 17025 standartam.

Akreditācijas iestādei būtu jānosūta WADA novērtējuma ziņojuma kopsavilkums un visa dokumentācija angļu vai franču valodā par koriģējošajām/preventīvajām darbībām attiecībā uz neatbilstībām. Ja pārbaudāmā laboratorija vēlas nosūtīt informāciju tieši WADA, laboratorija to veic pieņemamā laikā.

ISO/IEC 17025 akreditāciju iegūst pirms pārbaudes laika beigām. Tas ir kritiski svarīgs un obligāts priekšnosacījums, lai varētu iegūt WADA akreditāciju.

## 4.3.2. Dalība WADA EQAS programmā

Pārbaudes laikā laboratorijai ir sekmīgi jāizanalizē vismaz piecpadsmit (15) aklie EQAS paraugi, kas divpadsmit (12) mēnešu laikā sadalīti vairākos EQAS ciklos (EQAS aprakstu sk. LSS 6. sadaļā). Šajā laikā WADA sniedz atgriezenisko saiti, lai palīdzētu pārbaudāmajai laboratorijai uzlabot analītiskās pārbaudes procesa kvalitāti.

Pārbaudāmā laboratorija WADA noteiktajā periodā sekmīgi paziņo WADA aklo EQAS paraugu rezultātus saskaņā ar LSS 6. panta 4. punktu. Aklo EQAS paraugu vispārējais sastāvs un saturs, kā arī laboratorijas EQAS rezultātu novērtēšana ir aprakstīta attiecīgi LSS 6. un 7. sadaļā.

## 4.3.3. Pētniecības un izstrādes pasākumu plānošana un īstenošana

Pārbaudāmā laboratorija izstrādā plānu attiecībā uz saviem pētniecības un izstrādes pasākumiem antidopinga zinātnes jomā, kas paredzēts sākotnējajam trīs (3) gadu periodam pēc WADA akreditācijas saņemšanas, piešķirot vismaz 7 % no ikgadējā darbības budžeta, kas paredzēts darbībām, kas saistītas ar antidopinga organizācijām, kuras atbilst Kodeksa prasībām.

Pārbaudes laikā sāk un īsteno vismaz divus (2) pētniecības un izstrādes pasākumus. Pētniecības pasākumus pārbaudāmā laboratorija var veikt vai nu viena pati, vai sadarbībā ar citām laboratorijām vai citām pētniecības organizācijām.

Veicot laboratorijas uzraudzības pasākumus, WADA varētu pieprasīt dokumentētus pierādījumus par pārbaudāmās laboratorijas īstenotajiem pētniecības un izstrādes pasākumiem antidopinga zinātnes jomā.

## 4.3.4. Zināšanu apmaiņas plānošana un īstenošana

Pārbaudes laikā pārbaudāmajai laboratorijai ir jānodemonstrē vēlme un spēja sadarboties un dalīties pieredzē ar citām laboratorijām. Šīs zināšanu apmaiņas apraksts sniegts Ētikas kodeksā (LSS A pielikums).

## 4.3.5. Profesionālās atbildības apdrošināšanas segums

Pirms WADA piešķir akreditāciju, pārbaudāmās laboratorijas iesniedz WADA dokumentāciju, kas apliecina, ka ir iegūts profesionālās atbildības riska apdrošināšanas segums atbildības segšanai par summu, kas ir vismaz divi (2) miljoni USD gadā.

## 4.4. WADA akreditēta laboratorija

## 4.4.1. WADA akreditācijas iegūšana

4.4.1.1. WADA akreditācijas novērtēšana

4.4.1.1.1. Kad WADA ir atzinusi, ka laboratorija ir sekmīgi izpildījusi pārbaudes laika prasības, un kad saņemts pārbaudāmās laboratorijas lūgums, kurā tā paziņo, ka ir gatava veikt turpmākās darbības, WADA veic galīgo akreditācijas testu (FAT) un novērtēšanu uz vietas. Akreditācijas iestādes pārstāvi(-jus) varētu uzaicināt kā novērotāju(-us) WADA rīkotajā novērtēšanā uz vietas.

4.4.1.1.2. Veicot FAT, pārbaudāmajai laboratorijai WADA izvērtēšanas grupas klātbūtnē ir jāizanalizē vismaz piecpadsmit (15) aklie EQAS paraugi. Aklo EQAS paraugu vispārējais sastāvs un saturs, kā arī laboratorijas EQAS rezultātu novērtēšana ir aprakstīta attiecīgi LSS 6. un 7. sadaļā.

4.4.1.1.3. Tiks novērtēta noteikto prasību izpilde, piemērojot ISO/IEC 17025 attiecībā uz paraugu analīzi, atbilstība LSS un citiem WADA laboratoriju standartiem (tehniskajiem dokumentiem, tehniskajām vēstulēm, laboratoriju vadlīnijām), kā arī laboratorijas prakse un dokumentācija. FAT novērtē gan zinātnisko kompetenci, gan pārbaudāmās laboratorijas spēju veikt vairāku paraugu analīzi.

4.4.1.1.4. Izmaksas, kas saistītas ar WADA apmeklējumu uz vietas un FAT, sedz pārbaudāmā laboratorija.

4.4.1.1.5. Pārbaudāmā laboratorija sekmīgi paziņo WADA FAT aklo EQAS paraugu rezultātus (saskaņā ar LSS 6. panta 4. punktu) piecu (5) darba dienu laikā no paraugu atvēršanas brīža, ja vien WADA nav noteikusi citādi.

          - Pārbaudāmā laboratorija pēc pieprasījuma iesniedz WADA laboratoriskās dokumentācijas paketi attiecībā uz atlasītiem EQAS paraugiem, kuriem ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts. Pēc WADA pieprasījuma varētu būt jāiesniedz papildu dati. Šo dokumentāciju iesniedz desmit (10) darba dienu laikā no WADA pieprasījuma vai citā WADA norādītajā kārtībā.

          - Par EQAS paraugiem, kuru rezultāts ir bijis negatīvs, WADA varētu pieprasīt visus sākotnējās pārbaudes procedūras datus vai to daļu.

4.4.1.1.6. Pēc FAT EQAS rezultātu saņemšanas WADA informē pārbaudāmo laboratoriju par tās darbības rezultātu novērtējumu. Pārbaudāmā laboratorija veic koriģējošās darbības (ja tādas tiek veiktas) un par tām paziņo WADA trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā vai citā WADA norādītajā kārtībā.

4.4.1.1.7. WADA sniedz novērtējuma ziņojumu par akreditācijas novērtēšanas rezultātiem, tostarp norāda visas konstatētās neatbilstības, lai pārbaudāmā laboratorija varētu ieviest nepieciešamos uzlabojumus. Pārbaudāmā laboratorija veic koriģējošās darbības (ja tādas tiek veiktas) un par tām paziņo WADA trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā vai citā WADA norādītajā kārtībā. Saistībā ar neatbilstībām ir jāveic pienācīgi pasākumi, un ieteikumi par uzlabojumu veikšanu būtu jāīsteno pirms tam, kad var piešķirt akreditāciju.

4.4.1.1.8. Lai pārbaudāmo laboratoriju varētu izskatīt kā pretendenti WADA akreditācijas piešķiršanai, visām tās obligātajām analītiskajām metodēm, ko noteikusi WADA, ir jābūt apstiprinātām un ietvertām tās ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā.

4.4.1.2. WADA ieteikums par akreditāciju

4.4.1.2.1. Pamatojoties uz attiecīgo dokumentāciju, kas saņemta no pārbaudāmās laboratorijas, novērtējuma ziņojumu(-us) no WADA un attiecīgās akreditācijas iestādes, LabEG sniedz galīgo ieteikumu par pārbaudāmās laboratorijas akreditāciju.

Kad pārbaudāmā laboratorija ir apmierinoši izpildījusi visas akreditācijas prasības, LabEG savu ieteikumu par laboratorijas WADA akreditācijas piešķiršanu iesniedz apstiprināšanai WADA Izpildkomitejai.

Tomēr, ja pēc FAT un novērtēšanas uz vietas, kā arī visu pārbaudāmās laboratorijas iesniegto galīgo ziņojumu par koriģējošām darbībām izskatīšanas, LabEG izlemj, ka pārbaudāmā laboratorija nebūtu jāakreditē, laboratorijai būs atvēlēti ne vairāk kā seši (6) papildu mēneši jebkādas(-u) pastāvošās(-šo) neatbilstības(-u) izlabošanai un mazināšanai. Saskaņā ar WADA lēmumu varētu būt nepieciešams iesniegt dokumentāciju, veikt papildu EQAS paraugu analīzi un/vai papildu novērtēšanu uz vietas, veicot šīs darbības par pārbaudāmās laboratorijas līdzekļiem. Pārbaudāmajai laboratorijai, kas saskaņā ar LabEG atzinumu nav uzrādījusi apmierinošus uzlabojumus, pēc sešiem (6) mēnešiem varētu būt jāatjauno sava kandidatūra, kā tas aprakstīts LSS 4. panta 2. punktā, vai no jauna jāuzsāk akreditācijas pārbaudes posms saskaņā ar LSS 4. panta 3. punktu.

4.4.1.2.2. Kad laboratorija kļūst par WADA akreditētu laboratoriju, jaunajai laboratorijai, pirms tā ziņo par jebkādu nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai netipisku atradi, viena (1) gada periodam ir jāsaņem otrs atzinums no vēl vienas (citām) laboratorijas(-ām). WADA varētu pagarināt šīs prasības termiņu, ļaujot saņemt otru atzinumu uz laiku, kas ir ilgāks par (1) gadu.

4.4.1.3. WADA akreditācijas sertifikāta izsniegšana un publicēšana

Atzīstot WADA akreditāciju, tiek izsniegts atbilstīgi pilnvarota WADA pārstāvja parakstīts akreditācijas sertifikāts. Šādā akreditācijas sertifikātā norāda laboratorijas nosaukumu un akreditācijas sertifikāta derīguma termiņu. Akreditācijas sertifikātus varētu izsniegt pēc spēkā stāšanās dienas ar atpakaļejošu spēku. WADA akreditēto laboratoriju sarakstu publicē WADA tīmekļa vietnē.

## 4.4.2. WADA akreditācijas saglabāšana

Lai saglabātu WADA akreditāciju, laboratorijai ir jāatbilst turpmāk norādītajām prasībām.

4.4.2.1. ISO/IEC 17025 akreditācijas saglabāšana

Laboratorija, galveno uzmanību pievēršot paraugu analīzei (LSS 5. sadaļa), saglabā ISO/IEC 17025 akreditāciju, ko piešķīrusi attiecīgā akreditācijas iestāde, kura ir ILAC pilntiesīga locekle, kas parakstījusi ILAC MRA.

4.4.2.2. Elastīga ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības joma

Laboratorija varētu pārveidot vai pievienot analizējamās vielas analītiskās pārbaudes procedūrām, kas ietvertas tās ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā, vai izstrādāt jaunu(-as) analītiskās pārbaudes procedūru(-as), kurā(-ās) izmantota tehnoloģija, kas jau ir ietverta ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā; šīm darbībām nav nepieciešama tās akreditācijas iestādes piekrišana, kas šai laboratorijai piešķir ISO/IEC 17025 akreditāciju.

Elastīgā ISO/IEC 17025 laboratoriju akreditācijas darbības joma nav attiecināma uz turpmāk norādītajiem scenārijiem.

        - Jaunās analītiskās pārbaudes procedūras – jebkuru antidopinga analīzes jomai jaunu analītiskās pārbaudes procedūru, pirms to īsteno kāda laboratorija, WADA apstiprina kā nolūkam atbilstīgu procedūru. Lai novērtētu, vai pārbaude ir nolūkam atbilstīga, pirms apstiprināšanas WADA izmanto jebkurus par piemērotiem atzītus līdzekļus, tostarp oficiālu apspriešanos ar zinātnes ekspertu darba grupām, žurnālus, kuru rakstus zinātniski recenzē, vai dalību starplaboratoriju koppētījumā vai WADA organizētā EQAS ciklā. Pirms šādas jaunas analītiskās pārbaudes procedūras piemērošanas paraugu analīzei attiecīgajai akreditācijas iestādei ir jāpaplašina laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības joma, un varētu būt noteikts, ka laboratorijai ir sekmīgi jāpiedalās WADA EQAS, ja tāda ir pieejama.

        - WADA specifiskās analītiskās pārbaudes procedūras – WADA varētu noteikt, ka ir jāpaplašina ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības joma, lai tajā ietvertu specifiskas analītiskās pārbaudes procedūras, pirms tās tiek piemērotas paraugu analīzei, pat tādā gadījumā, ja attiecīgā analīzes metode jau ir iekļauta laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā. Tādēļ šīs analītiskās pārbaudes procedūras nav pieņemamas, veicot paraugu analīzi elastīgajā ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā. WADA laboratorijām un akreditācijas iestādēm darīs zināmu to, kuras analītiskās pārbaudes procedūras ir ietvertas šajā kategorijā. Šādos gadījumos laboratorija apstiprina analītiskās pārbaudes procedūru, un varētu būt noteikts, ka laboratorijai sekmīgi jāpiedalās starplaboratoriju koppētījumā vai WADA organizētā EQAS ciklā, lai pirms šīs procedūras piemērošanas paraugu analīzei attiecīgā akreditācijas iestāde varētu paplašināt tās ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomu. Tomēr, kad analītiskās pārbaudes procedūras ir ietvertas šajā darbības jomā, tajās varētu būt atļauts veikt ierobežotas izmaiņas atbilstoši elastīgajai ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomai.

4.4.2.2.1. Ietverot analītiskās pārbaudes procedūru laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā, tiek atzīts, ka analītiskās pārbaudes procedūra ir nolūkam atbilstīga, un laboratorijai nav jāiesniedz analītiskās metodes validācijas dokumentācija vai EQAS darbības dati, kas apstiprinātu analīžu rezultātu.

Paredzēts, ka laboratorijas ietvers analītiskās pārbaudes procedūras savā ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā pirms to piemērošanas paraugu analīzei. Izņēmuma gadījumos laboratorija varētu piemērot analītiskās pārbaudes procedūru (izņemot jaunas vai WADA īpašās analītiskās pārbaudes procedūras, kas definētas iepriekš), kas ir apstiprināta saskaņā ar piemērojamo(-ajiem) tehnisko(-ajiem) dokumentu(-iem), tehnisko(-ajām) vēstuli(-ēm) vai laboratoriju pamatnostādnēm, paraugu analīzei pirms šīs procedūras ietveršanas laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā. Tomēr šādos gadījumos laboratorija nevar automātiski izmantot tās priekšrocības, kas saistītas ar pieņēmumu, ka analītiskās pārbaudes procedūra ir nolūkam atbilstīga, kuras varētu izmantot gadījumā, ja analītiskās pārbaudes procedūra ir ietverta laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā. Tādējādi attiecībā uz jebkuru nelabvēlīgu analīžu rezultātu, par kuru tiek paziņots, piemērojot analītiskās pārbaudes procedūru, kura nav laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā, laboratorijai varētu būt jāiesniedz analītiskās metodes validācijas dokumentācija vai EQAS darbības dati, kas apstiprina nelabvēlīgu analīžu rezultātu.

4.4.2.3. Dalība WADA EQAS programmā

Laboratorijām ir pastāvīgi jāpiedalās WADA EQAS programmā un jāizpilda EQAS darbības prasības, kas aprakstītas LSS 6. sadaļā.

4.4.2.4. Laboratorijas neatkarība un objektivitāte

Laboratorijai vienmēr ir pilnībā jāsaglabā sava administratīvā un operatīvā neatkarība un objektivitāte (sk. LSS 4. panta 2. punkta 3. apakšpunktu).

4.4.2.5. Dokumenta atbilstība WADA laboratorijas Ētikas kodeksam

Laboratorija ik gadu iesniedz WADA vēstuli par atbilstību Ētikas kodeksa noteikumiem, kuru parakstījis laboratorijas vadītājs. Visiem laboratorijā nodarbinātajiem (pastāvīgajiem vai pagaidu) darbiniekiem ir arī jāizlasa Ētikas kodekss, jāpiekrīt tam, un tas jāparaksta. Laboratorijai varētu pieprasīt iesniegt dokumentāciju par atbilstību Ētikas kodeksa noteikumiem.

Laboratorija izveido sistēmu, saskaņā ar kuru laboratorijas darbiniekiem ir jāziņo par visiem laboratorijas konstatētajiem Ētikas kodeksa pārkāpumiem vai nu laboratorijas vadītājam, vai arī tieši WADA (ja ir aizdomas, ka laboratorijas vadītājs varētu būt līdzvainīgs vai iesaistīts neētisku darbību veikšanā). Attiecīgi laboratorijas vadītājs un/vai WADA nekavējoties rūpīgi izmeklē jebkuru Ētikas kodeksa iespējamo pārkāpumu.

Ja laboratorijas izmeklēšanā ir noskaidrots, ka ir noticis Ētikas kodeksa pārkāpums, laboratorijas direktors nekavējoties informē WADA par izmeklēšanas rezultātiem un ierosinātajām disciplinārlietām. WADA varētu arī pieprasīt, lai tiktu noteiktas papildu sankcijas, vai īstenot sankcijas pašas WADA veiktās izmeklēšanas rezultātā. Sankcijas varētu būt dažādas, sākot no personai izteikta rājiena līdz iesaistītā(-o) laboratorijas personāla locekļa(-u) izraidīšanai, ziņošanai par pārkāpumu atbilstīgajām iestādēm (piemēram, tiesībaizsardzības iestādēm) vai pat laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanai vai atcelšanai.

4.4.2.6. Īstenoto pētniecības un izstrādes pasākumu dokumentēšana

Laboratorija uztur plānu pētniecībai un izstrādei antidopinga zinātnes jomā, tostarp šīs jomas budžetu, kas veido vismaz 7 % no kopējā ikgadējā darbības budžeta, kurš tiek piešķirts darbībām, kas saistītas ar antidopinga organizācijām, kuras ievēro Kodeksu.

Laboratorijai būtu jādokumentē pētniecības rezultātu publicēšana attiecīgos zinātniskajos rakstos literatūrā, kuru zinātniski recenzē (vismaz viena publikācija reizi divos gados). Zinātnisko rakstu saraksts jādara pieejams WADA pēc pieprasījuma. Laboratorija pētniecības programmu varētu pierādīt arī, dokumentējot sekmīgus vai iesniegtus pieteikumus zinātnisko grantu saņemšanai (vismaz viens (1) iesniegts pieteikums reizi trijos (3) gados).

Laboratorija sniedz gada progresa ziņojumu WADA, dokumentējot pētniecības un izstrādes rezultātus antidopinga zinātnes jomā. Laboratorijai arī jāpaziņo pētniecības un izstrādes plāni nākamajam gadam.

4.4.2.7. Īstenotās zināšanu apmaiņas dokumentēšana

Laboratorija parāda savu gatavību un spēju veikt zināšanu apmaiņu ar citām laboratorijām. Laboratorija izplata savu pētniecības un izstrādes pasākumu rezultātus citām laboratorijām. Laboratorijai ik gadu būtu jāpiedalās vismaz vienā (1) antidopinga simpozijā vai konferencē. Laboratorijas tiek mudinātas piedalīties koppētījumu projektos, kas tiek īstenoti kopīgi ar citām laboratorijām, un veikt pieredzes un protokolu apmaiņu, rīkot speciālistu vizītes un nodrošināt apmācību citām laboratorijām un pārbaudāmajām laboratorijām noteiktās analītiskās pārbaudes jomās.

Laboratorija sniedz WADA gada ziņojumu par zināšanu apmaiņu ar citām laboratorijām. Šīs zināšanu apmaiņas apraksts sniegts Ētikas kodeksā (LSS A pielikums).

4.4.2.8. Profesionālās atbildības apdrošināšanas seguma saglabāšana

Laboratorijas iesniedz WADA dokumentāciju, kurā apliecināts, ka tiek saglabāts profesionālās atbildības riska apdrošināšanas segums par summu, kas ir vismaz divi (2) miljoni USD gadā.

4.4.2.9. Minimālā paraugu skaita nodrošināšana

Lai uzturētu laboratoriju kompetenci analītiskās pārbaudes jomā, tām ir jāizanalizē vismaz 3000 paraugi, ko ik gadu nodrošina parakstītājs, antidopinga organizācijas, kuras ievēro Kodeksu (ko nosaka WADA), vai ko citādi apstiprinājusi WADA.

WADA uzrauga laboratorijas pārbaudīto paraugu skaitu. Ja paraugu skaits samazinās līdz skaitam, kas ir mazāks par 3000 paraugu gadā, laboratorijas WADA akreditāciju varētu apturēt saskaņā ar LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 1. daļas 2. punktu.

Ja WADA atzīst antidopinga organizāciju par neatbilstošu Kodeksa prasībām, tiek atzīts, ka tas varētu ietekmēt laboratorijas spēju ik gadu analizēt vismaz 3000 paraugu. Šādos gadījumos WADA pieprasa laboratorijai īstenot pasākumus kompetences saglabāšanai analītiskās pārbaudes jomā, piemēram, nostiprinot tās iekšējo kvalitātes nodrošināšanas shēmu (iQAS) un iekšējā audita programmu. WADA varētu pēc saviem ieskatiem nodrošināt papildu EQAS paraugus un/vai veikt dokumentu auditu un/vai novērtēšanu uz vietas, lai novērtētu laboratorijas darbību stāvokli.

4.4.2.10. Komisijas maksu publicēšana

Lai palīdzētu pārbaudes iestādēm izstrādāt pārbaužu veikšanas plānus saistībā ar dažādu paraugu analītiskās pārbaudes izvēļņu izmantošanu dažādiem sporta veidiem vai sporta disciplīnām, laboratorijas ievieto ADAMS jaunāko cenrādi par katru antidopinga organizācijām pieejamās analītiskās metodes vai pakalpojuma veidu.

4.4.2.11. Dalība WADA / akreditācijas iestādes veiktajā atkārtotajā novērtēšanā un nepārtrauktajā novērtēšanā akreditācijas ciklā

4.4.2.11.1. Akreditācijas iestādes veiktā atkārtotā novērtēšana un/vai nepārtrauktā novērtēšana akreditācijas ciklā

Novērtēšanas grupā ir vismaz viens saskaņā ar LSS apmācīts eksperts, ko akreditācijas iestāde izraudzījusies novērtējuma / atkārtota novērtējuma veikšanai uz vietas.

Akreditācijas iestādei būtu savlaicīgi jānosūta WADA angļu un franču valodā sagatavoti novērtējuma ziņojuma kopsavilkuma eksemplāri, kā arī laboratorijas atbildes. Ja laboratorija vēlas sniegt novērtējuma ziņojuma kopsavilkumu tieši WADA, tas tai ir jāizdara trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā no akreditācijas iestādes novērtējuma ziņojuma saņemšanas brīža.

Laboratorija iesniedz WADA atjauninātu ISO/IEC 17025 sertifikāta kopiju, sniedzot arī informāciju par ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomu, tiklīdz tā ir saņemta no akreditācijas iestādes.

4.4.2.11.2. WADA veiktais novērtējums

WADA patur tiesības veikt auditus, kas balstīti uz dokumentiem, kā arī veikt laboratorijas pārbaudi un novērtēšanu, jebkurā laikā veicot novērtēšanu uz vietas par saviem līdzekļiem. Paziņojums par novērtēšanu tiks iesniegts rakstveidā laboratorijas vadītājam. Izņēmuma gadījumos pēc WADA ieskatiem novērtēšana uz vietas varētu notikt bez iepriekšējas paziņošanas.

Veicot paziņotu vai nepaziņotu laboratorijas novērtēšanu uz vietas, WADA saglabā tiesības pieprasīt laboratorijas dokumentācijas kopijas un/vai pieprasīt, lai tiktu veikta papildu analīze atsevišķiem “A” un/vai “B” paraugiem vai nu uz vietas, vai WADA izvēlētā(-ās) laboratorijā(-ās).

## 4.5. Paraugu izņemšana

## 4.5.1. Paraugu izņemšana papildu analīzes veikšanai

Saistībā ar izmeklēšanu vai laboratorijas darbības uzraudzības pasākumiem (piemēram, veicot laboratorijas novērtēšanu uz vietas), WADA (sākotnēji – par saviem līdzekļiem) varētu izņemt paraugu(-us), kas tiek glabāts(-i) laboratorijā, nolūkā veikt papildu analīzi ar mērķi, kas aprakstīts Kodeksa 6. panta 2. punktā. Šādos gadījumos WADA informē pārbaudes iestādi un rezultātu pārvaldības iestādi, kas saglabā īpašumtiesības uz paraugu(-iem) saskaņā ar ISTI 10. panta 1. punktu. Neatkarīgi no iepriekšminētā WADA patur tiesības pieprasīt, lai tiktu veikta papildu analīze par tās līdzekļiem, kas ir atļauta saskaņā ar Kodeksa 6. panta 5. punkta 2. rindkopu.

WADA varētu deleģēt novērotāju, kuram ir jāuzrauga paraugu izņemšana, ko īsteno saskaņā ar WADA norādījumiem. Paraugu izņemšanas laikā WADA ir atbildīga par pienācīgas paraugu uzraudzības ķēdes dokumentācijas uzturēšanu un paraugu drošību un viengabalainību līdz brīdim, kad tos saņem cita(-as) laboratorija(-as).

WADA varētu arī pieprasīt, lai laboratorija nosūtītu paraugus (citai laboratorijai). Šādās situācijās laboratorija ir atbildīga par pienācīgas visu nosūtīto paraugu uzraudzības ķēdes dokumentācijas uzturēšanu un paraugu drošību un viengabalainību līdz brīdim, kad tos saņem saņemošā(-ās) laboratorija(-as).

## 4.5.2. Paraugu izņemšana kvalitātes novērtēšanai laboratorijā

WADA varētu arī uzdot veikt tādu anonimizēto paraugu atkārtotu analīzi, kuri atbilst LSS 5. panta 3. punkta 3. apakšpunkta 1. daļā aprakstītajiem nosacījumiem, nolūkā īstenot laboratorijas kvalitātes nodrošināšanu un mācības, tostarp ieviest sistēmu tādu paraugu pārsūtīšanai starp laboratorijām, par kuriem ziņojumā ir norādīts, ka analīzes rezultāts ir bijis negatīvs. Šajā ziņā to paraugu skaits, kurus WADA nosūta atkārtotas analīzes veikšanai, varētu atšķirties, taču šo skaitu nosaka atbilstoši LSS 6. panta 2. punkta 1. apakšpunkta 1. daļā minētajiem kritērijiem.

## 4.6. WADA veiktā akreditācijas statusa uzraudzība

WADA regulāri pārskata laboratoriju atbilstību prasībām, kas norādītas LSS un saistītajos tehniskajos dokumentos un tehniskajās vēstulēs. Turklāt WADA ik gadu izskata EQAS rezultātus un attiecīgos kārtējās analītiskās pārbaudes jautājumus, par kuriem WADA ir ziņojušas ieinteresētās personas, nolūkā novērtēt katras laboratorijas kopējos darbības rezultātus un lemt par tās akreditācijas statusu.

## 4.6.1. WADA akreditācijas saglabāšana

Atbilstība visām LSS 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta prasībām, tostarp tas, ka laboratorijai ir jābūt apmierinošiem darbības rezultātiem EQAS un kārtējajā analītiskajā pārbaudē (sk. LSS 6. un 7. sadaļu), kā to noteikusi WADA, ir kritiski svarīgi, lai tiktu saglabāta laboratorijas WADA akreditācija.

## 4.6.2. Atkārtotas akreditācijas izmaksas

WADA ik gadu izraksta laboratorijai rēķinu par izmaksu daļu, kas saistītas ar atkārtotas akreditācijas procesu.

## 4.6.3. Akreditācijas sertifikāta izsniegšana un publicēšana

Ja akreditācijas saglabāšana tiek apstiprināta, laboratorija ik gadu saņem WADA akreditācijas sertifikātu, kuru parakstījis attiecīgi pilnvarots WADA pārstāvis un kurā atzīta šāda akreditācija. Šādā akreditācijas sertifikātā norāda laboratorijas nosaukumu un akreditācijas sertifikāta derīguma termiņu. WADA akreditācijas sertifikātus varētu izsniegt pēc spēkā stāšanās dienas ar atpakaļejošu spēku. WADA akreditēto laboratoriju sarakstu uztur WADA tīmekļa vietnē.

## 4.6.4. WADA akreditācijas zaudēšana

Laboratorijas WADA akreditācija varētu tikt apturēta vai atcelta, vai arī tai varētu tikt noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums tajos gadījumos, kad laboratorija neievēro LSS un/vai tehnisko dokumentu, un/vai tehnisko vēstuļu prasības vai kad šāda apturēšana, atcelšana vai analītisko pārbaužu ierobežojums ir nepieciešams citu iemeslu dēļ, lai nodrošinātu paraugu viengabalainību, aizsargātu analītiskās pārbaudes procesu vai antidopinga kopienas intereses.

4.6.4.1. Akreditācijas apturēšana un analītisko pārbaužu ierobežojums

WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājs varētu apturēt laboratorijas WADA akreditāciju vai noteikt laboratorijai analītisko pārbaužu ierobežojumu, ja WADA konstatē neatbilstību LSS un/vai tehniskajiem dokumentiem, un/vai tehniskajām vēstulēm, ņemot vērā laboratorijas darbības rezultātus EQAS vai kārtējās analītiskās pārbaudes procesā.

4.6.4.1.1. Akreditācijas apturēšana un analītisko pārbaužu ierobežojums – netiek uzsākta disciplinārlieta

Ja laboratorija ir savākusi maksimālo pieļaujamo soda punktu skaitu attiecībā uz EQAS un/vai analītisko pārbaudi (ko nosaka, izmantojot LSS punktu skalas tabulu, kas ietverta LSS 7. panta 3. punktā) vai ja laboratorija ir paziņojusi kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, tādējādi radot kādas sekas sportistam, LabEG attiecīgos gadījumos sniedz WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam ieteikumu par analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu laboratorijai vai tās akreditācijas apturēšanu. Šādos gadījumos laboratorijai nav tiesību pārsūdzēt LabEG ieteikumu disciplinārlietu komisijai, pirms WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājs ir pieņēmis attiecīgu lēmumu.

4.6.4.1.2. Akreditācijas apturēšana un analītisko pārbaužu ierobežojums – disciplinārlieta

LabEG varētu WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam sniegt ieteikumu, kurā norādīts, ka laboratorijai ir nosakāms analītisko pārbaužu ierobežojums vai ka ir apturama tās WADA akreditācija pat tādā gadījumā, ja laboratorija nav paziņojusi kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, kas radījis sekas sportistam, vai nav ieguvusi maksimālo soda punktu skaitu (kā tas aprakstīts LSS punktu skalas tabulā, kas ietverta LSS 7. panta 3. punktā), bet, ja citu laboratorijas analītiskās pārbaudes kļūmju un/vai citu konstatēto neatbilstību dēļ (kas aprakstītas LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 2. daļā), ir radies cits pamatots iemesls šādu darbību veikšanai, lai nodrošinātu pilnīgu analītiskās pārbaudes uzticamību un precizitāti, kā arī precīzu ziņošanu par pārbaudes rezultātiem.

Šādos gadījumos laboratorija un WADA LabEG piedalās risinājuma sekmēšanas sesijā, kas paredzēta LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 4. daļā un kuras noslēgumā laboratorija varētu akceptēt LabEG ieteikumu un LabEG analītisko pārbaužu ierobežojuma vai akreditācijas apturēšanas nosacījumus. Kā norādīts LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 4. daļā, WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam ir jāapstiprina jebkura vienošanās starp laboratoriju un WADA par laboratorijas akreditācijas statusu un analītisko pārbaužu ierobežojuma vai akreditācijas apturēšanas nosacījumi.

Tomēr, ja laboratorija neakceptē LabEG ieteikumu un/vai LabEG analītisko pārbaužu ierobežojuma vai akreditācijas apturēšanas nosacījumus pēc risinājuma sekmēšanas procesa, kas paredzēts LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 4. daļā, laboratorija varētu pārsūdzēt LabEG ieteikumu disciplinārlietu komisijai, un tādā gadījumā saskaņā ar LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 5. daļu tiek ierosināta disciplinārlieta.

Šādos gadījumos LabEG, ņemot vērā to, cik nopietnas ir analītiskās pārbaudes kļūmes, ko pieļāvusi laboratorija, un/vai citas konstatētās neatbilstības, varētu WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam sniegt ieteikumu par to, ka laboratorijai:

- varētu būt atļauts turpināt veikt analītiskās pārbaudes darbības, kamēr vēl nav zināms tās laboratorijas pārsūdzības rezultāts, ko tā iesniegusi disciplinārlietu komisijai;

- ir nekavējoties piemērojams pagaidu analītisko pārbaužu ierobežojums, vai arī tai ir nekavējoties pagaidu kārtībā jāaptur WADA akreditācija, kamēr vēl nav zināms tās laboratorijas pārsūdzības rezultāts, ko tā iesniegusi disciplinārlietu komisijai. Šādos gadījumos laboratorija nevar pārsūdzēt WADA Izpildkomitejas priekšsēdētāja lēmumu uz laiku apturēt laboratorijas WADA akreditāciju vai noteikt tai pagaidu analītisko pārbaužu ierobežojumu.

Tomēr, ja laboratorijai nekavējoties noteikts pagaidu analītisko pārbaužu ierobežojums vai ja tās WADA akreditācija ir nekavējoties apturēta pagaidu kārtībā, laboratorijas pārsūdzību disciplinārlietu komisijai izskata trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā no dienas, kad noteikts pagaidu analītisko pārbaužu ierobežojums vai uz laiku apturēta laboratorijas WADA akreditācija.

4.6.4.2. Neatbilstības LSS

Neatbilstības LSS citu starpā ir šādas:

        - ISO/IEC 17025 akreditācijas apturēšana vai atsaukšana;

        - atkārtota kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu un/vai kļūdaini negatīvu rezultātu paziņošana:

          - ziņošana par diviem (2) vai vairākiem savstarpēji neatkarīgiem kļūdaini nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem EQAS ciklā vai

          - ziņošana par trim (3) vai vairāk savstarpēji neatkarīgiem16 kļūdaini nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem, tostarp īstenojot EQAS un veicot kārtējo analītisko pārbaudi, vienā 12 mēnešu ilgā periodā, vai

          - ziņošana par trim (3) vai vairāk savstarpēji neatkarīgiem16 kļūdaini negatīviem rezultātiem vienā EQAS ciklā, vai

          - ziņošana par četriem (4) vai vairāk savstarpēji neatkarīgiem16 kļūdaini negatīviem rezultātiem, tostarp īstenojot EQAS un veicot kārtējo analītisko pārbaudi vienā 12 mēnešu ilgā periodā, vai

          - četru (4) vai vairāk savstarpēji neatkarīgu16 kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu un kļūdaini negatīvu rezultātu kombinācija, tostarp EQAS un kārtējā analītiskā pārbaude vienā 12 mēnešu ilgā periodā;

        - neatbilstība kādai no prasībām vai standartiem, kas izklāstīti LSS un/vai tehniskajos dokumentos un/vai tehniskajās vēstulēs;

        - nopietnas un atkārtotas neatbilstības rezultātu paziņošanas termiņiem (sk. LSS 5. panta 3. punkta 5. apakšpunkta 2. daļas 5. punktu un 5. panta 3. punkta 5. apakšpunkta 2. daļas 7. punkta 3. apakšpunktu);

        - atbilstīgo koriģējošo darbību neveikšana pēc tam, kad kārtējajā analītiskajā pārbaudē vai aklajā EQAS vai dubultaklajā EQAS ciklā bijuši neapmierinoši darbības rezultāti;

        - atbilstīgo koriģējošo darbību neveikšana saistībā ar tādu(-ām) neatbilstību(-ām) LSS un/vai tehniskajam dokumentam, un/vai tehniskajai vēstulei, kuras(-as) konstatēta(-as), veicot laboratorijas novērtēšanu uz vietas;

        - nesadarbošanās ar WADA vai attiecīgo pārbaudes iestādi vai rezultātu pārvaldības iestādi attiecībā uz dokumentu nodrošināšanu;

        - Ētikas kodeksa neievērošana;

        - jautājumi, kas saistīti ar laboratorijas personālu un/vai vadību, tostarp, bet ne tikai:

          - nozīmīgas izmaiņas attiecībā uz laboratorijas augstākās vadības amatiem (piemēram, laboratorijas vadītāju, kvalitātes vadītāju), par to pienācīgi un savlaicīgi nepaziņojot WADA;

          - laboratorijas pastāvīgā vadītāja vai citu augstākās vadības amatpersonu (piemēram, kvalitātes vadītāja) neiecelšana amatā saprātīgā termiņā;

          - zinātniskā personāla kompetences un/vai pienācīgas apmācības negarantēšana, tostarp, piemēram, attiecībā uz analīžu veicēju kā par sertificēšanu atbildīgo zinātnieku un laboratorijas uzraugošo darbinieku kvalifikāciju (sk. LSS 5. panta 2. punkta 2. apakšpunkta 6. un 7. daļu);

          - pieredzējušu darbinieku (piemēram, par sertificēšanu atbildīgo zinātnieku) būtisks zaudējums vai trūkums, kas saskaņā ar WADA atzinumu ietekmē laboratorijas spēju nodrošināt analītiskās pārbaudes pilnīgu uzticamību un precizitāti, kā arī ziņošanu par pārbaudes rezultātiem;

          - pietiekami liela laboratorijas nodrošinājuma un resursu zaudēšana, kas saskaņā ar WADA atzinumu ietekmē laboratorijas darbības kvalitāti un/vai rentabilitāti;

          - LSS 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 9. daļā norādītā minimālā paraugu skaita analīžu neveikšana, vai

          - nesadarbošanās pēc WADA pieprasījuma saistībā ar laboratorijas darbībām.

4.6.4.3. Akreditācijas atcelšana

WADA Izpildkomiteja atceļ jebkuras laboratorijas akreditāciju, ja tā nosaka, ka atcelšana ir vajadzīga, lai nodrošinātu analītiskās pārbaudes pilnīgu uzticamību un precizitāti, kā arī precīzu ziņošanu par analītiskās pārbaudes rezultātiem.

WADA akreditācija varētu tikt atcelta cita starpā šādas(-u) neatbilstības(-u) dēļ:

        - atkārtota ziņošana par kļūdaini nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem vai atkārtota atbilstīgu koriģējošo darbību neveikšana pēc kļūdaini nelabvēlīga analīžu rezultāta paziņošanas;

        - atkārtota ziņošana par kļūdaini negatīviem rezultātiem vai atkārtota atbilstīgu koriģējošo darbību neveikšana pēc kļūdaini negatīva(-u) rezultāta(-u) paziņošanas;

        - atkārtota ISO/IEC 17025 akreditācijas apturēšana vai WADA akreditācijas apturēšana vai arī atkārtota analītisko pārbaužu ierobežojumu noteikšana laboratorijai;

        - neatbilstības kādai no prasībām vai standartiem, kas izklāstīti LSS un/vai tehniskajos dokumentos, un/vai tehniskajās vēstulēs, neizlabošana līdz akreditācijas apturēšanas perioda beigām vai akreditācijas apturēšanas perioda pagarinājuma beigās saskaņā ar LSS 4. panta 6. punkta 6. apakšpunkta 1. daļu;

        - atkārtota neatbilstība LSS un/vai tehniskajiem dokumentiem, un/vai tehniskajām vēstulēm;

        - konstatēta būtiska laboratorijas neatbilstība LSS un/vai tehniskajiem dokumentiem, un/vai tehniskajām vēstulēm, piemēram, veicot novērtēšanu uz vietas, pamatojoties uz dokumentētām klientu sūdzībām vai pieprasījumiem vai izmeklēšanu, ko veikusi WADA;

        - atkārtota atbilstīgo koriģējošo darbību neveikšana pēc tam, kad kārtējajā analītiskajā pārbaudē analītiskajā pārbaudē vai aklajā EQAS vai dubultaklajā(-os) EQAS ciklā(-os) bijuši neapmierinoši darbības rezultāti;

        - atkārtota atbilstīgo koriģējošo darbību neveikšana pēc tam, kad, veicot laboratorijas novērtēšanu uz vietas, konstatēta(-as) neatbilstība(-as) LSS un/vai tehniskajam dokumentam, un/vai tehniskajai vēstulei;

        - LSS 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 9. daļā norādītā minimālā paraugu skaita analīžu atkārtota neveikšana;

        - ilgstošas, nopietnas problēmas ar laboratorijas personālu un/vai vadību (piemēram, kvalificēta personāla pastāvīga mainība, kas ietekmē laboratorijas speciālās zināšanas un kompetenci, neatbilstoša apmācība, atkārtoti gadījumi, kad netiek veikta atbilstoša skaita analīžu veicēju apmācība un kvalificēšana, lai tie atbilstu prasībām, kas nepieciešamas par sertificēšanu atbildīgajiem zinātniekiem);

        - nesadarbošanās ar WADA vai jebkuru attiecīgo pārbaudes iestādi apturēšanas periodā vai pēc analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanas;

        - no parakstītājiem saņemto paraugu analīzes veikšana, pārkāpjot lēmumu par apturēšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojumu;

        - Ētikas kodeksa nopietns(-i) vai atkārtots(-i) pārkāpums(-i);

        - kāda pamatpersonāla darbinieka notiesāšana par jebkādu kriminālpārkāpumu, ja WADA atzinusi, ka tas ir ietekmējis laboratorijas darbību;

        - atkārtota un/vai pastāvīga nesadarbošanās izmeklēšanā, ko WADA veic saistībā ar laboratorijas darbībām;

        - LSS 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 4. daļā noteikto administratīvās un operatīvās neatkarības prasību nepildīšana;

        - atbalsta zudums, kas būtiski ietekmē laboratorijas darbības kvalitāti un/vai rentabilitāti;

        - jebkurš cits iemesls, kas būtiski ietekmē laboratorijas spēju nodrošināt analītiskās pārbaudes pilnīgu uzticamību un precizitāti, kā arī precīzu ziņošanu par pārbaudes rezultātiem.

4.6.4.4. Risinājuma sekmēšana

Pirms disciplinārlietas uzsākšanas saskaņā ar LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 1. daļas 2. punktu un 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 5. daļu WADA LabEG pēc laboratorijas vadītāja pieprasījuma rīko risinājuma sekmēšanas sesiju ar laboratorijas vadītāju (izmantojot telekonferenci vai citus līdzekļus). Šajā sesijā LabEG raksturo laboratorijas neatbilstības LSS un/vai tehniskajam(-iem) dokumentam(-iem), un/vai tehniskajai(-ām) vēstulei(-ēm) un piedāvā laboratorijas vadītājam iespēju sniegt papildu skaidrojumu WADA LabEG.

Šajā risinājuma sekmēšanas sesijā laboratorija un WADA LabEG varētu vienoties par laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanas un laboratorijas analītisko pārbaužu ierobežojuma nosacījumiem un ilgumu. Jebkāda šāda vienošanās ir jāiesniedz apstiprināšanai WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam. Pēc tam, kad saņemts šāds WADA Izpildkomitejas priekšsēdētāja apstiprinājums, disciplinārlieta pret laboratoriju netiek ierosināta.

Ja laboratorija un WADA LabEG risinājuma sekmēšanas sesijā nespēj panākt vienošanos par laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanas nosacījumiem un ilgumu vai laboratorijas analītisko pārbaužu ierobežojuma nosacījumiem, ievēro LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 5. daļā aprakstīto procedūru.

4.6.4.5. Disciplinārlieta

Gadījumā, ja laboratorija izlemj pārsūdzēt LabEG ieteikumu par analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu vai tās WADA akreditācijas apturēšanu saskaņā ar LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 1. daļas 2. punktu vai ja laboratorijas WADA akreditācija tiek atcelta saskaņā ar LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 3. daļu, WADA izveido objektīvu disciplinārlietu komisiju (DC) saskaņā ar Procedūras noteikumu 1. pantu (LSS B pielikums). DC ir atbildīga par disciplinārlietu izskatīšanu saskaņā ar Procedūras noteikumiem.

Šādos gadījumos WADA iesniedz DC lietas materiālus, kuros ir attiecīgā dokumentācija un korespondence, kas attiecas uz analītiskās pārbaudes kļūmēm, ko pieļāvusi laboratorija, vai citām neatbilstībām LSS vai arī – attiecīgos gadījumos –apstākļiem, kuru rezultātā attiecībā uz laboratorijas WADA akreditāciju ticis piemērots atcelšanas process. Laboratorijai ir atļauts iesniegt rakstveida iesniegumus un sniegt jebkādus apliecinošus dokumentus vai pierādījumus saskaņā ar Procedūras noteikumu 3. pantu (LSS B pielikums).

DC sniedz WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam un – attiecīgos gadījumos – WADA Izpildkomitejai ieteikumu par darbību(-ām), kas jāveic attiecībā uz laboratorijas WADA akreditāciju, saskaņā ar prasībām un procedūru, kas aprakstīta Procesuālo noteikumu 7. pantā (LSS B pielikums).

4.6.4.6. Lēmuma paziņošana

Pēc LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 5. daļā vai 7. panta 3. punktā norādīto procedūru pabeigšanas un – attiecīgos gadījumos – termiņos, kas norādīti Procedūras noteikumu 7. pantā (LSS B pielikums) WADA sniedz laboratorijai rakstveida paziņojumu par savu lēmumu attiecībā uz laboratorijas WADA akreditācijas statusu. Paziņojumā norāda šādu informāciju:

        - to, ka laboratorijas WADA akreditācija ir saglabāta (tostarp, ja nepieciešams, arī brīdinājumus), vai

        - to, ka laboratorijas WADA akreditācija ir apturēta vai atcelta, vai to, ka laboratorijai noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums.

Šādā paziņojumā tiek norādīts(-i):

          - apturēšanas vai atcelšanas vai arī analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanas iemesls(-i);

          - apturēšanas, atcelšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma nosacījumi un

          - attiecīgos gadījumos – apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma periods.

Attiecībā uz procedūru, kura tiek veikta saskaņā ar LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 5. daļas noteikumiem, WADA iesniedz laboratorijai arī DC ieteikuma par laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu vai atcelšanu vai arī analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu laboratorijai kopiju.

4.6.4.7. Spēkā stāšanās datums un pārsūdzības

Apturēšana vai analītisko pārbaužu ierobežojums stājas spēkā nekavējoties pēc paziņojuma par lēmumu saņemšanas.

Atcelšana stājas spēkā vienu (1) mēnesi pēc paziņojuma. Laboratorijas akreditācija ir apturēta līdz brīdim, kad atcelšana stājas spēkā, vai līdz brīdim, kad būs zināms laboratorijas iesniegtās iespējamās lēmuma par atcelšanu pārsūdzības rezultāts.

Laboratorija varētu WADA lēmumu par tai piešķirtās WADA akreditācijas atcelšanu vai apturēšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu pārsūdzēt CAS saskaņā ar Kodeksa 13. panta 7. punktu. Pārsūdzību CAS laboratorija var iesniegt divdesmit vienas (21) kalendārās dienas laikā no WADA lēmuma saņemšanas brīža.

4.6.4.8. Publisks paziņojums

WADA izsludina laboratorijas akreditācijas statusa izmaiņas tās tīmekļa vietnē, tiklīdz WADA ir paziņojusi par savu lēmumu laboratorijai. Publiskajā paziņojumā norāda jebkuras tādas laboratorijas nosaukumu un adresi, kuras akreditācija ir apturēta vai atcelta vai kurai ir noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, kā arī jebkuras tādas laboratorijas nosaukumu, kurai akreditācijas apturēšana vai analītisko pārbaužu ierobežojums ir atcelts. Laboratorijas akreditācijas anulēšanas gadījumos publiskajā paziņojumā norāda, ka laboratorijas akreditācija ir apturēta līdz brīdim, kad atcelšana stājas spēkā, kā tas noteikts LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 7. daļā.

WADA norāda arī akreditācijas apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma nosacījumus un ilgumu, kā arī to, kāds ir laboratorijas neatbilstības LSS un/vai tehniskajam(-iem) dokumentam(-iem), un/vai tehniskajai(-ām) vēstulei(-ēm) raksturs.

WADA tīmekļa vietnē atjaunina informāciju par laboratorijas akreditācijas statusu.

## 4.6.5. Akreditācijas apturēšanas vai atcelšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma sekas

4.6.5.1. Analītisko pārbaužu ierobežojums

Ja WADA ir konstatējusi neatbilstību(-as) tikai attiecībā uz noteiktu aizliegtu vielu vai aizliegtu metožu klasi vai noteiktu analītiskās pārbaudes procedūru, tad WADA nosaka analītisko pārbaužu ierobežojumu attiecībā uz šo aizliegtās(-o) vielas(-u) vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) klasi vai noteikto analītiskās pārbaudes procedūru, kurā ir radusies(-šās) attiecīgā(-ās) neatbilstība(-as).

Laboratorija informē savus klientus par noteikto analītisko pārbaužu ierobežojumu un uztic analītisko pārbaužu ierobežojuma periodā veikt attiecīgās analīzes saskaņā ar apakšlīgumu citai(-ām) laboratorijai(-ām), kā tas paredzēts LSS 5. panta 4. punkta 8. apakšpunktā. Laboratorijai, kurai noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, informē WADA par attiecīgās(-go) pārbaudes iestādes(-žu) un izvēlētās(-o) laboratorijas(-u) identitāti.

Ja analītisko pārbaužu ierobežojuma iemesls ir bijis saistīts ar kļūdaini nelabvēlīga(-u) analīžu rezultāta(-u) paziņošanu, visu to analīžu veikšanu, kurām izmanto attiecīgo(-as) analītiskās(-o) pārbaudes procedūru(-as), nekavējoties pārtrauc.

Turpmāk norādītos paraugus (“A” un “B” paraugus), kas ir laboratorijas rīcībā un kuriem tiek veikta vienas klases aizliegto vielu vai aizliegto metožu analīze un/vai kuriem tiek piemērota(-as) attiecīgā(-ās) analītiskās pārbaudes procedūra(-as), attiecībā uz ko noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, laboratorija nosūta  citai(-ām) laboratorijai(-ām) “A” un, ja nepieciešams, “B” apstiprināšanas procedūru veikšanai (ja vien WADA nav devusi citus norādījumus):

        - paraugi, par kuriem iepriekš ticis paziņots, ka tiem ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts;

        - paraugi, kas tikuši atvērti un kuru analīze sākotnējās(-o) pārbaudes procedūras(-u) ietvaros tikusi veikta laikā, kad ticis pieņemts lēmums par analītisko pārbaužu ierobežojumu;

        - paraugi, attiecībā uz kuriem ir tikušas pabeigtas “A” vai “B” apstiprināšanas procedūras, bet kuru analīzes rezultāti nav bijuši paziņoti līdz analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanas dienai, vai paraugi, kuriem “A” vai “B” apstiprināšanas procedūras tikušas veiktas analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanas laikā;

        - paraugi, par kuriem, pamatojoties uz “A” apstiprināšanas procedūru pirms analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanas, ir paziņots, ka tiem ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts. Šos paraugus glabā laboratorijā saskaņā ar atbilstīgām laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes prasībām un atbilstošos glabāšanas apstākļos. Ja “B” apstiprināšanas procedūras veikšana tiek pieprasīta analītisko pārbaužu ierobežojuma periodā, gan “A”, gan “B” paraugus nodod17 citai(-ām) laboratorijai(-ām), lai vēlreiz veiktu “A” apstiprināšanas procedūru un lai vajadzības gadījumā veiktu “B” apstiprināšanas procedūru.

Ja analītisko pārbaužu ierobežojums ir noteikts tādēļ, ka ir ticis(-kuši) paziņots(-i) kļūdaini negatīvs(-i) rezultāts(-i), un ja turpmākajā izmeklēšanā ir noskaidrots, ka ir paziņots(-i) cits(-i) negatīvs(-i) rezultāts(-i) attiecībā uz paraugiem, kas joprojām tiek glabāti laboratorijā, tad laboratorija informē par to pārbaudes iestādi un WADA. Šādos gadījumos gan “A”, gan “B” traukus, kuros ir attiecīgie paraugi, nosūta 17 citai(-ām) laboratorijai(-ām) papildu analīzes veikšanai, kā to noteiksi WADA. Šīs atkārtotās analīzes varētu veikt attiecībā uz aizliegto vielu un/vai aizliegto metožu klasi vai analītiskās pārbaudes procedūru(-ām), kas bijusi(-ušas) saistīta(-as) ar negatīvu(-iem) rezultātu(-iem), kā to noteikusi WADA.

4.6.5.2. Apturēšana

Laboratorija, kuras WADA akreditācija ir apturēta, nav tiesīga veikt paraugu analītisko pārbaudi nevienai antidopinga organizācijai, kas atbilst Kodeksa prasībām. Šis noteikums nav piemērojams gadījumos, kad neatbilstība(-as), kuras(-u) dēļ notikusi šī apturēšana, neietekmē asins analīzes attiecībā uz ABP, kā to noteikusi WADA.

4.6.5.2.1. Ja apturēšanas iemesls ir bijis saistīts ar Ētikas kodeksa (A pielikums) pārkāpumu, visas analītiskās pārbaudes laboratorijā, kuras akreditācija ir apturēta, ir nekavējoties jāpārtrauc, un laboratorijai ir jānosūta  visi paraugi (gan “A”, gan “B” paraugi), kas ir laboratorijas rīcībā, citai(-ām) laboratorijai(-ām), ko izraudzījusies(-šās) pārbaudes iestāde(-es).

4.6.5.2.2. Ja apturēšanas iemesls ir bijis saistīts ar to, ka ir paziņots(-i) kļūdaini nelabvēlīgs(-i) analīžu rezultāts(-i), visas analītiskās pārbaudes ir nekavējoties jāpārtrauc.

Turklāt laboratorija nosūta18 turpmāk norādītos paraugus (“A” un “B” paraugus), kas ir laboratorijas rīcībā, citai(-ām) laboratorijai(-ām) “A” un, ja nepieciešams, “B” apstiprināšanas procedūru veikšanai, ja vien WADA nav sniegusi citus norādījumus:

          - paraugi, par kuriem iepriekš ticis paziņots, ka tiem ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts attiecībā uz vienas klases aizliegtajām vielām vai aizliegtajām metodēm, piemērojot to pašu apstiprināšanas procedūru;

          - paraugi, kuru sākotnējās pārbaudes procedūras ir tikušas pabeigtas, iegūstot varbūtēju(-us) nelabvēlīgu(-us) analīžu rezultātu(-us), bet attiecībā uz kuriem apturēšanas laikā apstiprināšanas procedūras vēl nav bijušas veiktas;

          - paraugi, kas tikuši atvērti un kuru analīze sākotnējās(-o) pārbaudes procedūras(-u) ietvaros tikusi veikta apturēšanas laikā;

          - paraugi, kas ir saņemti laboratorijā, bet nav bijuši atvērti akreditācijas apturēšanas laikā [šos paraugus noslēgtā veidā glabā laboratorijā saskaņā ar atbilstīgām laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes prasībām un atbilstošos glabāšanas apstākļos līdz to nosūtīšanai 18 citai(-ām) laboratorijai(-ām)];

          - paraugi, attiecībā uz kuriem ir bijušas pabeigtas “A” vai “B” apstiprināšanas procedūras, bet kuru analīzes rezultāti nav bijuši paziņoti līdz akreditācijas apturēšanas dienai, vai paraugi, kuriem “A” vai “B” apstiprināšanas procedūras tikušas veiktas apturēšanas laikā;

          - paraugi, par kuriem, pamatojoties uz “A” apstiprināšanas procedūru pirms akreditācijas apturēšanas, ir paziņots, ka tiem ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts.

4.6.5.2.3. Laboratorija, kuras WADA akreditācija ir bijusi apturēta tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ar Ētikas kodeksa pārkāpumu vai kļūdaini nelabvēlīga(-u) analīžu rezultāta(-u) paziņošanu, veic ar paraugiem, kas ir laboratorijas rīcībā, turpmāk norādītās darbības, ja vien WADA nav devusi citus norādījumus:

          - paraugi, kuru analīze ir veikta un par kuriem ir paziņots, ka analīzes rezultāts ir negatīvs, un kuri ir vai nu tikuši glabāti laboratorijā mazāk nekā trīs (3) mēnešus, vai pēc pārbaudes iestādes vai WADA pieprasījuma ir novietoti ilgtermiņa glabāšanā.

Šos paraugus glabā laboratorijā saskaņā ar atbilstīgām laboratorijas uzraudzības ķēdes prasībām un atbilstošos glabāšanas apstākļos. Laboratorija informē par šādām darbībām WADA, tostarp norāda paraugu kodus un attiecīgās(-o) pārbaudes iestādes(-žu) identitāti.

Ja apturēšana ir notikusi tādēļ, ka ir ticis(-kuši) paziņots(-i) kļūdaini negatīvs(-i) rezultāts(-i), un ja turpmākajā izmeklēšanā ir noskaidrots, ka laboratorija ir paziņojusi citu(-us) negatīvu(-us) rezultātu(-us), laboratorija informē par to pārbaudes iestādi un WADA. Šādos gadījumos gan “A”, gan “B” traukus, kuros ir attiecīgie paraugi, nosūta18 citai(-ām) laboratorijai(-ām) papildu analīzes veikšanai, kā to noteiksi WADA. Šīs analīzes varētu veikt visām aizliegtajām vielām un aizliegtajām metodēm, kas ietvertas pieprasītajā analītiskās pārbaudes izvēlnē, vai arī tās var tikt veiktas vienīgi attiecībā uz konkrētu aizliegto vielu un/vai aizliegto metožu klasi vai arī analītiskās pārbaudes procedūru(-ām), kas ir bijusi(-šas) saistīta(-as) ar negatīvu(-iem) rezultātu(-iem), kā to noteikusi WADA.

          - Paraugi, kuru sākotnējās pārbaudes procedūras ir pabeigtas, bet kuru rezultāti apturēšanas laikā nav bijuši paziņoti:

ja, veicot sākotnējās pārbaudes procedūru(-as), ir iegūts(-i) varbūtējs(-i) nelabvēlīgs(-i) analīžu rezultāts(-i), gan “A”, gan “B” paraugus nosūta18 citai(-ām) laboratorijai(-ām) “A” un, ja nepieciešams, “B” apstiprināšanas procedūru veikšanai.

Turklāt, ja akreditācijas apturēšana ir notikusi tādēļ, ka ir ticis(-kuši) paziņots(-i) kļūdaini negatīvs(-i) rezultāts(-i), un ja, veicot sākotnējās pārbaudes procedūru(-as), ir iegūti negatīvi analīžu rezultāti, gan “A”, gan “B” paraugus arī nosūta18 citai(-ām) laboratorijai(-ām), lai atkārtotu sākotnējās pārbaudes procedūru(-as) un, ja nepieciešams, veiktu apstiprināšanas procedūras. Šīs analīzes varētu veikt visām aizliegtajām vielām un aizliegtajām metodēm, kas ietvertas pieprasītajā analītiskās pārbaudes izvēlnē, vai arī tās var tikt veiktas vienīgi attiecībā uz konkrētu aizliegto vielu un/vai aizliegto metožu klasi vai arī analītiskās pārbaudes procedūru(-ām), kas ir bijušas saistītas ar negatīvu rezultātu, kā to noteikusi WADA.

Ja apturēšanas iemesls nav bijis saistīts ar kļūdaini negatīvu rezultātu paziņošanu un ja, veicot sākotnējās pārbaudes procedūras, iegūti negatīvi rezultāti, tiek paziņots ADAMS, ka paraugam(-iem) bijis(-uši) negatīvs(-i) rezultāts(-i). Šos paraugus līdz turpmākam WADA paziņojumam glabā laboratorijā saskaņā ar atbilstīgām laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes prasībām un atbilstošos glabāšanas apstākļos. Laboratorija informē par šādām darbībām WADA, tostarp norāda paraugu kodus un attiecīgās(-o) pārbaudes iestādes(-žu) identitāti.

          - Paraugi, kas tikuši atvērti un kuru analīze sākotnējās(-o) pārbaudes procedūras(-u) ietvaros tikusi veikta akreditācijas apturēšanas laikā.

Ja akreditācijas apturēšanas iemesls nav bijis saistīts ar kļūdaini negatīva(-u) rezultāt(-u) paziņošanu, laboratorija turpina veikt attiecīgo paraugu analīzi līdz brīdim, kad ir pabeigtas visas sākotnējās pārbaudes procedūras. Ja, veicot sākotnējās pārbaudes procedūras, iegūti negatīvi analīžu rezultāti, laboratorija šos rezultātus paziņo ADAMS, un līdz turpmākam WADA paziņojumam šos paraugus glabā laboratorijā saskaņā ar atbilstīgām laboratorijas uzraudzības ķēdes prasībām un atbilstošos glabāšanas apstākļos. Laboratorija informē par šādām darbībām WADA, tostarp norāda paraugu kodus un attiecīgās(-o) pārbaudes iestādes(-žu) identitāti.

Tomēr, ja, veicot sākotnējās pārbaudes procedūru, ir iegūts varbūtējs nelabvēlīgs analīžu rezultāts, gan “A”, gan “B” paraugus nosūta18 citai(-ām) laboratorijai(-ām) “A” un, ja nepieciešams, “B” apstiprināšanas procedūru veikšanai.

Ja apturēšana ir notikusi tādēļ, ka ir ticis(-kuši) paziņots(-i) kļūdaini negatīvs(-i) rezultāts(-i), laboratorijai ir jāpārtrauc visas analītiskās pārbaudes un “A” un “B” paraugi jānosūta18 citai(-ām) laboratorijai(-ām) “A” un, ja nepieciešams, “B” apstiprināšanas procedūru veikšanai.

          - Paraugi, kas ir saņemti laboratorijā, bet apturēšanas laikā nav vēl atvērti:

šos paraugus noslēgtā veidā glabā laboratorijā saskaņā ar atbilstīgām laboratorijas uzraudzības ķēdes prasībām un atbilstošos glabāšanas apstākļos līdz brīdim, kad tie tiek nosūtīti18 citai(-ām) laboratorijai(-ām) analītiskās pārbaudes veikšanai.

          - Paraugi, attiecībā uz kuriem ir bijušas pabeigtas “A” vai “B” apstiprināšanas procedūras, bet kuru analīzes rezultāti nav bijuši paziņoti līdz apturēšanas dienai, vai paraugi, kuriem “A” vai “B” apstiprināšanas procedūras tikušas veiktas apturēšanas laikā:

gan “A”, gan “B” paraugus nosūta 18 citai(-ām) laboratorijai(-ām), lai atkārtotu “A” un – attiecīgos gadījumos – “B” apstiprināšanas procedūras.

          - Paraugi, par kuriem, pamatojoties uz “A” apstiprināšanas procedūru pirms apturēšanas, ir paziņots, ka tiem ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts:

šos paraugus glabā laboratorijā saskaņā ar atbilstīgām laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes prasībām un atbilstošos glabāšanas apstākļos. Ja “B” apstiprināšanas procedūras veikšana tiek pieprasīta apturēšanas laikā, gan “A”, gan “B” paraugus nosūta18 citai(-ām) laboratorijai(-ām), lai vēlreiz veiktu “A” apstiprināšanas procedūru un lai vajadzības gadījumā veiktu “B” apstiprināšanas procedūru.

4.6.5.2.4. Ja šī apturēšana attiecas uz asins paraugu analīzi attiecībā uz ABP, laboratorija varētu veikt to paraugu analīzi, kas savākti pirms apturēšanas dienas. Paziņojot attiecīgā(-o) parauga(-u) rezultātus ADAMS, ietver piezīmi par to, ka analīzes laikā notikusi apturēšana, lai pārbaudes iestāde / APMU varētu šo informāciju ņemt vērā rezultātu pārvaldības procesā.

4.6.5.2.5. Apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma periodā laboratorija turpina piedalīties WADA EQAS programmā. WADA varētu pieprasīt, lai laboratorija veiktu papildu aklo EQAS paraugu analīzi, un/vai veikt novērtēšanu uz vietas jebkurā laikā par laboratorijas līdzekļiem, lai novērtētu laboratorijas statusu.

4.6.5.3. Atcelšana

Laboratorija, kuras WADA akreditācija ir atcelta, nav tiesīga veikt paraugu analītisko pārbaudi nevienai pārbaudes iestādei. Laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēde, kuru laboratorija, kuras akreditācija ir atcelta, uztur attiecībā uz glabātajiem paraugiem, ir derīga līdz laikam, kad, konsultējoties ar WADA, var panākt vienošanos par attiecīgo paraugu nosūtīšanu18 laboratorijai(-ām).

Laboratorija, kuras WADA akreditācija ir atcelta, organizē laboratorijas rīcībā esošo paraugu nosūtīšanu18 laboratorijai(-ām), ko izvēlējusies attiecīgi pārbaudes iestāde vai WADA, trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā no brīža, kad tai paziņots lēmums par tās WADA akreditācijas atcelšanu. Šādos apstākļos paraugus, kas ir jānosūta, izvēlas pārbaudes iestāde vai WADA. Laboratorija, kura nosūta paraugus, informē WADA un norāda attiecīgos paraugu kodus un attiecīgās(-o) pārbaudes iestādes(-žu) un izvēlētās(-o) laboratorijas(-u) identitāti. Turklāt laboratorija, kuras akreditācija ir atcelta, palīdz attiecīgajai(-ām) pārbaudes iestādei(-ēm) nosūtīt attiecīgos paraugu datus un dokumentus izraudzītajai(-ām) laboratorijai(-ām), kurām jāsaņem paraugi.

## 4.6.6. Akreditācijas, kas ir tikusi apturēta, atjaunošana vai analītisko pārbaužu ierobežojuma atcelšana

WADA atceļ laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu vai atceļ analītisko pārbaužu ierobežojumu tikai tādā gadījumā, ja laboratorija saskaņā ar WADA prasībām sniedz pietiekamus pierādījumus par to, ka ir veiktas atbilstošas darbības, lai novērstu neatbilstības(-u), kuras(-u) rezultātā apturēta laboratorijas WADA akreditācija vai noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, un ka ir īstenoti pienācīgi pasākumi, lai apmierinoši izpildītu norādīto(-os) nosacījumu(-us) (ja tādi ir) WADA akreditācijas atjaunošanai.

4.6.6.1. Apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma perioda pagarinājums

Ja laboratorija, kuras WADA akreditācija ir apturēta vai kurai ir noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, nav pienācīgi izlabojusi to(-ās) neatbilstību(-as) LSS un/vai tehniskajam(-iem) dokumentam(-iem), un/vai tehniskajai(-ām) vēstulei(-ēm), kuru rezultātā apturēta akreditācija vai noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, vai arī ja WADA konstatē jebkādu(-as) papildu neatbilstību(-as) LSS un/vai tehniskajam(-iem) dokumentam(-iem), un/vai tehniskajai(-ām) vēstulei(-ēm), veicot novērtēšanu uz vietas sākotnējajā apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma periodā, tiek vai nu vēl pagarināts WADA akreditācijas apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma periods, vai arī laboratorijas akreditācija tiek atcelta, kā to noteiksi WADA.

Apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma periodu varētu pagarināt par maksimāli sešiem (6) mēnešiem, pamatojoties uz attaisnotiem kavējumiem, kas radušies, piedāvājot piemērotas koriģējošās darbības. Laboratorijas WADA akreditācijas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma apturēšanas periods, tostarp jebkādi apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma perioda pagarinājumi, nav ilgāki par divpadsmit (12) mēnešiem, ja vien WADA nav noteikusi citādi.

Attiecīgā gadījumā, ja attiecīgā akreditācijas iestāde novilcina ISO/IEC 17025 akreditācijas piešķiršanu laboratorijai, tas arī varētu būt pamats, lai laboratorijai tiktu pagarināts WADA akreditācijas apturēšanas periods.

Lēmumu par laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanas perioda vai analītisko pārbaužu ierobežojuma perioda pagarināšanu pieņem WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājs, pamatojoties uz LabEG ieteikumu. WADA dara zināmu laboratorijai WADA Izpildkomitejas priekšsēdētāja lēmumu par laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanas perioda pagarināšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma perioda pagarināšanu.

Laboratorija varētu pārsūdzēt WADA lēmumu par tās WADA akreditācijas apturēšanas perioda pagarināšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma perioda pagarināšanu saskaņā ar LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 7. daļas noteikumiem.

Ja saskaņā ar laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanas perioda pagarināšanas nosacījumiem vai analītisko pārbaužu ierobežojuma perioda pagarināšanas nosacījumiem laboratorija ir iesniegusi pierādījumus, ko WADA atzinusi par apmierinošiem tam, ka visas neatbilstības LSS un/vai tehniskajam dokumentam, un/vai tehniskajai vēstulei ir izlabotas, laboratorijas akreditācija tiek atjaunota vai arī analītisko pārbaužu ierobežojums varētu tikt atcelts ar WADA Izpildkomitejas priekšsēdētāja lēmumu.

Ja līdz pagarinātā apturēšanas perioda vai pagarinātā analītisko pārbaužu ierobežojuma perioda beigām laboratorija nav iesniegusi pierādījumus, ko WADA atzīst par apmierinošiem, laboratorijas akreditāciju atsauc. Lēmumu par laboratorijas WADA akreditācijas atcelšanu pieņem WADA Izpildkomiteja. WADA Izpildkomitejas lēmumu par laboratorijas WADA akreditācijas atcelšanu WADA paziņo laboratorijai saskaņā ar LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 6. daļas noteikumiem.

WADA lēmumu par WADA akreditācijas atcelšanu laboratorija varētu pārsūdzēt saskaņā ar LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 7. daļas noteikumiem.

4.6.6.2. Atcelta akreditācija

Ja laboratorija, kuras WADA akreditācija ir atcelta, izlemj lūgt, lai tai tiktu piešķirta jauna WADA akreditācija, tai ir jāiesniedz pieteikums WADA akreditācijai kā jaunai laboratorijai saskaņā ar LSS 4. panta 1. punkta noteikumiem.

Lūdzot piešķirt jaunu WADA akreditāciju, laboratorija varētu lūgt, lai WADA paātrinātu laboratorijas atkārtotas akreditācijas procedūru, kuru apstiprina WADA Izpildkomiteja. Šajā nolūkā laboratorija savā pieteikumā par jaunas akreditācijas piešķiršanu sniedz WADA informāciju, ko tā uzskata par tādu, kas liecina par “izņēmuma apstākļiem”, kuru dēļ var tikt mainītas LSS 4. panta 1.–3. punkta prasības, lai paātrinātu laboratorijas iekļūšanu akreditācijas pārbaudes posmā un/vai samazinātu šī posma ilgumu. WADA Izpildkomiteja pēc saviem ieskatiem varētu izlemt, vai šādas izmaiņas ir pamatotas, un noteikt, kādas darbības ir jāveic, pirms laboratorijai tiek dota atļauja uzsākt akreditācijas pārbaudes posmu.

4.6.7. Laboratorijas darbību brīvprātīga pārtraukšana

Laboratorija varētu nolemt brīvprātīgi pārtraukt savas antidopinga analītiskās pārbaudes darbības uz laiku vai pilnīgi, neraugoties uz to, ka nav konstatēts, ka tā būtu pieļāvusi kādas analītiskās kļūmes vai citas neatbilstības LSS, un neraugoties uz to, ka tai nav noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums vai arī apturēta vai atcelta tās WADA akreditācija.

Šādos apstākļos laboratorija informē WADA un rakstveidā norāda antidopinga analītiskās pārbaudes darbību pārtraukšanas iemeslu(-us), tiklīdz ir pieņemts lēmums par tās darbību pārtraukšanu, kā arī ne vēlāk kā trīs (3) mēnešus pirms dienas, kad tās lēmumam jāstājas spēkā. Laboratorija arī veic visus nepieciešamos pasākumus, lai informētu visus savus klientus par lēmumu pārtraukt savas darbības un lai, konsultējoties ar saviem klientiem, vienotos par paraugu nosūtīšanu citai(-ām) laboratorijai(-ām), saskaņā ar LSS 4. panta 6. punkta 5. apakšpunkta 2. daļas (pagaidu slēgšana) vai 3. daļas (pilnīga slēgšana) noteikumiem. Turklāt, ja laboratorija ir nolēmusi pārtraukt savas darbības pilnībā, tā palīdz attiecīgajai(-ām) pārbaudes iestādei(-ēm) nosūtīt attiecīgos paraugu datus un dokumentus izraudzītajai(-ām) laboratorijai(-ām), kurām jāsaņem paraugi.

## 4.7. Akreditācijas prasības lieliem sporta pasākumiem

Lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijām būtu jādod priekšroka esošajām laboratorijas telpām paraugu analīzes veikšanai.

Dažreiz, ņemot vērā liela sporta pasākuma prasības par paziņošanas laiku, laboratorijas telpām vajadzētu būt lielā sporta pasākuma norises vietas tuvumā, lai paraugus varētu nogādāt dopinga kontroles darbinieki. Tādēļ esošajai laboratorijai varētu būt jāizveido pagaidu satelīttelpas, kurās pietiekami savlaicīgi ir jāuzsāk darbību validācija un jāveic lielam sporta pasākumam vajadzīgās analītiskās pārbaudes.

Turklāt esošās laboratorijas telpas varētu būt nepiemērotas lielam sporta pasākumam nepieciešamo laboratorijas darbību veikšanai. Tādēļ varētu būt nepieciešams esošās telpas paplašināt, pārvietot laboratoriju uz jaunām pastāvīgajām telpām, nodrošināt papildu personālu un/vai iegādāties papildu aprīkojumu. Tās laboratorijas vadītājs, kurai uzdots veikt analītisko pārbaudi, nodrošina, ka tiek uzturēta pienācīga pārvaldības sistēma, veiktspēja, drošība un drošums.

Pietiekami savlaicīgi pirms liela sporta pasākuma ir jāpanāk liela sporta pasākuma rīkotājorganizācijas un laboratorijas vienošanās par analītiskās pārbaudes prasībām, piemēram, attiecībā uz pārbaudes rezultātu aprites laiku, analizējamo asins un urīna paraugu paredzamo skaitu vai nepieciešamo specifisko analīžu (t. i., to, kas netiek uzskatītas par kārtējās analītiskās pārbaudes izvēlnes daļu) skaitu. Laboratorijai par personāla un aprīkojuma jautājumiem jāziņo atbilstīgi WADA prasībām.

## 4.7.1. Liela sporta pasākuma analītiskā pārbaude laboratorijas telpās

Ja lielam sporta pasākumam paredzētie analītiskās pārbaudes pakalpojumi tiek sniegti esošajās laboratorijas telpās, tiek piemērots laboratorijas WADA akreditācijas statuss, un nav jāizsniedz papildu WADA akreditācijas sertifikāts lielam sporta pasākumam. Tomēr laboratorijai ir jāatbilst prasībām, kas norādītas šā LSS 4. panta 7. punkta 1. apakšpunkta 1.–3. daļā.

Ja saņemts liela sporta pasākuma rīkotājorganizācijas lūgums, kā arī saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem vai darba vietas izmantošanas noteikumiem, laboratorijām, kas liela sporta pasākuma laikā sniedz analītiskās pārbaudes pakalpojumus vai glabā paraugus, kas savākti lielā sporta pasākumā, būtu jāuzrauga (ja tas ir pamatoti) laboratorijas perimetrs un piekļuve paraugu uzglabāšanas telpai(-ām) (piemēram, izmantojot videonovērošanas kameras).

4.7.1.1. Dalība WADA veiktajā(-os) novērtējumā(-os)

Lai novērtētu telpu piemērotību nolūkam, WADA vienu vai vairākas reizes varētu novērtēt uz vietas laboratorijas telpas, tiklīdz tās ir pieejamas. Ar šādu apmeklējumu saistītos izdevumus sedz laboratorija. Īpašu uzmanību pievērš drošības apsvērumu atbilstībai, vietas fiziskajam izvietojumam, lai nodrošinātu dažādu laboratorijas daļu atbilstīgu nošķiršanu, lai gūtu sākotnējo pārskatu par galvenajiem atbalsta elementiem un novērtētu atbilstību LSS un tehniskajiem dokumentiem, un tehniskajām vēstulēm.

Laboratorija risina jautājumus, kas saistīti ar neatbilstībām, kas konstatētas novērtēšanā uz vietas, vai radušās, tai veicot EQAS paraugu analīzi, un pienācīgi šīs neatbilstības izlabo. Dokumentāciju par koriģējošajām darbībām iesniedz WADA saskaņā ar norādījumiem un pirms plānoto liela sporta pasākuma analītisko pārbaužu sākuma.

4.7.1.2. Dalība WADA EQAS

WADA pēc saviem ieskatiem varētu iesniegt laboratorijai EQAS paraugus analīzes veikšanai.

Laboratorija īsteno, dokumentē un nodrošina WADA koriģējošu(-ās) darbību(-as), kas jāveic tādēļ, ka nav sekmīgi pabeigta EQAS. Ja atbildes ir nepamierinošas un/vai nepieciešamās darbības ir veiktas neapmierinoši, laboratorijai nosaka diskvalifikāciju attiecībā uz analītisko pārbaužu veikšanu lielam sporta pasākumam.

EQAS procesā būtu jāiesaista visi papildu darbinieki, kas pieaicināti liela sporta pasākuma vajadzībām. EQAS paraugus analīzē, izmantojot tās pašas analītiskās pārbaudes procedūras, kas tiks izmantotas paraugu analīzei lielam sporta pasākumam.

4.7.1.3. Ziņojuma par telpām un personālu pirms sporta pasākuma sagatavošana

4.7.1.3.1. Laboratorija informē WADA par visiem augstākā līmeņa vadošajiem darbiniekiem, kas uz laiku strādā laboratorijā saistībā ar lielu sporta pasākumu.

4.7.1.3.2. Laboratorijas vadītājs nodrošina, ka šie darbinieki ir atbilstīgi apmācīti par laboratorijas metodēm, politiku un procedūrām. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš Ētikas kodeksam un rezultātu pārvaldības procesa konfidencialitātei. Laboratorija saglabā atbilstīgu dokumentāciju par šo pagaidu darbinieku apmācību.

4.7.1.3.3. Vismaz divus (2) mēnešus pirms lielam sporta pasākumam paredzēto analītisko pārbaužu sākšanas laboratorija sniedz WADA ziņojumu, kurā iekļauj šādu informāciju:

          - spēkā esošs laboratorijas un atbildīgās pārbaudes iestādes / liela sporta pasākuma rīkotājorganizācijas parakstīts līgums, tostarp pārbaužu veikšanas plāns, kurā izklāstīts paraugu vākšanas grafiks, norādīts urīna un asins paraugu skaits un specifisku analīžu pieprasījumi (piemēram, attiecībā uz vielām, kas ietekmē eritropoēzi);

          - organizācijas struktūrshēma, norādot laboratorijas darbiniekus un pagaidu zinātniskos darbiniekus, kurus laboratorija nodarbina liela sporta pasākuma vajadzībām. Papildus norāda amata nosaukumus un pienākumus;

          - apmācības plāns, norādot termiņus, kuri attiecas uz jaunajiem darbiniekiem, tostarp pagaidu darbiniekiem un pieaicinātajiem zinātniekiem;

          - instrumentālo resursu un aprīkojuma saraksts, norādot īpašumtiesības;

          - rezultātu pārvaldības procesa kopsavilkums, tostarp kritēriji analīžu rezultātu noteikšanai (nelabvēlīgi analīžu rezultāti, netipiskas atrades u. tml.), un

          - analītiskās pārbaudes procedūru saraksts, kas ietilpst laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā, un cita WADA pieprasītā informācija par metodēm.

Par visām laboratorijas ziņojumā ietverto elementu izmaiņām būtu nekavējoties jāpaziņo WADA.

4.7.1.3.4. Papildu profesionālās atbildības apdrošināšanas segums

Laboratorijām, kuras veic analītisko pārbaudi lielā sporta pasākumā, apliecina savu profesionālās atbildības riska apdrošināšanas segumu un, ja nepieciešams, iegūst papildu segumu, lai tiktu pienācīgi ietverta atbildība, kas saistīta ar paraugu analīzi un papildus pieaicināto pagaidu darbinieku pieņemšanu darbā liela sporta pasākuma laikā.

## 4.7.2. Liela sporta pasākuma analītiskā pārbaude laboratorijas satelīttelpās

Gadījumā, ja laboratorijai uz laiku ir jāpārvieto vai jāpaplašina savas darbības uz jaunu atrašanās vietu (satelīttelpām), tai papildus LSS 4. panta 7. punkta 1. apakšpunktā norādītajām akreditācijas prasībām lieliem sporta pasākumiem ir jāatbilst arī šādām prasībām:

4.7.2.1. Dalība WADA / akreditācijas iestādes sākotnējos novērtējumos

WADA varētu veikt laboratorijas satelīttelpu sākotnējo novērtēšanu uz vietas, tiklīdz tās ir pieejamas, lai varētu novērtēt to piemērotību. Laboratorija ir atbildīga par to izdevumu segšanu, kas saistīti ar šādu novērtēšanu uz vietas. Saskaņā ar WADA prasību akreditācijas iestāde satelīttelpas novērtē, piedaloties ekspertam, kas apmācīts par LSS piemērošanu. Īpašu uzmanību pievērš drošības apsvērumu atbilstībai, vietas fiziskajam izvietojumam, lai nodrošinātu dažādu laboratorijas daļu atbilstīgu nošķiršanu un lai gūtu sākotnējo pārskatu par citiem galvenajiem atbalsta elementiem un novērtētu atbilstību LSS un ISO/IEC 17025.

4.7.2.2. Laboratorija ir atbildīga par regulāru un savlaicīgu jaunākās rakstveida informācijas par pārbaudes telpu un spēju uzlabojumiem iesniegšanu WADA.

4.7.2.3. Visas metodes vai aprīkojumu, kas ir raksturīgs tikai satelīttelpām, apstiprina vai pārbauda to atbilstību prasībām vismaz vienu (1) mēnesi pirms tam, kad WADA veic satelīttelpu galīgo novērtēšanu akreditācijas piešķiršanai. Pirms novērtēšanas apstiprina arī visas Kvalitātes rokasgrāmatā norādīto pārbaudes metožu, aprīkojuma vai citu procedūru izmaiņas.

4.7.2.4. Satelīttelpu ISO/IEC 17025 akreditācijas dokumentēšana

Vismaz vienu (1) mēnesi pirms lielam sporta pasākumam paredzētās plānotās analītiskās pārbaudes, laboratorijai ir jāiesniedz dokumentācija, kas apliecina, ka attiecīgā akreditācijas iestāde ir apstiprinājusi akreditācijas perioda pagarināšanu vai atzinusi satelīttelpas par piemērotām.

4.7.2.5. Dalība WADA akreditācijas novērtējumā(-os)

WADA veic satelīttelpu novērtēšanu uz vietas vai šo telpu dokumentu auditu(-us). Ar šādu(-iem) apmeklējumu(-iem) saistītos izdevumus sedz laboratorija. Šādā(-os) novērtējumā(-os) varētu iekļaut EQAS paraugu komplekta analīzi. Īpašu uzmanību pievērš jaunu darbinieku iesaistīšanai, novērtējot viņu kompetenci.

4.7.2.6. Profesionālās atbildības apdrošināšanas segums

Pirms WADA piešķir akreditāciju analītiskās pārbaudes veikšanai lielā sporta pasākumā, satelītlaboratorijas iesniedz WADA dokumentāciju, kas apliecina, ka ir iegūts profesionālās atbildības riska apdrošināšanas segums, ietverot atbildību, kas saistīta ar paraugu analīzes veikšanu lielā sporta pasākumā.

4.7.2.7. Pagaidu un ierobežotas WADA akreditācijas sertifikāta iegūšana

Laboratorijas satelīttelpa iegūst pagaidu vai ierobežotas WADA akreditācijas sertifikātu lielam sporta pasākumam.

Pamatojoties uz iesniegto dokumentāciju, WADA saglabā tiesības lemt par laboratorijas satelīttelpu akreditāciju. Ja akreditācija ir piešķirta, WADA izsniedz pagaidu un ierobežotas WADA akreditācijas sertifikātu uz liela sporta pasākuma periodu, kas ietver pieņemamu laiku pirms un pēc liela sporta pasākuma norises laika.

Ja akreditācija nav piešķirta, pārbaudes iestādes / liela sporta pasākuma rīkotājorganizācijas pienākums ir sākt ārkārtas rīcības plāna īstenošanu, lai nodrošinātu paraugu analītisko pārbaudi saskaņā ar LSS prasībām lielā sporta pasākumā.

## 4.7.3. Uzraudzība un novērtēšana liela sporta pasākuma laikā

4.7.3.1. WADA pēc saviem ieskatiem varētu izraudzīties vienu (1) vai vairākus laboratorijas novērotājus liela sporta pasākuma laikā. Laboratorijas vadītājam un darbiniekiem pilnībā jāsadarbojas ar novērotāju(-iem) un jānodrošina, lai viņam(-iem) varētu piekļūt.

4.7.3.2. WADA kopā ar liela sporta pasākuma rīkotājorganizāciju vai attiecīgo starptautisko federāciju varētu iesniegt laboratorijai dubultaklos EQAS paraugus.

4.7.3.3. Kļūdaini nelabvēlīga analīžu rezultāta gadījumā laboratorija nekavējoties pārtrauc attiecīgās klases aizliegto vielu vai aizliegto metožu analītisko pārbaudi. Laboratorija divpadsmit (12) stundu laikā pēc paziņojuma par kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu veic koriģējošas darbības. Atkārtotu analīzi veic visiem paraugiem, kuru analīze veikta, pirms ticis paziņots kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts, vai par kuriem ir paziņots nelabvēlīgs analīžu rezultāts attiecībā uz aizliegto vielu vai aizliegto metožu klasi, attiecībā uz kuru radusies neatbilstība. Izmeklēšanas un analīzes rezultātus uzrāda WADA divdesmit četru (24) stundu laikā, ja vien rakstveidā nav panākta cita vienošanās.

4.7.3.4. Kļūdaini negatīva analīžu rezultāta gadījumā laboratorijai būs jāpārbauda galvenais cēlonis un jāveic koriģējošas darbības divdesmit četru (24) stundu laikā pēc paziņojuma par kļūdaini negatīvu rezultātu. Atkārtotu analīzi veic atbilstīgam skaitam paraugu, par kuriem ir paziņots, ka analīzes rezultāts ir negatīvs attiecībā uz aizliegto vielu un aizliegto metožu klasi, attiecībā uz kuru ir radusies neatbilstība. Izmeklēšanas un analīzes rezultātus uzrāda WADA četrdesmit astoņu (48) stundu laikā, ja vien rakstveidā nav panākta cita vienošanās.

## 4.8. Laboratoriju apstiprināšanas process attiecībā uz ABP

WADA akreditēto laboratoriju tīkls varētu būt ģeogrāfiski ierobežots, lai varētu pilnībā nodrošināt ABP praktisko sagatavošanu. Tādēļ laboratorijas, ko nav akreditējusi WADA un kuras ir spējīgas veikt asins marķieru analīzi, varētu iesniegt pieteikumu WADA apstiprinājuma saņemšanai, lai varētu veikt asins paraugu analīzi, atbalstot ABP hematoloģijas moduli reģionos, kurus laboratorija nevar apkalpot. Šajā sadaļā izklāstītas īpašās prasības, kas laboratorijai jāizpilda, piesakoties WADA apstiprinājumam attiecībā uz ABP, kā arī saņemot un saglabājot šo apstiprinājumu.

## 4.8.1. Pieteikuma iesniedzēja laboratorija, kas piesakās WADA apstiprinājumam attiecībā uz ABP

Principā jebkura laboratorija, kas atbilst turpmāk norādītajiem kritērijiem, varētu pieteikties, lai kļūtu par kandidējošo laboratoriju WADA apstiprinājumam attiecībā uz ABP. Tomēr WADA Izpildkomiteja pēc saviem ieskatiem varētu akceptēt vai noraidīt laboratorijas kandidatūras pieteikumu, ņemot vērā konstatētās vajadzības (vai to neesamību) saistībā ar antidopinga analītisko pārbaudi attiecībā uz ABP reģionālā vai valsts mērogā vai pamatojoties uz jebkādiem citiem iemesliem.

4.8.1.1. Intereses paušana

Pieteikuma iesniedzēja laboratorija rakstveidā oficiāli sazinās ar WADA, paužot ieinteresētību kļūt par WADA apstiprinātu laboratoriju attiecībā uz ABP.

4.8.1.2. Sākotnējās pieteikuma veidlapas iesniegšana

Pieteikuma iesniedzēja laboratorija iesniedz aizpildītu sākotnējā pieteikuma veidlapu, ko nodrošina WADA, pievienojot apliecinošos dokumentus, lai tos izskatītu LabEG.

Pieteikuma iesniedzēja laboratorija varētu iesniegt pieteikumu vienīgi tādā gadījumā, ja tās uzņēmēja valsts ir izpildījusi šādus nosacījumus:

        - tai ir valsts antidopinga programma, kuru vada valsts antidopinga organizācija un/vai reģionālā antidopinga organizācija, kura ievēro Kodeksa un Pasaules antidopinga programmas starptautisko standartu prasības;

        - ratificējusi UNESCO Konvenciju pret dopingu sportā un

        - veikusi ikgadējās finanšu iemaksas WADA.

Šie nosacījumi ir jādokumentē kā šī pieteikuma daļa.

4.8.1.3. Atbalsta vēstules(-ļu) iesniegšana

Pēc pieteikuma saņemšanas un iepriekš minēto apstākļu pārbaudes WADA lūdz pieteikuma iesniedzējai laboratorijai iesniegt atbalsta vēstuli(-es) no vienas vai vairākām antidopinga organizācijām, kas atbilst Kodeksa prasībām. Atbalsta vēstulē(-ēs) norāda prognozēto to ABP asins paraugu skaitu, kuri gadā tiks iesniegti pieteikuma iesniedzējai laboratorijai, kā arī iemeslu(-us), kādēļ izvēlēties esošās laboratorijas vai WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP nav piemēroti saistībā ar antidopinga organizācijas ABP programmu.

## 4.8.2. Kandidējošā laboratorija WADA apstiprinājumam attiecībā uz ABP

Pieteikuma materiālus, kas aprakstīti LSS 4. panta 8. punkta 1. apakšpunkta 1.–3. daļā, izvērtē WADA Izpildkomiteja, lai noteiktu to, vai pieteikuma iesniedzējai laboratorijai tiks piešķirts WADA kandidējošās laboratorijas attiecībā uz ABP statuss, un lai tādējādi turpinātu WADA apstiprinājuma procesu.

4.8.2.1. Kandidējošās laboratorijas apraksts

Kad WADA Izpildkomiteja kandidējošo laboratoriju ir apstiprinājusi, tā aizpilda sīku WADA izsniegtu anketu un astoņu (8) nedēļu laikā pēc anketas saņemšanas iesniedz to WADA. Anketā ietverta cita starpā šāda informācija:

        - darbinieku, kas būs atbildīgi par ABP analīzēm, saraksts un kvalifikācija;

        - laboratorijas fizisko telpu apraksts, tostarp paraugu un datu ierakstu drošības apsvērumu apraksts (sk. LSS 5. panta 2. punkta 3. apakšpunkta 4. daļu);

          - fiziskā drošība: īpaši pasākumi, lai uzturētu laboratorijas vides drošību (piemēram, videonovērošanas kameru izmantošana, ierobežota piekļuve paraugu glabāšanas vietām);

          - IT drošības pasākumi: ugunsmūru izveidošana un citu pašreizējo kiberdrošības pasākumu īstenošana saskaņā ar labāko praksi un visiem piemērojamajiem valdības noteikumiem;

          - informācijas tehnoloģijas (IT) infrastruktūra: datu un informācijas pārvaldības sistēmas (piemēram, LIMS), centrālā servera / iekštīkla ieviešana, kas nodrošina iespēju droši apstrādāt datus;

        - esošo un piedāvāto ABP instrumentālo resursu un aprīkojuma saraksts, tostarp norādot iegādes gadu un nosacījumus mēraparatūras tehniskajam nodrošinājumam (piekļuve ražotāja sniegtajiem apkopes pakalpojumiem);

        - ABP metožu izstrādes un validācijas statuss; metožu validācijas ziņojums (ja ir pabeigts);

        - ISO/IEC 17025 vai ISO 15189 akreditācijas statuss;

        - uzņēmējas valsts muitas noteikumu apraksts attiecībā uz asins paraugu un lietojamo iekārtu un materiālu saņemšanu no ārvalstīm, kā arī spēju vajadzības gadījumā nosūtīt asins paraugus ārpus valsts, un

        - slēdziens par atbilstību Ētikas kodeksam (LSS A pielikums), ko parakstījis laboratorijas vadītājs.

Akreditācijas procesa laikā WADA varētu pieprasīt šīs dokumentācijas atjaunošanu.

4.8.2.2. Laboratorijas neatkarība un objektivitāte

Lai izvairītos no iespējamiem interešu konfliktiem, laboratorijai ir jābūt administratīvi un operatīvi neatkarīgai no visām organizācijām, kas varētu izdarīt nepamatotu spiedienu uz laboratoriju un ietekmēt taisnīgu tās uzdevumu un darbību izpildi. Tas cita starpā attiecas uz antidopinga organizācijām vai jebkurām citām sporta vai politiskām organizācijām.

        - Lai laboratorijai būtu administratīvā neatkarība, tai ir jābūt atsevišķai juridiskai personai, kurai nav nekādu administratīvo saišu ar antidopinga organizāciju vai citām sporta vai politiskām organizācijām.

        - Lai nodrošinātu laboratorijas operatīvo neatkarību, tai ir jāveic savas darbības netraucēti, bez antidopinga organizācijas, sporta organizāciju vai nevienas personas iejaukšanās vai norādījumiem.

4.8.2.3. Atbilstība Ētikas kodeksam (LSS A pielikums)

Kandidējošajai laboratorijai ir jāīsteno un jāievēro Ētikas kodeksa noteikumi. Laboratorija Ētikas kodeksu dara zināmu visiem darbiniekiem, kas ir atbildīgi par ABP analīzēm, un nodrošina visu Ētikas kodeksa aspektu izpratni un ievērošanu.

4.8.2.4. ISO/IEC 17025 vai ISO 15189 akreditācijas iegūšana

Pieteikuma iesniedzēja laboratorija saņem ISO/IEC 17025 vai ISO 15189 akreditāciju no akreditācijas iestādes, kura ir ILAC pilntiesīga locekle, kas parakstījusi ILAC MRA.

Laboratorija noteiktajos termiņos izlabo un dokumentē visas konstatētās neatbilstības ISO/IEC 17025 vai ISO 15189 prasībām. Akreditācijas iestādei būtu jānosūta WADA novērtējuma ziņojuma kopsavilkums un visa dokumentācija angļu vai franču valodā par koriģējošajām/preventīvajām darbībām attiecībā uz neatbilstībām. Ja pieteikuma iesniedzēja laboratorija vēlas nosūtīt informāciju tieši WADA, laboratorija to veic pieņemamā laikā.

Pirms var tikt piešķirts WADA apstiprinājums, WADA tiek iesniegts derīgs ISO/IEC 17025 vai ISO 15189 akreditācijas sertifikāts, norādot akreditācijas darbības jomu.

4.8.2.5. WADA veiktā novērtēšana uz vietas apstiprinājuma attiecībā uz ABP piešķiršanai

Pirms apstiprināšanas WADA veic kandidējošās laboratorijas novērtēšanu uz vietas; šīs novērtēšanas izmaksas sedz laboratorija. Šīs novērtēšanas mērķis ir iegūt informāciju par dažādiem laboratorijas kompetences aspektiem un pārbaudīt atbilstību attiecīgajām LSS un TD BAR (tehniskā dokumenta par “Asins analīžu prasībām sportista bioloģiskajai pasei”) prasībām attiecībā uz ABP, kā arī noskaidrot visus jautājumus, kas attiecas uz apstiprināšanas procesu.

WADA sniedz novērtējuma ziņojumu par rezultātiem, kas iegūti, veicot novērtēšanu uz vietas, tostarp norāda visas konstatētās neatbilstības, lai pieteikuma iesniedzēja laboratorija varētu ieviest nepieciešamos uzlabojumus. Kandidējošā laboratorija veic koriģējošas darbības, ja to pieprasa WADA, un par tām paziņo WADA trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā vai citā WADA norādītajā kārtībā.

Saistībā ar neatbilstībām, kas konstatētas WADA novērtējuma ziņojumā, ir jāveic pienācīgi pasākumi, un ieteikumi par uzlabojumu veikšanu būtu jāīsteno pirms tam, kad laboratoriju var atzīt par WADA apstiprinātu laboratoriju attiecībā uz ABP. Laboratorijas darbības rezultātus, kas iegūti, veicot novērtēšanu uz vietas, ņem vērā kopējā laboratorijas statusa pārskatā, un tie varētu ietekmēt to, cik savlaicīgi WADA varēs piešķirt apstiprinājumu.

4.8.2.6. Dalība WADA EQAS programmā attiecībā uz ABP asins marķieru analīzi

Kandidējošajai laboratorijai ir jāpiedalās vismaz trijos (3) WADA EQAS ciklos, kuros tiek veikta ABP asins marķieru analīze, un jāsasniedz tajos apmierinoši darbības rezultāti saskaņā ar LabEG noteiktajām prasībām. Šajā laikā WADA varētu sniegt atgriezenisko saiti, lai palīdzētu laboratorijai uzlabot analītiskās pārbaudes procesa kvalitāti.

4.8.2.7. Profesionālās atbildības apdrošināšanas segums

Pirms WADA piešķir akreditāciju, kandidējošās laboratorijas iesniedz WADA dokumentāciju, kas apliecina, ka ir iegūts profesionālās atbildības riska apdrošināšanas segums atbildības segšanai par summu, kas ir vismaz divi (2) miljoni USD gadā.

## 4.8.3. WADA apstiprinājuma attiecībā uz ABP piešķiršana

Maksimālais laiks, kad laboratorijai var saglabāties kandidējošās laboratorijas attiecībā uz ABP statuss, ir viens (1) gads, ja vien WADA nenosaka, ka pastāv izņēmuma apstākļi, kuru dēļ šo periodu var pagarināt.

Pēc tam, kad kandidējoša laboratorija ir sekmīgi izpildījusi iepriekš izklāstīto noteikumu prasības, LabEG iesniedz WADA Izpildkomitejai ieteikumu piešķirt laboratorijai WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP statusu.

4.8.3.1. WADA apstiprinājuma sertifikāta attiecībā uz ABP izsniegšana un publicēšana

Pēc WADA apstiprinājuma attiecībā uz ABP piešķiršanas laboratorijai izsniedz WADA apstiprinājuma sertifikātu, ko parakstījis atbilstīgi pilnvarots WADA pārstāvis (tas ir paredzēts tikai analītiskajai pārbaudei, atbalstot ABP hematoloģijas moduli). WADA apstiprinājuma sertifikātā norāda WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP nosaukumu un tā derīguma termiņu. WADA apstiprinājuma sertifikātus varētu izsniegt pēc WADA apstiprinājuma spēkā stāšanās dienas ar atpakaļejošu spēku. WADA apstiprinātu laboratoriju attiecībā uz ABP sarakstu uztur WADA tīmekļa vietnē un ADAMS, lai ieinteresētās personas varētu ar to iepazīties.

## 4.8.4. WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP statusa saglabāšana

Lai saglabātu WADA apstiprinājuma attiecībā uz ABP statusu, laboratorijai ir jāizpilda šādas prasības:

      - jāveic to ABP asins paraugu, analīze, kas saņemti no pārbaudes iestādēm, kuras ir antidopinga organizācijas, kas atbilst Kodeksa prasībām, kā to nosaka WADA;

- saskaņā ar WADA atzinumu jābūt apmierinošiem darbības rezultātiem WADA EQAS vai līdzīgā WADA apstiprinātā kvalitātes nodrošināšanas programmā attiecībā uz ABP asins marķieru analīzi un ABP asins paraugu kārtējā analītiskajā pārbaudē;

- jāsaglabā derīga ISO akreditācija (ISO/IEC 17025 vai ISO 15189);

- jābūt pieejamai tādai analītiskajiem mērinstrumentiem, kas saskaņā ar WADA atzinumu atbilst ABP hematoloģijas moduļa prasībām;

- jāīsteno analītiskās pārbaudes procedūras atsevišķa sportista asins marķieru noteikšanai, kuras atbilst TD BAR prasībām;

- jāatbilst attiecīgiem WADA dokumentiem, tostarp attiecīgo LSS 5. sadaļas pantu prasībām, kas attiecas uz asins paraugu analīzi;

- jābūt dokumentētai atbilstībai Ētikas kodeksam (LSS A pielikums);

- jāsaglabā profesionālās atbildības apdrošināšanas segums;

- jāīsteno laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes procedūras, kas atbilst tehniskajam dokumentam par laboratoriskās dokumentācijas paketēm (TD LDOC);

- jāsagatavo asins ABP laboratoriskās dokumentācijas paketes vai asins ABP laboratorijas analīžu sertifikāti saskaņā ar TD LDOC;

- jāsadarbojas, sniedzot atbalstu administratīvajos un tiesas procesos, kas ierosināti gadījumos, kad antidopinga noteikumu pārkāpumus dara zināmus un pārvalda antidopinga organizācijas.

4.8.4.1. Laboratorijas WADA apstiprinājumu attiecībā uz ABP varētu apturēt vai atcelt jebkurā gadījumā, kad WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP nepilda LSS un/vai piemērojamā(-o) tehniskā(-o) dokumenta(-u) un/vai tehniskās(-o) vēstules(-ļu) prasības vai kad apstiprinātā laboratorijas statusa apturēšana vai atcelšana ir citā ziņā nepieciešama, lai nodrošinātu ABP asins paraugu viengabalainību, aizsargātu analītiskās pārbaudes procesu attiecībā uz ABP un antidopinga kopienas intereses.

Disciplinārlietu par laboratorijas WADA apstiprinājuma attiecībā uz ABP apturēšanu vai atcelšanu izskata saskaņā ar procedūrām, kas aprakstītas LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 5. daļā, un tajā ietvertajām atsaucēm, kā arī Procedūras noteikumiem, kas atrodami LSS B pielikumā, un visus šos noteikumus piemēro mutatis mutandis.

# 5.0. ISO/IEC 17025 piemērošana paraugu analīzē

## 5.1. Ievads un darbības joma

Šīs LSS sadaļas mērķis ir paplašināt ISO/IEC 17025 piemērošanas jomu, to attiecinot arī uz dopinga kontroles jomu. Visus analītiskās pārbaudes vai pārvaldības aspektus, kas nav īpaši aplūkoti šajā dokumentā vai attiecīgajos tehniskajos dokumentos, tehniskajās vēstulēs vai laboratoriju vadlīnijās, reglamentē ISO/IEC 17025. Piemērošanā galvenā uzmanība pievērsta konkrētām procesu daļām, kas ir būtiski svarīgas, lai nodrošinātu laboratorijas kā WADA akreditētas laboratorijas (t. i., laboratorijas) vai WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP veiktspējas kvalitāti, un tādēļ noteiktas par svarīgām novērtēšanas un akreditācijas procesā.

Šajā sadaļā tiek noteikti īpaši veiktspējas standarti laboratorijai vai WADA apstiprinātai laboratorijai attiecībā uz ABP (attiecīgos gadījumos). Uzskata, ka laboratorijas analītiskās pārbaudes veikšana ir standartā ISO 17000 definētajiem procesiem atbilstīgs process. Veiktspējas standarti definēti atbilstīgi procesa modelim, kurā laboratorijas darbība iedalīta trīs (3) galvenajās procesu kategorijās:

    - strukturālās un resursu prasības;

    - procesa prasības;

    - pārvaldības prasības.

## 5.2. Strukturālās un resursu prasības

## 5.2.1. Vispārīgi norādījumi

Vispārējo struktūru un resursu prasības nosaka saskaņā ar ISO/IEC 17025 prasībām.

## 5.2.2. Laboratorijas personāls

5.2.2.1. Laboratorijas vadītājs ir atbildīgs par laboratorijas darbinieku atbilstīgas apmācības nodrošināšanu un par to, lai viņiem būtu pienākumu izpildei vajadzīgā pieredze un prasmes.

5.2.2.2. Visiem darbiniekiem ir pilnīgas zināšanās savā atbildības jomā, tostarp par laboratorijas drošību, Ētikas kodeksu, analītiskās pārbaudes rezultātu konfidencialitāti, laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes protokoliem un standarta operāciju procedūrām (SOP) attiecībā uz ikvienu analītiskās pārbaudes procedūru, ko viņi izpilda.

5.2.2.3. Laboratorijai ir piekļuve datu ierakstiem attiecībā uz katru laboratorijas nodarbināto personu vai tādu personu, ar kuru tai ir noslēgts līgums, tostarp CV vai kvalifikācijas veidlapai(-ām)/sertifikātam(-iem), darba aprakstam, datu ierakstiem par pabeigto vai nepārtraukto apmācību un datu ierakstiem, kuros piešķirta atļauja veikt noteiktos pienākumus.

5.2.2.4. Laboratorijas vadītājs

Laboratorijā ir tāda kvalificēta persona kā laboratorijas vadītājs, kas uzņemas profesionālos, organizatoriskos, izglītojošos, operatīvos un administratīvos pienākumus. Laboratorijas vadītājam ir būtiska loma antidopinga laboratorijas darbībā, un WADA akreditāciju piešķir, pamatojoties uz šādu kvalifikāciju, kā arī uz laboratorijas darbības rezultātiem.

Laboratorijas vadītāja kvalifikācijas prasības ir šādas:

        - doktora grāds (Ph. D. vai tam līdzvērtīgs grāds) vienā no dabaszinātnēm, iegūstot atbilstīgu pieredzi un/vai sagatavotību ķīmiskās un/vai bioķīmiskās analīzes veikšanā, vēlams – antidopinga jomā; ja šai personai nav doktora grāda, nepieciešams vismaz maģistra grāds un jābūt plašai un atbilstīgai pieredzei un sagatavotībai antidopinga zinātnē (piemēram, vadošs amats laboratorijā vismaz desmit (10) gadus), tostarp ar dokumentiem apliecinātai spējai izstrādāt analītisko metodoloģiju un pārraudzīt pētījumu projektus;

        - pieredze un kompetence, veicot ķīmiskā un bioloģiskā materiāla analīzi attiecībā uz to vielu un metožu klasēm, kas tiek izmantotas dopingam;

        - zināšanas par zāļu metabolismu un farmakokinētiku;

        - Tāda angļu valodas prasme, kas ļauj pienācīgi veikt funkcijas starptautiskajā antidopinga kopienā saskaņā ar Kodeksu, LSS, tehniskajiem dokumentiem, tehniskajām vēstulēm un laboratoriju vadlīnijām.

WADA tiek informēta par visām izmaiņām attiecībā uz laboratorijas vadītāja amatu ne vēlāk kā vienu (1) mēnesi pirms plānotās dienas, kurā laboratorijas vadītājs atstāj savu amatu. Pēctecības plānu nosūta WADA. WADA saglabā tiesības pārskatīt šādas iecelšanas pilnvaras un vai nu apstiprināt, vai noraidīt iecelšanu atbilstīgi minētajām kvalifikācijas prasībām.

5.2.2.5. Laboratorijas kvalitātes vadītājs

Laboratorijā ir viens darbinieks, kas ir iecelts par laboratorijas kvalitātes vadītāju. Kvalitātes vadītājam ir pienākums un pilnvaras ieviest pārvaldības sistēmu un nodrošināt atbilstību tai. Kvalitātes vadītāja prioritārie darbības virzieni un galvenās funkcijas ir kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles darbības. Kvalitātes vadītājam, cik vien iespējams, būtu jāsaglabā neatkarība no laboratorijas ikdienas analītiskajām darbībām.

Laboratorijas kvalitātes vadītāja kvalifikācijas prasības ir šādas:

        - vismaz bakalaura grāds (vai līdzvērtīgs grāds) vienā no dabaszinātnēm, iegūstot atbilstīgu pieredzi un/vai sagatavotību ķīmijas un/vai bioķīmijas zinātņu jomā;

        - atbilstīga divu (2) gadu vai ilgāka pieredze, veicot laboratorijas analītiskās procedūras;

        - atbilstīga ar dokumentiem apliecināta kvalifikācija un sagatavotība laboratorijas kvalitātes vadības jomā, tostarp attiecībā uz ISO/IEC 17025;

        - spēja nodrošināt atbilstību pārvaldības sistēmai un kvalitātes nodrošināšanas procesiem.

5.2.2.6. Laboratorijas par sertificēšanu atbildīgie zinātnieki

Laboratorijai ir kvalificēts personāls, kas pilda par sertificēšanu atbildīgo zinātnieku pienākumus, pārskatot visus piemērotos analīžu datus, analītisko metožu validācijas rezultātus, kvalitātes kontroles rezultātus, laboratoriskās dokumentācijas paketes un apliecinot laboratorijas pārbaudes rezultātu derīgumu.

Par sertificēšanu atbildīgo zinātnieku kvalifikācijas prasības ir šādas:

        - vismaz bakalaura grāds (vai līdzvērtīgs grāds) vienā no dabaszinātnēm, iegūstot atbilstīgu pieredzi un/vai sagatavotību ķīmiskās un/vai bioķīmiskās analīzes veikšanā, vēlams – antidopinga jomā; ja attiecīgajai personai nav bakalaura grāda, ar dokumentiem apliecināta piecu (5) gadu vai ilgāka pieredze laboratorijā vecākā zinātnieka (piemēram, uzraugošā darbinieka, nodaļas vadītāja) amatā var tikt uzskatīta par bakalaura grādam līdzvērtīgu kvalifikāciju šī amata ieņemšanai;

        - atbilstīga trīs (3) gadu vai ilgāka apmācība un pieredze, kā arī teorētiskās zināšanas un tehniskā kompetence, analizējot un interpretējot rezultātus attiecībā uz ķīmiskajiem un bioloģiskajiem materiāliem, tostarp attiecībā uz to vielu un metožu klasēm, kas tiek izmantotas dopingam;

        - zināšanas par attiecīgajiem WADA tehniskajiem dokumentiem, tehniskajām vēstulēm, laboratoriju vadlīnijām un citiem tehniskajiem standartiem;

        - pieredze tādu attiecīgo analītisko paņēmienu izmantošanā kā hromatogrāfija, imūntesti, elektroforēze un masas spektrometrija;

        - pienācīga apmācība laboratorijas pārvaldības sistēmas jomā un pilnīga izpratne par tās piemērošanu laboratorijas procesos.

5.2.2.7. Laboratorijas uzraugošie darbinieki

Visiem laboratorijas uzraugošajiem darbiniekiem ir pilnīga izpratne par laboratorijas pārvaldības sistēmu, tostarp pārbaudes rezultātu pārskatīšanu, interpretēšanu un paziņošanu, laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes uzturēšanu, kā arī koriģējošo un preventīvo darbību pareizu īstenošanu analītisko problēmu novēršanai.

Laboratorijas uzraugošā darbinieka kvalifikācijas prasības ir šādas:

        - vismaz bakalaura grāds (vai līdzvērtīgs grāds) vienā no dabaszinātnēm, iegūstot atbilstīgu pieredzi un/vai sagatavotību ķīmiskās un/vai bioķīmiskās analīzes veikšanā, vēlams – antidopinga jomā; ar dokumentiem apliecināta divu (2) gadu vai ilgāka pieredze laboratorijā var tikt uzskatīta par bakalaura grādam līdzvērtīgu kvalifikāciju šī amata ieņemšanai;

        - pieredze tādu attiecīgo analītisko paņēmienu izmantošanā kā hromatogrāfija, imūntesti, elektroforēze un masas spektrometrija;

        - spēja nodrošināt atbilstību pārvaldības sistēmai un kvalitātes nodrošināšanas procesiem.

## 5.2.3. Laboratorijas telpas un vides apstākļi

5.2.3.1. Vides aizsardzība

5.2.3.1.1. Atbilstīgas elektroapgādes uzturēšana

          - Laboratorija nodrošina, lai būtu pieejama pienācīga elektroapgāde zinātniskajiem mērinstrumentiem, nodrošinot alternatīvu energoapgādi (piemēram, nepārtrauktās barošanas sistēmu un/vai elektroģeneratorus).

          - Visiem laboratorijas darbā būtiskiem laboratorijas instrumentiem un aprīkojuma elementiem būtu jābūt nodrošinātiem tā, lai to darbību nebūtu iespējams pārtraukt.

          - Laboratorijai ir izstrādāts rīcības plāns, ko īsteno, lai elektropadeves pārtraukuma gadījumā nodrošinātu atdzesētā un/vai saldētā veidā glabāto paraugu viengabalainības saglabāšanu.

5.2.3.1.2. Laboratorijai ir rakstveidā noformēts drošības plāns, un laboratorijas drošības plāni tiek īstenoti.

5.2.3.1.3. Kontrolēto vielu glabāšanā un apstrādē ievēro piemērojamos valsts tiesību aktus.

5.2.3.2. Telpu, aprīkojuma un sistēmu drošība

Laboratorijā ir mērķim atbilstīgas telpas, tostarp pietiekama vieta specializētajām administratīvajām, paraugu apstrādes, paraugu glabāšanas un analītisko pētījumu zonām, kas atbilst turpmāk izklāstītajām drošības prasībām.

5.2.3.2.1. Laboratorijai ir telpu, aprīkojuma un nesankcionētas piekļuves novēršanas sistēmu drošības politika, kurā var būt iekļauts attiecīgās jomas eksperta(-u) veikts apdraudējuma un riska novērtējums.

5.2.3.2.2. Viena persona tiek iecelta par drošības speciālistu, kuram ir visaptverošas zināšanas par drošības sistēmu un/vai kurš darbojas kā kontaktpersona, sadarbojoties ar uzņēmējorganizācijas (piemēram, universitātes, slimnīcas, zinātniskās pētniecības institūta) drošības dienestiem.

5.2.3.2.3. Pārvaldības sistēmā tiek noteikti un apdraudējuma novērtēšanas plānā tiek izvērtēti divi (2) galvenie piekļuves līmeņi.

          - Pieņemšanas zona: pirmais kontroles punkts, aiz kura nepiederošām personām nav atļauts atrasties.

Laboratorijai ir sistēma, kas reģistrē apmeklētājus un pilnvarotas personas, kas ierodas laboratorijā. Kamēr tās atrodas laboratorijas telpās, tām ir izsniegta identifikācijas nozīmīte.

          - Kontrolētās zonas: tiek uzraudzīta piekļuve šīm zonām (piemēram, izmantojot tādu(-as) elektroniskās piekļuves sistēmu(-as) kā biometriskās un/vai personas identifikācijas kartes), un tiek veikta apmeklētāju piekļuves reģistrācija.

Piekļuve laboratorijas kontrolētajām zonām tiek uzraudzīta, un tā ir atļauta vienīgi laboratorijas darbiniekiem un pagaidu kārtā apstiprinātam/pilnvarotam personālam (piemēram, tehniskās apkopes inženieriem, grupām, kas veic revīziju). Visus pārējos laboratorijas kontrolēto zonu apmeklētājus pastāvīgi pavada laboratorijas darbinieks(-i). Piekļuve laboratorijas kontrolētajām zonām ir noteikta laboratorijas pārvaldības sistēmā.

5.2.3.2.4. Laboratorijas kontrolētajā zonā būtu jābūt specializētai zonai, kas paredzēta paraugu saņemšanai un alikvotu sagatavošanai.

5.2.3.2.5. Laboratorijas kontrolētajā zonā būtu jābūt specializētai zonai, kas paredzēta paraugu glabāšanai.

5.2.3.2.6. Piekļūt glabātajiem paraugiem drīkst tikai pilnvarots personāls, pamatojoties uz laboratorijas veikto riska novērtējumu.

5.2.3.2.7. Laboratorija varētu īstenot papildu drošības pasākumus, kas būtu jāizvērtē katrā konkrētā gadījumā.

5.2.3.3. Datu, informācijas un darbību konfidencialitāte

        - Laboratorijai būtu jāīsteno tīra galda politika, un vai nu droši jānoglabā visa konfidenciālā vai sensitīvā informācija, vai tā pareizi jāiznīcina pirms tās nodošanas. Laboratorijas darbiniekus apmāca, kā ievērot tīra galda politiku un kā nodrošināt informācijas un darbību konfidencialitāti, kā arī attiecībā uz riskiem, kas saistīti ar trešo personu korupcijas mēģinājumiem.

        - Laboratorijas darbiniekus apmāca pasargāt savu personīgās piekļuves nozīmīti darba laikā vai ārpus darba laika.

        - Lai līdz minimumam samazinātu krāpšanās vai viltošanas mēģinājumus, laboratorijai būtu jāīsteno politika, kas nodrošina, lai nepiederoši darbinieki nevarētu savākt vai nevarētu pēc aizvākšanas atgūt izlietotos urīna un asins paraugu traukus, kā arī plombas un gredzenus (piemēram, pudeles būtu jāiznīcina, atkritumu konteineri būtu pienācīgi jānoslēdz).

5.2.3.4. Datu kontrole un datordrošība

5.2.3.4.1. Lai novērstu ielaušanos un datu kopēšanu no datoru sistēmām un atklātu drošības sistēmas kļūmes, tiek veikti visi pamatotie pasākumi, tostarp rūpīga risku novērtēšana un ievainojamības tests. Laboratorijas izveido ugunsmūrus un īsteno citus kiberdrošības pasākumus saskaņā ar labāko praksi un visiem piemērojamajiem valdības noteikumiem.

5.2.3.4.2. Piekļuve datoru termināļiem, datoriem, serveriem vai citam ekspluatācijas aprīkojumam ir vienīgi pilnvarotam personālam (piemēram, izmantojot piekļuves paroles).

5.2.3.4.3. Laboratorija ievieš datu un informācijas pārvaldības sistēmu – programmatūras risinājumu, kas atbalsta un nodrošina laboratorijas darbību pienācīgu izsekojamību (piemēram, laboratorijas informācijas pārvaldības sistēmu – LIMS) un kuram nodrošināta droša un ierobežota piekļuve uzglabātajiem elektroniskajiem datiem, kā arī ir informācijas un datu apmaiņas spējas (piemēram, izmantojot laboratorijas instrumentus un ADAMS). Šīs sistēmas funkcijas var būt arī darbplūsmas pārvaldība, datu izmaiņu izsekošanas atbalsts, paraugu un alikvotu laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes nodrošināšana, atsauces materiālu krājumu kontrole u. tml., ko arī var nodrošināt, veicot pienācīgu dokumentēšanu.

5.2.3.4.4. Laboratorija ievieš drošu datu datņu glabāšanas sistēmu, kas novērš datu zudumu (piemēram, bojāta cietā diska diskdziņa dēļ), nesankcionētu piekļuvi un datu iznīcināšanu (piemēram, ugunsgrēkā, plūdos). Datu datņu glabāšanas sistēma nodrošina, ka ir pieejamas vismaz divas (2) neatkarīgas, regulāri dublētas visu analītiskās/LIMS/instrumentu programmatūras datņu kopijas. Vismaz vienu (1) dublējumkopiju glabā ierobežotas piekļuves, drošā vidē vai nu laboratorijā (piemēram, ugunsdrošā un ūdensdrošā vidē), vai drošā vietā ārpus objekta (piemēram, dublējamā serverī, kas atrodas ierobežotas piekļuves zonā, kurā garantēta servera un uzglabāto datu viengabalainība).

5.2.3.4.5. Programmatūra novērš iespēju mainīt rezultātus, ja vien nav ieviesta sistēma, kas reģistrē izmaiņas un personu, kura veic labojumus, un šo labošanas iespēju var piešķirt tikai lietotājiem, kuriem ir attiecīgs piekļuves līmenis.

5.2.3.4.6. Visus datu ievadīšanas, kas saistīta ar pārbaudes rezultātu paziņošanu, kā arī ziņošanas reģistrācijas procesus un visas paziņoto datu izmaiņas reģistrē auditācijas pierakstos. Tajos norāda datumu un laiku, saglabā sākotnējos datus, norāda sākotnējo datu labojuma iemeslu un personu, kas veic uzdevumu.

5.2.3.5. Laboratorijas aprīkojums

5.2.3.5.1. Izveido un saglabā pieejamā aprīkojuma sarakstu.

5.2.3.5.2. Kā daļu no pārvaldības sistēmas laboratorija īsteno programmu aprīkojuma uzturēšanai un kalibrēšanai saskaņā ar ISO/IEC 17025 noteikumiem.

5.2.3.5.3. Vispārējo laboratorijas aprīkojumu (velkmes skapjus, centrifūgas, iztvaicētājus u. c.), ko neizmanto analītiskajiem mērījumiem, būtu jāuztur, pēc vajadzības veicot vizuālu pārbaudi, drošības pārbaudes, darbspējas verifikāciju un tīrīšanu. Kalibrēšana jāveic tikai tad, ja iestatījums var būtiski grozīt pārbaudes rezultātu. Attiecībā uz vispārējo laboratorijas aprīkojumu, ko izmanto analītiskās pārbaudes procedūrā(-ās), izveido apkopes plānu vismaz saskaņā ar ražotāja ieteikumiem vai vietējiem noteikumiem, ja tādi ir pieejami.

5.2.3.5.4. Aprīkojumam vai tilpuma mērierīcēm, ko izmanto mērījumiem, veic periodiskas darbspējas pārbaudes un/vai kalibrēšanu, kā arī apkopi, tīrīšanu un remontu.

5.2.3.5.5. Aprīkojuma apkalpošanai, uzturēšanai un remontam var izmantot kvalificētus piegādātājus, ar kuriem tiek noslēgts līgums.

5.2.3.5.6. Visus aprīkojuma apkopes, apkalpes un remonta darbus dokumentē.

5.2.3.6. Laboratorijas telpu pārvietošana

Gadījumos, kad laboratorija pastāvīgi vai uz laiku jāpārvieto uz jaunu fizisko atrašanās vietu, ne vēlāk kā trīs (3) mēnešus pirms pārvietošanas WADA tiek nosūtīts ziņojums, kurā iekļauta šāda informācija:

        - to apstākļu apraksts, kuru dēļ laboratorijas darbība jāpārvieto uz jaunu vietu, un paredzamā ietekme uz iespējām;

        - pārvietošanas dienas, norādot darbības slēgšanas dienu esošajā objektā un jaunā objekta darbības sākšanas diena;

        - paredzamā(-ās) diena(-as), kad akreditācijas iestāde veiks jauno telpu novērtēšanu (pierādījumi par akreditācijas pagarināšanu un/vai jaunā laboratorijas objekta piemērotības apstiprināšana ir nepieciešama, ja akreditācijas iestāde to dara pieejamu);

        - jaunā laboratorijas kontaktinformācija un koordinātas;

        - novērtējums par laboratorijas pārvietošanas ietekmi uz darbu ar klientiem.

## 5.3. Procesa prasības

Laboratorija uztur papīra formāta vai elektronisku laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdi saskaņā ar WADA tehnisko dokumentu par laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdi (TD LCOC).

## 5.3.1. Paraugu pieņemšana, reģistrēšana un apstrāde

5.3.1.1. Laboratorija varētu pieņemt paraugus, kas ir savākti, noslēgti un nogādāti laboratorijā saskaņā ar WADA Pārbaužu un izmeklējumu starptautisko standartu (ISTI).

5.3.1.2. Pārbauda transportēšanas konteineri un reģistrē visas neatbilstības.

5.3.1.3. Paraugu nodošanu no kurjera vai citas personas, kas veic piegādi, reģistrē, tostarp norādot vismaz datumu, saņemšanas laiku, laboratorijas pārstāvja, kas pieņem paraugus, iniciāļus vai (elektronisko) parakstu un kurjeru pakalpojumu uzņēmuma izsekošanas numuru, ja tāds ir pieejams. Šo informāciju iekļauj laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes parauga(-u) protokolā(-os).

5.3.1.4. Laboratorijai ir sistēma, ko izmanto, lai atsevišķi identificētu paraugus un katru paraugu saistītu ar paraugu savākšanas dokumentu vai citu ārējās uzraudzības ķēdes informāciju.

5.3.1.5. Paraugi, kuriem ir neatbilstības

5.3.1.5.1. Izņemot tādu situāciju, kad liels skaits paraugu tiek saņemts vienīgi ilgtermiņa glabāšanai (piemēram, no liela sporta pasākuma rīkotāja), kā aprakstīts LSS 5. panta 3. punkta 2. apakšpunkta 3. daļā, laboratorija novēro un dokumentē apstākļus, kādi pastāv paraugu pieņemšanas vai reģistrēšanas laikā un kuri var nelabvēlīgi ietekmēt parauga viengabalainību vai analītisko pārbaudes procedūru veikšanu. Reģistrē tikai neparastus apstākļus.

Laboratorijas pamanītās neatbilstības tostarp var būt šādas:

          - parauga pārvadāšanas apstākļi (piemēram, piegādes laiks, temperatūra), kas saskaņā ar laboratorijas noteikto var ietekmēt analītiskajai pārbaudei iesniegtā parauga viengabalainību;

          - tāda informācija par parauga savākšanu (tostarp parauga identifikācijas kods), kas ir nepieciešama, lai izmantotu pieprasīto pārbaudes izvēlni, nav sniegta, piemēram, iztrūkst dopinga kontroles veidlapa (DCF), vai arī tā ir nepilnīga;

          - parauga identifikācija ir apšaubāma: piemēram, numurs uz parauga trauka neatbilst parauga identifikācijas numuram, kas norādīts DCF;

          - informācija par sportistu ir redzama uz laboratorijas rīcībā esošā DCF eksemplāra vai jebkurā citā laboratorijai nodotajā dokumentā;

          - parauga identifikācijas numuri tā paša parauga “A” un “B” paraugu traukiem atšķiras;

          - ir acīmredzams, ka paraugs ir falsificēts vai viltots;

          - paraugs nav noslēgts ar ierīci, kas ir droša pret falsifikāciju, vai nav noslēgts saņemšanas brīdī;

          - parauga tilpums neatbilst urīna tilpumam, kas piemērots analīzes veikšanai, vai ir citādi neatbilstošs, lai varētu izmanot pieprasīto analītiskās pārbaudes izvēlni;

          - neparasts parauga stāvoklis, piemēram: krāsa, smarža, duļķes vai putas urīna paraugā; asins parauga krāsa, hemolīzes, sasaldēšanas vai recēšanas pazīmes; neparastas “A” un “B” paraugu ārējā izskata (piemēram, krāsas un/vai duļķainības) atšķirības.

5.3.1.5.2. Laboratorija veic katra saņemtā parauga analīzi, izņemot gadījumus, kad paraugs neatbilst kādam no turpmāk minētajiem kritērijiem:

          - kritērijiem, kas aprakstīti LSS 5. panta 3. punkta 1. apakšpunkta 7. vai 8. daļā, vai

          - dokumentētiem parauga noraidīšanas kritērijiem, kas saskaņoti ar pārbaudes iestādi.

Laboratorija lūdz pārbaudes iestādei sniegt norādījumus par parauga analītiskās pārbaudes veikšanu, ja, ņemot vērā novērotās neatbilstības, tam ir attiecīgs pamatojums. Pārbaudes iestāde septiņu (7) kalendāro dienu laikā rakstveidā informē laboratoriju par to, vai būtu vai nebūtu jāveic parauga, kuram pamanītas neatbilstības, analīze, un/vai par to, ka ir jāveic kādi turpmākie pasākumi (piemēram, parauga sadalīšana saskaņā ar LSS 5. panta 3. punkta 1. apakšpunkta 6. daļu, tiesu medicīniskā analīze, DNS analīze) vai ka paraugs būtu jāuzglabā papildu analīzes veikšanai. Laboratorijas un pārbaudes iestādes saziņas darbības reģistrē parauga dokumentācijā.

5.3.1.5.3. Katru paraugu, kuram analīze nav jāveic, ziņojumā ADAMS norāda kā tādu, kas “nav analizēts”, kā arī norāda iemeslu(-us), kādēļ paraugs netiek analizēts, atbilstoši pārbaudes iestādes norādījumiem vai saskaņojumam ar šo iestādi (piemēram, vidējie paraugi paraugu savākšanas procesā, paraugi, kuriem ir dokumentētas neatbilstības).

5.3.1.5.4. Veicot parauga, kuram ir dokumentētas neatbilstības, analīzi, laboratorija pamanītās neatbilstības reģistrē ADAMS.

5.3.1.5.5. Rezultātu pārvaldības iestāde rezultātu pārvaldības procesā nosaka laboratorijā veikto parauga, kuram ir neatbilstības, analīžu rezultātu derīgumu.

5.3.1.6. Paraugu sadalīšanas procedūra

Gadījumos, kad vai nu “A” paraugs, vai “B” paraugs nav derīgs analīžu veikšanai (piemēram, parauga tilpums ir nepietiekams; parauga trauks nav bijis pienācīgi noslēgts, un tam ir noplūde, vai arī tas ir saplīsis; parauga viengabalainība ir jebkādā veidā apdraudēta; paraugs ir ļoti piesārņots), laboratorijai, konsultējoties ar pārbaudes iestādi, būtu jāapsver iespēja otru parauga (attiecīgi – “A” vai “B”) trauku sadalīt, ar nosacījumu, ka tas ir pienācīgi noslēgts. Ja nepieciešams, šo procesu var izmantot vairākkārt.

Sadalītā parauga pirmo daļu uzskata par “A” paraugu un izmanto sākotnējās pārbaudes procedūrā(-ās), ja vien sākotnējās pārbaudes procedūra(-as) nav jau veikta(-as), kā arī, ja nepieciešams, “A” apstiprināšanas procedūrā(-ās). Otro daļu, kuru uzskata par “B” paraugu, atkārtoti noslēdz un glabā sasaldētā veidā “B” parauga apstiprināšanas procedūras(-u) veikšanai, ja tas ir nepieciešams.

Parauga atvēršanas un sadalīšanas, kā arī atlikušās otrās daļas atkārtotas noslēgšanas procesu veic saskaņā ar LSS 5. panta 3. punkta 4. apakšpunkta 5. daļas 4. punkta 8. apakšpunkta 6. un 9. ievilkumu tādā veidā, kas pieņemts attiecībā uz “B” parauga atvēršanu, tostarp cenšoties paziņot sportistam, ka parauga, kuru paredzēts sadalīt, atvēršana notiks norādītajā dienā un laikā, un informējot sportistu par iespēju novērot šo procesu klātienē un/vai ar pārstāvja starpniecību. Ja sportists un/vai viņa pārstāvis neierodas novērot parauga atvēršanas un sadalīšanas procesu, šo procedūru veic laboratorijas nozīmēta neatkarīgā liecinieka klātbūtnē.

Ja sadalīšanas procedūra attiecas uz asins paraugiem, kas ir savākti, lai veiktu analītisko pārbaudi asins seruma/plazmas frakcijai, noslēgtu, neskartu (“A” vai “B”) paraugu pēc saņemšanas laboratorijā, tiklīdz tas praktiski iespējams, centrifugē, lai iegūtu seruma vai plazmas frakciju. Centrifugēto paraugu sasaldētā veidā glabā noslēgtā parauga ņemšanas mēģenē saskaņā ar noteiktajiem protokoliem līdz brīdim, kad tiek veikta parauga atvēršanas/sadalīšanas procedūra. Parauga atvēršanu, lai sadalītu seruma/plazmas frakciju un atkārtoti noslēgtu otro frakciju, veic tieši iepriekš aprakstītajā veidā.

5.3.1.7. Gadījumos, kad laboratorija saņem divus (2) urīna paraugus, kas ir saistīti ar vienu paraugu savākšanas procesu, no tā paša sportista atbilstoši DCF, laboratorija analizē abus paņemtos paraugus, ja vien pārbaudes iestāde nav devusi citādus norādījumus.

Laboratorija, ja nepieciešams, varētu apvienot alikvotas no diviem (2) paraugiem, lai iegūtu pietiekamu tilpumu nepieciešamās(-o) analītiskās pārbaudes procedūras(-u) veikšanai.

5.3.1.8. Gadījumos, kad laboratorija saņem trīs (3) vai vairāk urīna paraugus, kas ir saistīti ar vienu paraugu savākšanas procesu, no tā paša sportista atbilstoši DCF, laboratorija nosaka, ka analīzes prioritāri veicamas pirmajam un nākamajam paņemtajam paraugam, kam saskaņā ar DCF ierakstīto informāciju ir vislielākais īpatnējais svars (SG):

- laboratorija, saskaņojot ar pārbaudes iestādi, varētu veikt savākto papildu paraugu analīzes, ja tās tiek uzskatītas par nepieciešamām;

- laboratorija, ja nepieciešams, varētu apvienot alikvotas no vairākiem paraugiem, lai iegūtu pietiekamu tilpumu nepieciešamās(-o) analītiskās pārbaudes procedūras(-u) veikšanai;

- vienojoties ar pārbaudes iestādi, laboratorija savāktos papildu paraugus, kuriem analīze nav veikta, varētu noglabāt papildu analīzes veikšanai;

- paraugus, kuriem analīze nav jāveic, ziņojumā ADAMS norāda kā tādus, kas “nav analizēti”, kā arī norāda iemeslu(-us), kādēļ paraugs netiek analizēts (piemēram, papildu paraugs vienā paraugu savākšanas procesā).

5.3.2. Paraugu glabāšana

5.3.2.1. Urīna paraugu glabāšana

5.3.2.1.1. Lai saglabātu urīna paraugu izturību un viengabalainību, laboratorija īsteno paraugu uzglabāšanas procedūras, kas līdz minimumam samazina glabāšanas ilgumu istabas temperatūrā un atdzesēšanas temperatūrā, kā arī paraugu sasaldēšanas/atsaldēšanas ciklus.

5.3.2.1.2. Lai minimizētu paraugu mikrobiālās degradācijas riskus, urīna “A” paraugi būtu jāsasaldē pēc alikvotu paņemšanas sākotnējās pārbaudes procedūras(-u) veikšanai. Urīna “B” paraugus pēc to pieņemšanas attiecīgos gadījumos glabā sasaldētā veidā līdz analīzes veikšanai.

5.3.2.1.3. Visus urīna paraugus, kas tiek paturēti glabāšanā laboratorijā, glabā sasaldētā veidā drošā vietā, nodrošinot nepārtrauktu uzraudzības ķēdi. Laboratorija uztur visu uzraudzības ķēdi un citus datu ierakstus (cietās kopijas vai digitālā formātā) attiecībā uz šiem paraugiem.

5.3.2.1.4. Urīna paraugs(-i), kuram(-iem) nav nelabvēlīga analīžu rezultāta vai netipiskas atrades

Laboratorija patur “A” un “B” urīna paraugu(-us), kuram(-iem) nav nelabvēlīga analīžu rezultāta vai netipiskas atrades, vismaz trīs (3) mēnešus pēc galīgā analīžu rezultāta paziņošanas ADAMS vai ne ilgāk kā desmit (10) gadus pēc paraugu savākšanas datuma, ja attiecīgā pārbaudes iestāde vai WADA ir rakstveidā lūgusi paturēt šo(-os) paraugu(-us) ilgtermiņa glabāšanā.

5.3.2.1.5. Urīna paraugi, kuriem ir neatbilstības

Laboratorija patur “A” un “B” urīna paraugu(-us), kuram(-iem) ir neatbilstības, vismaz trīs (3) mēnešus pēc paziņošanas ADAMS vai ilgāku laiku, ko noteikusi pārbaudes iestāde, rezultātu pārvaldības iestāde vai WADA.25

5.3.2.1.6. Urīna paraugs(-i), kuram(-iem) ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts vai netipiska atrade

Laboratorija patur “A” un “B” urīna paraugu(-us), kuram(-iem) ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts vai netipiska atrade, vismaz sešus (6) mēnešus pēc galīgā analīžu rezultāta (attiecīgi – “A” vai “B” paraugam) paziņošanas ADAMS vai ilgāku laiku, par ko laboratoriju rakstveidā informē attiecīgā pārbaudes iestāde, rezultātu pārvaldības iestāde vai WADA.25

5.3.2.1.7. Urīna paraugi, kas tiek apstrīdēti, apspriesti vai izmeklēti

Ja pārbaudes iestāde, rezultātu pārvaldības iestāde vai WADA ir informējusi laboratoriju (rakstveidā un paredzētajā glabāšanas laikā, kas noteikts LSS 5. panta 3. punkta 2. apakšpunkta 1. daļas 4. līdz 6. punktā) par to, ka urīna parauga analīze tiek apstrīdēta, apspriesta vai izmeklēta, laboratorija patur gan “A”, gan “B” paraugus līdz turpmākam pārbaudes iestādes, rezultātu pārvaldības iestādes vai WADA paziņojumam atkarībā no apstākļiem.25

5.3.2.2. Asins paraugu glabāšana

5.3.2.2.1. Paraugi, kuriem analītiskā pārbaude tiks veikta vienīgi asins seruma/plazmas frakcijai (nevis šūnu komponentiem):

laboratorija rīkojas saskaņā ar piemērojamo(-ajiem; -ajām) tehnisko(-ajiem) dokumentu(-iem), tehnisko(-ajām) vēstuli(-ēm) vai laboratoriju vadlīnijām attiecībā uz paraugu seruma vai plazmas frakciju iegūšanu un glabāšanu.

Asins paraugi (“A” un “B” paraugi) būtu jācentrifugē seruma vai plazmas frakcijas iegūšanai, tiklīdz tas praktiski iespējams pēc to saņemšanas laboratorijā.

“A” parauga seruma vai plazmas frakciju (kas atrodas “A” parauga ņemšanas mēģenē) un/vai “A” parauga seruma vai plazmas alikvotas var glabāt atdzesētā veidā ne ilgāk kā 24 stundas (bet nepārsniedzot maksimālo atļauto laiku no parauga savākšanas, kas noteikts piemērojamajā tehniskajā dokumentā, tehniskajā vēstulē vai laboratoriju vadlīnijās) vai sasaldētā veidā līdz analīzes veikšanas laikam. Neatkarīgi no apstākļiem laboratorija veic attiecīgus pasākumus, lai saglabātu parauga viengabalainību.

“A” parauga seruma vai plazmas alikvotām, kuras izmanto “A” apstiprināšanas procedūrās, analīzi veic, cik vien drīz iespējams pēc atsaldēšanas.

“B” parauga seruma vai plazmas frakcijas, ja nepieciešams, līdz analīzes veikšanai nekavējoties glabā sasaldētā veidā “B” parauga ņemšanas mēģenē saskaņā ar noteiktajiem protokoliem.27

Visus seruma vai plazmas paraugus, kas tiek paturēti glabāšanā laboratorijā, glabā sasaldētā veidā drošā vietā saskaņā ar noteiktajiem protokoliem, nodrošinot nepārtrauktu uzraudzības ķēdi. Laboratorija uztur visu uzraudzības ķēdi un citus datu ierakstus (cietās kopijas vai digitālā formātā) attiecībā uz šiem paraugiem.

5.3.2.2.1.1. Seruma/plazmas “A” un “B” paraugi, kuriem nav nelabvēlīga analīžu rezultāta vai netipiskas atrades

Laboratorija patur seruma/plazmas “A” un “B” paraugus, kuriem nav nelabvēlīga analīžu rezultāta vai netipiskas atrades, vismaz trīs (3) mēnešus pēc galīgā analīžu rezultāta paziņošanas ADAMS vai ne ilgāk kā desmit (10) gadus pēc paraugu savākšanas datuma, ja attiecīgā pārbaudes iestāde vai WADA ir lūgusi paturēt paraugu(-us) ilgtermiņa glabāšanā.25

5.3.2.2.1.2. Seruma/plazmas paraugi, kuriem ir neatbilstības

Laboratorija patur seruma/plazmas paraugus, kuriem ir neatbilstības, vismaz trīs (3) mēnešus pēc galīgā analīžu rezultāta paziņošanas ADAMS vai ilgāku laiku, ko noteikusi pārbaudes iestāde, rezultātu pārvaldības iestāde vai WADA.25

5.3.2.2.1.3. Plazmas/seruma “A” un “B” paraugs(-i), kuram(-iem) ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts vai netipiska atrade

Laboratorija patur plazmas/seruma “A” un “B” paraugu(-us), kuram(-iem) ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts vai netipiska atrade, vismaz sešus (6) mēnešus pēc galīgā analīžu rezultāta (attiecīgi – “A” vai “B” paraugam) paziņošanas ADAMS26 vai ilgāku laiku, par ko laboratoriju rakstveidā informē attiecīgā pārbaudes iestāde, rezultātu pārvaldības iestāde vai WADA.25

5.3.2.2.1.4. Plazmas/seruma “A” un “B” paraugs(-i), kas tiek apstrīdēts(-i), apspriests(-i) vai izmeklēts(-i)

Ja pārbaudes iestāde, rezultātu pārvaldības iestāde vai WADA ir informējusi laboratoriju (rakstveidā un paredzētajā glabāšanas laikā, kas noteikts LSS 5. panta 3. punkta 2. apakšpunkta 2. daļas 1. punkta 1. līdz 3. apakšpunktā) par to, ka seruma/plazmas parauga analīze tiek apstrīdēta, apspriesta vai izmeklēta, laboratorija patur gan “A”, gan “B” paraugus līdz turpmākam pārbaudes iestādes, rezultātu pārvaldības iestādes vai WADA paziņojumam atkarībā no apstākļiem.25

5.3.2.2.2. Paraugi, kuriem analītiskā pārbaude tiks veikta nesadalītu asiņu šūnu frakcijām

Nesadalītu asiņu paraugus glabā atdzesētā veidā, un to analīzi veic saskaņā ar noteiktajiem protokoliem. Pēc tam, kad alikvotas ir paņemtas analīzes veikšanai (attiecīgos gadījumos), paraugus nogādā atpakaļ glabāšanai atdzesētā stāvoklī. Nesadalītu asiņu paraugus nesasaldē. Neatkarīgi no apstākļiem laboratorija veic atbilstīgus pasākumus, lai nodrošinātu parauga(-u) viengabalainību.

Laboratorija patur nesadalītu asiņu paraugus, kuriem nav nelabvēlīga analīžu rezultāta vai netipiskas atrades, glabājot tos atdzesētā veidā drošā vietā, nodrošinot nepārtrauktu uzraudzības ķēdi, vismaz vienu (1) mēnesi pēc galīgā analīžu rezultāta paziņošanas ADAMS.

Ja pēc tam, kad ir pabeigtas nesadalītu asiņu šūnu komponentu analīzes, paraugu centrifugē, lai iegūtu plazmas frakciju papildu analīzēm (piemēram, attiecībā uz līdzekļiem, kas ietekmē eritropoēzi), plazmas paraugu glabā saskaņā ar LSS 5. panta 3. punkta 2. apakšpunkta 2. daļas 1. punkta noteikumiem.

5.3.2.3. Paraugu ilgtermiņa glabāšana

5.3.2.3.1. Pēc pārbaudes iestādes vai WADA ieskatiem jebkuru urīna vai seruma/plazmas paraugu var paturēt ilgtermiņa glabāšanā uz laiku līdz desmit (10) gadiem pēc parauga savākšanas datuma. Laboratorija nodrošina paraugu glabāšanu drošā vietā saskaņā ar noteiktajiem protokoliem, nodrošinot nepārtrauktu uzraudzības ķēdi. Pārbaudes iestādes vai WADA rakstveida lūgumu nodrošināt paraugu ilgtermiņa glabāšanu pienācīgi dokumentē.

5.3.2.3.2. Pārbaudes iestāde saglabā ierakstus par paraugu savākšanu, kuri attiecas uz visiem glabātajiem paraugiem visā paraugu glabāšanas periodā.

5.3.2.3.3. Laboratorija saglabā visu laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdi un tehniskos protokolus (saskaņā ar ISO/IEC 17025), kas attiecas uz glabāto paraugu visā parauga glabāšanas periodā, vai nu cietās kopijas, vai digitālā formātā. Turklāt laboratorija varētu saglabāt paraugu analīžu datus, kas dotu iespēju veikt šādu datu vēlāku analīzi, piemēram, nolūkā identificēt signālus par jaunu(-iem) aizliegtās(-o) vielas(-u) metabolītu(-iem) vai aizliegtās(-o) vielas(-u) vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) marķieri(-iem) (piemēram, pilnas skenēšanas masas spektrometrijas datus), kā noteikts LSS 5. panta 3. punkta 4. apakšpunkta 5. daļas 5. punkta 9. apakšpunktā.

5.3.2.3.4. Paraugus var nogādāt ilgtermiņa glabāšanai specializētā, drošā paraugu glabātavā, kas atrodas ārpus laboratorijas pastāvīgās kontrolētās zonas, vai arī citā laboratorijā. Ja uz ārējo paraugu glabātavu neattiecas laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācija, tad ārējai glabātavai, kas darbojas saskaņā ar apakšlīgumu, ir sava atsevišķa ISO akreditācija vai akreditēta sertifikācija (piemēram, 17025, 20387, 9001). Paraugu nodošanu ilgtermiņa glabāšanas iestādei vai laboratorijai reģistrē.

5.3.2.3.5. Ja paraugus pārved ilgtermiņa glabāšanai uz citu laboratoriju, esošo parauga ārējās uzraudzības ķēdi un citus laboratorijai, kas nodod paraugus, pieejamos datu ierakstus, kuri nav saistīti ar analīzēm (piemēram, DCF), arī nekavējoties vai pēc vēlāka pieprasījuma nodod laboratorijai, kas glabās paraugus, vai pārbaudes iestādei, iesniedzot to oriģinālus vai kopijas.

5.3.2.3.6. Paraugi, kas tiek nodoti ilgtermiņa glabāšanai, saņemošajai laboratorijai nav atsevišķi jāpārbauda līdz brīdim, kad paraugs ir ticis izraudzīts papildu analīzes veikšanai.

5.3.2.3.7. Ja paraugi jāglabā vietā ārpus tās laboratorijas drošības zonas, kura pirmā analizēja paraugus, laboratorija nodrošina “A” paraugu nosūtīšanu, vai nu vēlreiz noslēdzot atsevišķus “A” paraugu traukus ar noslēgšanas sistēmu, kas ir droša pret falsifikāciju un kurai ir tādas pašas iespējas nodrošināt drošību un viengabalainību kā sākotnējai noslēgšanas sistēmai, vai arī kasti, kurā paraugi tiek sūtīti, noslēdzot tādā veidā, kas nodrošina paraugu viengabalainību un uzraudzības ķēdi. Šajā procedūrā nav nepieciešama ne sportista, ne viņa pārstāvja, ne arī neatkarīgā liecinieka klātbūtne.

“B” paraugus, kurus paredzēts nosūtīt, atsevišķi noslēdz sākotnējā, noslēgtajā “B” parauga traukā vai arī, ja tie iepriekš ir tikuši atvērti, to veic, atkārtoti noslēdzot atsevišķu “B” parauga trauku ar noslēgšanas sistēmu, kas ir droša pret falsifikāciju un kurai ir tādas pašas iespējas nodrošināt drošību un viengabalainību kā sākotnējai noslēgšanas sistēmai.28 “B” parauga atkārtoto noslēgšanu, ja nepieciešams, novēro vai nu sportists, vai viņa pārstāvis vai arī norīkots neatkarīgais liecinieks (skat. LSS 5. panta 3. punkta 4. apakšpunkta 5. daļas 4. punkta 8. apakšpunkta 9. ievilkumu).

5.3.2.3.8. Transportēšanas un ilgtermiņa glabāšanas laikā paraugus glabā temperatūrā, kas ir piemērota paraugu viengabalainības saglabāšanai. Jebkurā antidopinga noteikumu pārkāpuma lietā jautājumu par temperatūru, kādā paraugs ticis transportēts vai glabāts, izskata tad, ja tas, ka nav uzturēta piemērota temperatūra, būtu varējis izraisīt nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai citu rezultātu, ar kuru pamatots antidopinga noteikumu pārkāpums.

5.3.2.3.9. Ilgtermiņa glabātava īsteno drošības prasības, kas ir salīdzināmas ar drošības prasībām, kuras piemēro paraugu īstermiņa glabāšanai laboratorijā.

## 5.3.3. Paraugu izmantošana, nodošana vai iznīcināšana

5.3.3.1. Kad minimālais piemērojamais parauga glabāšanas laiks ir beidzies un ja ne pārbaudes iestāde, ne rezultātu pārvaldības iestāde, nedz WADA nav lūgusi nodrošināt parauga ilgtermiņa glabāšanu, lai veiktu papildu analīzi, vai arī informējusi laboratoriju par apstrīdēšanu, apspriešanu vai ilgtermiņa pētījumu, laboratorija veic ar paraugu(-iem) vienu no šādām darbībām:

        - iznīcina paraugu(-us);

        - ja ir saņemta sportista piekrišana, saglabā paraugus pētniecībai. Paraugiem, ko izmanto pētniecības vajadzībām, ir noņemti visi identifikācijas līdzekļi, vai arī paraugu pārvieto uz konteineru bez norādēm tādā veidā, lai pēc tā satura nebūtu iespējams noteikt konkrētu sportistu. Pētniecības paraugus var nodot citām laboratorijām vai trešām pusēm (piemēram, citām pētniecības grupām).

        - Ja nav saņemta sportista piekrišana, anonimizētos paraugus saglabā kvalitātes nodrošināšanai, esošo pārbaudes metožu kvalitātes uzlabošanai, kā arī, lai izstrādātu vai novērtētu jaunas analītiskās pārbaudes procedūras aizliegtajām vielām vai aizliegtajām metodēm, kas paraugu savākšanas laikā ietvertas Aizliegto vielu un metožu sarakstā, vai arī, lai noteiktu atsauces kolekciju diapazonus vai robežvērtības vai arī citas statistiskās vajadzības, kas nav uzskatāmas par pētniecības mērķiem. Tādēļ šos paraugus var izmantot šī laboratorija vai nodot citām laboratorijām vai trešām pusēm, lai tos izmantotu šīm vajadzībām.

5.3.3.2. Laboratorija nodrošina SOP, kura(-as) attiecas uz paraugu un alikvotu saglabāšanu, izmantošanu pētniecībai vai kvalitātes nodrošināšanai, nodošanu un iznīcināšanu.

## 5.3.4. Paraugu analīze

5.3.4.1. Alikvotēšana, lai veiktu analīzi

5.3.4.1.1. Vēlams, lai laboratorija nozīmētu īpašu(-us) darbinieku(-us) paraugu alikvotēšanai, un lai alikvotēšanas process tiktu veikts īpaši paredzētā zonā (skat. LSS 5. panta 2. punkta 3. apakšpunkta 2. daļas 4. punktu).

5.3.4.1.2. Alikvotas sagatavošanas procedūra ikvienai sākotnējās pārbaudes procedūrai vai apstiprināšanas procedūrai līdz minimumam samazina parauga vai alikvotas piesārņošanas risku. Lai paņemtu alikvotas apstiprināšanas procedūrām, laboratorija izmanto jaunu(-us) materiālu(-us) (piemēram, jaunas mēģenes).

Attiecībā uz urīna paraugiem laboratorija pēc pienācīgas parauga homogenizēšanas iegūst sākotnējo alikvotu, kura satur parauga tilpumu, kas ir pietiekams visām analītiskajām procedūrām (ja nepieciešams, visām sākotnējās pārbaudes procedūrām vai visām paredzētajām apstiprināšanas procedūrām); to veic, dekantējot alikvotu no urīna parauga trauka sekundārajā traukā (piemēram, Falcon tipa mēģenē). Tad procedūrai specifisko(-ās) alikvotu(-as) ņem no sekundārā trauka.

Attiecībā uz asins paraugiem laboratorija iegūst alikvotu(-as) no asins parauga trauka, izmantojot vienreizlietojamās pipetes vai arī tādas pipetes, kurām ir vienreizējās lietošanas uzgaļi, kas nav atkārtoti izmantojami.

5.3.4.1.3. Laboratorija vienreiz izmēra urīna paraugu pH līmeni un SG, izmantojot vienu alikvotu, sākotnējās pārbaudes procedūras un apstiprināšanas procedūras(-u) (“A” un “B” paraugiem) laikā. Citas pārbaudes, kas var palīdzēt noteikt falsifikāciju vai manipulācijas, var veikt, ja laboratorija tās uzskata par nepieciešamām (skat. Tehnisko dokumentu par endogēno anabolisko androgēno steroīdu mērījumiem un ziņošanu par tiem (TD EAAS)).

5.3.4.2. Analītiskās pārbaudes procedūru izvēle

Parasti standarta metodes dopinga kontroles analīzēm nav pieejamas. Laboratorija izvēlas, validē un dokumentē analītiskās pārbaudes procedūras, kuras ir nolūkam atbilstīgas attiecībā uz aizliegto vielu un aizliegto metožu reprezentatīvo analizējamo vielu analīzi.

5.3.4.3. Mērījumu izsekojamība

5.3.4.3.1. Atsauces materiāli

Ja iespējams, izmanto vielu atsauces materiālus, kas izsekojami atbilstoši nacionālajam standartam vai kurus sertificējusi atzīta iestāde (piemēram, USP, BP, Ph. Eur. PVO) vai atsauces materiālu ražotājs, kas akreditēts atbilstīgi ISO norādījumiem Nr. 34:2009, vai arī būtu jāizmanto ISO 17034.

Ja atsauces materiāls nav sertificēts, laboratorija pārbauda tā identitāti un tīrību, salīdzinot to ar publicētajiem datiem un/vai veicot ķīmisko raksturojumu.

5.3.4.3.2. Atsauces kolekcijas

Paraugus vai izolātus var iegūt no in vitro vai in vivo avotiem [piemēram, (i) ārējās kvalitātes kontrolparaugu, (ii) izolātu no urīna vai asins parauga pēc autentificētas ievadīšanas vai (iii) in-vitro inkubāciju ar aknu šūnām, mikrosomām vai bioloģiskajiem šķidrumiem] un izmantot kā atsauces kolekcijas.

Atsauces kolekcijas ir izsekojamas atbilstoši aizliegtajai vielai vai aizliegtajai metodei, un analīžu dati ir pietiekami, lai noteiktu analizējamās vielas identitāti.

5.3.4.4. Analītiskās pārbaudes procedūru validācija,

Šis pants attiecas tikai uz analītiskās pārbaudes procedūru validāciju, nevis uz sportista parauga(-u) analīžu rezultātu pārskatīšanu.

5.3.4.4.1. Analītiskās pārbaudes procedūru validācija vielām, kas nav sliekšņa vielas

Laboratorija metožu validācijas procesa ietvaros izstrādā atbilstošus standartšķīdumus vielu, kas nav sliekšņa vielas, noteikšanai un/vai identificēšanai, kā arī to koncentrācijas novērtēšanai, izmantojot atsauces materiālus. Ja nav piemērotu atsauces materiālu, noteikšanai un identificēšanai var izmantot atsauces kolekcijas.

5.3.4.4.1.1. Sākotnējās pārbaudes procedūru validācija vielām, kas nav sliekšņa vielas

            - Laboratorija validē izšķirtspēju, noteikšanas atveidojamību, kas atbilst MRPL un noteikšanas robežai (LOD), sākotnējās pārbaudes procedūrai, izmantojot tādu atbilstoša skaita reprezentatīvo paraugu analīzi, kas sagatavoti atbilstīgā analīzes matricē. Analītiskajām metodēm, kas balstītas uz hromatogrāfijas masas spektrometriju, sākotnējās pārbaudes procedūra dod iespēju noteikt katru vielu, kas nav sliekšņa viela, vai tai raksturīgo(-os) metabolītu(-us) vai marķieri(-us) atbilstoši 50 % vai mazāk no minimālajiem noteiktajiem veiktspējas līmeņiem (MRPL) (skat. Tehnisko dokumentu par minimālajiem noteiktajiem veiktspējas līmeņiem – TD MRPL).

            - Ja nav pieejams atsauces materiāls, novērtējumu par to, kāda ir sākotnējās pārbaudes procedūras noteikšanas spēja (t. i., LOD) vielai, kas nav sliekšņa viela, vai tai raksturīgajam(-ajiem) metabolītam(-iem) vai marķierim(-iem), var sniegt, novērtējot tās pašas aizliegto vielu klases reprezentatīvo vielu, kurai ir līdzīga ķīmiskā uzbūve.

5.3.4.4.1.2. Apstiprināšanas procedūru validācija vielām, kas nav sliekšņa vielas

Metožu validācijas procedūrā pārbaudāmie faktori, kas uzskatāmi parāda, ka vielu, kas nav sliekšņa vielas, apstiprināšanas procedūra ir nolūkam atbilstīga, cita starpā ietver turpmāk norādītos faktorus.

            - Izšķirtspēja. Spēja, veicot apstiprināšanas procedūru, noteikt un identificēt tikai interesējošo vielu, kad šo procesu netraucē matrice vai cita(-as) viela(-as), kas atrodas paraugā. Izšķirtspēju nosaka un dokumentē, veicot tādu atbilstoša skaita reprezentatīvo paraugu analīzi, kas sagatavoti parauga analīzes matricē, saskaņā ar Tehnisko dokumentu par minimālajiem kritērijiem analizējamo vielu identitātes hromatogrāfijas masas spektrometrijas apstiprināšanai dopinga kontroles vajadzībām (TD IDCR) vai citu piemērojamo tehnisko dokumentu, tehnisko vēstuli vai laboratoriju vadlīnijām. Ar apstiprināšanas procedūru iespējams nošķirt ļoti līdzīgu struktūru savienojumus.

            - Identificēšanas robeža (LOI). Ja vielu, kas nav sliekšņa vielas, analīzes balstās uz hromatogrāfijas masas spektrometrijas metodēm, laboratorija nosaka zemāko koncentrāciju, kurā katra viela, kas nav sliekšņa viela, vai tai raksturīgais(-ie) metabolīts(-i) vai marķieris(-i), kam ir pieejams atsauces materiāls, tiek pastāvīgi identificēts(-i) (saskaņā ar TD IDCR vai citu piemērojamo tehnisko dokumentu, tehnisko vēstuli vai laboratoriju vadlīnijām). LOI nepārsniedz piemērojamo MRPL.

            - Robustums. Apstiprināšanas procedūrā pierāda to, ka tiek iegūti līdzīgi rezultāti, ņemot vērā nelielas analīžu veikšanas apstākļu atšķirības, kas var ietekmēt analīzes rezultātu. Ņem vērā tos apstākļus, kas ir būtiski reproducējamu rezultātu nodrošināšanai.

            - Pārnešana. Nepieciešamie nosacījumi, lai apstrādes vai instrumentālās analīzes laikā novērstu interesējošās vielas pārnešanu no parauga uz paraugu.

5.3.4.4.2. Analītiskās pārbaudes procedūru validācija sliekšņa vielām

Sliekšņa vielu analīzei izmantoto hromatogrāfijas masas spektrometrijas analītisko metožu validācijas procesa laikā laboratorija izstrādā pieņemamus standartšķīdumus sliekšņa vielu identificēšanai, izmantojot atsauces materiālus. Apstiprināšanas procedūrās kvantitatīvajai noteikšanai būtu jāizmanto sertificēti atsauces materiāli, ja tie ir pieejami.

Sliekšņa vielu analīzei izmantojot afinitātes un saistīšanās testus, laboratorija rīkojas saskaņā ar piemērojamo tehnisko dokumentu (piemēram, Tehnisko dokumentu par cilvēka augšanas hormona izoformas diferenciālajiem imūntestiem dopinga kontroles analīzēm – TD GH) vai laboratoriju vadlīnijām.

5.3.4.4.2.1. Sākotnējās pārbaudes procedūru validācija sliekšņa vielām

            - Laboratorija validē nolūkam atbilstīgas sākotnējās pārbaudes procedūras saskaņā ar attiecīgo(-ajiem) WADA tehnisko(-ajiem) dokumentu(-iem), tehnisko(-ajām) vēstuli(-ēm) vai laboratoriju vadlīnijām.

            - Sākotnējās pārbaudes procedūrām, kas balstītas uz hromatogrāfijas masas spektrometriju, laboratorija validē izšķirtspēju, LOD un lineāro diapazonu, kas iegūts, veicot tādu atbilstoša skaita reprezentatīvo paraugu analīzi, kas sagatavoti attiecīgajā analīzes matricē.

            - Laboratorijai būtu jānosaka robežvērtību līmeņi, ņemot vērā to aprēķināto sliekšņa vielu koncentrāciju, kurām būs nepieciešama(-as) kvantitatīvās apstiprināšanas procedūra(-as). Laboratorija validē iegūto rezultātu atveidojamību robežvērtību līmenī.

            - Sākotnējo pārbaudes procedūru validācijas laikā aprēķināt mērījumu nenoteiktību (MU) nav nepieciešams.34

5.3.4.4.2.2. Apstiprināšanas procedūru validācija sliekšņa vielām

Metožu validācijas procedūrā pārbaudāmie faktori, kas uzskatāmi parāda, ka sliekšņa vielas kvantitatīvās apstiprināšanas procedūra ir nolūkam atbilstīga, cita starpā ir norādīti turpmāk.

            - Izšķirtspēja, LOI, robustums, pārnešana (skat. LSS 5. panta 3. punkta 4. apakšpunkta 4. daļas 1. punkta 2. apakšpunktu).

            - Kvantifikācijas robeža (LOQ): laboratorija uzskatāmi parāda, ka kvantitatīvās apstiprināšanas procedūrai ir noteikta LOQ, kas nav augstāka par 50 % no robežvērtības vai arī ir atbilstoša LOQ vērtībām, kas noteiktas attiecīgajā(-ajos) tehniskajā(-ajos) dokumentā(-os) vai laboratoriju vadlīnijās.

            - Dinamiskais/lineārais diapazons: kvantitatīvās novērtēšanas procedūras diapazonu dokumentē robežās no vismaz 50 % līdz 200 % no robežvērtības.

            - Atkārtojamība (sr): kvantitatīvās apstiprināšanas procedūra dod iespēju nodrošināt rezultātu drošu atkārtošanu īsā laika posmā, izmantojot vienu operatoru, aprīkojuma vienību u. tml. Nosaka atkārtojamību, kas atbilst robežvērtībai.

            - Caurmēra precizitāte (sw): kvantitatīvās apstiprināšanas procedūra dod iespēju nodrošināt rezultātu drošu atkārtošanu dažādos laikos, attiecīgos gadījumos pārbaudi veicot dažādiem operatoriem un ar dažādiem instrumentiem. Nosaka caurmēra precizitāti, kas atbilst robežvērtībai.

            - Nobīde (b): mērījumu procedūras nobīdi novērtē, izmantojot sertificētus atsauces materiālus vai izsekojamus atsauces materiālus, ja tie ir pieejami, vai veicot salīdzināšanu ar standartmetodi vai arī starplaboratoriju salīdzinošajā pētījumā (vai piedaloties EQAS) iegūstot saskaņotas vērtības. Nosaka nobīdi, kuras līmenis ir tuvs robežvērtībai.

            - Mērījuma nenoteiktība (MU): MU, kas saistīta ar rezultātiem, kuri iegūti, izmantojot kvantitatīvās apstiprināšanas procedūru, aprēķina saskaņā ar Tehnisko dokumentu par izšķiršanas robežām apstiprinātā sliekšņa vielu daudzuma noteikšanai (TD DL) vai citu piemērojamo tehnisko dokumentu, tehnisko vēstuli vai laboratoriju vadlīnijām. Nosaka vismaz MU, kuras līmenis ir tuvs robežvērtībai.

5.3.4.4.2.3. Kvantitatīvo analīžu mērījumu nenoteiktības aprēķināšana

            - Kvantitatīvo rezultātu MU, it īpaši, ja tā atbilst vai ir tuva robežvērtībai, aplūko kvantitatīvās apstiprināšanas procedūras validācijas laikā.

            - MU sīkāk aplūkota TD DL un citos attiecīgajos tehniskajos dokumentos (piemēram, TD GH) un laboratoriju vadlīnijās.

            - Apstiprināšanas procedūras metožu validācijas dati (tostarp MU aprēķins) ir novērtēti izvērtēšanas procesā attiecībā uz kvantitatīvās apstiprināšanas procedūras iekļaušanu laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā. Tādēļ attiecībā uz apstiprināšanas procedūrām, kas ir ietvertas laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā, laboratorijai nav jāsagatavo metožu validācijas dati vai citi pierādījumi par metožu validāciju nevienā tiesvedībā.

5.3.4.5. Analītiskās pārbaudes procedūru piemērošana

5.3.4.5.1. Visām laboratorijām ir jāīsteno vismaz visas obligātās analītiskās pārbaudes procedūras, ko WADA noteikusi īpašā(-os) tehniskajā(-ajos) dokumentā(-os), tehniskajā(-ajās) vēstulē(-ēs) vai laboratoriju vadlīnijās. Laboratorijas varētu ieviest papildu metodes, lai veiktu specifiskas analīzes.

Aizliegtās vielas vai aizliegtās metodes

Analītiskās pārbaudes procedūra(-as), kas ietverta(-as) laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā, tiek uzskatīta(-as) par nolūkam atbilstīgu(-ām), un tādēļ laboratorijai nav jāiesniedz analītiskās metodes validācijas dokumentācija vai EQAS darbības dati, kas apstiprinātu nelabvēlīgu analīžu rezultātu.

Taču, ja analītiskās pārbaudes procedūra vēl nav ietverta laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā, laboratorija validē procedūru saskaņā ar LSS un piemērojamo(-ajiem; -ajām) tehnisko(-ajiem) dokumentu(-iem), tehnisko(-ajām) vēstuli(-ēm) vai laboratoriju vadlīnijām pirms tās izmantošanas paraugu analīzei. Šādos gadījumos laboratorijai varētu būt jāiesniedz analītiskās metodes validācijas dokumentācija vai EQAS darbības dati, kas apstiprina nelabvēlīgu analīžu rezultātu (skat. LSS 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 2. daļu).

5.3.4.5.2. Lai analizētu paraugus ar mērķi konstatēt tādas aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes, kas nav iekļautas standarta analītiskās pārbaudes izvēlnē vai Tehniskajā dokumentā par analīzi, kas ir piemērota konkrētiem sporta veidiem (TD SSA), laboratorijas varētu izmantot papildu analītiskās pārbaudes procedūras, ja šis papildu darbs tiek veikts, laboratorijai pašai sedzot izmaksas, un ja tādēļ netiek būtiski ietekmēta iespēja iesniegt paraugu papildu analīzei, kā to noteikusi pārbaudes iestāde vai WADA. Jebkādas šāda veida analīzes rezultātus paziņo ADAMS, un tiem ir tāds pats likumīgais spēks kā jebkuram citam pārbaudes rezultātam.

5.3.4.5.3. Sākotnējās pārbaudes procedūru piemērošana

5.3.4.5.3.1. Ikreiz, veicot sākotnējās pārbaudes procedūru(-as), to(-ās) dokumentē, veicot parauga (vai parauga partijas) datu ierakstu.

5.3.4.5.3.2. Sākotnējās pārbaudes procedūru(-as) veic alikvotai(-ām), kas ņemta(-as) no trauka, kas identificēts kā “A” paraugs.

5.3.4.5.3.3. Sākotnējās pārbaudes procedūra(-as) ir nolūkam atbilstīga(-as).

5.3.4.5.3.4. Sākotnējās pārbaudes procedūras mērķis ir iegūt informāciju par aizliegtas(-u) vielas(-u) vai aizliegtas(-u) vielas(-u) metabolīta(-u), vai arī aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanas marķiera(-u) iespējamo klātbūtni.

5.3.4.5.3.5. Sākotnējās pārbaudes procedūras(-u) rezultātus var iekļaut ilgtermiņa pētījumos (piemēram, endogēno steroīdu vai hematoloģiskajos profilos), ar nosacījumu, ka metode ir nolūkam atbilstīga.

5.3.4.5.3.6. Visām partijām, kurām tiek veikta sākotnējās pārbaudes procedūra, ir atbilstīgi negatīvie un pozitīvie kvalitātes kontrolparaugi, kas sagatavoti analīzes matricē.

5.3.4.5.3.7. Vielu, kas nav sliekšņa vielas, sākotnējās pārbaudes procedūrās izmanto atbilstīgos reprezentatīvās(-o) vielas(-u) kontrolparaugus, kuru koncentrācija ir vienāda ar MRPL vai zemāka par to.

5.3.4.5.3.8. Sliekšņa vielu sākotnējās pārbaudes procedūrās izmanto attiecīgus kontrolparaugus, kuru koncentrācija ir tuva robežvērtībai.39

5.3.4.5.3.9. Sākotnējās pārbaudes procedūru rezultātos nav jāņem vērā saistītā MU.39

5.3.4.5.3.10. Laboratorija nosaka kritērijus, pamatojoties uz tās metožu validāciju un saskaņā ar savu SOP, lai sākotnējās pārbaudes procedūras rezultātus raksturotu kā varbūtēju nelabvēlīgu analīžu rezultātu, kura dēļ būtu jāuzsāk apstiprinošās analīzes. Tomēr sākotnējās pārbaudes procedūrā iegūtais varbūtējs nelabvēlīgs analīžu rezultāts nav nepieciešamais nosacījums, lai tiktu veiktas apstiprināšanas procedūras (piemēram, GC/C/IRMS analīzi var veikt pēc pārbaudes iestādes vai WADA pieprasījuma).

5.3.4.5.3.11. Apstiprināšanas procedūru vielai, kas nav sliekšņa viela, ar ziņojamo robežu var veikt arī gadījumā, ja sākotnējās pārbaudes procedūrā aprēķinātais rezultāts ir zemāks par piemērojamo ziņojamo robežu, ko laboratorija noteikusi saskaņā ar analītiskās metodes validācijas rezultātiem.

5.3.4.5.3.12. Sākotnējās pārbaudes procedūrā iegūtajam rezultātam sliekšņa vielai, kas ir augstāks par robežvērtību, apstiprināšanas procedūra ir jāveic pat tad, ja šis rezultāts ir zemāks par attiecīgo izšķiršanas robežu.39 Apstiprināšanas procedūru var veikt arī gadījumā, ja sākotnējās pārbaudes procedūrā iegūtais rezultāts ir zemāks par robežvērtību, ko laboratorija noteikusi saskaņā ar metodes validācijas rezultātiem (skat. LSS 5. panta 3. punkta 4. apakšpunkta 4. daļas 2. punkta 1. apakšpunktu) vai ko īpaši noteikusi pārbaudes iestāde.

5.3.4.5.3.13. Lēmumu par apstiprināšanas procedūras veikšanu vienmēr var pieņemt laboratorija, vai arī to vienmēr var pieņemt pēc pārbaudes iestādes norādījuma. Sākotnējās pārbaudes procedūrā(-ās) esošo neprecizitāšu dēļ nelabvēlīgs analīžu rezultāts nekādā gadījumā netiek padarīts par nederīgu, ja šāds rezultāts ir pienācīgā veidā noteikts apstiprināšanas procedūrā.

5.3.4.5.4. Apstiprināšanas procedūru piemērošana

5.3.4.5.4.1. Ikreiz, veicot apstiprināšanas procedūru(-as), to(-ās) dokumentē, veicot parauga (vai parauga partijas) datu ierakstu.

5.3.4.5.4.2. Apstiprināšanas procedūras mērķis ir iegūt rezultātu, kas apstiprina vai neapstiprina ziņojumā norādīto nelabvēlīgo analīžu rezultātu vai netipisko atradi.

5.3.4.5.4.3. Apstiprināšanas procedūra(-as) ir nolūkam atbilstīga(-as), tostarp ietver MU aprēķinu, kas saistīts ar kvantitatīvās apstiprināšanas procedūru.

5.3.4.5.4.4. Apstiprināšanas procedūrai ir tāda pati izšķirtspēja kā sākotnējās pārbaudes procedūrai, vai arī tā ir lielāka nekā sākotnējās pārbaudes procedūrai, un šī procedūra nodrošina precīzus kvantifikācijas rezultātus (kas piemērojami sliekšņa vielām). Apstiprināšanas procedūrā, kad tas ir iespējams un ir atbilstīgi, būtu jāietver atšķirīgs parauga ekstrakcijas protokols un/vai citāda analītiskā metodoloģija.

5.3.4.5.4.5. Visām partijām, kurām tiek veikta apstiprināšanas procedūra, ir atbilstīgi negatīvie un pozitīvie kvalitātes kontrolparaugi, kas sagatavoti analīzes matricē.

5.3.4.5.4.6. Apstiprināšanas procedūras metodes

            - Masas spektrometrija (MS) kopā ar hromatogrāfisko nošķiršanu (piemēram, gāzu vai šķidruma hromatogrāfiju) ir analīzes izvēles metode, lai apstiprinātu vairuma aizliegtu vielu, aizliegtas vielas metabolītu vai arī aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanas marķieru klātbūtni. Tās ir pieņemamas metodes, kas izmantojamas gan sākotnējās pārbaudes procedūrā, gan apstiprināšanas procedūrā, ja tās ir nolūkam atbilstīgas.

            - Afinitātes un saistīšanās testi (piemēram, imūntesti), elektroforētiskās metodes un citas analītiskās metodes tiek arī regulāri izmantotas, lai paraugos atklātu makromolekulas.

            - Sākotnējās pārbaudes procedūrā(-ās) un apstiprināšanas procedūrā(-ās) izmantotajos afinitātes un saistīšanās testos lieto afinitātes reaģentus (piemēram, antivielas), kas atpazīst analizētās makromolekulas dažādos epitopus, ja vien pirms afinitātes un saistīšanās testa veikšanas nav izmantota attīrīšanas (piemēram, imūnafinitātes attīrīšanas) vai atdalīšanas metode (piemēram, elektroforēze, hromatogrāfija), lai novērstu iespējamu krustenisko reakciju. Laboratorija, veicot metožu validāciju, dokumentē ikvienas šādas attīrīšanas vai atdalīšanas metodes atbilstību nolūkam.

            - Pārbaudes metodēs, kurās izmanto vairākus afinitātes reaģentus (piemēram, slāņainajos imūntestos), vismaz vienam (1) no afinitātes reaģentiem (kuru izmanto vai nu mērķa analizējamās vielas sasaistīšanai, vai noteikšanai), ko izmanto sākotnējās pārbaudes procedūrai(-ām) un apstiprināšanas procedūrai(-ām) piemērotajiem afinitātes un saistīšanās testiem, ir jābūt atšķirīgam. Otru afinitātes reaģentu var izmantot abos afinitātes un saistīšanās testos.

            - Attiecībā uz analizējamajām vielām, kas ir pārāk mazas, lai tām būtu divi (2) neatkarīgi antigēnu epitopi, piemēro divas (2) atšķirīgas attīrīšanas metodes vai divas (2) atšķirīgas analītiskās metodes. Var izmantot saliktus afinitātes un saistīšanās testus, proteīnu mikroanalīzes un līdzīgas vienlaicīgas pārbaudes pieejas, kas ļauj pārbaudīt vairākas analizējamās vielas.

            - Antivielas var izmantot arī īpašai šūnu sastāvdaļu marķēšanai un citiem šūnu raksturošanas veidiem. Ja pārbaudes nolūks ir identificēt asins sastāvdaļu kopumu, vairāku marķieru konstatēšana šūnās kā nelabvēlīga analīžu rezultāta kritērijs aizstāj prasību pēc divām (2) antivielām, kas pierāda atšķirīgus antigēnu epitopus.

[Piezīme. Kā piemēru var minēt virsmas marķieru konstatēšanu eritrocītiem (RBC), izmantojot plūsmas citometriju. Plūsmas citometrs paredzēts eritrocītu selektīvai atpazīšanai. Nelabvēlīga analīžu rezultāta kritēriju – vairāk nekā viena virsmas marķiera (kā noteikts antivielas marķējumā) klātbūtni eritrocītos – var izmantot kā alternatīvu vairākām antivielām tajā pašā marķierī].

5.3.4.5.4.7. “A” parauga apstiprināšanas procedūra

5.3.4.5.4.7.1. “A” apstiprināšanas procedūru veic, izmantojot jaunu(-as) alikvotu(-as), kas ņemta(-as) no trauka, kas identificēts kā “A” paraugs. Tad pārbauda saistību starp parauga ārējo kodu, kas norādīts uz parauga trauka, un laboratorijas iekšējo parauga kodu.

5.3.4.5.4.7.2. Ja, veicot sākotnējās pārbaudes procedūru(-as), tiek konstatēta vairāk nekā vienas (1) aizliegtas vielas, aizliegtas vielas metabolīta(-u) vai arī aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanas marķiera(-u) klātbūtne, laboratorija apstiprina tik daudz varbūtēju nelabvēlīgu analīžu rezultātu, cik tas praktiski iespējams (pieņemot šādu lēmumu, būtu jāņem vērā “B” paraugā pieejamais tilpums).

Šajā(-os) apstiprinājumā(-os) nosaka prioritāti tās(-o) aizliegtās(-o) vielas(-u) vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) identificēšanai, par kuras(-u) lietošanu ir noteikts ilgākais potenciālais diskvalifikācijas periods. Šis lēmums būtu jāpieņem, apspriežoties ar pārbaudes iestādi, un tas ir jāreģistrē.

5.3.4.5.4.7.3. Ja varbūtējs nelabvēlīgs analīžu rezultāts iegūts attiecībā uz amfetamīnu, metilfenidātu, bēta-2-agonistiem, diurētiskiem līdzekļiem, glukokortikoīdiem vai bēta blokatoriem vai arī jebkuru citu aizliegtu vielu vai aizliegtu metodi, par kuras lietošanu sportists ir paziņojis DCF, laboratorija varētu sazināties ar pārbaudes iestādi, lai noskaidrotu, vai attiecībā uz konstatēto(-ajām) aizliegto(-ajām) vielu(-ām) pastāv apstiprināta terapeitiskās lietošanas atļauja (TLA). Ja iespējams, laboratorijai būtu jānorāda analizējamās(-o) vielas(-u) koncentrācija, kas aprēķināta, veicot sākotnējās pārbaudes procedūru. Jebkurš šāds gadījums, kad notikusi sazināšanās ar pārbaudes iestādi, tiek rakstveidā apliecināts (papildu norādījumus skat. laboratoriju vadlīnijās par TLA pieprasījumiem).

Pārbaudes iestādes norādījumu par to, vai laboratorijai ir vai nav jāuzsāk apstiprināšana, pamatojoties uz apstiprināto TLA, laboratorijai sniedz rakstveidā. Ja apstiprināšana netiek uzsākta, pārbaudes iestāde iesniedz WADA apstiprinātās TLA kopiju vai arī paziņo saistīto TLA numuru, ja šī TLA ir tikusi iesniegta ADAMS.

Galīgais pārbaudes ziņojums, kurā ietverts varbūtējs nelabvēlīgs analīžu rezultāts, nav jāizdod. Gadījumos, kad pārbaudes iestāde laboratorijai apliecina, ka eksistē aizliegtās vielas TLA, laboratorija paziņojumā norāda, ka rezultāts ir negatīvs atbilstoši pārbaudes iestādes norādījumiem.

Gadījumos, kad iegūts nelabvēlīgs analīžu rezultāts vai netipiska atrade, rezultātu pārvaldības procesā ņem vērā to, vai pastāv vai nepastāv apstiprināta TLA (vai iespēja iegūt TLA ar atpakaļejošu spēku).

5.3.4.5.4.7.4. Laboratorija varētu atkārtot apstiprināšanas procedūru “A” paraugam, ja tas ir nepieciešams (piemēram, bijusi kvalitātes kontroles kļūme, hromatogrāfiskās maksimumvērtības nobīde, nepārliecinoši “A” apstiprināšanas rezultāti). Tādā gadījumā iepriekšējo pārbaudes rezultātu anulē. Katru atkārtoto apstiprināšanu veic, izmantojot jaunu(-as) alikvotu(-as), kas ņemta(-as) no “A” parauga trauka, un to dokumentē.

5.3.4.5.4.7.5. “A” parauga apstiprināšanas procedūra vielām, kas nav sliekšņa vielas

Attiecībā uz vielām, kas nav sliekšņa vielas, ja tām nav ziņojamo robežu, lēmumi par nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai netipisku atradi attiecībā uz “A” parauga rezultātiem attiecīgos gadījumos ir balstīti uz vielas, kas nav sliekšņa viela, vai tās raksturīgā(-o) metabolīta(-u) vai marķiera(-u) identificēšanu saskaņā ar TD IDCR un/vai citu attiecīgo tehnisko dokumentu (piemēram, TD MRPL), tehnisko vēstuli vai laboratoriju vadlīnijām.

Attiecībā uz vielām, kas nav sliekšņa vielas, ja tām ir ziņojamās robežas, kas norādītas TD MRPL, lēmumiem par nelabvēlīgu analīžu rezultātu attiecībā uz “A” parauga rezultātiem būtu jābalstās uz vielas, kas nav sliekšņa viela, vai tās raksturīgā(-o) metabolīta(-u) vai marķiera(-u) identificēšanu saskaņā ar TD IDCR, ja aprēķinātā koncentrācija ir augstāka par ziņojamo robežu, ja vien nav papildu pierādījumu, pamatojoties uz kuriem var paziņot rezultātu par līmeņiem, kas ir zemāki par ziņojamo robežu (piemēram, ir paziņots par aizliegtas vielas lietošanu, vai arī analīze ir daļa no notiekošās izmeklēšanas).

5.3.4.5.4.7.6. “A” parauga apstiprināšanas procedūra sliekšņa vielām

Attiecībā uz sliekšņa vielām lēmumi par nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai netipisku atradi attiecībā uz “A” parauga rezultātiem ir balstīti uz sliekšņa vielas un/vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) identificēšanu, kas ir apstiprināta (saskaņā ar TD IDCR, kas piemērojams apstiprināšanas procedūrām, kuras balstītas uz hromatogrāfijas masas spektrometriju), kā arī to kvantitatīvo noteikšanu paraugā, ja to līmenis pārsniedz attiecīgās izšķiršanas robežas vērtību, kas ir norādīta TD DL vai citos piemērojamajos tehniskajos dokumentos (piemēram, TD GH) vai laboratoriju vadlīnijās. Nosakot to, ka pārbaudes rezultāts pārsniedz izšķiršanas robežu, kvantitatīvās apstiprināšanas procedūrā tiek konstatēts, ka sliekšņa vielas vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) klātbūtnes līmenis paraugā pārsniedz robežvērtību ar vismaz 95 % statistisko ticamību (papildu informāciju skat. TD DL).

Sliekšņa vielu kvantitatīvās apstiprināšanas procedūras balstās uz izmērīto analītisko vērtību (piemēram, koncentrācijas, hromatogrammas maksimumvērtību vai laukumu) aritmētiskā vidējā noteikšanu vai attiecību/skaitli, ko aprēķina, izmantojot trīs (3) izmērīto “A” parauga alikvotu analītisko vērtību aritmētisko(-os) vidējo(-os). Ja parauga tilpums nav pietiekams, lai analizētu trīs (3) alikvotas, būtu jāanalizē maksimālais tādu alikvotu skaits, ko var sagatavot.

Attiecībā uz sliekšņa vielām, “steroīdu profila” marķieriem vai jebkuru citu aizliegtu vielu, kas nelielos daudzumos var rasties endogēnā procesā, lēmumi par nelabvēlīgu analīžu rezultātu attiecībā uz “A” parauga rezultātiem var balstīties arī uz jebkādas tādas nolūkam atbilstīgas apstiprināšanas procedūras piemērošanu, kurā tiek konstatēta eksogēna aizliegtās vielas vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) izcelsme (piemēram, GC/C/IRMS). Netipiskas atrades var tikt iegūtas, nepārliecinoši nosakot aizliegtās vielas vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) izcelsmi (endogēnu vai eksogēnu).

Attiecībā uz dažām eksogēnajām sliekšņa vielām, kas par tādām atzītas Aizliegto vielu un metožu sarakstā un TD DL, lēmumu pieņemšanai par nelabvēlīgu analīžu rezultātu “A” paraugam nav nepieciešama kvantifikācijas procedūra, ja tās konstatētas jebkuras tādas aizliegtās vielas klātbūtnē, kas iedalīta Aizliegto vielu un metožu saraksta S5 sadaļā “Diurētiski līdzekļi un maskējošās vielas”. Ja šādos gadījumos paraugā tiek identificēta (saskaņā ar TD IDCR) sliekšņa viela un/vai tās metabolīts(-i), tas ir pietiekams pamats, lai secinātu, ka ir iegūts nelabvēlīgs analīžu rezultāts.

5.3.4.5.4.8. “B” parauga apstiprināšana

5.3.4.5.4.8.1. “B” apstiprināšanas procedūru veic, izmantojot alikvotu(-as), kas ņemta(-as) no trauka, kas noteikts kā “B” paraugs.

5.3.4.5.4.8.2. “B” parauga apstiprināšanu veic tajā pašā laboratorijā, kurā veic “A” parauga apstiprināšanu, ja vien nav tādu WADA noteiktu izņēmumu apstākļu, ko WADA iepriekš rakstveidā apstiprinājusi un kuru dēļ “B” parauga apstiprināšanu nevar veikt tajā pašā laboratorijā.

5.3.4.5.4.8.3. Pārbaudes iestādes un/vai rezultātu pārvaldības iestādes pienākums attiecīgos gadījumos ir rakstveidā informēt laboratoriju par to, vai sportists ir atteicies no savām tiesībām uz “B” parauga analīzes veikšanu, un tādēļ – paziņot tai, vai tiks vai netiks veikta “B” apstiprināšanas procedūra. Šo informāciju sniedz saskaņā ar minimālajām paraugu glabāšanas prasībām, kas noteiktas LSS 5. panta 3. punkta 2. apakšpunkta 1. un 2. daļā.

Pārbaudes iestāde un/vai rezultātu pārvaldības iestāde pēc saviem ieskatiem varētu izlemt uzsākt “B” parauga analīzi un attiecīgi informēt laboratoriju pat tajā gadījumā, ja sportists atsakās no savām tiesībām uz “B” parauga analīzes veikšanu vai ja sportists nereaģē uz pieprasījumiem attiecībā uz tā lēmumu veikt “B” parauga analīzi.

5.3.4.5.4.8.4. Pārbaudes iestādei vai rezultātu pārvaldības iestādei būtu jāsazinās ar laboratoriju, lai rakstveidā sniegtu informāciju un/vai norādījumus attiecībā uz “B” parauga analīzi desmit (10) darba dienu laikā pēc tam, kad laboratorija ir paziņojusi par nelabvēlīgu analīžu rezultātu “A” paraugam.

5.3.4.5.4.8.5. “B” parauga apstiprinājums būtu jāveic pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā trīs (3) mēnešus pēc tam, kad ir sniegts paziņojums par “A” parauga nelabvēlīgo analīžu rezultātu.

5.3.4.5.4.8.6. “B” parauga apstiprināšanas procedūru atļauts apmeklēt šādām personām, kas nav laboratorijas darbinieki:

              - sportistam un/vai vienam sportista pārstāvim, vai arī, ja nav ieradies sportists un/vai tā pārstāvis, – neatkarīgam lieciniekam;

              - tulkam (ja nepieciešams);

              - pārbaudes iestādes vai rezultātu pārvaldības iestādes pārstāvim (ja pārbaudes iestāde vai rezultātu pārvaldības iestāde izteikusi attiecīgu lūgumu);

              - WADA pārstāvim vai WADA lielu sporta pasākumu neatkarīgo novērotāju (IO) komandas pārstāvim (ja WADA vai IO komanda izteikusi attiecīgu lūgumu);

              - attiecīgos gadījumos “B” parauga atvēršanas procedūru var apmeklēt arī valsts olimpiskā komitejas un/vai valsts sporta federācijas un/vai starptautiskās federācijas pārstāvis, ja to lūdzis un iepriekš apstiprinājis laboratorijas vadītājs.

Ja sportists atsakās būt klāt personīgi un/vai piedalīties ar pārstāvja starpniecību vai nenorāda to, vai viņš lūdz veikt “B” parauga analīzi, vai ja sportists negrasās ierasties (būt klāt personīgi un/vai piedalīties ar pārstāvja starpniecību) pēc tam, kad ir izteikts piedāvājums par analīzes veikšanas datumu un laiku, vai ja sportists vai sportista pārstāvis paziņo, ka “B” parauga atvēršanas dienā vai laikā nenodrošinās savu klātbūtni, neraugoties uz mēģinājumiem pieņemamā veidā izraudzīties alternatīvu datumu un laiku, kas būtu piemērots gan sportistam, gan laboratorijai, attiecīgos gadījumos pārbaudes iestāde vai rezultātu pārvaldības iestāde, vai arī WADA dod norādījumu laboratorijai neatkarīgi no iepriekš minētā uzsākt procedūru un iecelt neatkarīgo liecinieku, kas pārbauda, vai “B” parauga traukam nav falsifikācijas pazīmju un vai identifikācijas numuri atbilst numuriem parauga vākšanas dokumentācijā. Neatkarīgo liecinieku var iecelt pat tad, ja sportists ir norādījis, ka būs klāt procedūrā un/vai tiks pārstāvēts.

Laboratorijas dokumentāciju, kas apstiprina minētos faktus, paraksta vismaz laboratorijas vadītājs vai pārstāvis un sportists vai viņa pārstāvis, un/vai neatkarīgais liecinieks. Sportista un/vai viņa pārstāvja vai neatkarīgā liecinieka atteikumu to parakstīt un šī atteikuma iemeslus reģistrē.

5.3.4.5.4.8.7. “B” apstiprināšanas procedūras laiku var stingri noteikt īstermiņā bez iespējas to atlikt, ja apstākļi to attaisno. Tas jo īpaši un bez ierobežojumiem var attiekties uz pārbaužu veikšanu lielu sporta pasākumu laikā vai tieši pirms vai tūlīt pēc tiem, vai arī uz situācijām, kad “B” parauga analīzes turpmāka atlikšana varētu būtiski palielināt parauga bojājuma risku.

5.3.4.5.4.8.8. Laboratorijas vadītājs, pamatojoties uz drošības vai drošuma apsvērumiem, varētu ierobežot personu skaitu laboratorijas kontrolētajās zonās. Klātesošās personas nekad nekādā veidā netraucē “B” parauga atvēršanas vai “B” apstiprināšanas procedūras procesu un stingri ievēro laboratorijas norādījumus. Laboratorija varētu izraidīt jebkuru personu – arī sportistu vai sportista pārstāvi, ja tā neievēro norādījumus, traucē vai iejaucas “B” parauga atvēršanas vai analītiskās pārbaudes procesā. Par jebkādu rīcību, kuras dēļ persona ir izraidīta, attiecīgos gadījumos paziņo pārbaudes iestādei un/vai rezultātu pārvaldības iestādei. Turklāt traucēšana saskaņā ar Kodeksa 2. panta 5. punktu “Falsifikācija vai falsifikācijas mēģinājums kādā no dopinga kontroles posmiem” var būt antidopinga noteikumu pārkāpums.

5.3.4.5.4.8.9. Laboratorija nodrošina, lai pēc atvēršanas un alikvotu paņemšanas “B” apstiprināšanas procedūrai “B” paraugs tiktu attiecīgos gadījumos pienācīgi vēlreiz noslēgts sportista vai viņa pārstāvja, vai neatkarīgā liecinieka klātbūtnē; visas šīs personas paraksta laboratorijas dokumentāciju, kas apstiprina minētos faktus. Sportistam vai sportista pārstāvim, ja viņš ir klāt, piedāvā iespēju no vairākām identiskām/noslēgtām aprīkojuma vienībām izvēlēties atkārtotas noslēgšanas aprīkojumu “B” parauga traukam. Sportista un/vai viņa pārstāvja, vai neatkarīgā liecinieka atteikumu to parakstīt un šī atteikuma iemeslus reģistrē.

5.3.4.5.4.8.10. Ja “A” apstiprināšanas procedūrā apstiprināta vairāk nekā vienas (1) aizliegtas vielas, aizliegtas vielas metabolīta(-u) vai arī aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanas marķiera(-u) klātbūtne, laboratorija, ņemot vērā pieejamo “B” parauga daudzumu, apstiprina iespējami daudzus nelabvēlīgus analīžu rezultātus. Lēmumu par apstiprinājuma(-u) prioritātes noteikšanu pieņem, lai noteiktu prioritāti tās(-o) aizliegtās(-o) vielas(-u) vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) analīzei, par kuras(-u) lietošanu ir noteikts ilgākais potenciālais diskvalifikācijas periods. Šis lēmums būtu jāpieņem, apspriežoties ar pārbaudes iestādi, un tas būtu jādokumentē.

5.3.4.5.4.8.11. Laboratorija varētu atkārtot apstiprināšanas procedūru “B” paraugam, ja tas ir nepieciešams (piemēram, bijusi kvalitātes kontroles kļūme, hromatogrāfiskās maksimumvērtības nobīdes, nepārliecinoši “B” apstiprināšanas rezultāti). Tādā gadījumā iepriekšējo pārbaudes rezultātu anulē. Katru atkārtoto apstiprināšanu veic, izmantojot alikvotu(-as), kas atšķiras no tās(-m), kuras(-u) analīze jau ir veikta. Katru izmantoto alikvotu reģistrē.

5.3.4.5.4.8.12. Ja galīgie “B” parauga apstiprināšanas rezultāti ir negatīvi, analītiskās pārbaudes rezultātu uzskata par negatīvu rezultātu. Laboratorija nekavējoties informē pārbaudes iestādi un WADA. Laboratorija veic iekšējo izmeklēšanu par “A” un “B” parauga rezultātu neatbilstības iemesliem, un tai būtu jāpaziņo tās rezultāti rezultātu pārvaldības iestādei un WADA piecu (5) darba dienu laikā.

5.3.4.5.4.8.13. “B” parauga apstiprināšanas procedūra vielām, kas nav sliekšņa vielas, un eksogēnajām sliekšņa vielām

Vielām, kas nav sliekšņa vielas, (tostarp tām, kurām ir TD MRPL norādītās ziņojamās robežas) un eksogēnajām sliekšņa vielām “B” parauga rezultāti apstiprina tikai “A” parauga identificēšanu (saskaņā ar TD IDCR) attiecībā uz nelabvēlīgu analīžu rezultātu atbilstoši derīgajai vērtībai – 50. Nav nepieciešama šādas aizliegtas vielas vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) kvantitatīvā noteikšana vai koncentrācijas aprēķins, kas būtu jāpaziņo.

5.3.4.5.4.8.14. “B” parauga apstiprināšanas procedūra endogēnajām sliekšņa vielām

Attiecībā uz endogēnajām sliekšņa vielām lēmumi par nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai netipisku atradi attiecībā uz “B” parauga rezultātiem ir balstīti uz sliekšņa vielas vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) identificēšanu, kas ir apstiprināta (saskaņā ar TD IDCR, kas piemērojams apstiprināšanas procedūrām, kuras balstītas uz hromatogrāfijas masas spektrometriju), kā arī to kvantitatīvo noteikšanu paraugā, ja to līmenis pārsniedz attiecīgo robežvērtību, kas ir norādīta TD DL vai citā(-os) piemērojamajā(-os) tehniskajā(-os) dokumentā(-os) vai laboratoriju vadlīnijās. Vidējai vērtībai, kas noteikta “B” paraugam, nav jābūt identiskai ar vidējo vērtību, kas noteikta “A” paraugam.

“B” parauga endogēno sliekšņa vielu kvantitatīvās apstiprināšanas procedūras balstās uz izmērīto analītisko vērtību (piemēram, koncentrācijas, hromatogrammas maksimumvērtību vai laukumu) aritmētiskā vidējā noteikšanu vai attiecību/skaitli, ko aprēķina, izmantojot trīs (3) izmērīto “B” parauga alikvotu analītisko vērtību aritmētisko(-os) vidējo(-os). Ja parauga tilpums nav pietiekams, lai analizētu trīs (3) alikvotas, būtu jāanalizē maksimālais skaits alikvotu, ko var sagatavot.

Attiecībā uz endogēnajām sliekšņa vielām, “steroīdu profila” marķieriem vai jebkuru citu aizliegtu vielu, kas nelielos daudzumos var rasties endogēnā procesā, lēmumi par nelabvēlīgu analīžu rezultātu attiecībā uz “B” parauga rezultātiem var balstīties arī uz jebkādas tādas nolūkam atbilstīgas analītiskās pārbaudes procedūras piemērošanu, kurā tiek konstatēta eksogēna aizliegtās vielas un/vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) izcelsme (piemēram, GC/C/IRMS). Netipiskas atrades var tikt iegūtas, nepārliecinoši nosakot aizliegtās vielas vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) izcelsmi (endogēnu vai eksogēnu).

5.3.4.5.5. Papildu analīze

5.3.4.5.5.1. Paraugus pēc pārbaudes iestādes ieskatiem var atlasīt papildu analīzei. Tāpat WADA uz sava rēķina varētu norīkot glabāto paraugu papildu analīzes veikšanu. Šādos gadījumos WADA informē pārbaudes iestādi un rezultātu pārvaldības iestādi, kas saglabā īpašumtiesības uz paraugu(-iem) saskaņā ar ISTI 10. panta 1. punktu.

5.3.4.5.5.2. Pārbaudes iestāde vai WADA attiecīgos gadījumos izvēlas laboratoriju, kas veiks papildu analīzi.

5.3.4.5.5.3. Pieprasījumus laboratorijai par papildu analīzes veikšanu veic rakstveidā un reģistrē parauga dokumentācijā.

5.3.4.5.5.4. Paraugu papildu analīzi veic saskaņā ar LSS, tehniskajiem dokumentiem, tehniskajām vēstulēm un laboratoriju pamatnostādnēm, kas ir spēkā laikā, kad tiek veikta papildu analīze.

5.3.4.5.5.5. Papildu analīzes mērķis principā ir konstatēt visu to aizliegto vielu vai aizliegtas(-u) vielas(-u) metabolītu vai arī tādas aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanas marķieru klātbūtni, kas parauga(-u) savākšanas laikā ietverta Aizliegto vielu un metožu sarakstā. Tomēr papildu analīzes mērķis nav konstatēt tādas vielas vai metodes, kuras papildu analīzes laikā vairs nav aizliegtas.

[Papildu analīzi nevar veikt paraugam, attiecībā uz kuru notiek lietas izskatīšanas process, bez sportista piekrišanas vai iestādes, kas izskata lietu, apstiprinājuma pēc tam, kad atbildīgā antidopinga organizācija ir informējusi sportistu par to, ka šī parauga dēļ ir pamats apgalvot, ka ir izdarīts Kodeksa 2. panta 1. punktā paredzētais antidopinga noteikumu pārkāpums.

Kad ir paziņots, ka paraugam konstatēts negatīvs rezultāts vai netipiska atrade, pārbaudes iestādei vai WADA nav ierobežojumu veikt parauga papildu analīzi.

Ja saistībā ar paraugu iepriekš ticis paziņots nelabvēlīgs analīžu rezultāts un ja sportistam tiek inkriminēts iespējams Kodeksa 2. panta 1. punktā paredzētais antidopinga noteikumu pārkāpums (t. i., pēc tam, kad ir pabeigts rezultātu pārvaldības process attiecībā uz Kodeksa 2. panta 1. punktā paredzēto antidopinga noteikumu pārkāpumu saistībā ar paraugu), papildu analīzē nebūtu jācenšas konstatēt aizliegtā(-ās) viela(-as) vai aizliegto(-ās) metodi(-es), kuru dēļ iepriekš bijis pamats apgalvot, ka izdarīts antidopinga noteikumu pārkāpums. Tādēļ antidopinga organizācijai, kas pieprasa veikt papildu analīzi, būtu jāinformē laboratorija par ikvienu paziņoto iepriekšējo nelabvēlīgu analīžu rezultātu paraugam(-iem), kuram(-iem) jāveic papildu analīze. Ja aizliegta(-as) viela(-as) vai aizliegta(-as) metode(-es), par ko iepriekš ticis ziņots, ir konstatēta(-as) papildu analīzes sākotnējās pārbaudes procedūrā, atbilstošo apstiprināšanas procedūru veikt nav nepieciešams. Tomēr, ja apstiprināšanas procedūra tiek veikta un aizliegtās(-o) vielas(-u) vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) klātbūtne, par ko iepriekš ticis ziņots, tiek apstiprināta, nav nepieciešams šos rezultātus paziņot vēlreiz. Ja rezultāti tomēr tiek paziņoti, šo jautājumu rezultātu pārvaldības procesā izskata rezultātu pārvaldības iestāde.]

5.3.4.5.5.6. Papildu analīze, jo īpaši, bet bez ierobežojumiem ietver nesen izstrādātu vai jutīgāku analītiskās pārbaudes procedūru piemērošanu un/vai tādu jaunu aizliegtās(-o) vielas(-u) vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) mērķa analizējamo vielu [piemēram, metabolīta(-u) un/vai marķiera(-u)] analīzi, kuras nebija zināmas vai netika izmantotas parauga sākotnējā analītiskajā pārbaudē.

Atkarībā no apstākļiem, kā arī, lai nodrošinātu pieejamā parauga daudzuma efektīvu un mērķtiecīgu izmantošanu, var tikt noteiktas prioritātes un/vai tikt ierobežots veicamo papildu analīžu apmērs, veicot vienīgi specifiskas analīzes (jo īpaši, bet bez ierobežojumiem, veicot analīzes, kas balstās uz jaunām vai uzlabotām analītiskās pārbaudes procedūrām).

5.3.4.5.5.7. Papildu analīzi veic šādi:

            - “A” parauga izmantošana

Pārbaudes iestāde vai WADA varētu dot norādījumu laboratorijai izmantot “A” paraugu gan sākotnējās pārbaudes procedūrai(-ām), gan “A” apstiprināšanas procedūrai(-ām), izmantot to tikai sākotnējās pārbaudes procedūrai(-ām) vai vispār neizmantot “A” paraugu papildu analīzēm.

              - Ja laboratorijai ir dots norādījums veikt “A” paraugam tikai sākotnējās pārbaudes procedūru(-as), jebkurš no “A” parauga iegūtais analīžu rezultāts, par kuru rodas aizdomas, ir uzskatāms par varbūtēju nelabvēlīgu analīžu rezultātu neatkarīgi no tā, kāda analītiskās pārbaudes procedūra tikusi izmantota, un to apstiprina, izmantojot sadalīto “B” paraugu (skat. turpmāk).

              - Ja apstiprināšanas procedūru veic “A” paraugam un, pamatojoties uz to, tiek paziņots par nelabvēlīgu analīžu rezultātu, piemērojama ir “B” parauga apstiprināšanas procedūra (saskaņā ar LSS 5. panta 3. punkta 4. apakšpunkta 5. daļas 4. punkta 8. apakšpunktu).

            - Sadalītā “B” parauga izmantošana

Ja “A” paraugu izmanto tikai sākotnējās pārbaudes procedūrai(-ām) vai arī vispār neizmanto papildu analīzē, “B” paraugu sadala un izmanto analīzei. “B” paraugu sadala divās frakcijās saskaņā ar LSS 5. panta 3. punkta 1. apakšpunkta 6. daļu. Sportists un/vai sportista pārstāvis būtu jāuzaicina novērot sadalīšanas procedūru. Sadalīšanas procesu veic vismaz neatkarīgā liecinieka klātbūtnē.

Pat gadījumā, ja sportists un/vai viņa pārstāvis ir klāt sadalīšanās procesā, viņam nav tiesību apmeklēt analītiskās pārbaudes procedūras, kas jāveic pirmajai sadalītajai “B” parauga daļai (ja vien pārbaudes iestāde nepieprasa citādi). Gadījumā, ja par nelabvēlīgu analīžu rezultātu ir paziņots, ņemot vērā “B” parauga pirmās daļas apstiprināšanas procedūru, otro sadalīto “B” parauga daļu uzskata par “B” paraugu. Attiecīgos gadījumos par “B” apstiprināšanu lemj un to veic saskaņā ar LSS 5. panta 3. punkta 4. apakšpunkta 5. daļas 4. punkta 8. apakšpunktu.

5.3.4.5.5.8. Papildu analīzi var veikt glabātajiem paraugiem, par kuriem iepriekš ticis ziņots, ka tiem ir nelabvēlīgi analīžu rezultāti vai netipiskas atrades. Par jebkuru jaunu konstatētu aizliegtu vielu vai aizliegtu metodi ziņo pat tad, ja sportistam jau bijušas piemērotas sankcijas saistībā ar citu nelabvēlīgu analīžu rezultātu.

5.3.4.5.5.9. Pēc pārbaudes iestādes, rezultātu pārvaldības iestādes, WADA vai pašas laboratorijas iniciatīvas iepriekš iegūtos sākotnējās pārbaudes procedūras datus var arī novērtēt no jauna attiecībā uz aizliegtu vielu vai to metabolīta(-u) vai arī aizliegtu vielu vai aizliegtu metožu marķiera(-u) klātbūtni. Šādas atkārtotas novērtēšanas rezultātus, ja tie rada aizdomas, attiecīgos gadījumos paziņo pārbaudes iestādei, rezultātu pārvaldības iestādei vai WADA, un to dēļ var būt jāveic papildu analīze.

5.3.4.5.6. Alternatīvas bioloģiskās matrices

Nekādus negatīvos analītiskās pārbaudes rezultātus, kas iegūti, analizējot matus, nagus, mutes dobuma šķidrumu vai citu bioloģisko materiālu, neizmanto urīna vai asins (tostarp nesadalītu asiņu, plazmas vai seruma) analīžu nelabvēlīgo analīžu rezultātu vai netipisku atražu atspēkošanai.

## 5.3.5. Rezultātu pārvaldība

5.3.5.1. Rezultātu pārskatīšana

5.3.5.1.1. Laboratorija veic vismaz divas (2) neatkarīgas visu sākotnējās pārbaudes procedūras jēldatu un rezultātu pārskates. Pārskatīšanas procesu protokolē.

5.3.5.1.2. Pirms pārbaudes rezultātu paziņošanas visus nelabvēlīgos analīžu rezultātus un netipiskas atrades neatkarīgi pārskata vismaz divi (2) par sertificēšanu atbildīgie zinātnieki. Analīzes procesa/partijas pārskatīšanas un akceptēšanas pierādījumus reģistrē.

5.3.5.1.3. Nelabvēlīgu analīžu rezultātu un netipisku atražu pārskatīšana ietver vismaz šādus elementus:

          - dokumentāciju, kas apliecina saistību starp parauga ārējo kodu (kas norādīts DCF) un laboratorijas iekšējo parauga kodu;

          - laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes dokumentāciju;

          - sākotnējās pārbaudes procedūras(-u) un apstiprināšanas procedūras(-u) analītiskos datus un aprēķinus;

          - informāciju par kvalitātes kontroli;

          - tādas tehniskās un analītiskās dokumentācijas pilnīgumu, kas apstiprina paziņotos rezultātus;

          - pārbaudes datu atbilstību analītiskās pārbaudes procedūras validācijas rezultātiem (piemēram, MU);

          - novērtējumu par to, vai pastāv būtiski dati vai informācija, kuras dēļ varētu apšaubīt vai atspēkot laboratorijas iegūtos rezultātus;

          - ja, pamatojoties uz rezultātu pārskatīšanu, apstiprināšanas procedūras rezultāts(-i) tiek kā nelabvēlīgs(-i) analīžu rezultāts(-i) vai netipiska(-as) atrade(-es) noraidīti, šādas noraidīšanas iemesls(-i) ir jāreģistrē.

5.3.5.2. Dokumentēšana un paziņošana

5.3.5.2.1. Laboratorijai ir dokumentētas procedūras, ko piemēro, lai nodrošinātu datu ierakstu saglabāšanu par katru analizēto paraugu. Nelabvēlīga analīžu rezultāta vai netipiskas atrades gadījumā datu ierakstā iekļauj vajadzīgos datus, lai paziņotos secinājumus apstiprinātu saskaņā ar norādījumiem un ierobežojumiem, kas izklāstīti Tehniskajā dokumentā par laboratoriskās dokumentācijas paketēm (TD LDOC).

5.3.5.2.2. Katra analītiskās pārbaudes darbība ir izsekojama līdz darbiniekam, kas veicis attiecīgo darbību.

5.3.5.2.3. Nozīmīgas atkāpes no rakstveida SOP reģistrē.

5.3.5.2.4. Ja veic instrumentālas analīzes, kā datu ieraksta daļu iekļauj katra procesa darbības rādītājus.

5.3.5.2.5. Paziņojumam par “A” parauga rezultātiem būtu jābūt atrodamam ADAMS piecpadsmit (15) darba dienu laikā pēc parauga saņemšanas.

Īpašiem gadījumiem (piemēram, lieliem sporta pasākumiem) nepieciešamais paziņošanas laiks var būt ievērojami īsāks par piecpadsmit (15) darba dienām.

Paziņošanas laiku var grozīt, laboratorijai un pārbaudes iestādei vienojoties. Pārbaudes iestādei ir būtu jābūt informētai par visiem “A” parauga rezultātu paziņošanas kavējumiem.

5.3.5.2.6. Pārbaudes ziņojums

5.3.5.2.6.1. Laboratorija katra atsevišķā parauga pārbaudes rezultātu reģistrē ADAMS, norādot obligāto informāciju saskaņā ar tehnisko dokumentu, tehnisko vēstuli vai laboratoriju vadlīnijām, kā arī norādot ISO/IEC 17025 paredzētos un turpmāk norādītos elementus:

            - rezultātu pārvaldības iestādes nosaukums, ja ir norādīts;

            - attiecīgas piezīmes, ja tās ir nepieciešamas, lai varētu pareizi interpretēt pārbaudes rezultātu vai ieteikumus pārbaudes iestādei (piemēram, veiktu sportista mērķpārbaudi); skat. LSS 5. panta 3. punkta 5. apakšpunkta 2. daļas 6. punkta 6. apakšpunktu;

            - specifiskas pārbaudes, ko veic papildus laboratorijas kārtējo pārbaužu izvēlnē ietvertajām pārbaudēm (piemēram, attiecībā uz eritropoēzi stimulējošiem līdzekļiem (ESA)), GC/C/IRMS, cilvēka augšanas hormonu (hGH), asins pārliešanām, DNS, genoma profilēšanu u. tml.);

            - jebkādas neatbilstības, kas pamanītas paraugiem.

5.3.5.2.6.2. Laboratorijai nav jāsniedz nekāds papildu pārbaudes ziņojums nedz cietās kopijas, nedz digitālā formātā, izņemot to, kas tiek iesniegts ADAMS (izņemot gadījumus, kas aprakstīti LSS 5. panta 3. punkta 5. apakšpunkta 2. daļas 6. punkta 8. un 12. apakšpunktā). Visas pārbaudes iestādes, kas ievēro Kodeksu, var piekļūt savu paraugu pārbaudes ziņojumiem ADAMS. Laboratorijai ADAMS pārbaudes ziņojums būtu jāieraksta parauga dokumentācijā.

5.3.5.2.6.3. Pārbaudes ziņojums par vielām, kas nav sliekšņa vielas

            - “A” parauga pārbaudes ziņojums

Laboratorijai nav jāpaziņo vielu, kas nav sliekšņa vielas, koncentrācija. Laboratorija paziņo informāciju par faktisko aizliegtas(-u) vielas(-u) un/vai tās metabolīta(-u) vai arī aizliegtas(-u) vielas(-u) vai aizliegtas(-u) metodes(-žu) lietošanas marķiera(-u) klātbūtni (t. i, to kas identificēta saskaņā ar TD IDCR) paraugā, un veic to saskaņā ar ziņojumu sniegšanas prasībām, kas noteiktas TD MRPL.

Tomēr laboratorijai, kad ir iespējams, kā arī tikai informācijas sniegšanas nolūkā pēc pārbaudes iestādes, rezultātu pārvaldības iestādes vai WADA pieprasījuma būtu jānorāda aprēķinātie koncentrācijas līmeņi, ja konstatētais vielas(-u), kas nav sliekšņa viela(-as), tās(-o) metabolīta(-u) vai marķiera(-u) līmenis var būt būtisks antidopinga lietas rezultātu pārvaldības procesā. Šādos gadījumos laboratorijai būtu jānorāda aprēķinātā koncentrācija, vienlaikus paskaidrojot pārbaudes iestādei, rezultātu pārvaldības iestādei vai WADA, ka šī koncentrācija tika iegūta analītiskās pārbaudes procedūrā, kas nav tikusi validēta attiecībā uz kvantifikāciju.

            - “B” parauga pārbaudes ziņojums

Attiecībā uz vielām, kas nav sliekšņa vielas, laboratorijas ziņojumā par “B” paraugu tiek konstatēta vienīgi aizliegtās(-o) vielas(-u) vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) klātbūtne (t. i., identitāte) saskaņā ar TD IDCR vai citu(-iem) piemērojamo(-ajiem) tehnisko(-ajiem) dokumentu(-iem).55

Tomēr laboratorijai, kad ir iespējams, kā arī tikai informācijas sniegšanas nolūkā pārbaudes iestādes, rezultātu pārvaldības iestādes vai WADA pieprasījuma gadījumā būtu jānorāda aprēķinātie koncentrācijas līmeņi, ja konstatētais vielas(-u), kas nav sliekšņa viela(-as), tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) līmenis var būt būtisks antidopinga lietas rezultātu pārvaldības procesā. Šādos gadījumos laboratorijai būtu jānorāda aprēķinātā koncentrācija, vienlaikus paskaidrojot pārbaudes iestādei, rezultātu pārvaldības iestādei vai WADA, ka šī koncentrācija tika iegūta analītiskās pārbaudes procedūrā, kas nav tikusi validēta kvantifikācijas nolūkā. Konstatēto vielas(-u), kas nav sliekšņa viela(-as), tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) konstatēto līmeņu aprēķinu atšķirības “A” un “B” apstiprināšanas procedūrās neietekmē paziņoto rezultātu ticamību.

5.3.5.2.6.4. Pārbaudes ziņojums par sliekšņa vielām

            - “A” parauga pārbaudes ziņojums

Attiecībā uz sliekšņa vielām laboratorijas “A” parauga pārbaudes ziņojumā tiek konstatēts, ka identificētās aizliegtās(-o) vielas(-u) vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) klātbūtne ir tādā koncentrācijā un/vai proporcijā un/vai atbilst tādām izmērītajām analītiskajām vērtībām, kas pārsniedz DL, un/vai ka aizliegtajai(-ajām) vielai(-ām) vai tās metabolītam(-iem) vai marķierim(-iem) ir eksogēna izcelsme.

Gadījumā, ja sliekšņa viela(-as), kas identificēta(-as) kā sliekšņa viela(-as) Aizliegto vielu un metožu sarakstā un TD DL, ir konstatēta(-as) diurētiskā(-o) līdzekļa(-u) vai maskējošās(-o) vielas(-u) klātbūtnē, laboratorija nosaka aizliegtās(-o) vielas(-u) un/vai tās metabolīta(-u) klātbūtni (t. i., identitāti) saskaņā ar TD IDCR un TD DL, un ziņojumā papildus informācijai par diurētiskā(-o) līdzekļa(-u) vai maskējošās(-o) vielas(-u) klātbūtni norāda, ka ir iegūts nelabvēlīgs analīžu rezultāts. Šādos gadījumos laboratorijai būtu jāpaziņo aprēķinātā sliekšņa vielas(-u) koncentrācija, norādot, ka konstatētos līmeņus var būt ietekmējusi diurētiskā(-o) līdzekļa(-u) vai maskējošās(-o) vielas(-u) klātbūtne.

            - “B” parauga pārbaudes ziņojums

Attiecībā uz eksogēnajām sliekšņa vielām laboratorijas pārbaudes ziņojumā par “B” paraugu tiek konstatēta vienīgi aizliegtās(-o) vielas(-u) vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) klātbūtne (t. i., identitāte) saskaņā ar TD IDCR.

Attiecībā uz endogēnajām sliekšņa vielām laboratorijas “B” parauga pārbaudes ziņojumā tiek konstatēts, ka identificētās aizliegtās(-o) vielas(-u) vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) klātbūtne ir tādā koncentrācijā un/vai proporcijā un/vai atbilst tādām izmērītajām analītiskajām vērtībām, kas pārsniedz robežvērtību, un/vai ka aizliegtajai(-ajām) vielai(-ām) vai tās metabolītam(-iem) vai marķierim(-iem) ir eksogēna izcelsme.

Gadījumā, ja sliekšņa viela(-as), kas identificēta(-as) kā sliekšņa viela(-as) Aizliegto vielu un metožu sarakstā un TD DL, ir konstatēta(-as) diurētiskā(-o) līdzekļa(-u) vai maskējošās(-o) vielas(-u) klātbūtnē, laboratorija nosaka aizliegtās(-o) vielas(-u) un/vai tās metabolīta(-u) klātbūtni (t. i., identitāti) saskaņā ar TD IDCR un TD DL, un ziņojumā papildus informācijai par maskējošās(-o) vielas(-u) klātbūtni norāda, ka ir iegūts nelabvēlīgs analīžu rezultāts. Šādos gadījumos laboratorija paziņo aprēķināto sliekšņa vielas(-u) koncentrāciju, norādot, ka konstatētos līmeņus var būt ietekmējusi diurētiskā(-o) līdzekļa(-u) vai maskējošās(-o) vielas(-u) klātbūtne.

5.3.5.2.6.5. Laboratorija ADAMS pārbaudes ziņojumā analīzes rezultātu(-us) kvalificē kā:

            - nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai

            - netipisku atradi, vai

            - negatīvu rezultātu, vai

            - nav analizēts: jebkurš paraugs, kas ir saņemts laboratorijā un kuram analītiskā pārbaude nav veikta pamatota, dokumentēta iemesla dēļ (piemēram, parauga neatbilstība, vidējie paraugi u. tml.) (skat. LSS 5. panta 3. punkta 1. apakšpunkta 5. daļas 2. un 3 punktu).

5.3.5.2.6.6. Laboratorijai ir noteikta kārtība, ko piemēro, lai sniegtu atzinumus un interpretētu datus. ADAMS pārbaudes ziņojumā var iekļaut atzinumu vai skaidrojumu, ja skaidri norādīts, ka tas ir atzinums vai skaidrojums. Dokumentē pamatojumu, saskaņā ar kuru atzinums pieņemts.

[Piezīme. Atzinumā vai skaidrojumā var iekļaut ieteikumus arī par to, kā izmantot rezultātus, informāciju, kas saistīta ar vielas farmakoloģiju, metabolismu un farmakokinētiku, par to, vai novērotie rezultāti varētu liecināt, ka būtu jāveic papildu izmeklējumi par iespējamajiem vides piesārņojuma cēloņiem un/vai papildu analīze, kā arī par to, vai novērotais rezultāts atbilst paziņoto nosacījumu kopumam.]

5.3.5.2.6.7. Pirms ziņošanas par nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai netipisku atradi laboratorija varētu pieprasīt citai(-ām) laboratorijai(-ām) sniegt otru atzinumu. Tas, ka jāiesniedz šādi pieprasījumi par otriem atzinumiem, var būt noteikts konkrētā(-os) WADA tehniskajā(-ajos) dokumentā(-os), tehniskajās vēstulēs vai laboratoriju vadlīnijās; to attiecībā uz visām vai konkrētām analītiskās pārbaudes procedūrām noteiktos apstākļos (piemēram, pēc apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma perioda) atsevišķai(-ām) laboratorijai(-ām) var pieprasīt WADA, vai arī tos var pieprasīt laboratorija pēc saviem ieskatiem (piemēram, attiecībā uz pirmoreiz konstatētajām analizējamajām vielām vai grūti interpretējamiem rezultātiem). Jebkurā gadījumā pieprasījumu par otru atzinumu iesniedz rakstveidā un ieraksta parauga dokumentācijā. Otrajam atzinumam nepieciešamo datu un informācijas pārsūtīšanu veic drošā veidā, kā arī nodrošinot analītisko datu un jebkuras citas informācijas konfidencialitāti.

Par rezultātu atbildīga ir laboratorija, kas veikusi analīzi un izdevusi galīgo pārbaudes ziņojumu.

5.3.5.2.6.8. Pēc WADA pieprasījuma laboratorija sniedz veikto analīžu rezultātu kopsavilkumu formātā, kādu noteikusi WADA.

5.3.5.2.6.9. Analītisko datu un sportista identitātes konfidencialitāti ievēro visas puses (piemēram, laboratorija, pārbaudes iestāde, rezultātu pārvaldības iestāde, WADA, citas informētās puses, tostarp, ja tās ir atšķirīgas, starptautiskās federācijas, valsts olimpiskās komitejas, nacionālās federācijas).

5.3.5.2.6.10. Pārbaudes iestādes, rezultātu pārvaldības iestādes vai WADA informācijas pieprasījumus laboratorijai dokumentē rakstveidā.

5.3.5.2.6.11. Varbūtējus nelabvēlīgus analīžu rezultātus (attiecīgos gadījumos skat. LSS 5. panta 3. punkta 4. apakšpunkta 5. daļas 4. punkta 7. apakšpunkta 3. ievilkumu), nelabvēlīgus analīžu rezultātus un netipiskas atrades paziņo rakstveidā.

Informācijas nosūtīšana pa faksu ir pieļaujama ar nosacījumu, ka pirms pārraides ir apstiprināts pareizais faksa numurs un pēc faksa nosūtīšanas tiek apstiprināta tā saņemšana.

Ziņojumiem vai diskusijām par nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem vai netipiskām atradēm izmanto šifrētas e-pasta vēstules vai dokumentus, ja iespējams identificēt sportistu vai ietverta informācija par sportista identitāti.

5.3.5.2.6.12. Laboratorija sniedz arī visu informāciju, ko WADA pieprasījusi saistībā ar uzraudzības programmu (Kodeksa 4. panta 5. punkts).

5.3.5.2.7. Laboratoriskās dokumentācijas pakete un analīzes sertifikāts

5.3.5.2.7.1. Laboratoriskās dokumentācijas paketes un analīzes sertifikāti atbilst TD LDOC noteikumiem.

5.3.5.2.7.2. Laboratorijām nav jāsagatavo laboratoriskās dokumentācijas pakete par paraugu, kurā nav konstatēta aizliegta viela vai aizliegtas metodes lietošanas pierādījumi vai arī tās metabolīts(-i) vai marķieris(-i).

5.3.5.2.7.3. Laboratoriskās dokumentācijas pakete un/vai analīzes sertifikāts laboratorijai būtu jāiesniedz tikai attiecīgajai rezultātu pārvaldības iestādei vai WADA pēc pieprasījuma, un tas būtu jāiesniedz piecpadsmit (15) darba dienu laikā pēc pieprasīšanas brīža, ja vien attiecīgi ar rezultātu pārvaldības iestādi vai WADA nav saskaņots cits termiņš.

## 5.4. Pārvaldības prasības

## 5.4.1. Organizācija

5.4.1.1. Saskaņā ar standartu ISO/IEC 17025 laboratoriju uzskata par pārbaudes laboratoriju.

5.4.1.2. Ja nav norādīts citādi, laboratorijas vadītājs veic laboratorijas galvenās izpildpersonas pienākumus.

## 5.4.2. Analīžu rezultātu kvalitātes nodrošināšana

5.4.2.1. Laboratorija piedalās WADA EQAS.

5.4.2.2. Analītisko veiktspēju uzrauga, izmantojot kvalitātes kontroles sistēmas, kas atbilst laboratorijas veikto analītisko pārbaužu veidam un biežumam. Kvalitātes kontroles pasākumos tostarp ir šādi pasākumi:

        - atbilstīgus pozitīvos un negatīvos kvalitātes kontrolparaugus (QCs) izmanto katrā analītiskajā posmā gan sākotnējās pārbaudes procedūrai(-ām), gan apstiprināšanas procedūrai(-ām);

        - hromatogrāfijas metodēm izmanto attiecīgu(-us) iekšējo(-os) standartu(-us);

        - lai kontrolētu metodes veiktspēju un mainību starp dažādām partijām (attiecīgos gadījumos), attiecībā uz sliekšņa vielām regulāri izmanto kvalitātes kontroles diagrammas (QC diagrammas), kas attiecas uz atbilstošām pieļaujamās novirzes robežām, kuras ir atkarīgas no izmantotās analītiskās pārbaudes procedūras (piemēram, +/- 2SD; +/- 3SD; +/- U95%).

5.4.2.3. Iekšējā kvalitātes nodrošināšanas shēma (iQAS)

5.4.2.3.1. Laboratorija saskaņā ar ISO/IEC 17025 prasībām izveido funkcionālu un pārdomātu iQAS programmu, kas nodrošina visas analītiskās pārbaudes procesa darbības jomas kritisku izvērtēšanu (t. i., no paraugu primārās uzskaites līdz rezultātu paziņošanai). Laboratorija ievieš procedūru, kas neļauj iQAS rezultātus iesniegt ADAMS.

5.4.2.3.2. iQAS plāns ietver pēc iespējas vairāku laboratorijas procedūru piemērotības pārbaudi, tostarp attiecībā uz pietiekama skaita pārbaudāmo paraugu regulāru iesniegšanu (piemēram, ik mēnesi), un tas ietver pēc iespējas vairākas aizliegto vielu un aizliegto metožu kategorijas.

5.4.2.3.3. Laboratorijai ir specializēta SOP, kas paredzēta iQAS programmai un ietver detalizētu procedūru iQAS paraugu plānošanai, sagatavošanai, (“aklajai” un/vai “dubultaklajai”) ieviešanai un iQAS rezultātu pārvaldībai (neatbilstību izskatīšanai un papildu pārbaudei).

5.4.2.4. Iekšējie auditi

Iekšējos auditus veic saskaņā ar ISO/IEC 17025 prasībām, un tiem ir īpaša SOP, kas ietver detalizētu procedūru auditu plānošanai un veikšanai, iekšējo auditoru apmācībai un atlasei, viņu audita darbību sīku aprakstu, kā arī detalizētu procedūru iekšējā audita secinājumu pārvaldībai (neatbilstību izskatīšanai un papildu pārbaudei).

Iekšējā audita pienākumus var veikt personāls, ja vien kāda persona neveic auditu savā darba jomā.

Iekšējos auditus veic kvalificēti laboratorijas darbinieki. Turklāt iekšējā audita grupās var iekļaut arī kvalificētus laboratorijas uzņēmējorganizācijas (piemēram, universitātes, institūta, uzņēmuma) darbiniekus.

5.4.2.5. Ārējie auditi

Laboratorijas varētu apsvērt arī iespēju, ka tās procedūru un sistēmu auditu veic citi laboratoriju vadītāji vai ārējā audita eksperti. Tomēr ar to neaizstāj iekšējos auditus, ko veic pati laboratorija.

5.4.2.6. Laboratorija dokumentē visas kvalitātes kontroles procedūras.

## 5.4.3. Pārvaldības pārskates

Pārvaldības pārskates veic, ievērojot ISO/IEC 17025 prasības.

## 5.4.4. Dokumentu kontrole

To dokumentu kontrole, kas veido pārvaldības sistēmu, atbilst ISO/IEC 17025 prasībām.

5.4.4.1. Laboratorijas vadītājs (vai viņa izraudzīta persona) apstiprina pārvaldības sistēmas dokumentāciju un visus pārējos dokumentus, kurus izmanto darbinieki, kas veic analītiskās pārbaudes.

5.4.4.2. Laboratorija savā pārvaldības sistēmā īsteno procedūru, ar kuru nodrošina, ka LSS, WADA tehnisko dokumentu, tehnisko vēstuļu un laboratoriju vadlīniju saturs līdz noteiktajai spēkā stāšanās dienai ir ietverts laboratorijas SOP un lai īstenošana tiktu pabeigta, novērtēta, auditēta un protokolēta. Ja tas nav iespējams, laboratorija nosūta izskatīšanai WADA rakstveida pieprasījumu par termiņa pagarināšanu pēc noteiktās spēkā stāšanās dienas. Jebkuri gadījumi, kad laboratorija līdz noteiktajai spēkā stāšanās dienai bez iepriekšējas WADA piekrišanas nav īstenojusi obligātās prasības, ir uzskatāmi par neatbilstību un var ietekmēt laboratorijas akreditācijas statusu.

## 5.4.5. Tehnisko protokolu kontrole un uzglabāšana

5.4.5.1. Visu paraugu datu ierakstu, tostarp parauga un alikvotas uzraudzības ķēdes, instrumentu datu ierakstu, aprēķinu u. tml. eksemplāru glabā drošā glabātuvē vismaz divus (2) gadus. Pēc tam, kad pagājuši divi (2) gadi, un uz laiku līdz desmit (10) gadiem attiecīgos protokolus glabā drošā glabātuvē līdz parauga iznīcināšanas brīdim.

5.4.5.2. Analītisko jēldatu elektronisko kopiju un visas datu analīzes pārskatīšanas datnes attiecībā uz visiem paraugiem glabā desmit (10) gadus.

## 5.4.6. Analītiskās pārbaudes neatbilstību kontrole

5.4.6.1. Laboratorijai ir izstrādāta kārtība un procedūras, ko īsteno, ja kāds no tās analītiskās pārbaudes aspektiem neatbilst noteiktajām prasībām.

5.4.6.2. Visas analītiskās pārbaudes neatbilstības reģistrē, un šos ierakstus glabā kā attiecīgā(-o) parauga(-u) dokumentācijas daļu.

5.4.6.3. Risku minimizēšana

Laboratorijas veic koriģējošas darbības saskaņā ar ISO/IEC 17025 un WADA laboratoriju vadlīnijām par koriģējošo darbību izmeklēšanu un ziņošanu par tiem.

Veicot koriģējošo darbību analīzi, laboratorija veic rūpīgu neatbilstības galvenā cēloņa analīzi.

5.4.6.4. Uzlabojumi

Laboratorija nodrošina un attiecīgos gadījumos uzlabo savas pārvaldības sistēmas efektivitāti saskaņā ar ISO/IEC 17025 noteikumiem.

## 5.4.7. Pieprasījumu, piedāvājumu un līgumu pārskatīšana

Ar analītiskajām pārbaudēm saistīto juridisko dokumentu vai līgumu pārskatīšana atbilst ISO/IEC 17025 prasībām.

## 5.4.8. Apakšlīgumu par analīzes veikšanu slēgšana

5.4.8.1. Laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP veic visu darbu, izmantojot kvalificētu personālu un aprīkojumu, kas attiecīgi pieejams akreditētās vai apstiprinātās telpās.

5.4.8.2. Laboratorija, apspriežoties ar pārbaudes iestādi, varētu saskaņā ar apakšlīgumu uzticēt veikt analīzi citai laboratorijai (piemēram, gadījumā, ja tiek izmantota specifiska tehnoloģija vai analizējamās vielas, kas neietilpst laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā, ir pieņemts lēmums par analītisko pārbaužu ierobežojumu, vai citu attaisnojošu apstākļu dēļ, piemēram, ja ir nepieciešams nodrošināt augstāku jutību vai vajadzīgs īpašs aprīkojums vai speciālas zināšanas, vai arī darba slodzes vai pārejošas tehniskās nespējas dēļ). Izņēmuma gadījumos WADA varētu izlemt piešķirt īpašu atļauju saskaņā ar apakšlīgumu uzticēt veikt analīzes, izmantojot īpašas metodes, WADA apstiprinātai ISO/IEC 17025 akreditētai laboratorijai, kurai šis paņēmiens ir tās ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā (piemēram, DNS analīze vai genoma profilēšana). Laboratorija saskaņā ar apakšlīgumu varētu uzticēt veikt arī citus specifiskus izmeklējumus, piemēram, bez ierobežojumiem veikt tiesu medicīniskos izmeklējumus, kas jāveic analītiskās pārbaudes procesā. Visos šāda veida gadījumos laboratorija, kas uztic veikt analīzi saskaņā ar apakšlīgumu, ir atbildīga vienīgi par atbilstošas uzraudzības ķēdes uzturēšanu līdz brīdim, kad laboratorija, kas veic analīzi saskaņā ar apakšlīgumu, saņem paraugu. Šādus pasākumus skaidri reģistrē parauga dokumentācijā un attiecīgā gadījumā iekļauj laboratoriskās dokumentācijas paketē.

5.4.8.3. Slēdzot apakšlīgumus par analīzes veikšanu, laboratorijām būtu jārīkojas saskaņā ar WADA laboratoriju vadlīnijām par “Dopinga kontroles analīzes, ko uzticēts veikt saskaņā ar apakšlīgumu, un papildu analīzes veikšanu un ziņošanu par to”.

## 5.4.9. Pakalpojumu un resursu iegāde

5.4.9.1. Ķīmiskās vielas un reaģenti

5.4.9.1.1. Ķīmiskās vielas un reaģenti ir nolūkam atbilstīgi un atbilst noteiktajām tīrības prasībām. Dokumentāciju, kurā norādīti atsauces materiālu / standartos noteiktie tīrības rādītāji, iegūst, kad tā ir pieejama, un glabā pārvaldības sistēmas dokumentos. Ķīmiskās vielas, reaģentus un komplektus ar tādu marķējumu kā, piemēram, “Tikai pētniecībai” vai “Tikai tiesu medicīniskajai analīzei” var izmantot dopinga kontroles vajadzībām, ja laboratorija un/vai WADA tos ir atzinusi par nolūkam atbilstīgiem.

5.4.9.1.2. Gadījumā, ja atsauces materiāli vai atsauces kolekcijas, ko paredzēts izmantot kvalitatīvās analītiskās pārbaudes procedūrās, ir reti vai grūti iegūstami, šķīduma derīguma termiņu var pagarināt, ja ir atbilstoša dokumentācija, kas apliecina, ka nav notikusi būtiska bojāšanās vai ka ir pienācīgi veikta attīrīšana vai atbilstības nolūkam pārbaude. Atsauces materiāla, atsauces kolekcijas vai šķīduma derīguma termiņa pagarināšanas process tiek aprakstīts laboratorijas pārvaldības sistēmas dokumentācijā.

5.4.9.1.3. Laboratorija īsteno kontroli un veic pienācīgu uzskaiti attiecībā uz kontrolēto ķīmisko vielu un reaģentu izmantošanu saskaņā ar valsts tiesību aktiem un citiem attiecīgajiem noteikumiem.

5.4.9.1.4. Atkritumu apglabāšanu veic atbilstīgi valsts tiesību aktiem un citiem saistītiem noteikumiem. Tā attiecas uz bioloģiski bīstamiem materiāliem, ķīmiskām vielām, kontrolētām vielām un radioaktīviem izotopiem, ja tādus lieto.

5.4.9.1.5. Lai aizsargātu darbiniekus, sabiedrību un vidi, īsteno vides veselības un drošības politiku.

## 5.4.10. Sadarbība ar klientiem un WADA

5.4.10.1. Sadarbību ar klientiem īsteno saskaņā ar ISO/IEC 17025 noteikumiem.

5.4.10.2. Atgriezeniskās saiknes nodrošināšana ar WADA

Laboratorijas vadītājs vai viņa izraudzīta persona:

        - laikus nodrošina pienācīgu saziņu ar WADA;

        - savlaicīgi sniedz pilnīgu un atbilstošu paskaidrojošo informāciju, ko pieprasījusi WADA;

        - paziņo WADA par visiem neparastiem apstākļiem vai informāciju attiecībā uz analītiskajām pārbaudēm, paraugu neatbilstību veidiem vai jaunu vielu iespējamu lietošanu;

        - pēc pieprasījuma sniedz dokumentāciju WADA [piemēram, pārvaldības sistēmas dokumentāciju, SOP, līgumus (kas neietver komercinformāciju vai finanšu informāciju) ar pārbaudes iestādēm, kuras saskaņā ar WADA atzinumu ir antidopinga organizācijas, kas ievēro Kodeksu, vai paraugu vākšanas iestādēm, kas darbojas antidopinga organizāciju, kas ievēro Kodeksu, uzdevumā], lai nodrošinātu atbilstību noteikumiem, kas noteikti saskaņā ar Kodeksu, WADA akreditācijas saglabāšanas procesā. Šo informāciju apstrādā, ievērojot konfidencialitāti.

5.4.10.3. Saiknes nodrošināšana ar pārbaudes iestādi un/vai rezultātu pārvaldības iestādi: laboratorijas vadītājs pārzina pārbaudes iestādes noteikumus un Aizliegto vielu un metožu sarakstu.

Laboratorijas vadītājs sadarbojas ar pārbaudes iestādi un/vai rezultātu pārvaldības iestādi jautājumos par īpaša laika izvēli, ziņojumos iekļaujamo informāciju vai citām atbalsta vajadzībām. Šādai sadarbībai būtu jānotiek savlaicīgi, un tajā būtu jāietver arī šāda informācija:

        - saziņa ar pārbaudes iestādi un/vai rezultātu pārvaldības iestādi par visiem svarīgajiem jautājumiem saistībā ar analītisko pārbaudi vai visiem neparastiem analītiskās pārbaudes procesa apstākļiem (tostarp novēlotu ziņošanu);

        - pilnīgu un objektīvu paskaidrojumu savlaicīga sniegšana pārbaudes iestādei un/vai rezultātu pārvaldības iestādei, kad tie tiek pieprasīti vai ja pastāv iespēja, ka var tikts pārprasts kāds analītiskās pārbaudes procesa, laboratorijas pārbaudes ziņojuma, analīzes sertifikāta vai laboratoriskās dokumentācijas paketes aspekts;

        - ja ir attiecīgs pārbaudes iestādes pieprasījums, laboratorija sniedz pārbaudes iestādei padomus un/vai atzinumu par aizliegtajām vielām un aizliegtajām metodēm, kas ietvertas analītiskās pārbaudes procedūrās;

        - pierādījumu un/vai eksperta apliecinājuma sniegšana par ikvienu pārbaudes rezultātu vai ziņojumu, ko laboratorija sagatavojusi saskaņā ar administratīvā, arbitrāžas vai tiesas procesa prasībām;

        - atbildēšana uz ikvienu pārbaudes iestādes vai rezultātu pārvaldības iestādes iesniegto sūdzību par laboratoriju un tās darbību.

5.4.10.3.1. Laboratorija, kā tas noteikts ISO/IEC 17025, aktīvi uzrauga to pakalpojumu kvalitāti, kurus sniedz attiecīgajām antidopinga organizācijām, tostarp ikgadējās aptaujas lapas sniegšanu klientiem, lai novērtētu viņu apmierinātību (vai kā citādi) ar laboratorijas darbību. Attiecīgos gadījumos būtu jābūt dokumentācijai, kas apliecina, ka pārbaudes iestādes vai rezultātu pārvaldības iestādes intereses ir iekļautas laboratorijas pārvaldības sistēmā.

## 5.4.11. Sūdzības

Sūdzības izskata saskaņā ar ISO/IEC 17025 noteikumiem.

# 6.0. WADA ārējā kvalitātes novērtēšanas shēma (EQAS)

WADA regulāri izdala ārējā kvalitātes novērtēšanas shēmā (EQAS) ietvertos urīna vai asins paraugus laboratorijām un – attiecīgos gadījumos – pārbaudāmajām laboratorijām. WADA EQAS ir izstrādāta, lai varētu nepārtraukti uzraudzīt laboratoriju un pārbaudāmo laboratoriju spējas, novērtēt to kompetenci un uzlabot pārbaudes rezultātu saskanību starp dažādām laboratorijām. EQAS paraugi tiek izmantoti, lai novērtētu laboratorijas ikdienas analītiskās spējas un darbības rezultātus, paziņotu apgrozījumlaikus un ziņotu par kopējo atbilstību WADA laboratoriju standartiem (piemēram, LSS, tehniskajiem dokumentiem un tehniskajām vēstulēm), kā arī citiem neanalītiskiem veiktspējas kritērijiem. Vienlaikus EQAS, pateicoties tās izglītojošajiem elementiem, palīdz arī pastāvīgi uzlabot analītiskās pārbaudes procedūru efektivitāti.

## 6.1. EQAS veidi

## 6.1.1. Aklie EQAS paraugi

Laboratorijai būs zināms, ka attiecīgais paraugs ir EQAS paraugs, jo to piegādā WADA EQAS paraugu piegādātājs. Tomēr laboratorijai nebūs zināms parauga saturs.

## 6.1.2. Dubultaklie EQAS paraugi

Laboratorijai nebūs zināms, ka attiecīgais paraugs ir EQAS paraugs, jo to piegādā pārbaudes iestāde, un to nevar atšķirt no parastajiem paraugiem.

## 6.1.3. EQAS mācību paraugi

EQAS mācību paraugus var piegādāt kā atklātos paraugus (šajā gadījumā ir zināms EQAS parauga saturs), aklos vai dubultaklos paraugus. Šo pieeju izmanto mācību nolūkā vai datu vākšanai.

Mācību EQAS ietvaros WADA varētu nodrošināt laboratorijas ar jauniem atsauces materiāliem, atsauces kolekcijām vai kvalitātes kontroles (QC) paraugiem, lai varētu ātri īstenot esošās vai jaunās analītiskās pārbaudes procedūras.

WADA varētu noteikt prasību, ka laboratorijām ir sekmīgi jāpiedalās mācību EQAS attiecībā uz īpašajām WADA analītiskās pārbaudes procedūrām, lai laboratorijas varētu lūgt paplašināt laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomu, ko nosaka akreditācijas iestāde (skat. LSS 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 2. daļu), pirms seko analītiskās pārbaudes procedūras piemērošana paraugu parastajai analīzei.

## 6.2. EQAS paraugu skaits un sastāvs

## 6.2.1. EQAS paraugu skaits

Dažādām laboratorijām piegādāto EQAS paraugu faktiskais sastāvs un skaits var atšķirties; taču paredzēts, ka jebkurā kalendārajā gadā visas laboratorijas, kas piedalās EQAS, paveic minimālā EQAS paraugu kopskaita analīzi.

Katru gadu EQAS programmā būs ietverti:

      - vismaz (15) aklie EQAS paraugi, ko daudzos ciklos izdala WADA;

      - vismaz pieci (5) dubultaklie EQAS paraugi, kurus vairākos ciklos sadala pārbaudes iestādes;

      - vismaz triju (3) no iepriekš minētajiem EQAS paraugiem sastāvā būs sliekšņa vielas.

6.2.1.1. WADA laboratoriju uzraudzības pasākumu ietvaros, kā arī ar galveno mērķi palīdzēt laboratorijām pastāvīgi uzlabot veiktspēju, WADA varētu palielināt ikgadējo EQAS paraugu skaitu (galvenokārt mācību nolūkā) atsevišķām laboratorijām saskaņā ar šādiem kritērijiem (bet šis uzskaitījums nav pilnīgs):

        - tiek veikta koriģējošo darbību īstenošanas efektivitātes uzraudzība pēc apšaubāmu vai neapmierinošu darbības rezultātu konstatēšanas WADA EQAS vai kārtējā analītiskajā pārbaudē;

        - WADA saņēmusi pamatotu izlūkošanas informāciju, kas norāda, ka laboratorijas darbības rezultāti ir apšaubāmi vai neapmierinoši;

        - laboratorijām, kuras nesaņem pietiekami daudz paraugu (< 100 paraugu gadā), kuru analīze jāveic, izmantojot specifisku(-as) analītiskās pārbaudes procedūru(-as), kas nav daļa no laboratorijas kārtējās analītiskās pārbaudes izvēlnes;

        - WADA veikto laboratorijas novērtējumu uz vietas ietvaros.

## 6.2.2. EQAS paraugu sastāvs

EQAS paraugu sastāvā var būt vai nebūt aizliegtās(-o) vielas(-u) un/vai aizliegtās(-o) vielas(-u) metabolīta(-u) un/vai aizliegtās(-o) vielas(-u) vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) marķiera(-u). Laboratorijas veic šo paraugu analīzi, izmantojot to sākotnējās pārbaudes procedūras un apstiprināšanas procedūras.

6.2.2.1. Tukšie EQAS paraugi

Tukšajos EQAS paraugos nav aizliegto vielu vai to metabolītu vai aizliegto vielu un aizliegto metožu marķieru.

6.2.2.2. Falsificēti EQAS paraugi

Falsificēti EQAS paraugi ir paraugi, kas ar nolūku falsificēti, pievienojot neraksturīgu(-us) metabolītu(-us) vai pievienojot svešas izcelsmes vielas, lai atšķaidītu paraugu vai palielinātu tā koncentrāciju, vājinātu vai slēptu analizējamo vielu pirms analītiskās noteikšanas vai tās laikā. Falsificētus EQAS paraugus var iegūt arī, veicot kontrolētu lietošanu vai pievienojot vielas, kas nav aizliegtas un kurās ir tas(-ie) pats(-ši) metabolīts(-i), kurš(-i) ir aizliegtajā(-ās) vielā(-ās).

6.2.2.3. EQAS paraugi, kuru sastāvā ir aizliegtā(-ās) viela(-as), to metabolīts(-i) vai marķieris(-i) vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) marķieris(-i)

Izvēlētās(-o) analizējamās(-o) vielas(-u) koncentrācija(-as) ir tāda(-as), kāda(-as) var būt sastopama(-as) urīnā vai asinīs pēc aizliegtās(-o) vielas(-u) vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) lietošanas. Dažām analizējamajām vielām EQAS paraugos var būt aizliegta sākumviela un/vai tās metabolīts(-i) un/vai tās marķieris(-i).

EQAS paraugiem var būt pievienotas aizliegtā(-ās) viela(-as) un/vai to metabolīts(-i) vai marķieris(-i), bet tos būtu vēlams sagatavot saskaņā ar kontrolētas lietošanas pētījumu rezultātiem. EQAS parauga sastāvs maksimāli atspoguļo paredzamo mērķa analizējamās vielas metabolīta sastāvu un koncentrāciju, kas parasti tiek konstatēta paraugos.

EQAS paraugā var būt vairāk nekā viena aizliegtā viela, metabolīts vai arī aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes marķieris(-i). Tajā var būt arī vairāki vienas aizliegtas vielas metabolīti vai marķieri vai arī vairāki aizliegtas metodes marķieri, kas liecinātu par vienas aizliegtas vielas klātbūtni vai par vienas aizliegtas vielas lietošanu.

6.2.2.4. EQAS asins paraugi ABP asins marķieru analīzei

Šie EQAS paraugi tiek regulāri (piemēram, reizi mēnesī) izdalīti laboratorijām un WADA apstiprinātām laboratorijām attiecībā uz ABP nolūkā novērtēt to kompetenci attiecībā uz to asins marķieru analīzes veikšanu un paziņošanu, kuri veido ABP hematoloģijas moduli.

6.2.2.5. Vielām, kas nav sliekšņa vielas, koncentrāciju EQAS paraugā tostarp nosaka kāds no šādiem kritērijiem:

        - aizliegtās vielas un/vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) koncentrācija ir vienāda ar piemērojamo MRPL vai augstāka par to (skat. TD MRPL);

        - aizliegtās vielas un/vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) koncentrācija ir intervālā starp 50 % no MRPL vērtības un MRPL (piemērojams tikai tādām vielām, kas nav sliekšņa vielas, kuras ir aizliegtas visos gadījumos un kurām nav ziņojamo robežu, kā noteikts saskaņā ar TD MRPL);

        - tās vielas, kas nav sliekšņa vielas, kurām ir TD MRPL norādītās ziņojamās robežas (piemēram, vielas, kas ir aizliegtas tikai sacensību laikā), parasti būs sastopamas tādā aprēķinātajā koncentrācijā, kas ir augstāka par 120 % no piemērojamās ziņojamās robežas;

        - aizliegtās vielas un/vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) koncentrācija ir zemāka par 50 % no piemērojamā MRPL (tādām vielām, kas nav sliekšņa vielas, kuras ir aizliegtas visos gadījumos un kurām nav ziņojamo robežu, mācību vajadzībām).

6.2.2.6. Sliekšņa vielām koncentrāciju EQAS paraugā cita starpā nosaka kāds no šādiem kritērijiem:

        - koncentrācija ir augstāka par 50 % no robežvērtības, kā noteikts attiecīgajā(-ajos) tehniskajā(-ajos) dokumentā(-os) vai laboratoriju pamatnostādnēs;

        - tā ir zemāka par 50 % no robežvērtības tām eksogēnajām sliekšņa vielām, kas norādītas TD DL un par kuru klātbūtni jāziņo, ja tās tiek konstatētas diurētisku līdzekļu vai maskējošo vielu klātbūtnē.

6.2.2.7. Laboratorijas nosaka “steroīdu profila” marķierus visos urīna EQAS paraugos (izņemot īpašus gadījumus, kad tie nav nepieciešami mācību EQAS paraugā).

## 6.3. Laboratorijas analītiskās pārbaudes procedūras, ko izmanto EQAS

Visas procedūras, kas saistītas ar EQAS paraugu analītisko pārbaudi, ko veic laboratorija, ir jāveic tādā veidā, kas līdzīgs tam, ko izmanto parastajiem paraugiem (ja vien WADA nav noteikusi citādi). Pirms EQAS paraugu analīzes nedrīkst mēģināt uzlabot instrumentus (piemēram, mainīt multiplikatorus vai hromatogrāfijas kolonnas) vai metožu darbības rādītājus, ja vien tā nav plānota apkopes darbība. Veicot EQAS paraugu analīzi, ir jāizmanto vienīgi validētas, nolūkam atbilstīgas analītiskās pārbaudes procedūras, kas aprakstītas laboratorijas SOP (t. i., jāizmanto analītiskās pārbaudes procedūras, kas tiek piemērotas kārtējā analītiskajā pārbaudē).

## 6.4. EQAS rezultātu paziņošana

EQAS programmas mērķis ir nodrošināt, lai visas laboratorijas uzturētu lietpratību attiecībā uz savu analītiskās pārbaudes procedūru veikšanu un savlaicīgi paziņotu rezultātus WADA un pārbaudes iestādei.

Pirms EQAS rezultātu iesniegšanas WADA laboratorija nesazinās ar citām laboratorijām jautājumā par aklajos EQAS paraugos esošo vai neesošo vielu identitāti vai saturu. Šis aizliegums attiecas arī uz laboratorijas pieprasījumiem attiecībā uz otrajiem atzinumiem, kurus par aklajiem EQAS paraugiem nepieprasa.

Laboratoriju sazināšanās jebkādā jautājumā, kas attiecas uz aklo EQAS paraugu analīzi (tostarp iegūtajiem rezultātiem), pirms visas laboratorijas ir sniegušas ziņojumus WADA, tiks uzskatīta par mēģinājumu izvairīties no kvalitātes novērtēšanas. Par iesaistīšanos šādās pārrunās iesaistītajām laboratorijām tiks piemērotas disciplinārās procedūras, kuru rezultātā var tikt apturēta vai anulēta WADA akreditācija.

Attiecībā uz dubultaklajiem EQAS paraugiem, kurus nevar atšķirt no parastajiem paraugiem, laboratorijas varētu apspriesties pirms šādu EQAS rezultātu paziņošanas WADA. Tomēr šāda apspriešanās nedrīkst būt saistīta ar parauga identificēšanu par WADA dubultaklo EQAS paraugu (gadījumos, kad kāda iemesla dēļ laboratorija identificē paraugu kā EQAS paraugu).

## 6.4.1. Aklo EQAS paraugu rezultātu paziņošana

Laboratorija paziņo aklo EQAS paraugu rezultātus WADA, iesniedzot tos ADAMS, tādā pašā veidā, kā noteikts attiecībā uz parasto paraugu rezultātiem (skat. LSS 5. panta 3. punkta 5. apakšpunkta 2. daļas 6. punktu), ja vien WADA nav norādījusi citādi. Attiecībā uz dažiem aklajiem EQAS paraugiem vai paraugu komplektiem laboratorijai var tikt pieprasīta papildu informācija (piemēram, LOD, LOQ, MU aprēķini u. tml.).

Aklo EQAS paraugu rezultātus iesniedz WADA norādītajā datumā vai pirms tā, ja vien pamatotu iemeslu dēļ WADA nav piešķīrusi termiņa pagarinājumu. Ja aklo EQAS paraugu rezultāti netiek paziņoti noteiktajā termiņā bez WADA iepriekšējas atļaujas, laboratorija saņem divus (2) soda punktus un divus (2) papildu soda punktus par katru nedēļu pēc piemērojamā termiņa (skat. LSS punktu sistēmas tabulu 7. panta 3. punktā).

## 6.4.2. Dubultaklo EQAS paraugu rezultātu paziņošana

Laboratorija paziņo dubultaklo EQAS paraugu rezultātus ADAMS saskaņā ar LSS 5. panta 3. punkta 5. apakšpunkta 2. daļas 6. punkta noteikumiem.

Rezultāti būtu jāpaziņo piecpadsmit (15) darba dienu laikā pēc paraugu saņemšanas, ja vien pēc tam, kad laboratorija ir norādījusi pārbaudes iestādei pamatotu rezultātu paziņošanas kavējuma iemeslu, ar pārbaudes iestādi nav saskaņots termiņa pagarinājums.

Izņemot gadījumus, kad iepriekš minētais termiņš tiek pagarināts saskaņā ar vienošanos vai kā citādi, vai gadījumus, kad tiek izteikts lūgums, kas balstās uz pamatotiem iemesliem, ko noteikusi WADA, par dubultaklo EQAS paraugu rezultātu nepaziņošanu ADAMS trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā pēc paraugu saņemšanas, piešķir divus (2) soda punktus un divus (2) papildu soda punktus par katru nedēļu pēc piemērojamā termiņa (skat. LSS punktu sistēmas tabulu 7. panta3. punktā).

## 6.4.3. Mācību EQAS paraugu rezultātu paziņošana

Laboratorija atklāto vai aklo mācību EQAS paraugu rezultātus paziņo noteiktajā ziņošanas termiņā vai pirms šī termiņa, kā arī WADA norādītajā formātā. Rezultāti, kas saņemti pēc šī termiņa, netiks ietverti nedz EQAS rezultātu novērtējumā, nedz turpmākajā mācību EQAS ziņojumā.

## 6.4.4. To EQAS paraugu rezultātu paziņošana, kuros ir viela, kas nav sliekšņa viela

6.4.4.1. Ja vien WADA nav noteikusi citādi (piemēram, attiecībā uz mācību EQAS), EQAS rezultātu ziņojumā par vielām, kas nav sliekšņa vielas, ietver visas analizējamās vielas, kuru klātbūtni EQAS paraugā laboratorija ir apstiprinājusi saskaņā ar TD IDCR, tostarp aizliegto(-ās) vielu(-as) (t. i., sākumsavienojumu(-us) (attiecīgos gadījumos)) un visus identificētos aizliegto vielu metabolītus un/vai marķierus vai aizliegtās(-o) metodes(-žu) marķieri(-us). WADA varētu arī noteikt, ka laboratorijai ir jāpaziņo tādas(-u) analizējamās(-o) vielas(-u) aprēķinātā koncentrācija, kuras(-u) klātbūtne ir apstiprināta.

6.4.4.2. Attiecībā uz atklātajiem mācību un aklajiem EQAS paraugiem laboratorija paziņo identificētās(-o) vielas(-u), kas nav sliekšņa viela(-as) un/vai metabolīta(-u), un/vai marķiera(-u) vai identificētā(-o) aizliegtās(-o) metodes(-žu) marķiera(-u) LOD, kas aprēķinātas, veicot sākotnējās pārbaudes procedūras metožu validāciju.

## 6.4.5. To EQAS paraugu rezultātu paziņošana, kuros ir sliekšņa viela

6.4.5.1. Attiecībā uz mācību un aklajiem EQAS paraugiem EQAS rezultātu ziņojumā par sliekšņa vielām ietver vērtības, kas noteiktas katrai analizētajai alikvotai, visos gadījumos, kad izmērītā visu atkārtojumu vidējā vērtība ir lielāka par 50 % no piemērojamās robežvērtības vai atbilst šiem 50 %.

Ja vien WADA nav noteikusi citādi (piemēram, attiecībā uz mācību vajadzībām), šis noteikums neattiecas uz EQAS paraugiem, kuros ir tās TD DL norādītās eksogēnās sliekšņa vielas, par kuru klātbūtni tiek ziņots, ja tās tiek konstatētas diurētisku līdzekļu vai maskējošo vielu klātbūtnē, bez nepieciešamības veikt kvantitatīvo apstiprināšanu.

6.4.5.2. Attiecībā uz dubultaklajiem EQAS paraugiem laboratorija paziņo kvantitatīvos rezultātus ADAMS tāpat, kā tas ticis darīts attiecībā uz parastajiem paraugiem, saskaņā ar attiecīgo(-ajiem) tehnisko(-ajiem) dokumentu(-iem), tehnisko(-ajām) vēstuli(-ēm) vai laboratoriju pamatnostādnēm.

# 7.0. Laboratorijas EQAS un kārtējās analītiskās pārbaudes darbības rezultātu novērtēšana

WADA laboratorijas EQAS un kārtējās analītiskās pārbaudes darbības rezultātu sistēmu (skat. LSS punktu skalas tabulu LSS 7. panta 3. punktā) ir izstrādājusi WADA LabEG nolūkā izveidot pārskatāmu un līdzsvarotu procedūru laboratoriju un pārbaudāmo laboratoriju darbību novērtēšanai. Tā balstās uz proporcionalitātes principu, un tās galvenais mērķis ir uzlabot laboratorijas analītiskās pārbaudes spējas un – pārbaudāmo laboratoriju gadījumā – to gatavību iegūt WADA akreditāciju. Tās galīgais mērķis ir saglabāt uzticēšanos antidopinga laboratoriju sistēmai un šo sistēmu stiprināt, lai palīdzētu “tīriem sportistiem”.

## 7.1. EQAS rezultātu novērtēšana

Lai saglabātu WADA akreditāciju, nepieciešami apmierinoši EQAS darbības rezultāti atsevišķos EQAS ciklos un sekojošajā 12 mēnešu periodā.

Neapmierinoši darbības rezultāti mācību EQAS jaunai vai īpašai WADA analītiskās pārbaudes procedūrai ir iemesls, kura dēļ laboratorijai varētu netikt ļauts lūgt, lai tiktu paplašināta laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības joma attiecībā uz šo analītiskās pārbaudes procedūru, un to izmantot kārtējā analītiskajā pārbaudē (skat. LSS 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 2. daļu). WADA no jauna apstiprināto kārtējās paraugu analīzes metodi vai procedūru laboratorija varētu izmantot tikai tādā gadījumā, ja tā pienācīgi izlabo trūkumus, kas identificēti mācību EQAS (kā noteikusi WADA), un kad šī metode ir ietverta laboratorijas ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā.

## 7.1.1. EQAS paraugi, kuros ir vielas, kas nav sliekšņa vielas

7.1.1.1. Kad ir paziņots, ka ir identificēta viela, kas nav sliekšņa viela, laboratorijas iegūtais rezultāts tiks novērtēts, pamatojoties uz pareizu rezultātu paziņošanu (piemēram, nelabvēlīgu analīžu rezultātu, negatīvu rezultātu), kā tas paredzēts EQAS parauga sagatavošanās procesā.

7.1.1.2. Rezultātus jebkurai vielai, kas nav sliekšņa viela, un/vai tās metabolītam(-iem) un/vai marķierim(-iem), kura(-u) koncentrācija ir augstāka par MRPL (vai attiecīgos gadījumos pārsniedz 120 % no ziņojamās robežas) novērtē saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu.

7.1.1.3. Rezultātus jebkurai vielai, kas nav sliekšņa viela, un/vai tās metabolītam(-iem) un/vai marķierim(-iem), kura(-u) koncentrācija ir intervālā starp 50 % no MRPL vērtības un MRPL (vai attiecīgos gadījumos zemāka par 120 % no ziņojamās robežas) neuzskata par tādiem, kas būtu jānovērtē saskaņā ar EQAS punktu sistēmu. Tomēr WADA varētu pieprasīt, lai laboratorija veiktu iekšējo izmeklēšanu un iesniegtu ziņojumu par koriģējošām darbībām.

7.1.1.4. Rezultātus jebkurai vielai, kas nav sliekšņa viela, un/vai tās metabolītam(-iem) un/vai marķierim(-iem), kura(-u) koncentrācija EQAS paraugā ir zemāka par 50 % no piemērojamā MRPL, nenovērtē saskaņā ar EQAS punktu sistēmu. Tomēr laboratorijai būtu jāpaziņo tās rezultāts(-i), ja analīzes atbilst tās validācijas datiem, SOP, LSS un TD IDCR. Laboratorijas, kas nav spējīgas ziņot par šādu(-ām) vielu(-ām), tiek mudinātas pēc EQAS ziņojuma saņemšanas apsvērt iespēju atkārtoti novērtēt savu analītiskās pārbaudes procedūru.

## 7.1.2. EQAS paraugi, kuros ir sliekšņa vielas

7.1.2.1. Attiecībā uz EQAS paraugiem, kuros sliekšņa vielu līmenis ir augstāks par 50 % no robežvērtības, kvantitatīvās noteikšanas rezultāts tiks statistiski novērtēts, lai noteiktu paziņotā rezultāta saderību ar piešķirto vērtību (attiecīgos gadījumos – atsauces, nominālo vai saskaņoto vērtību), izmantojot, piemēram, z-skaitli, ekvivalences pakāpes analīzi. Rezultātus novērtē saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu.

Šis noteikums neattiecas uz ziņošanu par rezultātiem attiecībā uz noteiktām eksogēnajām sliekšņa vielām, kas norādītas TD DL, gadījumos, ja tās ir konstatētas diurētisku līdzekļu vai maskējošo vielu klātbūtnē. Šādos gadījumos par eksogēno sliekšņa vielu konstatēšanu un identificēšanu paziņo saskaņā ar TD DL. Ja attiecīgos gadījumos netiek paziņots par sliekšņa vielas(-u) klātbūtni, tas tiks uzskatīts par kļūdaini negatīvu rezultātu.

Laboratorijai ir jāiegūst apmierinošs statistisks novērtējums attiecībā uz kvantitatīvajiem rezultātiem, par kuriem paziņots, pamatojoties uz trīs (3) atkārtojumu iegūto rezultātu vidējo vērtību. Kvantitatīvo darbības rezultātu kopējais novērtējums balstās uz kritērijiem, kas norādīti spēkā esošajā TD DL versijā vai citā attiecīgajā tehniskajā dokumentā, tehniskajā vēstulē vai laboratoriju vadlīnijās.

7.1.2.2. Neapmierinošs kvantitatīvais rezultāts (absolūtais z-skaitlis ir ≥ 3)

Ja kvantitatīvais rezultāts ir neapmierinošs, laboratorija iesniedz WADA prasībām atbilstošu ziņojumu par koriģējošām darbībām. Ziņojumu par koriģējošām darbībām iesniedz desmit (10) darba dienu laikā no brīža, kad no WADA saņemts rakstveida paziņojums par neapmierinošo rezultātu. Ja prasībām atbilstošs ziņojums par koriģējošām darbībām netiek iesniegts vai ja ziņojums par koriģējošām darbībām tiek iesniegts novēloti bez iepriekšējas WADA atļaujas, piemēro papildu soda punktus saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu.

7.1.2.3. Apšaubāms kvantitatīvais rezultāts (absolūtais z-skaitlis ir > 2 un < 3)

Laboratorija veic iekšējo izmeklēšanu, lai noteiktu apšaubāmā rezultāta iemeslu(-us) un īstenojot atbilstošas koriģējošas darbības, lai šos iemeslus novērstu.

## 7.2. Laboratorijas darbības rezultātu novērtēšana

## 7.2.1. Kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts

7.2.1.1. Kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts nav pieļaujams nevienam aklajam vai dubultaklajam EQAS paraugam vai laboratorijas veiktās kārtējās analītiskās pārbaudes gaitā.

7.2.1.2. Kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts kārtējā analītiskajā pārbaudē

Ja laboratorija konstatē, ka tā ir paziņojusi kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, kas iegūts kārtējā analītiskajā pārbaudē, laboratorija nekavējoties par to informē WADA.

Ja WADA identificē kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no pārbaudes iestādes, rezultātu pārvaldības iestādes, izmantojot savas WADA rezultātu pārvaldības darbības vai izmantojot jebkurus citus līdzekļus, WADA nekavējoties par to informē laboratoriju.

Abos gadījumos laboratorija pārtrauc visas analītiskās pārbaudes darbības, kuras piemēro attiecīgajai(-ajām) analītiskās pārbaudes procedūrai(-ām) un/vai laboratorijas procesam(-iem) (piemēram, paraugu alikvotēšanai, rezultātu paziņošanai), tiklīdz ir kļuvis zināms vai arī WADA ir paziņojusi, ka ir ticis paziņots kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts.

Laboratorija iesniedz WADA ziņojumu par koriģējošām darbībām, tostarp nepareizo rezultātu galvenā cēloņa analīzi un informāciju par koriģējošo(-ajām) darbību(-ām), kas īstenota(-as), lai tos izlabotu, piecu (5) darba dienu laikā no brīža, kad (atkarībā no situācijas) WADA ir tikusi informēta vai kad to ir informējusi WADA, vai – izņēmuma gadījumos – saskaņā ar citādu vienošanos ar WADA.

WADA LabEG izskata laboratorijas ziņojumu par koriģējošajām darbībām piecu (5) darba dienu laikā vai citā termiņā, ko noteikusi WADA, un noskaidro, ka nepareizā rezultāta iemesls ir vai nu tehniska/metodoloģiska kļūme, vai pārrakstīšanās/administratīvā kļūda.

WADA varētu pieprasīt, lai laboratorija piecu (5) darba dienu laikā (ja vien WADA nav paziņojusi citādi) veiktu papildu EQAS paraugu analīzi un/vai pārskatītu analīžu rezultātus un atkārtoti veiktu jebkuru tādu attiecīgo un pieejamo paraugu analīzi, par kuriem iepriekšējo divpadsmit (12) mēnešu laikā (vai citā periodā, ko noteikusi WADA) iepriekš paziņoti nelabvēlīgi analīžu rezultāti. Atkarībā no tā, kāda veida kļūda ir izraisījusi kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, šo atkārtoto analīzi var veikt tikai vienai analizējamajai vielai, aizliegto vielu vai aizliegto metožu klasei, vai arī tajā var ietvert jebkuru aizliegto vielu vai aizliegto metodi. Šo atkārtotās analīzes veikšanu dokumentē laboratorijas vadītāja parakstītā paziņojumā. Laboratorijai būs jāinformē visi tie savi klienti, kuru analītiskās pārbaudes rezultāti varētu būt tikuši ietekmēti.

7.2.1.2.1. Kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts, kura dēļ sportistam tiek piemērotas sekas

Ja tādēļ, ka ticis paziņots kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts, sportistam piemērotas sekas, laboratorija saņem divdesmit (20) soda punktus saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu neatkarīgi no tā, kāda bijusi kļūda (tehniska/metodoloģiska vai pārrakstīšanās/administratīva), kuras dēļ ticis paziņots kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts.

LabEG, ņemot vērā to, kāda veida kļūda ir izraisījusi kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, sniedz WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam ieteikumu par laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu laboratorijai attiecībā uz konkrētu analītiskās pārbaudes procedūru vai noteiktas klases aizliegto vielu vai aizliegto metožu analīzi (attiecīgos gadījumos).

7.2.1.2.2. Kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts, saistībā ar kuru sportistam netiek piemērotas sekas

          - Tehniska vai metodoloģiska kļūme

Ja galvenā cēloņa analīzes izmeklēšanā, kuru veic laboratorija, attiecīgā kļūda ir identificēta kā tehniska vai metodoloģiska kļūme, laboratorijai sākotnēji tiks piemēroti divdesmit (20) soda punkti saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu. Tomēr, ja laboratorija vispirms informē (t. i., pēc savas iniciatīvas sniedz ziņas) WADA par pašas veikto izmeklēšanu un to, ka konstatēts kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts, šai laboratorijai no sākotnēji piešķirtajiem divdesmit (20) soda punktiem tiks atskaitīti pieci (5) punkti.

Ja laboratorijas ziņojumu par koriģējošām darbībām LabEG uzskata par neapmierinošu, LabEG sniedz laboratorijai atgriezenisko saiti un dod tai iespēju piecu (5) darba dienu laikā (vai saskaņā ar citādu vienošanos ar WADA) atkārtoti iesniegt pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām. Ja laboratorija nav spējīga savlaicīgi atkārtoti iesniegt prasībām atbilstošu pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām, kā noteikusi LabEG, tad laboratorijai tiek piešķirti pieci (5) papildu soda punkti, un šajā gadījumā LabEG iesniedz WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam ieteikumu par laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu laboratorijai attiecībā uz konkrētu analītiskās pārbaudes procedūru vai noteiktas klases aizliegto vielu vai aizliegto metožu analīzi (attiecīgos gadījumos).67

Tomēr, ja laboratorija ir spējīga izlabot tehnisko vai metodoloģisko kļūmi, savlaicīgi īstenojot prasībām atbilstošas koriģējošas darbības, kā to noteikusi LabEG, laboratorijai tiks atskaitīti desmit (10) soda punkti saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu. WADA rakstveidā informēs laboratoriju par to soda punktu galīgo skaitu, kas piešķirti saistībā ar to, ka ticis paziņots kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts.66 Ar nosacījumu, ka to punktu kopskaits, ko laboratorija sakrājusi attiecībā uz 12 mēnešu60 periodu, nepārsniedz trīsdesmit (30) punktus, laboratorija pēc WADA rakstveida paziņojuma saņemšanas varēs atsākt analītiskās pārbaudes darbības.

  - Pārrakstīšanās/administratīvā kļūda

Ja galvenā cēloņa analīzes izmeklēšanā, kuru veic laboratorija, attiecīgā kļūda ir identificēta kā pārrakstīšanās vai administratīvā kļūda, laboratorijai sākotnēji tiks piemēroti piecpadsmit (15) soda punkti saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu. Tomēr, ja laboratorija vispirms informē (t. i., pēc savas iniciatīvas sniedz ziņas) WADA par pašas veikto izmeklēšanu un to, ka konstatēts kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts, šai laboratorijai no sākotnēji piešķirtajiem piecpadsmit (15) soda punktiem tiks atskaitīti pieci (5) punkti.

Ja laboratorijas ziņojumu par koriģējošām darbībām LabEG uzskata par neapmierinošu, LabEG sniedz laboratorijai atgriezenisko saiti un dod tai iespēju piecu (5) darba dienu laikā (vai saskaņā ar citādu vienošanos ar WADA) atkārtoti iesniegt pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām. Ja laboratorija nav spējīga savlaicīgi atkārtoti iesniegt prasībām atbilstošu pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām, kā noteikusi LabEG, laboratorija saņem desmit (10) papildu soda punktus saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu. LabEG, ņemot vērā to, kāda veida pārrakstīšanās/administratīvā kļūda ir izraisījusi kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, sniedz WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam ieteikumu par laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu laboratorijai (attiecīgos gadījumos).67

Tomēr, ja laboratorija ir spējīga izlabot pārrakstīšanās vai administratīvo kļūdu, savlaicīgi īstenojot prasībām atbilstošas koriģējošās darbības, kā to noteikusi LabEG, laboratorijai tiks atskaitīti desmit (10) papildu soda punkti saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu. WADA rakstveidā informēs laboratoriju par to soda punktu kopskaitu, kas piešķirti saistībā ar to, ka ticis paziņots kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts.66 Ar nosacījumu, ka to punktu kopskaits, ko laboratorija sakrājusi attiecībā uz 12 mēnešu60 periodu, nepārsniedz trīsdesmit (30) punktus, laboratorija pēc WADA rakstveida paziņojuma saņemšanas varēs atsākt analītiskās pārbaudes darbības.

7.2.1.3. Kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts aklajam vai dubultaklajam EQAS paraugam

Gadījumā, ja kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts ir paziņots EQAS īstenošanas laikā, WADA nekavējoties uzsāk izmeklēšanu, lai noteiktu, vai nepareizo rezultātu izraisījis EQAS parauga piegādātājs (attiecībā uz aklajiem un dubultaklajiem EQAS paraugiem) vai pārbaudes iestāde (attiecībā uz dubultaklajiem EQAS paraugiem).

Ja tiek noteikts, ka kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu ir izraisījusi EQAS parauga piegādātāja vai pārbaudes iestādes pieļauta kļūda, WADA par to informē laboratoriju, un laboratorijai netiek pieprasīts veikt kādas turpmākas darbības.

Ja WADA izmeklēšanā ir konstatēts, ka kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu ir izraisījusi kļūda, ko pieļāvusi laboratorija EQAS parauga(-u) analītiskajā pārbaudē, WADA par to informē laboratoriju, tiklīdz tas ir iespējams. Tomēr, ja kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts ir saistīts ar dubultaklā EQAS parauga analīzi un ja laboratorija vispirms informē (t. i., pēc savas iniciatīvas sniedz ziņas) WADA par pašas veikto izmeklēšanu un to, ka ir konstatējusi kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, tas tiek ņemts vērā, veicot laboratorijas darbības rezultātu novērtēšanu saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu (skatīt tālāk).

Laboratorija iesniedz WADA ziņojumu par koriģējošām darbībām, tostarp nepareizā(-o) rezultāta(-u) galvenā cēloņa analīzi un informāciju par koriģējošo(-ajām) darbību(-ām), kas īstenota(-as), lai to(-ās) izlabotu, desmit (10) darba dienu laikā no brīža, kad to ir informējusi WADA (ja vien WADA nav norādījusi citādi). Turklāt WADA varētu pieprasīt, lai laboratorija piecu (5) darba dienu laikā (ja vien WADA nav paziņojusi citādi) veiktu papildu EQAS paraugu analīzi un/vai pārskatītu analīžu rezultātus un atkārtoti veiktu jebkuru tādu attiecīgo un pieejamo paraugu analīzi, par kuriem iepriekšējo divpadsmit (12) mēnešu laikā (vai citā periodā, ko noteikusi WADA)65 iepriekš paziņoti nelabvēlīgi analīžu rezultāti. Atkarībā no tā, kāda veida kļūda ir izraisījusi kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, šo atkārtoto analīzi var veikt tikai vienai analizējamajai vielai, aizliegto vielu vai aizliegto metožu klasei, vai arī tajā var ietvert jebkuru aizliegto vielu vai aizliegto metodi. Šo atkārtotās analīzes veikšanu ieraksta laboratorijas vadītāja parakstītā paziņojumā. Laboratorijai būs jāinformē visi tie savi klienti, kuru analītiskās pārbaudes rezultāti varētu būt tikuši ietekmēti.

WADA LabEG izskata laboratorijas ziņojumu par koriģējošām darbībām desmit (10) darba dienu laikā vai citā termiņā, ko noteikusi WADA.

        - Tehniska vai metodoloģiska kļūme

Ja galvenā cēloņa analīzes izmeklēšanā, kuru veic laboratorija, attiecīgā kļūda ir identificēta kā tehniska vai metodoloģiska kļūme, laboratorijai sākotnēji tiks piemēroti divdesmit (20) soda punkti saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu. Tomēr, ja kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts ir saistīts ar dubultaklā EQAS parauga analīzi un ja laboratorija vispirms informē (t. i., pēc savas iniciatīvas sniedz ziņas) WADA par pašas veikto izmeklēšanu un to, ka konstatēts nelabvēlīgs analīžu rezultāts, šai laboratorijai no sākotnēji piešķirtajiem divdesmit (20) soda punktiem tiks atskaitīti pieci (5) punkti.

Ja laboratorijas ziņojumu par koriģējošām darbībām attiecībā uz tehnisku vai metodoloģisku kļūmi LabEG uzskata par neapmierinošu, LabEG sniedz laboratorijai atgriezenisko saiti un dod tai iespēju piecu (5) darba dienu laikā (vai saskaņā ar citādu vienošanos ar WADA) atkārtoti iesniegt pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām. Ja laboratorija nav spējīga savlaicīgi atkārtoti iesniegt prasībām atbilstošu pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām, kā noteikusi LabEG, tad laboratorijai tiek piešķirti pieci (5) papildu soda punkti, un šajā gadījumā LabEG iesniedz WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam ieteikumu par laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu laboratorijai attiecībā uz konkrētu analītiskās pārbaudes procedūru vai noteiktas klases aizliegto vielu vai aizliegto metožu analīzi (attiecīgos gadījumos).67

Tomēr, ja laboratorija ir spējīga izlabot tehnisko/metodoloģisko kļūmi, savlaicīgi īstenojot prasībām atbilstošu(-as) koriģējošu(-as) darbību(-as), kā to noteikusi LabEG, laboratorijai tiks atskaitīti desmit (10) soda punkti saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu. WADA rakstveidā informēs laboratoriju par to soda punktu galīgo skaitu, kas piešķirti saistībā ar to, ka ticis paziņots kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts.66

        - Pārrakstīšanās/administratīvā kļūda68

Ja galvenā cēloņa analīzes izmeklēšanā, kuru veic laboratorija, attiecīgā kļūda ir identificēta kā pārrakstīšanās vai administratīvā kļūda, laboratorijai sākotnēji tiks piemēroti piecpadsmit (15) soda punkti saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu. Tomēr, ja kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts ir saistīts ar dubultaklā EQAS parauga analīzi un ja laboratorija vispirms informē (t. i., pēc savas iniciatīvas sniedz ziņas) WADA par pašas veikto izmeklēšanu un to, ka konstatēts kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts, šai laboratorijai no sākotnēji piešķirtajiem piecpadsmit (15) soda punktiem tiks atskaitīti pieci (5) punkti.

Ja laboratorijas ziņojumu par koriģējošām darbībām LabEG uzskata par neapmierinošu, LabEG sniedz laboratorijai atgriezenisko saiti un dod tai iespēju piecu (5) darba dienu laikā (vai saskaņā ar citādu vienošanos ar WADA) atkārtoti iesniegt pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām. Ja laboratorija nav spējīga savlaicīgi atkārtoti iesniegt prasībām atbilstošu pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām, kā noteikusi LabEG, tad laboratorija saņem desmit (10) papildu soda punktus saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu. LabEG, ņemot vērā to, kāda veida pārrakstīšanās/administratīvā kļūda ir izraisījusi kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, sniedz WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam ieteikumu par laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu laboratorijai (attiecīgos gadījumos).67

Tomēr, ja laboratorija ir spējīga izlabot pārrakstīšanās vai administratīvo kļūdu, savlaicīgi īstenojot prasībām atbilstošu(-as) koriģējošu(-as) darbību(-as), kā to noteikusi LabEG, laboratorijai tiks atskaitīti desmit (10) soda punkti saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu. Tādējādi WADA rakstveidā informēs laboratoriju par to soda punktu galīgo skaitu, kas piešķirti saistībā ar to, ka ticis paziņots kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts.66

Tas, ka ir paziņots kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts, neatkarīgi no tā, vai tas ir saistīts ar kārtējo analītisko pārbaudi vai EQAS, vai arī neatkarīgi no tā, vai tā rezultātā tiek apturēta laboratorijas WADA akreditācija vai tiek noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, var būt par iemeslu tam, lai uzsāktu WADA laboratorijas novērtēšanu uz vietas vai iestātos prasība, ka laboratorijai ir jāveic papildu EQAS paraugu analīze.

## 7.2.2. Kļūdaini negatīvs rezultāts

Ja laboratorijas neidentificē un/vai nepaziņo par aizliegtu vielu un/vai tās metabolītu(-iem) vai aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes marķieri(-iem) aklajā vai dubultaklajā EQAS paraugā vai kārtējā analītiskajā pārbaudē, WADA tās informē par kļūdaini negatīvu rezultātu, tiklīdz tas ir iespējams.

WADA nekavējoties uzsāk izmeklēšanu, lai noskaidrotu, vai kļūdaini negatīvs rezultāts tika iegūts laboratorijas analītiskās pārbaudes procesa rezultātā.

Ja WADA izmeklēšanā ir noskaidrots, ka kļūdaini negatīvs rezultāts radies tādas(-u) kļūdas(-u) dēļ, kura(-as) ir saistīta(-as) ar laboratorijas analītiskās pārbaudes procesu, laboratorijai sākotnēji tiks piemēroti desmit (10) soda punkti saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu. Tomēr, ja kļūdaini negatīvs rezultāts ir saistīts ar parastā parauga vai dubultaklā EQAS parauga analīzi un ja laboratorija vispirms informē (t. i., pēc savas iniciatīvas sniedz ziņas) WADA par pašas veikto izmeklēšanu un to, ka konstatēts kļūdaini negatīvs rezultāts, šai laboratorijai no sākotnēji piešķirtajiem desmit (10) soda punktiem tiks atskaitīti pieci (5) punkti.

Laboratorija iesniedz WADA ziņojumu par koriģējošām darbībām desmit (10) darba dienu laikā (ja vien WADA nav norādījusi citādi).

LabEG izskata laboratorijas ziņojumu par koriģējošām darbībām (10) darba dienu laikā vai citā termiņā, ko noteikusi WADA, un attiecīgos gadījumos veic turpmāk norādītās darbības.

      - Ja laboratorijas ziņojumu par koriģējošām darbībām LabEG uzskata par neapmierinošu, LabEG sniedz laboratorijai atgriezenisko saiti un dod tai iespēju piecu (5) darba dienu laikā (vai saskaņā ar citādu vienošanos ar WADA) atkārtoti iesniegt pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām. Ja laboratorija nav spējīga savlaicīgi atkārtoti iesniegt prasībām atbilstošu pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām, kā noteikusi LabEG, tad laboratorija saņem piecus (5) papildu soda punktus saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu. Turklāt WADA lūdz laboratorijai veikt papildu (aklā(-o) un/vai dubultaklā(-o)) EQAS parauga(-u) analīzi. Atkarībā no tā, kāda veida kļūda ir izraisījusi kļūdaini negatīvu rezultātu, šo atkārtoto analīzi var veikt tikai vienai analizējamajai vielai, aizliegto vielu vai aizliegto metožu klasei, vai arī tajā var ietvert jebkuru aizliegto vielu vai aizliegto metodi.

Laboratorija paziņo pareizus visu EQAS paraugu analīzes rezultātus. Turklāt laboratorija īsteno prasībām atbilstošu(-as) koriģējošu(-as) darbību(-as) (ko noteikusi WADA), kas nodrošina neatbilstības cēloņa(-u) novēršanu, tādējādi izvairoties no kļūdas atkārtošanas turpmāk. Ja laboratorija nepaziņo pareizus papildu EQAS parauga(-u) rezultātus, tiek piemēroti papildu soda punkti saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu. LabEG, ņemot vērā to, kāda veida kļūda ir izraisījusi kļūdaini negatīvu rezultātu, sniedz WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam ieteikumu par laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu laboratorijai (attiecīgos gadījumos).67

      - Tomēr, ja laboratorija, savlaicīgi īstenojot prasībām atbilstošas koriģējošās darbības, kā to noteikusi LabEG, ir spējīga atrisināt šo(-īs) problēmu(-as), kuras(-u) dēļ ticis paziņots kļūdaini negatīvs rezultāts, tiks atskaitīti pieci (5) sākotnēji piemērotie soda punkti saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu. Tādējādi WADA rakstveidā informēs laboratoriju par to soda punktu galīgo skaitu, kas piešķirti saistībā ar to, ka ticis paziņots kļūdaini negatīvs rezultāts.66

Tas, ka ir paziņots(-i) kļūdaini negatīvs(-i) rezultāts(-i), neatkarīgi no tā, vai tas ir saistīts ar kārtējo analītisko pārbaudi vai EQAS, vai arī neatkarīgi no tā, vai tā rezultātā tiek apturēta laboratorijas WADA akreditācija vai tiek noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, var būt par iemeslu tam, lai uzsāktu WADA laboratorijas novērtēšanu uz vietas vai iestātos prasība, ka laboratorijai ir jāveic papildu EQAS paraugu analīze.

7.2.3. Turpmākie procedūras novērtējumi

Ja LabEG uzskata, ka ziņojums par koriģējošām darbībām ir neapmierinošs, un ja laboratorija nav spējīga pieņemamā laika periodā pēc LabEG atgriezeniskās saites saņemšanas iesniegt pārskatītu ziņojumu par koriģējošām darbībām, laboratorija saņem divus (2) soda punktus.

Ziņojumus par koriģējošām darbībām, kas ir saistīti, piemēram, ar neatbilstībām, kas konstatētas, veicot laboratorijas novērtējumus uz vietas, vai ar procedūras vai ziņošanas neatbilstībām LSS, tehniskajiem dokumentiem vai tehniskajām vēstulēm vai arī ar neapmierinošiem darbības rezultātiem, veicot EQAS paraugu analīzi (kas nav saistīti ar kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai kļūdaini negatīvu rezultātu), iesniedz WADA trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā no brīža, kad WADA sniegusi paziņojumu laboratorijai. Ja saskaņā ar LabEG atzinumu ziņojums par koriģējošām darbībām ir iesniegts novēloti, tiek piemērots viens (1) papildu soda punkts par katrām piecām (5) darba dienām pēc piemērojamā termiņa, ja vien laboratorija nenorāda pamatotus kavējuma iemeslus, ko nosaka LabEG.

Koriģējošo(-ās) un preventīvo(-ās) darbību(-as), par kuru(-ām) tiek paziņots WADA un kuru(-as) WADA ir apstiprinājusi, nekavējoties īsteno laboratorijas ikdienas darbībās, ja vien nav citādas vienošanās ar WADA.

## 7.3. Laboratorijas vispārējais novērtējums

WADA novērtē laboratorijas EQAS darbības rezultātus katrā EQAS ciklā, kā arī laboratorijas darbības rezultātus, veicot kārtējo analītisko pārbaudi, un piešķir soda punktus par neatbilstībām vai darbību neveikšanu, kā norādīts LSS punktu skalas tabulā.

Tas, ka ir sakrāts maksimālais pieļaujamais soda punktu skaits attiecībā uz EQAS un/vai kārtējo analītisko pārbaudi, kā tas noteikts turpmāk ietvertajā LSS punktu skalas tabulā, ir iemesls tam, lai WADA LabEG sniegtu WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam ieteikumu par analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu laboratorijai vai laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu (attiecīgos gadījumos).

Ja laboratorijas WADA akreditācija ir apturēta, tiek noteikts, ka pēc WADA akreditācijas atjaunošanas to sakrāto soda punktu skaits, kuru dēļ tā apturēta vai kuri turpmāk sakrāti, laboratorijai piedaloties aklo EQAS paraugu programmā apturēšanas periodā, atkal ir nulle (0). Tomēr, ja laboratorijai ir noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, visi soda punkti, kas nav saistīti ar analītisko pārbaužu ierobežojumu un kuri tika sakrāti līdz analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanai vai arī turpmāk sakrāti analītisko pārbaužu ierobežojuma periodā (12 mēnešu periodā60), pēc analītisko pārbaužu ierobežojuma atcelšanas tiek saglabāti. Visi soda punkti, kas sakrāti saistībā ar analītisko pārbaužu ierobežojumu, tiek noņemti pēc analītisko pārbaužu ierobežojuma atcelšanas.

## LSS punktu skalas tabula laboratorijas un pārbaudāmās laboratorijas darbības rezultātu novērtēšanai

| Analītiskās pārbaudes nosacījumi | Neatbilstība | Kļūdas veids Rezultāts | Soda punkti | Darbības un sankcijas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kārtējā analītiskā pārbaude (LSS 7. panta 2. punkta 1. apakšpunkta 2. daļas 1. punkts) | Kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts (AAF) + sportistam piemērotās sekas | Tehniska/metodoloģiska kļūme vai pārrakstīšanās/administratīvā kļūda | 20 | Pārtrauc analītisko pārbaudi un apturēšana / analītisko pārbaužu ierobežojums |
| Kārtējā analītiskā pārbaude (LSS 7. panta 2. punkta 1. apakšpunkta 2. daļas 2. punkts) vai EQAS (aklais vai dubultaklais) cikls (LSS 7. panta 2. punkta 1. apakšpunkta 3. daļa) | Kļūdaini AAF + sportistam sekas nav piemērotas | Tehniska/metodoloģiska kļūme | 20 | Pārtrauc analītisko pārbaudi |
|  |  | - Ziņošana par savu rezultātu | - 5 | Atsāk analītisko pārbaudi |
|  |  | - Prasībām atbilstošs un savlaicīgs ziņojums par koriģējošām darbībām (CAR) | - 10 |  |
|  |  | - Neapmierinošs CAR | + 5 | Apturēšana / analītisko pārbaužu ierobežojums |
|  |  | Pārrakstīšanās/administratīvā kļūda | 15 | Pārtrauc analītisko pārbaudi |
|  |  | - Ziņošana par savu rezultātu71 | - 5 | Atsāk analītisko pārbaudi |
|  |  | - Prasībām atbilstošs un savlaicīgs CAR | - 10 |  |
|  |  | - Neapmierinošs CAR | + 10 | Apturēšana / analītisko pārbaužu ierobežojums |
| Kārtējā analītiskā pārbaude vai EQAS (aklais vai dubultaklais) cikls | Kļūdaini negatīvs rezultāts (LSS 7. panta 2. punkta 2. apakšpunkts) | Kļūdaini negatīvs rezultāts | 10 | papildu EQAS paraugi |
|  |  | - Ziņošana par savu rezultātu71 | - 5 |  |
|  |  | - Prasībām atbilstošs un savlaicīgs CAR | - 5 |  |
|  |  | - Neapmierinošs CAR | + 5 |  |

| EQAS novērtēšana | Rezultāts |  | Soda punkti |
| --- | --- | --- | --- |
| Steroīdu profila marķieri ¦z-skaitlis¦ ≥ 3,0 (Gadījumi*) | ¦z-skaitlis¦ ≥ 3,0 un CAR |  |  |
|  | 4-7 | Neapmierinošs CAR | 2 |
|  |  | Prasībām atbilstošs un savlaicīgs CAR | 1 |
|  | 8-12 | Neapmierinošs CAR | 4 |
|  |  | Prasībām atbilstošs un savlaicīgs CAR | 2 |
|  | 13-18 | Neapmierinošs CAR | 6 |
|  |  | Prasībām atbilstošs un savlaicīgs CAR | 3 |
|  | ≥ 19 | Neapmierinošs CAR | 8 |
|  |  | Prasībām atbilstošs un savlaicīgs CAR | 4 |
| GC/C/IRMS δ13C (≥ 3 gadījumi**) Sliekšņa vielas (uz vienu gadījumu) | 2,0 < ¦z-skaitlis¦ < 3,0 Iekšējā izmeklēšana |  | 0 |
|  | ¦z-skaitlis¦ ≥ 3,0 Neapmierinošs CAR |  | 5 |
|  | ¦z-skaitlis¦ ≥ 3,073 Prasībām atbilstošs un savlaicīgs CAR |  | 0 |
| Dokumentācijas*** vai tehniska problēma (uz vienu gadījumu) | Neatbilstība LSS, TD vai TL |  | 2 |
|  | Neapmierinošs CAR |  | 2 |
|  | CAR iesniegts novēloti (5 darba dienas pēc termiņa) |  | 1 |
|  | Aklo un dubultaklo EQAS paraugu rezultāti paziņoti ar nokavēšanos (5 darba dienas pēc termiņa) |  | 2 |

| Novērtējums | Soda punkti | Sankcija |
| --- | --- | --- |
| Punktu kopskaits vienam EQAS ciklam (aklajam vai dubultaklajam****) | ≥ 20 | Apturēšana vai analītisko pārbaužu ierobežojums |
| Punktu kopskaits attiecībā uz dubultaklajiem EQAS**** paraugiem par 12 mēnešu periodu |  |  |
| Punktu kopskaits attiecībā uz kārtējo analītisko pārbaudi**** par 12 mēnešu periodu |  |  |
| Punktu kopskaits (attiecībā uz aklajiem un dubultaklajiem EQAS paraugiem un kārtējo analītisko pārbaudi)**** par 12 mēnešu periodu | ≥ 30 |  |

* Pamatojoties uz kopumā 6 iegūtajiem rezultātiem: androsterons (A), etioholanolons (Etio), testosterons (T), epitestosterons (E), 5α-androstān-3α,17β-diols (5αAdiols) un 5β-androstān-3α,17β-diols (5βAdiols) vienā EQAS paraugā.

** Vienam EQAS paraugam, kuram veic GC/C/IRMS analīzi.

*** Dokumentācija cita starpā ietver laboratoriskās dokumentācijas paketes, ziņojumus par koriģējošām darbībām un pārbaudes ziņojumus.

**** Pārbaudāmajām laboratorijām nav jāpiedalās dubultaklo EQAS paraugu programmā un kārtējajā analītiskajā pārbaudē.

AAF – nelabvēlīgs analīžu rezultāts; CAR – ziņojums par koriģējošām darbībām

## 7.4. Pārbaudes laiks un pārbaudāmās laboratorijas novērtēšana

Pārbaudāmā EQAS ir daļa no tās pārbaudāmās laboratorijas sākotnējā novērtējuma, kura vēlas saņemt WADA akreditāciju. Papildus aklo EQAS paraugu izsniegšanai WADA pēc pieprasījuma varētu nodrošināt paraugus no iepriekšējiem EQAS cikliem, lai pārbaudāmajai laboratorijai dotu iespēju novērtēt savus darbības rezultātus, salīdzinot ar reģistrētajiem laboratoriju darbības rezultātiem. Pārbaudāmo EQAS paraugu sastāvs atbilst LSS 6. panta 2. punkta 2. apakšpunktā aprakstītajiem kritērijiem.

Pirms pārbaudāmā laboratorija var pretendēt uz iespēju, ka tiks izskatīts jautājums par tās WADA akreditāciju, ir nepieciešama tās sekmīga dalība WADA pārbaudāmajā EQAS, pamatojoties uz LSS punktu skalas tabulu (mazāk par divdesmit (20) punktiem, kas sakrāti vienā aklajā EQAS ciklā, un mazāk par trīsdesmit (30) punktiem par pēdējo un secīgo divpadsmit (12) mēnešu60 periodu). LabEG, pamatojoties uz savu vērtējumu par pārbaudāmās laboratorijas kopējajiem darbības rezultātiem, varētu izlemt pagarināt akreditācijas pārbaudes laiku, pat ja pārbaudāmā laboratorija nav sasniegusi maksimālo soda punktu skaitu, pamatojoties uz LSS punktu skalas tabulu. Tomēr, tiklīdz laboratorijai ir piešķirta WADA akreditācija, pārbaudes laikā sakrātie soda punkti tiek anulēti un netiek pārnesti uz akreditācijas posmu.

Aklie EQAS paraugi tiek izdalīti katru gadu vairākos ciklos, un tie sastāv vismaz no piecpadsmit (15) aklajiem paraugiem. Vismaz trīs (3) aklajos EQAS paraugos ir sliekšņa vielas. Varētu būt iekļauti arī tukši paraugi.

## 7.4.1. Analītiskās pārbaudes procedūras, ko pārbaudāmās laboratorijas izmanto, lai veiktu EQAS paraugu analīzi

Visas procedūras, kas saistītas ar EQAS paraugu apstrādi un analīzi, ko veic pārbaudāmā laboratorija, ir jāveic, izmantojot validētas procedūras, tāpat kā procedūras, kuras paredzēts izmantot kārtējā analītiskajā pārbaudē, ja vien WADA nav norādījusi citādi.

## 7.4.2. Iznākums kļūdaini nelabvēlīga analīžu rezultāta gadījumā

Ja paziņots jebkāds kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts, kas radies tehnisku/metodoloģisku iemeslu dēļ, tiek automātiski izslēgta iespēja turpmāk izskatīt jautājumu par WADA akreditācijas piešķiršanu pārbaudāmajai laboratorijai. Pārbaudāmajai laboratorijai ir tiesības pretendēt uz akreditācijas procesa atjaunošanu tikai tad, ja tā iesniedz WADA dokumentāciju, kas apliecina, ka ir īstenota(-as) atbilstīga(-as) koriģējoša(-as) un preventīva(-as) darbība(-as). Pirms pārbaudāmās laboratorijas pārbaudes statusa atjaunošanas WADA varētu izlemt nosūtīt EQAS paraugu komplektu un/vai veikt tās auditu.

## 7.4.3. Kļūdaini negatīvs rezultāts

WADA, tiklīdz iespējams, informē ikvienu pārbaudāmo laboratoriju, kas paziņojusi kļūdaini negatīvu rezultātu aklajā EQAS ciklā. Pārbaudāmā laboratorija veic pienācīgu(-as) koriģējošo(-ās) un preventīvo(-ās) darbību(-as), kā arī ziņo par to(-ām) desmit (10) darba dienu laikā no WADA vēstules saņemšanas dienas (ja vien WADA nav informējusi citādi). Koriģējošo darbību, ja to apstiprinājusi WADA, īsteno pārbaudāmās laboratorijas ikdienas darbībās, tiklīdz tas ir iespējams.

## 7.4.4. Rezultāts par sliekšņa vielu

Pārbaudāmajai laboratorijai ir jāiegūst apmierinoši kvantitatīvie EQAS rezultāti, kas tiek paziņoti, pamatojoties uz trīs (3) neatkarīgu iegūto rezultātu vidējo vērtību.

## 7.4.5. Pārbaudāmās laboratorijas vispārējais novērtējums

WADA novērtēs pārbaudāmās laboratorijas EQAS darbības rezultātus katrā ciklā un piešķirs punktus par katru neatbilstību vai darbību neveikšanu saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu (izņemot dubultaklo EQAS paraugu un kārtējās analīzes novērtēšanu).

WADA nosaka to, uz cik ilgu laiku tiek apturēta pārbaudāmās laboratorijas dalība EQAS.

Ja attiecībā uz pārbaudāmo EQAS konstatētas nopietnas un atkārtotas problēmas, WADA atceļ laboratorijai pārbaudāmās laboratorijas statusu.

Ja pārbaudāmās laboratorijas darbības rezultāti/veiktspēja EQAS pēdējā un secīgā divpadsmit (12) mēnešu60 periodā tiek uzskatīti par apmierinošiem (piemēram, vismaz piecpadsmit (15) aklie EQAS paraugi) un ja visi pārējie nepieciešamie nosacījumi ir izpildīti, WADA iecelta vērtēšanas grupa veic laboratorijas auditu.

Šī novērtēšana notiek laikā, kad pārbaudāmā laboratorija papildus apstrādā un analizē vismaz piecpadsmit (15) aklos EQAS papildu paraugus, ko piegādājusi WADA saistībā ar galīgo akreditācijas pārbaudi (FAT). FAT rezultātus WADA atzīst par apmierinošiem, ja:

      - nav paziņots neviens kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts;

      - attiecībā uz pārbaudītajiem EQAS paraugiem ir piešķirti mazāk nekā divdesmit (20) soda punkti;

      - informāciju par visām koriģējošajām darbībām, kas ir jāveic, ņemot vērā novērtēšanu uz vietas un/vai analītisku veiktspēju, un/vai pieprasīto(-ās) laboratoriskās dokumentācijas paketi(-es) iesniegšanu, iesniedz trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā, ja vien WADA nav norādījusi citādi, un WADA tos uzskata par apmierinošiem.

Pārbaudāmajai laboratorijai, kuras pārbaudes process ir apturēts un kura vēlas atjaunot dalību pārbaudāmajā EQAS, ir jāiesniedz dokumentācija par koriģējošo(-ajām) un preventīvo(-ajām) darbību(-ām) ne vēlāk kā trīsdesmit (30) kalendārās dienas pirms apturēšanas perioda beigām (ja vien WADA nav norādījusi citādi). Ja tas netiek izdarīts, laboratorija nedrīkst piedalīties pārbaudāmajā EQAS.

Apturēšanu atceļ tikai tad, ja ir veiktas pienācīgas koriģējošās un preventīvās darbības un par to ir paziņots WADA. WADA pēc saviem ieskatiem varētu izvēlēties iesniegt papildu EQAS paraugus laboratorijai un/vai pieprasīt, lai tiktu veikta atkārtota laboratorijas novērtēšana, kuras izmaksas sedz laboratorija. Laboratorijas, kas atjauno dalību pārbaudāmajā EQAS, uzskata par kandidējošajām laboratorijām, un tām jānodrošina WADA noteiktā akreditācijas maksa un nepieciešamā dokumentācija (skat. LSS 4. panta 2. punktu).

# TREŠĀ DAĻA. LSS PIELIKUMI

# LSS A PIELIKUMS. LABORATORIJU un WADA APSTIPRINĀTU LABORATORIJU ATTIECĪBĀ UZ ABP ĒTIKAS KODEKSS

## 1.0. Konfidencialitāte

Laboratoriju un WADA apstiprinātu laboratoriju attiecībā uz ABP vadītāji, to pārstāvji un visi laboratoriju darbinieki ievēro un izpilda Kodeksa 14. panta 3. punkta 5. apakšpunkta noteikumus.

## 2.0. Pētījumi dopinga kontroles atbalstam

Laboratorijas drīkst piedalīties pētījumu programmās, ja laboratorijas vadītājs ir apmierināts ar šo programmu labticīgo raksturu un ja attiecīgos gadījumos ir saņemts pienācīgs apstiprinājums par programmas(-u) atbilstību ētikas prasībām.

Laboratorijām jāizstrādā pētniecības un attīstības programma dopinga kontroles zinātniskā pamatojuma atbalstam. Šie pētījumi var ietvert jaunu metožu vai tehnoloģiju izstrādi, jaunas dopinga vielas farmakoloģisko raksturojumu, maskējošās vielas vai metodes raksturojumu, kā arī citus dopinga kontroles jomai nozīmīgus tematus.

## 2.1. Pētījumi attiecībā uz cilvēkiem

Laboratorijas un WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP ievēro Helsinku deklarāciju un visus piemērojamos valsts standartus, kas attiecas uz cilvēku iesaisti pētījumos. Brīvprātīgu apzinātu piekrišanu iegūst no cilvēkiem arī visos zāļu lietošanas pētījumos ar mērķi izveidot atsauces kolekciju vai piemērotības pārbaudes materiālus.

## 2.2. Kontrolētās vielas

Laboratorijām jāievēro attiecīgie piemērojamie valsts tiesību akti par kontrolēto (nelegālo) vielu apstrādi, glabāšanu un atbrīvošanos no tām.

## 3.0. Analīze

## 3.1. Analītiskā pārbaude antidopinga organizāciju vajadzībām

Laboratorijas un WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP pieņem paraugus analītiskajai pārbaudei tikai tādā gadījumā, ja ir izpildīti visi turpmāk norādītie nosacījumi:

    - ir pieprasītajām analīzēm atbilstošs paraugu matrices veids (piemēram, asins, urīns);

    - paraugi ir savākti, noslēgti un nogādāti laboratorijā vai WADA apstiprinātā laboratorijā attiecībā uz ABP saskaņā ar ISTI;

    - vākšanu veic, īstenojot antidopinga programmu, un

    - pārbaudes iestāde ir antidopinga organizācija, kas ievēro Kodeksu.

## 3.2. Klīniskā vai tiesu medicīniskā analīze

3.2.1. Dažkārt laboratorijai varētu lūgt analizēt paraugu, lai noteiktu tajā aizliegtas zāles vai endogēno vielu, tādā gadījumā, ja šis paraugs tiek piegādāts no hospitalizētas vai slimas personas, lai palīdzētu ārstam noteikt diagnozi. Šādos apstākļos laboratorijas vadītājs piekrīt veikt parauga analīzi tikai tādā gadījumā, ja organizācija, kas veic pieprasījumu, iesniedz vēstuli, kurā paskaidrots pārbaudes medicīniskais iemesls un skaidri apliecināts, ka šis paraugs ir paredzēts medicīniskām diagnozes noteikšanas vai ārstnieciskām vajadzībām.

3.2.2. Var uzņemties darbu palīdzēt tiesu medicīniskajā un/vai tiesas izmeklēšanā, taču būtu rūpīgi jāpārliecinās, ka to ir pieprasījusi atbilstīga aģentūra vai organizācija. Laboratorijai nevajadzētu veikt analītiskas darbības vai sniegt eksperta liecību, kas liktu apšaubīt personas integritāti vai arī saistībā ar antidopinga programmu veiktā darba zinātnisko vērtību.

## 3.3. Citas analītiskas darbības

3.3.1. Laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP nepiedalās nevienā analīzē vai darbībā, kas nelabvēlīgi ietekmē Pasaules antidopinga programmu vai tai kaitē.

3.3.2. Laboratorijas un WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP nepieņem paraugus ne no atsevišķiem sportistiem privāti, ne arī no personām vai organizācijām, kas rīkojas viņu vārdā.

3.3.3. Ja laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP pieņem paraugus no kādas struktūras, kura nav antidopinga organizācija, kas ievēro Kodeksu, laboratorijas vai WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP vadītāja pienākums ir saņemt rakstveida apliecinājumu par to, ka attiecībā uz ikvienu nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai normai neatbilstīgu pases parametru tiks īstenots atbilstošs rezultātu pārvaldības process, kā arī par to, ka sportists vai ar viņu saistīta persona šos rezultātus nekādā veidā nevar izmantot, lai izvairītos no dopinga noteikšanas.

3.3.4. Laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP nedrīkst sniegt analītiskos pakalpojumus dopinga kontroles lietu izskatīšanā, ja vien to īpaši nav pieprasījusi atbildīgā pārbaudes iestāde, WADA vai iestāde, kas izskata lietu.

3.3.5. Laboratorija neiesaistās komerciāla materiāla vai preparātu (piemēram, uztura bagātinātāju vai augu izcelsmes piedevu) analīzes procesā, ja vien to īpaši nav pieprasījusi antidopinga organizācija vai WADA, īstenojot pētījumu programmu vai rezultātu pārvaldības procesu.

3.3.6. Ja pieprasījumu saskaņā ar 3. panta 3. punkta 5. apakšpunktu ir sniedzis sportists, laboratorija varētu veikt analīzi, ja tam piekrīt antidopinga organizācija vai WADA, kura var arī norādīt nosacījumus, kas ir jāizpilda pirms analīzes un tās laikā (piemēram, oriģinālo noslēgto iesaiņojumu verificēšana). Laboratorija nesniedz rezultātus, dokumentāciju vai konsultācijas, kas jebkādā veidā var tikt izmantotas, lai reklamētu produktus vai pakalpojumus.

Analītiskas darbības, ko veic saskaņā ar 3. panta 2. un 3. punktu, neatbilst WADA akreditētas vai apstiprinātas laboratorijas statusam. Laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP atsaucas vienīgi uz savu WADA akreditācijas vai apstiprinājuma statusu, proti, attiecībā uz darbību, kas uzskatāma par analītisko pārbaudi antidopinga organizāciju, kas ievēro Kodeksu, vajadzībām.

## 3.4. Zināšanu apmaiņa

3.4.1. Ja laboratorijai ir zināma informācija par jaunu(-ām) dopinga vielu(-ām), metodi(-ēm) vai praksi, šādu informāciju paziņo WADA sešdesmit (60) kalendāro dienu laikā. Ja iespējams, laboratorijas pēc iespējas ātrāk veic informācijas apmaiņu ar WADA par iespējamu jaunu vai reti konstatējamu dopinga vielu noteikšanu. Uzreiz pēc tam, kad WADA ir saņēmusi ziņojumu par to, ka jauna viela vai metode ir lietota kā dopings, tā par to informē visas laboratorijas.

3.4.2. Laboratorijas vadītājs vai darbinieki piedalās labākās prakses standartu izstrādē un veicina analītisko pārbaužu vienveidību WADA akreditēto laboratoriju sistēmā.

## 4.0. Pienākums saglabāt Pasaules antidopinga programmas viengabalainību un nepieļaut kaitējošu rīcību

4.1. Laboratorijas vai WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP personāls neiesaistās tādā rīcībā un darbībās, kas nelabvēlīgi ietekmē Pasaules antidopinga programmu vai tai kaitē. Šāda rīcība var būt arī krāpšana, piesavināšanās, nepatiesas liecības sniegšana u. tml., kas varētu radīt šaubas par antidopinga programmas viengabalainību.

4.2. Visi laboratoriju un WADA apstiprinātu laboratoriju attiecībā uz ABP darbinieki stingri ievēro analītiskās pārbaudes rezultātu konfidencialitāti, kā arī visas pārējās laboratorijas vai pārbaudes iestādes informācijas, tostarp WADA konfidenciāli sniegtās informācijas, konfidencialitāti.

4.3. Neviens laboratoriju un WADA apstiprinātu laboratoriju attiecībā uz ABP darbinieks vai konsultants nesniedz konsultāciju, padomu vai informāciju sportistiem vai citām personām par paņēmieniem vai metodēm, ko izmanto, lai slēptu aizliegtu vielu vai tās metabolītu(-us) vai arī aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes marķieri(-us) vai nepieļautu to noteikšanu, mainītu to metabolismu vai nomāktu to ekskrēciju nolūkā izvairīties no nelabvēlīga analīžu rezultāta.

4.4. Neviens laboratoriju un WADA apstiprinātu laboratoriju attiecībā uz ABP darbinieks nesniedz tādu informāciju par pārbaudes metodi sportistam vai sportista palīgpersonālam, kura var tikt izmantota, lai nepieļautu dopinga noteikšanu.

4.5. Laboratoriju un WADA apstiprinātu laboratoriju attiecībā uz ABP darbinieki nedrīkst palīdzēt sportistam izvairīties no reprezentatīva parauga savākšanas (piemēram, sniegt padomus par slēpšanas stratēģijām vai atklāšanas logiem).

[Piezīme. 4. panta 3.–5. punkts neaizliedz publicēt un/vai iepazīstināt ar zinātnisko pētījumu rezultātiem, sniegt vispārīgas prezentācijas, lai izglītotu sportistus, studentus vai citas personas jautājumos, kas saistīti ar antidopinga programmām un aizliegtām vielām vai aizliegtām metodēm.]

4.6. Ja laboratorijas vai WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP darbiniekiem tiek lūgts sniegt pierādījumus antidopinga lietas izskatīšanā, tiek sagaidīts, ka viņi sniegs neatkarīgu, zinātniski pamatotu eksperta atzinumu.

4.7. Laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP nesniedz paziņojumus, kas saistīti ar laboratorijas analītiskajiem procesiem vai rezultātiem, ja vien Kodeksa 14. panta 3. punkta 5. apakšpunktā nav noteikts citādi. Par šo rezultātu novērtēšanu, kā arī par turpmāko rīcību un publicēšanu, ja to uzskata par nepieciešamu, pilnībā atbildīga(-as) ir atbildīgā(-ās) antidopinga organizācija(-as) vai WADA.

## 5.0. Neizpilde un izpildāmība

Ja kāds no šī ētikas kodeksa noteikumiem netiek ievērots, WADA attiecībā uz laboratoriju vai WADA apstiprinātu laboratoriju attiecībā uz ABP var ierosināt disciplinārlietu, lai attiecīgos gadījumos apturētu vai anulētu tās WADA akreditāciju vai WADA apstiprinājumu saskaņā ar LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 5. daļas noteikumiem.

Turklāt, ja kāds no šī ētikas kodeksa noteikumiem netiek ievērots, pret laboratorijas vai WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP darbiniekiem laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP attiecīgi var ierosināt disciplinārlietu, kā rezultātā iestājas sekas, kas ir smagākas par tām, kas paredzētas LSS, tostarp iespējama darba attiecību izbeigšana vai – attiecīgos gadījumos – izvirzītas apsūdzības noziedzīga nodarījuma izdarīšanā.

# LSS B PIELIKUMS. LABORATORIJU STARPTAUTISKĀ STANDARTA DISCIPLINĀRLIETU KOMISIJAS PROCEDŪRAS NOTEIKUMI

## Preambula

Šajos LSS disciplinārlietu komisijas (DC) procedūras noteikumos (turpmāk tekstā – “procedūras noteikumi”) izklāstīts process, kas jāīsteno, ja laboratorija pārsūdz LabEG ieteikumu saskaņā ar LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 1. daļas 2. punktu gadījumos, kad attiecībā uz laboratoriju tiek piemērota anulēšanas procedūra saskaņā ar LSS 4. panta 6. punkta 4. apakšpunkta 3. daļas noteikumiem vai kad attiecīgos gadījumos pret WADA apstiprinātu laboratoriju attiecībā uz ABP tiek ierosināta disciplinārlieta saskaņā ar LSS 4. panta 8. punkta 4. apakšpunkta 1. daļas noteikumiem. Šādā situācijā jebkura šajos procedūras noteikumos ietvertā atsauce uz laboratoriju ir jāsaprot kā atsauce uz WADA apstiprinātu laboratoriju attiecībā uz ABP, izņemot gadījumus, kad šāda atsauce nav piemērojama tādu apstākļu, specifikas vai noteikumu dēļ, kas norādīti šajā LSS attiecībā uz WADA apstiprinātām laboratorijām attiecībā uz ABP.

Šie procedūras noteikumi ir uzskatāmi par neatņemamu LSS daļu.

## I DAĻA. Komisijas sastāvs

1. pants

Katram atsevišķam gadījumam izveido DC. Tās sastāvā ir trīs (3) locekļi, tostarp priekšsēdētājs.

WADA ģenerāldirektors katrā gadījumā ieceļ DC, kas sastāv no trīs (3) locekļiem, un izlemj, kurš no viņiem būs priekšsēdētājs.

Ieceltajiem locekļiem ir jābūt juridiskā un/vai zinātniskā darba pieredzei, un vismaz viens loceklis ir eksperts antidopinga jomā, un vismaz vienam loceklim ir juridiskā sagatavotība un izglītība (tostarp priekšsēdētājam). Jebkurā gadījumā priekšsēdētājam ir jābūt pieredzei disciplinārlietu vešanā un tiesvedībā.

Nevienam ieceltās DC loceklim nedrīkst būt interešu konflikts ar WADA, iesaistīto laboratoriju vai jebkuru citu laboratoriju, struktūru, organizāciju vai personu, kas potenciāli varētu gūt labumu attiecīgās laboratorijas akreditācijas apturēšanas, anulēšanas vai tai noteiktā analītisko pārbaužu ierobežojuma dēļ, un visiem locekļiem ir jābūt arī citādā ziņā objektīviem attiecībā uz WADA un iesaistīto laboratoriju. Antidopinga laboratoriju eksperts(-i) var būt WADA Laboratoriju ekspertu grupas (LabEG) loceklis(-ļi), ja vien iepriekš attiecīgais gadījums nav apspriests LabEG un par to nav LabEG ieteikumu.

Visi DC locekļi paraksta paziņojumu, kurā viņi apliecina savu objektivitāti un norāda visus apstākļus, kas šajā ziņā var būt būtiski.

2. pants

Ja kāda DC locekļa objektivitāte tiek apšaubīta (piemēram, to dara laboratorija), šo jautājumu izlemj priekšsēdētājs, ja vien viņš nav iesaistītais DC loceklis, vai arī divi pārējie DC locekļi gadījumos, ja tiek apšaubīta priekšsēdētāja objektivitāte. Gadījumā, ja šie divi DC locekļi nevar vienoties, lēmumu pieņem WADA ģenerāldirektors.

Šo lēmumu nevar apstrīdēt, to neatkarīgi pārsūdzot.

## II DAĻA. Vispārīgie noteikumi

3. pants

3.1. Kad DC ir izveidota, WADA iesniedz tai pilnīgus lietas materiālus, tostarp visus pierādījumus, kurus tā vēlas iesniegt, lai palīdzētu izskatīt disciplinārlietu, kas ierosināta pret laboratoriju. WADA var nosūtīt lietas materiālus un visu informāciju DC elektroniski vai ierakstīta sūtījuma veidā.

3.2. Vienlaikus WADA iesniedz laboratorijai pilnīgus lietas materiālus un visus pieejamos apstiprinošos pierādījumus. WADA var nosūtīt lietas materiālus un visu informāciju laboratorijai elektroniski vai ierakstīta sūtījuma veidā.

3.3. Piecu (5) darba dienu laikā pēc visu lietas materiālu saņemšanas laboratorija var sniegt rakstveida atbildi un iesniegt visus tās rīcībā esošos pierādījumus DC, un vienlaicīgi tā iesniedz arī visu sevis iesniegto dokumentu un pierādījumu kopijas WADA Juridiskajam dienestam. Jebkādus pieprasījumus pagarināt šo termiņu laboratorija adresē DC priekšsēdētājam, kurš pēc saviem ieskatiem var piešķirt vai atteikt pieprasīto pagarinājumu.

3.4. Pēc laboratorijas iesniegto dokumentu un pierādījumu saņemšanas WADA piecu (5) darba dienu laikā var iesniegt pierādījumu atspēkojumus disciplinārlietu komisijai. Jebkādus pieprasījumus pagarināt šo termiņu WADA adresē DC priekšsēdētājam, kurš pēc saviem ieskatiem var piešķirt vai atteikt pieprasīto pagarinājumu.

3.5. Ja laboratorija nereaģē vai neiesniedz pierādījumus noteiktajā termiņā vai nolemj nereaģēt vai neiesniegt tos šajā termiņā, disciplinārlieta tiek turpināta, pamatojoties uz DC rīcībā esošajiem pierādījumiem.

4. pants

Pēc galīgo pierādījumu pakešu iesniegšanas saskaņā ar 3. pantā aprakstīto procedūru puses nedrīkst ietvert papildu materiālus, ja vien abas puses nav vienojušās citādi vai ja priekšsēdētājs nav devis citādus norādījumus, ņemot vērā izņēmuma apstākļus.

5. pants

DC darba valoda ir angļu valoda. DC pēc saviem ieskatiem var pieņemt dokumentus, kas sagatavoti citās valodās.

## III DAĻA. Komisijas kompetence, izskatot lietu

6. pants

6.1. DC ir pilnvaras izskatīt lietas pierādījumus un sniegt ieteikumu par laboratorijas WADA akreditācijas statusu.

6.2. Priekšsēdētājs drīkst dot pusēm norādījumus par procedūras jautājumiem, ja vien šajos “procedūras noteikumos” nav paredzēts citādi.

6.3. DC ir tiesības iecelt vienu vai vairākus neatkarīgus ekspertus, ja tā uzskata, ka ir nepieciešamas īpašas zināšanas, lai tā varētu sniegt ieteikumu par laboratorijas WADA akreditācijas saglabāšanu, apturēšanu vai anulēšanu vai arī par analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu.

6.4. Pēc konsultēšanās ar pusēm DC, ja tā uzskata sevi par pietiekami informētu, var izlemt neveikt lietas izskatīšanu, un tā var pieņemt lēmumu par savu ieteikumu, pamatojoties uz pušu rakstveida iesniegumiem un pieejamajiem dokumentiem.

6.5. DC sniedz ieteikumu saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem, tostarp Kodeksu, LSS un visiem attiecīgajiem tehniskajiem dokumentiem vai tehniskajām vēstulēm, vai arī jebkuriem citiem noteikumiem vai tiesību aktiem, kas saskaņoti ar WADA un laboratoriju, kā arī vispārīgā gadījumā – Šveices tiesību aktiem.

6.6. DC lēmumus, tostarp lēmumus par sava ieteikuma saturu, pieņem ar balsu vairākumu.

## IV DAĻA. Ieteikums

7. pants

7.1. Motivētu DC ieteikumu izdod rakstveidā četrpadsmit (14) kalendāro dienu laikā pēc lietas izskatīšanas noslēgšanas. Ja lietas izskatīšanu neveic, DC izdod ieteikumu četrpadsmit (14) kalendāro dienu laikā no brīža, kad pusēm ir paziņots, ka izskatīšana nenotiks.

7.2. Ja DC uzskata, ka laboratorijas akreditācija būtu jāaptur vai tai jānosaka analītisko pārbaužu ierobežojums, tā iesaka noteikt tādu apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma periodu, kas ir samērīgs ar neatbilstības(-u) LSS un/vai tehniskajam(-ajiem) dokumentam(-iem), un/vai tehniskajām vēstulēm nozīmīgumu un nepieciešamību nodrošināt paraugu rūpīgu un uzticamu analītisko pārbaudi.

7.3. DC var sniegt WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam ieteikumu, ka laboratorijas WADA akreditācija ir jāaptur vai tai jānosaka analītisko pārbaužu ierobežojums uz laiku līdz sešiem (6) mēnešiem (paredzot vienu iespējamo termiņa pagarinājumu uz laiku līdz sešiem (6) mēnešiem). Šajā laikā tiek izlabota(-as) un dokumentēta(-as) neatbilstība(-as) LSS un/vai tehniskajam dokumentam, un/vai tehniskajai vēstulei, kas identificēta(-as) saistībā ar disciplinārlietu, kas ierosināta pret laboratoriju, un kuras(-u) dēļ apturēta tās WADA akreditācija vai noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, vai arī identificēta(-as) sekojošajā pārbaudē uz vietas, kuru WADA veikusi laboratorijas akreditācijas apturēšanas laikā vai analītisko pārbaužu ierobežojuma periodā; šajā laikā par to(-ām) tiek arī paziņots WADA, un WADA to(-ās) atzīst par pieņemamu(-ām). DC norāda arī visus nosacījumus, kas laboratorijai ir jāizpilda pirms laboratorijas WADA akreditācijas atjaunošanas.

7.4. DC var arī ieteikt, ka laboratorijai ir jāsaņem brīdinājums, neparedzot apturēšanas periodu vai nenosakot analītisko pārbaužu ierobežojumu, gadījumos, kad DC uzskata par pareizu tā rīkoties.

7.5. Šo DC ieteikumu bez kavēšanās iesniedz WADA Izpildkomitejas priekšsēdētājam.

7.6. Ja DC iesaka apturēt laboratorijas WADA akreditāciju vai noteikt analītisko pārbaužu ierobežojumu, WADA izpildkomitejas priekšsēdētājs desmit (10) kalendāro dienu laikā pēc DC ieteikuma saņemšanas pieņem galīgo lēmumu par laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu vai analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšanu.

7.7. Ja DC iesaka anulēt laboratorijas WADA akreditāciju, WADA izpildkomitejas priekšsēdētājs desmit (10) kalendāro dienu laikā pēc DC ieteikuma saņemšanas pieņem lēmumu par laboratorijas WADA akreditācijas anulēšanu.

7.8. Ja DC iesaka, ka laboratorijai ir saglabājama WADA akreditācija, WADA atbilstoši informē laboratoriju septiņu (7) kalendāro dienu laikā pēc DC ieteikuma saņemšanas.

Izmaiņu kopsavilkumā, kas ir pievienots tehniskā dokumenta vai tehniskās vēstules pārskatītās versijas publikācijai, WADA sniegs norādījumus laboratorijām, WADA apstiprinātām laboratorijām attiecībā uz ABP un citām WADA ieinteresētajām personām par to, kuru(-us) citu(-us) standartu(-us) varētu ietekmēt jaunais tehniskais dokuments vai tehniskā vēstule.

Ja laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP nav pēc spēkā stāšanās dienas īstenojusi tehnisko dokumentu vai tehnisko vēstuli, laboratorijai attiecībā uz konkrēto analītiskās pārbaudes procedūru varētu tikt noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums vai tikt apturēta laboratorijas WADA akreditācija vai arī apturēts apstiprinājums attiecībā uz ABP atbilstoši WADA lēmumam attiecīgā gadījumā.

Laboratorijas un WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP varētu īstenot tehnisko dokumentu, tiklīdz WADA Izpildkomiteja to ir apstiprinājusi un tiklīdz tas ir publicēts WADA tīmekļa vietnē, ja tehniskā dokumenta prasības ir ieviestas un dokumentētas laboratorijas vai WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP standarta darba procedūrā(-ās) [SOP]. Ja laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP nav spējīga jauno tehnisko dokumentu īstenot līdz tā spēkā stāšanās dienai, tā iespējami ātri informē savus klientus. Laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP nosūta arī rakstveida pieprasījumu WADA par termiņa pagarināšanu pēc piemērojamās spēkā stāšanās dienas, norādot tehniskā dokumenta īstenošanas kavējuma iemeslus, visus pasākumus, kas tiek veikti, lai nodrošinātu, ka paraugiem, kas saņemti laboratorijā vai WADA apstiprinātā laboratorijā attiecībā uz ABP, analītiskā pārbaude tiek veikta saskaņā ar jauno tehnisko dokumentu (piemēram, attiecīgos gadījumos uzticot veikt analīzi saskaņā ar apakšlīgumu citai laboratorijai vai WADA apstiprinātai laboratorijai attiecībā uz ABP), kā arī jaunā tehniskā dokumenta īstenošanas plānus.

Ja, piemērojot no jauna apstiprināto tehnisko dokumentu, tiek iegūts nelabvēlīgs analīžu rezultāts paraugam, kas savākts pirms šī jaunā tehniskā dokumenta spēkā stāšanās dienas, gadījumā, ja nelabvēlīgs analīžu rezultāts nebūtu iegūts, piemērojot pašreiz spēkā esošo tehniskā dokumenta versiju (piemēram, ja no jauna apstiprinātajā tehniskajā dokumentā ir pazemināta sliekšņa vielas izšķiršanas robeža), laboratorija paziņo, ka rezultāts ir negatīvs. Turklāt laboratorija informāciju par rezultātu reģistrē kā piezīmi pārbaudes ziņojumā par negatīvu rezultātu.

Saistībā ar tehniskajām vēstulēm varētu būt jāveic darbības [(piemēram, jaunu analizējamo vielu validācija vai analītiskās pārbaudes procedūru izmaiņas, atsauces materiāla(-u) vai atsauces kolekcijas(-u) iepirkšana)], kuru dēļ varētu rasties attaisnojoša situācija, kad tās nevar piemērot nekavējoties. Šādos gadījumos WADA nosaka paredzēto īstenošanas laiku un norāda tehniskās vēstules spēkā stāšanās dienu.

Ja laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP nav spējīga jauno tehnisko vēstuli īstenot līdz tās spēkā stāšanās dienai, tad laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP nosūta rakstveida pieprasījumu WADA par termiņa pagarināšanu pēc piemērojamās spēkā stāšanās dienas, norādot tehniskās vēstules īstenošanas kavējuma iemeslus, visus pasākumus, kas tiek veikti, lai nodrošinātu, ka paraugiem, kas saņemti laboratorijā vai WADA apstiprinātā laboratorijā attiecībā uz ABP, analītiskā pārbaude tiek veikta saskaņā ar jauno tehnisko vēstuli (piemēram, attiecīgos gadījumos uzticot veikt analīzi saskaņā ar apakšlīgumu citai laboratorijai vai WADA apstiprinātai laboratorijai attiecībā uz ABP), kā arī jaunās tehniskās vēstules īstenošanas plānus.

Spēkā esošā ISO/IEC 17025 versija.

Nosakot paraugu minimālo skaitu, katru urīna paraugu, asins paraugu un ABP asins paraugu, ko iesniedz laboratorijā, uzskata par atsevišķu paraugu;

Tas, ka ir veikta pārbaudītu antidopinga metožu validācija vai ieviešana, veicot tikai nelielas korekcijas, vai ka ir atkārtoti veikts pētījums, ko iepriekš publicējuši vai prezentējuši citi, nav pietiekams pamats, lai šīs darbības uzskatītu par pētniecības un izstrādes pasākumu.

Elastīgās ISO/IEC 17025 laboratorijas akreditācijas sistēmas pamatā ir akreditācijas iestādes veiktais kopējais novērtējums par kompetenci, ko laboratorija pierādījusi, īstenojot laboratorijas procesus un procedūras, ievērojot elastīgas ISO/IEC 17025 akreditācijas sistēmas darbības jomas prasības. Elastīgajai ISO/IEC 17025 laboratorijas akreditācijas sistēmai ir nozīmīga loma, nodrošinot to, lai laboratorijas varētu pielāgot savas analītiskās pārbaudes procedūras jaunu aizliegto vielu vai aizliegto metožu noteikšanas procesam, kā arī jaunām tehniskajām un zinātniskajām norisēm attiecībā uz analītisko pārbaudi dopinga kontroles vajadzībām.

Laboratorijām ir jāizpilda administratīvās un operatīvās neatkarības prasības, kas noteiktas LSS 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 4. daļā (ar atsauci uz LSS 4. panta 2. punkta 3. apakšpunktu), divu (2) gadu laikā pēc šīs LSS 10.0 versijas spēkā stāšanās dienas.

Tas, ka ir veikta pārbaudītu antidopinga metožu validācija vai ieviešana, veicot tikai nelielas korekcijas, vai ka ir atkārtoti veikts pētījums, ko iepriekš publicējuši vai prezentējuši citi, nav pietiekams pamats, lai šīs darbības uzskatītu par pētniecības un izstrādes pasākumu.

Nosakot paraugu minimālo skaitu, katru urīna paraugu, asins paraugu un ABP asins paraugu, ko analizē laboratorija, uzskata par atsevišķu paraugu.

Ja laboratorijā neatbilstības atklātas saistībā ar kāda parauga analītisko pārbaudi, WADA patur tiesības atgūt izmaksas, kas radušās saistībā ar laboratorijas paraugu papildu analīzi.

Tādu paraugu nosūtīšanu, kuru analīzes rezultāts ir bijis negatīvs, veic tikai tādā gadījumā, ja tie ir paraugi, kas saņemti no pārbaudes iestādēm, kuras ir antidopinga organizācijas, kas atbilst Kodeksa prasībām.

Ja WADA atzīst, ka neatbilstība(-as), kuras(-u) dēļ tiek apturēta laboratorijas WADA akreditācija, vai ka analītisko pārbaužu ierobežojuma noteikšana laboratorijai neietekmē laboratorijas spēju veikt asins paraugu analīzes attiecībā uz ABP vai darboties kā APMU, laboratorija varētu pēc WADA ieskatiem turpināt darbību šādā statusā. Šādos gadījumos WADA attiecīgi informē laboratoriju.

LabEG ieteikumus sniedz, ņemot vērā to, kāds ir laboratorijas paziņoto kļūdaino analīžu rezultātu skaits neatkarīgi no tā, kāds ir kopējais šajā periodā savākto soda punktu skaits (t. i., pēc tam, kad ir ņemti vērā visi piemērojamie soda punktu atvilkumi), vai no tā, vai laboratorija ir apmierinoši izlabojusi neatbilstības.

Neatkarīgiem analīžu rezultātiem ir dažādi un savstarpēji nesaistīti galvenie cēloņi, un šie rezultāti ir iegūti, pamatojoties uz apmierinoši veiktu galveno cēloņu analīzes izmeklēšanu atbilstoši WADA LabEG noteiktajai kārtībai.

Laboratorija, kurai noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, sazinās ar attiecīgo(-ajām) pārbaudes iestādi(-ēm), lai vienotos par attiecīgo paraugu nosūtīšanu laboratorijai(-ām), ar kurām noslēgts apakšlīgums un ko izraudzījusies pārbaudes iestāde, trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā no brīža, kad tai paziņots lēmums par analītisko pārbaužu ierobežojumu. Visas saistītās izmaksas sedz laboratorija, kurai noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums.

Laboratorija, kuras akreditācija ir apturēta vai atcelta, sazinās ar attiecīgo(-ajām) pārbaudes iestādi(-ēm), lai vienotos par paraugu nosūtīšanu laboratorijai(-ām), ko izraudzījusies pārbaudes iestāde, trīsdesmit (30) kalendāro dienu laikā no brīža, kad tai paziņots lēmums par apturēšanu vai atcelšanu. Jebkādas analīžu papildu izmaksas, kas pārsniedz tās, kas ir iepriekš saskaņotas vai ir jau samaksātas laboratorijai, kurai akreditācija ir apturēta vai atcelta, sedz laboratorija, kurai akreditācija ir apturēta vai atcelta. Ētikas kodeksa pārkāpuma(-u) gadījumā laboratorija, kurai akreditācija ir apturēta vai atcelta, atlīdzina pārbaudes iestādei arī citā laboratorijā veikto atkārtoto analīžu izmaksas. Laboratorija, kurai akreditācija ir apturēta vai atcelta, informē WADA par šādām darbībām, norādot arī paraugu kodu(-us) un attiecīgās(-o) pārbaudes iestādes(-žu) un izvēlētās(-o) laboratorijas(-u) identitāti. Pārbaudes iestādēm būtu jāņem vērā laboratorijas, kurai akreditācija ir apturēta vai atcelta, un saņemošās laboratorijas analītisko spēju (piemēram, vielu, kas nav sliekšņa vielas, LOI, spēju veikt specifiskas analīzes) atšķirības. Šādos gadījumos pārbaudes iestāde varētu apspriesties ar iesaistītajām laboratorijām un/vai WADA, lai saņemtu norādījumus.

Ņemot vērā to, ka laiks negatīvi ietekmē to asins paraugu viengabalainību, kuriem tiek veikta analīze attiecībā uz ABP, parasti nav iespējams nosūtīt ABP asins paraugus savlaicīgas analīzes veikšanai citai(-ām) laboratorijai(-ām).

Laboratorija nosūta visus savā rīcībā esošos paraugus, kuru analītiskās pārbaudes process atcelšanas laikā nav pabeigts. Pārbaudes iestāde varētu arī izlemt nosūtīt papildu paraugus, kas tiek glabāti laboratorijā saskaņā ar LSS 5. panta 3. punkta 2. apakšpunkta 1. vai 2. daļas noteikumiem, vai arī citus paraugus, uz kuriem saskaņā ar ISTI 10. panta 1. punktu tai ir īpašumtiesības un kuru analīze ir veikta, kā arī kuri atrodas ilgtermiņa glabāšanā laboratorijas WADA akreditācijas atcelšanas laikā. Turklāt WADA varētu noteikt un pieprasīt, ka paraugi ir jānosūta citai(-ām) laboratorijai(-ām).

Tas attiecas uz “A” un “B” paraugiem, kas tiek glabāti paraugu ņemšanas traukos (urīna ņemšanas pudelēs, asins ņemšanas mēģenēs), un šo piekļuvi nevajadzētu sajaukt ar piekļuvi alikvotām, kurām būtu jābūt pieejamām analīžu veicējiem analītiskās pārbaudes procedūru veikšanai.

Papildu norādījumi par “A” un “B” paraugu atšķirību novērtēšanu sniegti tehniskajā vēstulē.

Ja sportists izvēlas būt par liecinieku parauga sadalīšanas procedūrā, sportists zaudē tiesības uz anonimitāti.

Tas attiecas uz “A” un “B” paraugiem, kas tiek glabāti paraugu ņemšanas traukos (urīna ņemšanas pudelēs, asins ņemšanas mēģenēs), un šo piekļuvi nevajadzētu jaukt ar piekļuvi alikvotām, kurām būtu jābūt pieejamām analīžu veicējiem analītiskās pārbaudes procedūru veikšanai.

Laboratorija attiecīgos gadījumos varētu ņemt glabāšanas maksu no pārbaudes iestādes vai WADA par paraugu glabāšanu par laika posmu, kas ir ilgāks par norādīto minimālo glabāšanas laiku.

Ja “B” parauga apstiprināšanas procedūra netiek veikta, laboratorija varētu iznīcināt gan “A”, gan “B” paraugus sešu (6) mēnešu laikā pēc “A” parauga analīžu rezultāta paziņošanas. Tomēr, ja “B” parauga apstiprināšanas procedūra tiek veikta, laboratorija patur gan “A”, gan “B” urīna paraugu(-us) vismaz sešus (6) mēnešus pēc “B” parauga analīžu rezultāta paziņošanas.

Ja vien WADA tehniskajā dokumentā, tehniskajā vēstulē vai laboratoriju vadlīnijās nav noteikts citādi.

Piemēram, paraugus var atkārtoti noslēgt ar atkārtotas noslēgšanas sistēmām (piemēram, zaļajiem vāciņiem), ko izgatavo attiecīgā paraugu savākšanas aprīkojuma ražotājs. Nosūtāmo “A” paraugu atkārtotas noslēgšanas sistēma ir droša pret falsifikāciju.

Paraugu iznīcināšanu un ilgtermiņa glabāšanu veic un reģistrē saskaņā ar laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdi.

līdz 2019. gada 30. novembrim.

Analītiskās pārbaudes procedūru validācijas rezultātus apkopo validācijas ziņojumā un pamato, izmantojot nepieciešamo dokumentāciju un analīžu datus. Validācijas ziņojumā norāda to, vai analītiskās pārbaudes procedūra ir nolūkam atbilstīga, un šo ziņojumu apstiprina vismaz laboratorijas vadītājs un laboratorijas kvalitātes vadītājs.

Laboratorija nosaka un dokumentē apstākļus, kuru dēļ varētu būt atkārtoti jāapstiprina analītiskās pārbaudes procedūra (piemēram, iekšējā standarta izmaiņas, pārveidota ekstrakcijas procedūra vai hromatogrāfijas metodika, noteikšanas paņēmiena izmaiņas) vai arī jāveic validācijas procesa daļēja atkārtota novērtēšana (piemēram, instrumenta nomaiņa vai uzlabošana, jaunas analizējamās vielas pievienošana, izmantojot analītisko metodi).

TD MRPL prasība, ka LOD, kas aprēķināta metožu validācijas laikā, ir jābūt vienādai vai mazākai par 50 % no MRPL, ir piemērojama sākotnējās pārbaudes procedūrām, nevis apstiprināšanas procedūrām. Tas nodrošina vielu, kas nav sliekšņa vielas, (vai attiecīgos gadījumos – tai raksturīgā metabolīta vai raksturīgā marķiera) noteikšanu atbilstoši MRPL visos gadījumos, un tad tas kalpo par iemeslu, lai pēc tam veiktu apstiprināšanas procedūru.

Sakarā ar to, ka procedūras (piemēram, paraugu sagatavošana) un identifikācijas prasības (piemēram, par diagnostisko jonu vai prekursora produkta jonu pārēju skaitu), kas piemērojamas sākotnējās pārbaudes procedūrām un apstiprināšanas procedūrām, pēc būtības atšķiras, to noteikšanas spējas var atšķirties. Tādēļ var gadīties, ka ziņojumā par paraugu norādīts nelabvēlīgs analīžu rezultāts attiecībā uz tādu vielu, kas nav sliekšņa viela, kuras koncentrācija ir zemāka par aprēķināto sākotnējās pārbaudes procedūras LOD. Turklāt, tā kā LOD vērtības ir novērtējumi, kas balstīti uz analītiskās metodes validāciju, kurai ir ierobežots skaits reprezentatīvo paraugu, laboratorija varētu būt spējīga efektīvi apstiprināt tādu mērķa vielas, kas nav sliekšņa viela, (vai tās raksturīgā metabolīta vai raksturīgā marķiera) klātbūtni attiecīgajā paraugā, kas ir mazāka par validēto LOD (piemēram, tīrākā paraugā, kuram ir mazāki matricas traucējumi).

Vielas, kas nav sliekšņa viela, apstiprināšanas procedūra dod iespēju nepārprotami identificēt vielu, kas nav sliekšņa viela (vai tās raksturīgo metabolītu vai raksturīgo marķieri), saskaņā ar TD IDCR. Ja viela, kas nav sliekšņa viela, ir sekmīgi identificēta, par tās klātbūtni ziņojumā var paziņot arī tad, ja tās koncentrācija ir zemāka par aprēķināto sākotnējās pārbaudes procedūras LOD vai apstiprināšanas procedūras LOI.

“Ievadīšanas atmiņas” efekta novēršana tiek uzskatāmi parādīta, ievadot negatīvu kontrolparaugu attiecīgajai analizējamajai vielai, kas sagatavota tajā pašā matricē, kur sagatavo paraugu, tieši pirms interesējošā parauga.

Ja vien WADA tehniskajā dokumentā, tehniskajā vēstulē vai laboratoriju vadlīnijās nav noteikts citādi.

Lai ņemtu vērā iespējamību, ka nekvantitatīvajās sākotnējās pārbaudes procedūrās sliekšņa vielu koncentrācija var tikt novērtēta par zemu, laboratorija nosaka un metodes SOP dokumentē kritērijus (piemēram, robežkoncentrāciju), kas noteikti sākotnējās pārbaudes procedūras metodes validācijas laikā, lai sākotnējos rezultātus novērtētu kā varbūtēju nelabvēlīgu analīžu rezultātu un nodrošinātu, ka potenciāli pozitīvajiem paraugiem tiek veiktas kvantitatīvās apstiprināšanas procedūras.

Obligātās analītiskās pārbaudes procedūras ir tās analītiskās metodes, kuru veikšanai visām laboratorijām ir pieejamas analītiskās spējas saskaņā ar attiecīgā(-o) tehniskā(-o) dokumenta(-u), tehniskās(-o) vēstules(-ļu) vai laboratoriju pamatnostādņu noteikumiem, un tādēļ tās ir ietvērušas analītisko metodi savā ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā. Tomēr, pamatojoties uz analītiskās pārbaudes izvēlni, kas attiecas uz pārbaudēm sacensību laikā vai ārpussacensību pārbaudēm, obligāto analītiskās pārbaudes procedūru ne vienmēr piemēro visiem paraugiem. Attiecībā uz dažām aizliegtajām vielām vai aizliegtajām metodēm pārbaudes iestādes varētu izlemt, ka jāpieprasa veikt tikai noteiktu paraugu analītisko pārbaudi. Šos pieprasījumus sīki apraksta parauga uzraudzības ķēdē. Tomēr dažkārt ne visām laboratorijām varētu būt obligāti jāveic atsevišķas analītiskās pārbaudes procedūras (piemēram, attiecībā uz gēnu dopingu) vai atsevišķu aizliegto vielu (piemēram, dažu lielizmēra peptīdu) vai aizliegto metožu (piemēram, homologu asiņu pārliešanas) analīzi, izmantojot attiecīgo analītiskās pārbaudes procedūru. Laboratorija savu analītiskās pārbaudes izvēlni dara zināmu ziņojumā ADAMS, lai informētu antidopinga organizācijas par tai pieejamajām analītiskās pārbaudes procedūrām.

Tas neattiecas uz to aizliegto vielu analīzi, kas ir aizliegtas tikai sacensību laikā (kā noteikts Aizliegto vielu un metožu sarakstā), gadījumos, ja paraugs ir savākts ārpus sacensību laika. Veicot ārpussacensību pārbaudes, laboratorijas paraugus analizē, lai konstatētu tikai tādas aizliegtas vielas un aizliegtas metodes, kas ir aizliegtas visos gadījumos (kā noteikts Aizliegto vielu un metožu sarakstā), kā arī tādas attiecīgās vielas, kuras nav aizliegtas un ir ietvertas WADA uzraudzības programmā vai kuru analīze attiecīgos gadījumos tiek veikta rezultātu interpretēšanas nolūkā (piemēram, noteiktu “steroīdu profila” maldinošos faktorus, vielas, kuras nav aizliegtas un kurām ir tas(-ie) pats(-ši) metabolīts(-i) kā aizliegtajām vielām).

Gadījumos, kad “A” paraugu nevar izmantot sākotnējās pārbaudes procedūrai(-ām), šo procedūru var veikt alikvotai, kas atrodas sadalītā “B” parauga pirmajā pudelē, kuru jāizmanto kā “A” paraugu (skat. LSS 5. panta 3. punkta 1. apakšpunkta 6. daļu).

Ja vien WADA tehniskajā dokumentā, tehniskajā vēstulē vai laboratoriju vadlīnijās nav noteikts citādi.

Ja vien WADA tehniskajā dokumentā, tehniskajā vēstulē vai laboratoriju vadlīnijās nav noteikts citādi.

Gadījumos, kad nevar izmantot “A” paraugu, “A” apstiprināšanas procedūru var veikt sadalītā “B” parauga alikvotai (skat. LSS 5. panta 3. punkta 1. apakšpunkta 6. daļu).

Laboratoriju pieprasījumu par to, vai pastāv apstiprināta TLA attiecībā uz bēta-2-agonistu, principā var attiecināt ne tikai uz tiem bēta-2-agonistiem, kas ir aizliegti visos gadījumos, bet arī uz tiem, kas tiek uzskatīti par sliekšņa vielām un kurus ir atļauts izmantot, tos ieelpojot, ja netiek pārsniegta maksimālā deva (piemēram, salbutamolu, formoterolu un salmeterolu). Šādos gadījumos laboratorija varētu pieprasīt informāciju par to, vai pastāv apstiprināta TLA attiecībā uz aizliegta ievadīšanas veida vai inhalācijas devas, kas pārsniedz terapeitisko devu, izmantošanu.

Tomēr, ja vien nav iepriekšējas vienošanās starp pārbaudes iestādi un laboratoriju, prasība laboratorijai šādos gadījumos sazināties ar pārbaudes iestādi nav obligāta. Laboratorija varētu uzsākt varbūtēja nelabvēlīga analīžu rezultāta apstiprināšanu attiecībā uz amfetamīnu, metilfenidātu, bēta-2-agonistiem, glukokortikoīdiem, diurētiskiem līdzekļiem, bēta blokatoriem vai arī aizliegtu vielu vai aizliegtu metodi, par kuras lietošanu ir paziņots, un ziņot par nelabvēlīgu analīžu rezultātu ADAMS saskaņā ar iegūtajiem apstiprinājuma rezultātiem. Šādos gadījumos rezultātu pārvaldības procesā ņem vērā to, vai pastāv vai nepastāv apstiprināta TLA.

Ja vien WADA tehniskajā dokumentā, tehniskajā vēstulē vai laboratoriju pamatnostādnēs nav noteikts citādi.

Ja vien WADA tehniskajā dokumentā, tehniskajā vēstulē vai laboratoriju vadlīnijās nav noteikts citādi.

Gadījumos, kad “B” paraugu nevar izmantot analītiskajai pārbaudei, neatvērtu, noslēgtu “A” paraugu var sadalīt (skat. LSS 5. panta 3. punkta 1. apakšpunkta 6. daļu) un, ja nepieciešams, “B” apstiprināšanas procedūru(-as), var veikt alikvotai, kas ņemta no sadalītās, atkārtoti noslēgtās “A” parauga frakcijas, kas apzīmēta kā “B” paraugs.

Sportistam un/vai vienam (1) pilnvarotajam pārstāvim un/vai neatkarīgajam lieciniekam ir neapstrīdamas tiesības apmeklēt “B” parauga atvēršanas, alikvotēšanas un atkārtotas noslēgšanas procedūras. Šīm personām var būt arī pienācīgas iespējas novērot citas “B” parauga apstiprināšanas procedūras darbības, ciktāl viņu klātbūtne laboratorijā netraucē laboratorijas ikdienas darbības vai nekavē laboratorijas drošuma vai drošības prasību izpildi. Tomēr “B” parauga atvēršanas procedūras sākotnējā posmā sportistu var pārstāvēt vai tam palīdzēt ne vairāk kā divi (2) pārstāvji.

To var apmeklēt arī neatkarīgais liecinieks, pat ja ir ieradies sportists un/vai viņa pārstāvis.

Mērķa analizējamās vielas [piemēram, sākumsavienojums, metabolīts(-i), marķieris(-i)], kuras izmanto, lai izdarītu secinājumu par to, ka ir konstatēta attiecīgās aizliegtās vielas klātbūtne vai aizliegtās metodes lietošana, “A” parauga un “B” parauga apstiprināšanas procedūrām var būt atšķirīgas. Tas nenozīmē to, ka “B” apstiprināšanas rezultāti ir negatīvi, gadījumos, ja mērķa analizējamajai(-ām) vielai(-ām) B” paraugā var nepārprotami un pārliecinoši identificēt aizliegto vielu vai aizliegto metodi.

Ja vien WADA tehniskajā dokumentā, tehniskajā vēstulē vai laboratoriju vadlīnijās nav noteikts citādi.

Rezultātam jau ir jābūt paziņotam ADAMS, un tas nebūtu jāpaziņo vēlreiz. Ja nav sākotnējo norādījumu, laboratorija attiecīgos gadījumos lūdz pārbaudes iestādei vai WADA sniegt norādījumus.

Tā kā “B” parauga pirmā sadalītā daļa tiek uzskatīta par “A” paraugu, to alikvotu, kas ņemtas no šī parauga, analīze var ietvert sākotnējās pārbaudes procedūras(-u) veikšanu un “A” apstiprināšanas procedūras vai arī tikai “A” apstiprināšanas procedūras (ja sākotnējās pārbaudes procedūra(-as) jau bija veikta(-as), izmantojot “A” paraugu).

Skat. LSS 5. panta 3. punkta 4. apakšpunkta 5. daļas 5. punkta 5. apakšpunktu attiecībā uz ziņošanu par aizliegtu(-ām) vielu(-ām) vai aizliegtu(-ām) metodi(-ēm), par ko iepriekš ziņots kā par nelabvēlīgu analīžu rezultātu.

Laboratorijai būtu jāņem vērā visplašāk izplatītās zinātniskās atziņas, piemēram, zināšanas par paraugu vai alikvotu piesārņošanas iespējamību, analītisko artefaktu klātbūtni, iespējamo analizējamās vielas dabīgo klātbūtni zemā koncentrācijā, mikrobiālo vai ķīmisko degradāciju, tādu metabolītu konstatēšanu, kas var būt bieži sastopami vielām, kas nav aizliegtas, vai raksturīgo I fāzes vai II fāzes metabolītu trūkumu.

Attiecīgos gadījumos laboratorija norāda ADAMS pārbaudes ziņojumā konkrēto(-os) vielas, kas nav sliekšņa viela, metabolītu(-us) vai marķieri(-us), kas tika konstatēti paraugā.

Ja vien WADA tehniskajā dokumentā, tehniskajā vēstulē vai laboratoriju pamatnostādnēs nav noteikts citādi.

To var arī tieši uzticēt veikt pārbaudes iestāde saskaņā ar līgumu. Šajā gadījumā laboratorija tomēr ir atbildīga par parauga uzraudzības ķēdes nodrošināšanu saistībā ar parauga nodošanu citai laboratorijai vai ekspertam atkarībā no apstākļiem.

Dubultaklie EQAS paraugi, kuru sastāvā ir aizliegtā(-ās) viela(-as) un/vai aizliegtas(-u) vielas(-u) metabolīts(-i) un/vai aizliegtas(-u) vielas(-u) vai aizliegtas(-u) metodes(-žu) marķieris(-i), pēc iespējas (ņemot vērā, piemēram, ētiskos ierobežojumus, farmaceitiskas kategorijas vielas pieejamību u. tml.) būtu jāsagatavo saskaņā ar kontrolētas lietošanas pētījumu rezultātiem.

EQAS cikls ir EQAS parauga(-u) izsniegšana laboratorijām un pārbaudāmajām laboratorijām, lai veiktu analītisko pārbaudi, ko noteikusi WADA.

12 mēnešu periods, par kuru nosaka to soda punktu kopskaitu, ko laboratorija vai pārbaudāmā laboratorija sakrājusi saskaņā ar LSS punktu skalas tabulu, ir definēts kā pēdējais secīgais 12 mēnešu intervāls, kas sākas no dienas, kad laboratorija vai pārbaudāmā laboratorija ir paziņojusi rezultātu (attiecīgos gadījumos – EQAS vai kārtējās analītiskās pārbaudes rezultātu) ADAMS, vai arī no dienas, kad WADA ir rakstveidā informējusi laboratoriju vai pārbaudāmo laboratoriju par piešķirto soda punktu kopskaitu (izvēlas to datumu, kas ir izdevīgāks laboratorijai vai pārbaudāmajai laboratorijai). Visi piešķirtie soda punkti tiks anulēti pēc 12 mēnešu perioda; tomēr soda punktu kopskaits jebkurā secīgā 12 mēnešu periodā nedrīkst sasniegt soda punktu maksimālo pieļaujamo skaitu, kas noteikts LSS punktu skalas tabulā.

Dažas analītiskās pārbaudes procedūras netiek ietvertas elastīgajā ISO/IEC 17025 akreditācijas darbības jomā, un WADA tās ir īpaši jāapstiprina, pirms laboratorija var izmantot attiecīgo procedūru paraugu analīzei. WADA apstiprinājums balstīsies uz tās vērtējumu par analītiskās pārbaudes procedūras atbilstību nolūkam, laboratorijas veikto validāciju un laboratorijas sekmīgo dalību starplaboratoriju koppētījumā vai WADA EQAS ciklā. WADA laboratorijām un akreditācijas iestādēm darīs zināmu to, kuras analītiskās pārbaudes procedūras ir ietvertas šajā kategorijā (skat. LSS 4. panta 4. punkta 2. apakšpunkta 2. daļu).

Galvenais kritērijs, kuru piemēro, novērtējot EQAS rezultātus, lai kvantitatīvi noteiktu sliekšņa vielas, ir paziņotā laboratorijas iegūtā rezultāta saderība ar piešķirto vērtību. Tādēļ nepareizs ziņojums par EQAS paraugu, par kuru attiecīgos gadījumos ir norādīts, ka ir iegūts negatīvs rezultāts vai nelabvēlīgs analīžu rezultāts, kad piešķirtā EQAS paraugā esošās sliekšņa vielas vērtība ir tuva izšķiršanas robežai, netiek uzskatīts attiecīgi par kļūdaini negatīvu rezultātu vai kļūdaini nelabvēlīgu analīžu rezultātu, ja absolūtais z-skaitlis (saīsināts līdz diviem (2) zīmīgajiem cipariem) laboratorijas iegūtajam kvantitatīvajam rezultātam ir < 3,0 [skat. 73. zemsvītras piezīmi].

z–skaitli aprēķina saskaņā ar šādu formulu un saīsina līdz diviem (2) zīmīgajiem cipariem:

kur:

ȳ ir laboratorijas atkārtojumu iegūto rezultātu vidējā vērtība; ŷ ir piešķirtā vērtība (attiecīgos gadījumos – atsauces, nominālā vai saskaņotā vērtība);  ir mērķa standartnovirze (piemēram, uc_Max vai to rezultātu stabila atveidojamība sR, kas saņemti no visām iesaistītajām laboratorijām).

Ziņojums par koriģējošām darbībām tiks uzskatīts par prasībām atbilstošu, ja tas atbilst visiem turpmāk norādītajiem kritērijiem, ko noteikusi LabEG:

        - pareizi un lakoniski identificē neatbilstības galveno(-os) cēloni(-ņus) pēc tam, kad pienācīgi veikta visu to faktoru izmeklēšana, kas var būt radījuši problēmu (galveno cēloņu analīze);

        - tā rezultātā tiek īstenota(-as) efektīva(-as) koriģējoša(-as) darbība(-as) (šo īstenošanu dokumentējot), lai atrisinātu šo problēmu;

        - tā rezultātā attiecīgos gadījumos tiek īstenotas atbilstošas preventīvās darbības (šo īstenošanu dokumentējot), lai līdz minimumam samazinātu problēmas atkārtošanās risku.

Prasībām atbilstošā ziņojumā par koriģējošām darbībām ietver tikai nepieciešamo apliecinošo dokumentāciju (piemēram, analītiskos jēldatus, datu pārskatīšanas datnes, pierādījumus par atsauces materiālu iepirkšanu), kas uzskatāmi parāda, kādas ir īstenotās darbības, kas aprakstītas ziņojumā par koriģējošām darbībām.

Analīžu rezultātu retrospektīvā pārbaude un iepriekšējo attiecīgo paraugu, par kuriem paziņots(-i) nelabvēlīgs(-i) analīžu rezultāts(-i), atkārtota analīze tiek veikta nolūkā noteikt, vai laboratorija ir paziņojusi kādu(-us) citu(-us) saistītu(-us) [t. i., tā(-o) paša(-u) galvenā(-o) cēloņa(-u) izraisītu(-us)] kļūdaini nelabvēlīgu(-us) analīžu rezultātu(-us). Ja ir konstatēti papildu kļūdaini nelabvēlīgi analīžu rezultāti, īsteno koriģējošas darbības un šo konstatēšanas faktu dara zināmu atbildīgajai pārbaudes iestādei / rezultātu pārvaldības iestādei un WADA. Tomēr papildu kļūdaina(-u) nelabvēlīga(-u) analīžu rezultāta(-u) gadījumā netiks uzkrāti papildu soda punkti, ja saskaņā ar WADA atzinumu to(-s) izraisījis tas pats galvenais cēlonis.

WADA rakstveidā informē laboratoriju par soda punktu piemērošanu saskaņā ar LabEG un LSS punktu skalas tabulu. Ja galīgo lēmumu par piemērojamo soda punktu skaitu pieņem atkarībā no koriģējošo darbību vai citu turpmāko darbību (piemēram, papildu EQAS paraugu analīzes) novērtējuma, ko pieprasa LabEG, WADA informēs laboratoriju vienīgi par to soda punktu galīgo skaitu, kurus piemēro novērtēšanas procesa beigās [piemēram, 5 soda punkti kļūdaini negatīva rezultāta novērtēšanas procesa beigās atcelti, pateicoties savlaicīgai prasībām atbilstošas(-u) koriģējošās(-o) darbības(-u) īstenošanai].

Apturēšanas periodā laboratorija rīkojas saskaņā ar norādījumiem, kas ietverti LSS 4. panta 6. punkta 5. apakšpunkta 2. daļā, attiecībā uz tiem paraugiem, kas ir laboratorijas rīcībā apturēšanas laikā. No otras puses, ja ir noteikts analītisko pārbaužu ierobežojums, laboratorija uztic veikt attiecīgās analīzes saskaņā ar apakšlīgumu, kā noteikts LSS 4. panta 6. punkta 5. apakšpunkta 1. daļā un 5. panta 4. punkta 8. apakšpunktā.

Apturēšanas vai analītisko pārbaužu ierobežojuma periodā WADA veiks laboratorijas darbību novērtēšanu uz vietas, tostarp papildu EQAS paraugu analīzi.

Laboratorijas akreditācijas apturēšanu vai tai noteikto analītisko pārbaužu ierobežojumu atceļ vienīgi tad, kad ir apmierinoši izpildīti iepriekš minētie nosacījumi un kad saskaņā ar WADA atzinumu laboratorija ir iesniegusi pietiekamus pierādījumus, ka ir veikti atbilstoši pasākumi, lai atrisinātu problēmu(-as), kuras(-u) dēļ noteikta šī apturēšana vai analītisko pārbaužu ierobežojums.

Saistībā ar laboratorijas darbības rezultātu novērtēšanu pārrakstīšanās/administratīvās kļūdas definē kā tādas nejaušas, nesistemātiskas kļūdas, kuras nav radušās tehnisku vai metodoloģisku iemeslu dēļ un ko laboratorija ir pieļāvusi, veicot analītisko pārbaudi (piemēram, iespiedkļūdas, kas radušās, manuāli pierakstot analīžu rezultātu). Laboratorija nav atbildīga par pārrakstīšanās/administratīvajām kļūdām laboratorijas dokumentācijā, kuras pieļāvusi, piemēram, paraugu vākšanas iestāde vai pārbaudes iestāde.

LSS 7. panta 2. punkta 3. apakšpunkts neattiecas uz ziņojumu par koriģējošām darbībām novērtēšanu attiecībā uz kļūdaini nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem vai kļūdaini negatīviem rezultātiem, kas aplūkoti attiecīgi LSS 7. panta 2. punkta 1. un 2. apakšpunktā.

Šis noteikums neattiecas uz laboratorijas darbību brīvprātīgu pārtraukšanu (skat. LSS 4. panta 6. punkta 7. apakšpunktu).

Brīvprātīga ziņošana par savu rezultātu nav attiecināma uz aklajiem EQAS paraugiem.

Papildu EQAS paraugu analīzes rezultāti tiks novērtēti saskaņā ar punktu skalas tabulu.

Ja neapmierinoša (|z-skaitlis| ≥ 3,0) kvantifikācijas rezultāta dēļ tiek nepatiesi paziņots, ka EQAS paraugam ir kļūdaini nelabvēlīgs analīžu rezultāts vai kļūdaini negatīvs rezultāts, tad soda punkti tiks piešķirti saskaņā ar attiecīgi LSS 7. panta 2. punkta 1. apakšpunkta 3. daļu un 7. panta 2. punkta 2. apakšpunktu.

Laboratorija neiesaistās nevienā pētniecības darbībā, kas nelabvēlīgi ietekmē Pasaules antidopinga programmu vai kaitē tai.

Pasaules antidopinga programma ietver WADA un visu Kodeksa parakstītāju, tostarp starptautisko federāciju, valstu antidopinga organizāciju, reģionālo antidopinga organizāciju, lielu sporta pasākumu rīkotājorganizāciju, Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) vai Starptautiskās Paralimpiskās komitejas (SPK) antidopinga programmas.

Zināšanu apmaiņa var notikt dažādos veidos, tostarp (bet ne tikai) tieši sazinoties ar WADA, piedaloties zinātniskās sanāksmēs, publicējot pētījumu rezultātus, daloties ar konkrētu sīkāku informāciju par analītiskajām metodēm, sadarbojoties ar WADA, lai izgatavotu un/vai izdalītu jaunu(-us) atsauces materiālu(-us) vai atsauces kolekciju(-as), vai izplatot informāciju par analizējamo vielu hromatogrāfisko uzvedību un masspektriem.

Lēmums var tikt pamatots kopsavilkumā.