HIGIĒNAS PRAKSES KODEKSS ATTIECĪBĀ UZ IEPRIEKŠ TERMISKI APSTRĀDĀTU UN TERMISKI APSTRĀDĀTU PĀRTIKU SABIEDRISKAJĀ ĒDINĀŠANĀ

CAC/RCP 39-1993

SATURS

Lappuse

SKAIDROJOŠS PRIEKŠVĀRDS	2

i sadaļa. Darbības joma	3

II sadaļa. Definīcijas	3

III sadaļa. Higiēnas prasības ražošanas/ražas novākšanas vietā	4

IV sadaļa. (a) Ražošanas un pagatavošanas uzņēmums. Plānojums un iekārtojums	4

IV sadaļa. (B) Ēdamzāles. Plānojums un iekārtojums	10

V sadaļa. Uzņēmums Higiēnas prasības	10

VI sadaļa. Personālam noteiktās higiēnas un veselības prasības 	13

VII sadaļa. Uzņēmums. Apstrādes sanitārās prasības	15

HIGIĒNAS PRAKSES KODEKSS ATTIECĪBĀ UZ IEPRIEKŠ TERMISKI APSTRĀDĀTU UN TERMISKI APSTRĀDĀTU PĀRTIKU SABIEDRISKAJĀ ĒDINĀŠANĀ

CAC/RCP 39-1993

SKAIDROJOŠS PRIEKŠVĀRDS

A. Šī kodeksa sagatavošanā, cik vien tas iespējams, ir ņemti vērā Pārtikas higiēnas vispārīgie principi gan attiecībā uz formu, gan saturu.

B. Vajadzību pēc šī kodeksa nosaka šādi apsvērumi:

1. epidemioloģiskie dati liecina, ka daudzos gadījumos saindēšanos ar pārtiku izraisījusi sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos sagatavota pārtika;

2. plaša klāsta ēdināšanas darbībās pārtikas uzglabāšana un apstrāde rada īpašu risku;

3. uzliesmojumi var skart lielu cilvēku skaitu;

4. personas, kuras izmanto sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus, bieži ir īpaši neaizsargātas, piemēram, bērni, vecāka gadu gājuma cilvēki, slimnīcu pacienti, īpaši tie, kam ir novājināta imūnsistēma.

C. Kodeksā ir piemērota riska analīzes un kritisko kontroles punktu noteikšanas (HACCP) sistēma.

HACCP sistēmu veido:

1. tādu apdraudējumu izvērtējums, kuri saistīti ar konkrētas izejvielas vai pārtikas produkta audzēšanu, novākšanu, pārstrādi/ražošanu, tirdzniecību, sagatavošanu un/vai lietošanu;

2. kritisko kontroles punktu identificēšana jebkura apdraudējuma vai apdraudējumu kontrolei;

3. procedūru izveide un ieviešana kritisko kontroles punktu pārraudzībai.

Kritiskie kontroles punkti ir noteikti Kodeksā un saistībā ar attiecīgajiem punktiem iestarpinātajās skaidrojošajās piezīmēs, kurās raksturoti riski un noteikts piemērojamo kontroles pasākumu veids un biežums. (KKP – piezīmes) WHO/ICMSF 1982. Ziņojums WHO/ICMSF sanāksmē par riska analīzes kritisko kontroles punktu noteikšanas sistēmu pārtikas higiēnā. Pasaules Veselības organizācijas (WHO) VPH 82/37, Ženēva un ICMSF rokasgrāmata par HACCP principiem un piemērošanu).

D. Pienācīgai Kodeksa ieviešanai nepieciešami atbilstoši apmācīti inspektori un personāls un piemērota sanitārā infrastruktūra.

I SADAĻA. Darbības joma

1. Kodekss ir veltīts higiēnas prasībām neapstrādātas pārtikas gatavošanai un rīcībai ar iepriekš termiski apstrādātiem pusfabrikātiem un termiski apstrādātiem gataviem ēdieniem, kas paredzēti lielu cilvēku grupu ēdināšanai, piemēram, skolēnu ēdināšanai skolās, vecāka gadu gājuma cilvēku ēdināšanai aprūpes centros vai ēdienu piegādāšanai mājās, ieslodzījuma vietās esošo personu ēdināšanai, ēdināšanai mācību un citās iestādēs. Šīs cilvēku kategorijas tiek nodrošinātas ar vienu un to pašu pārtikas veidu. Šādā sociālā sabiedriskās ēdināšanas sistēmā patērētājam ir ierobežotas iespējas izvēlēties, kādu pārtiku viņš vai viņa patērēs.

Šis kodekss nav paredzēts gatavo ēdienu rūpnieciskai ražošanai, bet personas, kas iesaistītas šādā darbībā, var rast tajā norādījumus par konkrētiem jautājumiem. Vienkāršības labad nav iekļauti patērētājiem piedāvātie neapstrādātie pārtikas produkti. Tomēr tas nenozīmē, ka šie pārtikas produkti nerada risku veselībai.

2. Pārtikas produkti, uz kuriem attiecas šis kodekss, ir definēt II sadaļas 2.6.a un 2.6.b punktos. Informācija turpmākajos punktos attiecas tikai uz tiem iepriekš termiski apstrādātajiem pusfabrikātiem, kas definēti šādos 2.6.b punkta apakšpunktos: 4.3.14.2., 4.3.14.3., 4.3.19.2., 7.6., 7.7., 7.8., 7.9.4. un 7.9.5.

II SADAĻA. Definīcijas

2. Šajā kodeksā turpmāk norādītajiem izteicieniem ir šāda nozīme.

2.1. Ēdināšana – ēdiena sagatavošana, uzglabāšana un attiecīgos gadījumos piegāde patērētājam sagatavošanas vietā vai ar to saistītā vietā.

2.2. Ēdināšanas uzņēmums – virtuve, kurā ēdiens tiek sagatavots vai uzsildīts ēdināšanas vajadzībām.

2.3. Atdzesēta pārtika – pārtika, kura paredzēta turēšanai temperatūrā, kas nevienā produkta daļā nepārsniedz 4°C, un netiek glabāta ilgāk kā piecas dienas.

2.4. Tīrīšana – atbrīvošanās no augsnes, pārtikas atliekām, putekļiem, taukiem vai citām nevēlamām vielām.

2.5. Piesārņojums – jebkuras nevēlamas vielas atrašanās produktā.

2.6. a) Termiski apstrādāts gatavs ēdiens – termiski apstrādāta un siltumā turēta vai uzsildīta un siltumā turēta pārtika pasniegšanai patērētājam.

b) Termiski apstrādāts pusfabrikāts – termiski apstrādāta pārtika, kas strauji atdzesēta un turēta atdzesētā vai sasaldētā veidā.

2.7. Dezinfekcija – mikroorganismu skaita samazināšana līdz līmenim, kurā tie vairs nerada kaitīgu piesārņojumu pārtikā, ar higiēniski piemērotām ķīmiskām vielām vai fiziskām metodēm, kas nevar nelabvēlīgi ietekmēt pārtiku.

2.8. Uzņēmums – jebkura viena vai vairākas ēkas vai vietas, kurās tiek veiktas darbības ar pārtikas produktiem pēc to ieguves, un teritorija, ko apsaimnieko tā pati vadība.

2.9. Rīkošanās ar pārtiku – jebkura darbība, ko veic, lai pārtiku sagatavotu, pārstrādātu, termiski apstrādātu, iesaiņotu, glabātu, pārvadātu, izplatītu un pasniegtu.

2.10. Persona, kas rīkojas ar pārtikas produktiem, – jebkura persona, kas nonāk saskarē ar pārtiku vai jebkuru aprīkojumu vai instrumentu, ko izmanto pārtikas apstrādē.

2.11. Pārtikas higiēna – visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, ka pārtika visos audzēšanas, apstrādes, sagatavošanas un ražošanas posmos līdz laikam, kas to pasniedz patērētājiem, ir nekaitīga, kvalitatīva un veselīga.

2.12. Saldēta pārtika – produkts, kurš tiek turēts temperatūrā, kas nevienā produkta daļā nepārsniedz -18 °C.

2.13. Partija – noteikts termiski apstrādāta gatava ēdiena vai iepriekš termiski apstrādāta pusfabrikāta daudzums, kas faktiski pagatavots vienos un tajos pašos apstākļos vienā un tajā pašā laikā.

2.14. Sabiedriskā ēdināšana – ēdiena sagatavošana, uzglabāšana un/vai piegāde un pasniegšana lielam cilvēku skaitam.

2.15. Iesaiņošanas materiāls – jebkura tvertne/trauks, piemēram, kārbas, pudeles un kartona iepakojums, kastes un maisi, vai ietinamais un pārklājamais materiāls, piemēram, folija, plēve, papīrs, vaskpapīrs un audums.

2.16. Kaitēkļi – kukaiņi, putni, grauzēji un citi dzīvnieki, kas tieši vai netieši var piesārņot pārtiku.

2.17. Ēdiena komplektēšana – vienai personai paredzēta ēdiena komplektēšana vai ievietošana piemērotā traukā, vai novietošana uz piemērota trauka, kur tas atradīsies līdz nogādāšanai patērētājam.

2.18. Sadalīšana porcijās – ēdiena dalīšana vienā vai vairākās porcijās pirms termiskās apstrādes vai pēc tās.

2.19. Potenciāli bīstama pārtika – pārtika, kurā var strauji un progresīvi vairoties infekciju izraisoši vai toksigēni mikroorganismi.

III SADAĻA. Higiēnas prasības ražošanas/ražas novākšanas vietā

Šajā kodeksā tās nav aplūkotas.

Par prasībām izejvielām skatīt VII sadaļu.

IV SADAĻA. (A) Ražošanas un pagatavošanas uzņēmums: plānojums un iekārtojums

Šī sadaļa attiecas uz zonām, kurās ēdiens tiek gatavots, termiski apstrādāts, atdzesēts, sasaldēts un glabāts.

4.1. Atrašanās vieta – uzņēmumam jāatrodas vietā, kur nav nevēlamu smaku, dūmu, putekļu vai citu piesārņotāju un nav applūšanas riska.

4.2. Piebraucamie ceļi un zonas, kur pārvietojas riteņtransports – uzņēmuma vajadzībām lietotajiem ceļiem un zonām, kas atrodas tā robežās vai tiešā tuvumā, jābūt klātiem ar cietu segumu, kas piemērots riteņtransportam. Jābūt piemērotai virsmas ūdens drenāžas sistēmai un tīrīšanas iespējām.

4.3. Ēkas un iekārtas

4.3.1.Ēkām un iekārtām jābūt izturīgas konstrukcijas, un tās jāuztur labā kārtībā. Visiem būvmateriāliem jābūt tādiem, lai no tiem pārtikā nevarētu nokļūt nevēlamas vielas.

4.3.2. Darba telpām/vietām jābūt pietiekami plašām, tā lai nodrošinātu atbilstošu funkciju veikšanu.

4.3.3. Ēku un iekārtu plānojumam jābūt tādam, kas tās ļauj viegli un atbilstīgi tīrīt un veicina pārtikas higiēnas rūpīgu pārraudzību.

4.3.4. Ēku un iekārtu plānojumam jābūt tādam, kas liedz tajās iekļūt un uzturēties kaitēkļiem un novērš vides piesārņotāju, tādu kā dūmi, putekļi utt., iekļūšanu.

4.3.5. Ēku un iekārtu plānojumam jābūt tādam, lai darbības, kuras var izraisīt savstarpēju piesārņošanos, tiktu veiktas vietās, kas nodalītas ar starpsienām, atrodas atstatus vai ir labi nošķirtas citā veidā.

Piezīme. Savstarpēja piesārņošanās ir nozīmīgs faktors, kas veicina pārtikas izcelsmes slimību uzliesmojumus. Pārtikas piesārņošanās ar kaitīgiem organismiem var notikt pēc termiskās apstrādes; dažreiz to var izraisīt persona, kas rīkojas ar pārtiku, un bieži vien tieši vai netieši ar neapstrādātu pārtiku. Tādas darbības kā dārzeņu tīrīšana un mazgāšana, aprīkojuma, instrumentu, trauku un galda piederumu mazgāšana un izejvielu izsaiņošana, uzglabāšana vai sasaldēšana jāveic atsevišķās telpās vai vietās, kas īpaši paredzētas šim nolūkam. Vadītājiem un pārtikas inspektoriem regulāri jāpārbauda, vai nodalīšanas princips tiek pareizi ievērots. (Skatīt arī KKP piezīmi 4. sadaļas 4.1. punktā)

4.3.6. Ēku un iekārtu plānojumam jābūt tādam, kas atvieglo higiēnas darbību veikšanu, nodrošinot kontrolētu un organizētu procesa gaitu no brīža, kad izejvielas tiek ievestas teritorijā, līdz gatavajam produktam, un plānojumam jānodrošina procesam un produktam atbilstoša temperatūra.

4.3.7. Vietās, kur notiek pārtikas apstrāde,

– grīdām attiecīgā gadījumā jābūt ar hidroizolāciju, neabsorbējošām, mazgājamām un no neslīdošiem materiāliem, bez plaisām, un tām jābūt viegli tīrāmām un dezinficējamām. Vajadzības gadījumā grīdām jābūt pietiekami slīpām, lai šķidrums varētu notecēt ar nostādinātājiem aprīkotos izvados;

– sienām attiecīgā gadījumā jābūt ūdensnecaurlaidīgām, no neabsorbējošiem un mazgājamiem materiāliem, kā arī gaišā krāsā. Līdz augstumam, kas atbilst veiktajām darbībām, tām jābūt gludām un bez plaisām, kā arī viegli tīrāmām un dezinficējamām. Attiecīgajās vietās sienu veidotajiem stūriem un savienojumu vietām starp sienām un grīdu, kā arī starp sienam un griestiem jābūt hermetizētām un liektām, lai atvieglotu tīrīšanu;

– griestu plānojumam, konstrukcijai un apdarei jābūt tādai, kas neļauj krāties netīrumiem un pēc iespējas samazina tvaika kondensāciju, pelējuma veidošanos un apdares atslāņošanos, kā arī ļauj griestus viegli tīrīt;

– logu un citu atveru konstrukcijai jābūt tādai, kas neļauj uzkrāties netīrumiem, un vaļā veramajiem logiem un atverēm jābūt aprīkotām ar kukaiņu sietiem. Sietiem jābūt viegli noņemamiem, lai tos varētu tīrīt un uzturēt labā kārtībā. Logu iekšējām palodzēm, ja tādas ir, jābūt slīpām, lai tās netiktu lietotas kā plaukti;

– durvīm jābūt ar gludu, neabsorbējošu virsmu, un attiecīgā gadījumā tām automātiski jāveras ciet un jābūt blīvām;

– kāpnēm, lifta šahtām un palīgierīcēm, tādām kā platformas, trepes, teknes, jābūt izvietotām un konstruētām tā, lai neradītu piesārņojumu pārtikā. Tekņu konstrukcijā jāparedz lūkas revīzijai un tīrīšanai.

4.3.8. Pārtikas apstrādes vietās visām konstrukcijām un to daļām telpu augšpusē jābūt uzstādītām tā, lai tās – kondensāta veidošanās un pilēšanas rezultātā – tieši vai netieši nepiesārņotu pārtiku un izejvielas un netraucētu veikt tīrīšanas darbus. Attiecīgā gadījumā tām jābūt klātām ar izolācijas materiālu, un to plānojumam un apdarei jābūt tādai, kas neļauj krāties netīrumiem un pēc iespējas samazina kondensāta un pelējuma veidošanos, kā arī apdares materiāla atslāņošanos. Tām jābūt viegli tīrāmām.

4.3.9. Dzīvojamām telpām, tualetēm un dzīvnieku turēšanas vietām jābūt pilnīgi atdalītām no pārtikas apstrādes vietām, un no tām nedrīkst būt tiešu izeju uz pārtikas apstrādes vietām.

4.3.10. Attiecīgos gadījumos uzņēmuma plānojumam jābūt tādam, lai piekļuvi tam varētu kontrolēt.

4.3.11. Jāizvairās no materiāliem, ko nevar pienācīgi tīrīt un dezinficēt, tādiem kā koks, ja vien tā izmantošana nekādā veidā nevar radīt piesārņojumu.

4.3.12. Ūdens apgāde

4.3.12.1. Jānodrošina PVO Pamatnostādnēm par ūdens kvalitāti atbilstoša ūdens padeve lielā daudzumā, ar pietiekamu spiedienu un piemērotu temperatūru, kā arī attiecīgā gadījumā piemērotas iekārtas tā uzglabāšanai un sadalei, rūpējoties par pienācīgu aizsardzību pret piesārņošanos.

Piezīme. Paraugi jāņem regulāri, bet biežumam jābūt atkarīgam no ūdens ņemšanas vietas un tā izmantošanas veida, piemēram, paraugi biežāk jāņem no privātas ūdens piegādes sistēmas nekā no sabiedriskās ūdensapgādes sistēmas. Var lietot hloru jeb citu piemērotu dezinfekcijas līdzekli. Ja ūdens ir hlorēts, tad ik dienu jāveic pārbaudes ar ķīmiskajiem testiem brīvā hlora noteikšanai. Paraugus vēlams ņemt lietošanas vietā, bet reizi pa reizei būtu noderīgi ņemt paraugus vietā, pa kuru ūdens ieplūst uzņēmumā.

4.3.12.2. Jābūt sistēmai, kas nodrošina pietiekamu karsta dzeramā ūdens padevi.

4.3.12.3. Ledus jāgatavo no dzeramā ūdens, un tā ražošana, apstrāde un uzglabāšana jāveic tā, lai tajā nenonāktu piesārņojums.

4.3.12.4. Tvaiks, kas ir tiešā saskarē ar pārtiku vai pārtikas saskares virsmām, nedrīkst saturēt vielas, kas ir bīstamas veselībai vai var piesārņot pārtiku.

4.3.12.5. Nedzeramajam ūdenim, ko izmanto tvaika ražošanai, dzesēšanai, ugunsdzēsībai un citiem līdzīgiem nolūkiem, kas nav saistīti ar pārtiku, jāplūst pa pilnīgi nodalītiem cauruļvadiem, kuri identificējami – vēlams – pēc krāsas un nav savstarpēji savienoti ar dzeramā ūdens padeves sistēmu, un ūdens no šiem cauruļvadiem nedrīkst iekļūt atpakaļ dzeramā ūdens sistēmā.

4.3.13. Atbrīvošanās no notekūdeņiem un atkritumiem Uzņēmumiem jābūt nodrošinātiem ar efektīvu sistēmu, kas ļauj atbrīvoties no notekūdeņiem un atkritumiem un visu laiku ir labā kārtībā. Visām notekūdeņu aizvadīšanas cauruļvadu sistēmām (tostarp kanalizācijas sistēmai) jābūt izveidotai tā, lai novērstu piesārņojumu dzeramā ūdens piegādes sistēmā. Visām kanalizācijas caurulēm jābūt aprīkotām ar nostādinātājiem un jānovada notekūdeņi kolektorā.

4.3.14. Atdzesēšana

4.3.14.1. Uzņēmumos ir jābūt pietiekami lielām dzesēšanas un/vai saldēšanas iekārtām, lai, ievērojot 7. sadaļas 1.4. un 1.5. punkta prasības, varētu glabāt izejvielas piemērotā temperatūrā.

Piezīme. Dzesēšanas iekārtā patogēnie organismi bieži nonāk gatavajā pārtikā no termiski neapstrādātiem produktiem. Tāpēc neapstrādātā pārtika, jo īpaši gaļa, putnu gaļa, šķidrie olu produkti, zivis un vēžveidīgie produkti, jāuzglabā atsevišķi no gatavās pārtikas, izmantojot atsevišķas dzesēšanas iekārtas.

4.3.14.2. Uzņēmumos jābūt dzesēšanas un/vai saldēšanas skapjiem vai iekārtām (saldēšanas tunelim) atdzesēšanai un/vai saldēšanai, lai ievērotu 7. sadaļas 7. un 8. punkta prasības.

Piezīme. Vēlama īpaši šim nolūkam projektēta ātrās dzesēšanas sistēma. Liela pārtikas apjoma straujai atdzesēšanai vai sasaldēšanai ir vajadzīgas atbilstīgas iekārtas, kurās ātri var panākt temperatūras pazemināšanos, ņemot vērā lielāko pārtikas daudzumu, ko paredzams saražot.

4.3.14.3. Uzņēmumos jābūt arī dzesēšanas un/vai saldēšanas skapjiem vai iekārtām tāda sagatavotās pārtikas daudzuma uzglabāšanai atdzesētā un/vai saldētā stāvoklī, kas atbilst uzņēmuma maksimālajai dienas noslodzei, lai ievērotu 7. sadaļas 7. un 8. punkta prasības.

4.3.14.4. Visām aukstuma iekārtām jābūt aprīkotā ar temperatūras mērierīcēm. Attiecīgos gadījumos ieteicams lietot temperatūras reģistrēšanas ierīces. Ja tās izmanto, tām jābūt novietotām labi pārredzamā vietā un novietotām tur, kur tās pēc iespējas precīzi reģistrē maksimālo temperatūru aukstuma vietā. Ja iespējams, aukstuma iekārtas pārtikas uzglabāšanai atdzesētā un/vai saldētā veidā jāaprīko ar trauksmes ierīcēm, kas signalizē par temperatūras režīma pārkāpumiem.

Piezīme. Temperatūras reģistrācijas ierīču precizitāte regulāri jāpārbauda, un precizitātes noteikšanai jāizmanto standarta termometrs, kura precizitāte ir zināma. Šādi testi precizitātes nodrošināšanai jāveic tieši pirms termometra uzstādīšanas un pēc tam – ne retāk kā reizi gadā vai biežāk pēc vajadzības. Jāglabā šādu testu protokoli, kuros norādīts datums.

4.3.15. Ģērbtuves un tualetes

Visos uzņēmumos jābūt pienācīgām, piemērotām un ērti izvietotām ģērbtuvēm un tualetēm. Tualešu plānojumam jānodrošina higiēniska atkritumu aizvadīšana. Šīm zonām jābūt labi apgaismotām, ventilētām un pienācīgi apsildītām, un tās nedrīkst būt tieši savienotas ar pārtikas apstrādes vietām. Līdzās tualetēm jābūt roku mazgāšanas ietaisēm ar siltu vai karstu un aukstu ūdeni, piemērotu roku mazgāšanas līdzekli un higiēnisku roku žāvēšanas ierīci, un šīm ietaisēm jābūt izvietotām tā, lai darbiniekam, atgriežoties pārstrādes vietā, nāktos iet tām garām. Vietās, kur ir karstais un aukstais ūdens, jānodrošina jaucējkrāni. Ja izmanto papīra dvieļus, līdzās katrai mazgāšanas ietaisei jānodrošina pietiekams skaits dvieļu turētāju un atkritumu tvertņu. Vēlami tādi krāni, kas nav darbināmi ar rokām. Jāizvieto atgādinājumi ar norādījumiem par roku mazgāšanu pēc tualetes lietošanas.

4.3.16. Roku mazgāšanas vietas pārstrādes zonā

Visur, kur tas vajadzīgs procesa norisei, jānodrošina piemērotas un ērti izvietotas roku mazgāšanas un nosusināšanas ietaises. Attiecīgā gadījumā jānodrošina arī ietaises roku dezinfekcijai. Jānodrošina silts vai arī karstais un aukstais ūdens un piemērots roku mazgāšanas līdzeklis. Vietās, kur ir karstais un aukstais ūdens, jānodrošina jaucējkrāni. Jānodrošina piemērots higiēnisks veids roku nosusināšanai. Ja izmanto papīra dvieļus, līdzās katrai mazgāšanas ietaisei jānodrošina pietiekams skaits dvieļu turētāju un pietiekami lielas tvertnes lietotajiem papīra dvieļiem. Priekšroka dodama tādiem krāniem, kas nav darbināmi ar rokām. Roku mazgāšanas ietaises aprīko ar atbilstošiem nostādinātājiem aprīkotām kanalizācijas caurulēm, kas novada notekūdeņus kolektorā.

4.3.17. Dezinfekcijas ietaises

Attiecīgā gadījumā jānodrošina piemērotas ietaises darbarīku un aprīkojuma tīrīšanai un dezinfekcijai. Šīm ietaisēm jābūt no korozijizturīga materiāla, viegli tīrāmām un ar piemērotu karstā un aukstā ūdens padevi pietiekamā daudzumā.

4.3.18. Apgaismojums

Visā uzņēmumā jānodrošina pietiekams dabiskais vai mākslīgais apgaismojums. Attiecīgā gadījumā apgaismojums nedrīkst mainīt krāsu uztveri, un tā intensitāte nedrīkst būt mazāka par

540 luksiem (50 pēdu sveces) visās pārtikas gatavošanas un pārbaužu veikšanas vietās;

220 luksiem (20 pēdu sveces) visās darba telpās;

110 luksiem (10 pēdu sveces) pārējās zonās.

Neatkarīgi no ražošanas posma spuldzēm un armatūrai, kas atrodas virs pārtikas materiāliem, jāatbilst tādam drošības tipam un jābūt aizsargātai tā, lai plīšanas gadījumā netiktu piesārņota pārtika.

4.3.19. Ventilācija

4.3.19.1. Jānodrošina pietiekama ventilācija, lai novērstu pārmērīgu karstuma, tvaika kondensāta un putekļu veidošanos, kā arī ļautu aizvadīt piesārņoto gaisu. Gaisa plūsma ražotnē nekad nedrīkst būt vērsta no netīrās zonas uz tīro zonu. Ventilācijas atverēm jābūt aprīkotām ar sietu vai citu aizsegu no nerūsējoša materiāla. Sietiem jābūt viegli noņemamiem tīrīšanai.

Virs plītīm jābūt uzstādītai iekārtai, kas pietiekami labi ļauj aizvadīt tvaiku un garaiņus.

Telpās, kurās pārtiku apstrādā pēc atdzesēšanas, temperatūra nedrīkst pārsniegt 15 °C. Tomēr, ja 15 °C temperatūru nav iespējams uzturēt, laiks, kurā apstrādātā vai gatavotā pārtika atrodas istabas temperatūrā, pēc iespējas jāsamazina – vislabāk, ja tas nepārsniedz 30 minūtes (skatīt 7. sadaļas 6. punktu).

4.3.20. Atkritumu un neēdamo materiālu uzglabāšanas vietas

Jānodrošina vietas atkritumu un neēdamo materiālu uzglabāšanai, pirms tie tiek aizvākti no uzņēmuma. Šīs vietas jāplāno tā, lai nepieļautu kaitēkļu piekļuvi atkritumiem un neēdamajiem materiāliem, kā arī izvairītos no piesārņojuma nonākšanas pārtikā, dzeramajā ūdenī, aprīkojumā, uzņēmuma teritorijā esošajā ēkā vai uz piebraucamajiem ceļiem.

4.4. Aprīkojums un darba rīki

4.4.1. Materiāli

Visam aprīkojumam un darba rīkiem, ko lieto pārtikas apstrādes vietās un kas var būt saskarē ar pārtiku, jābūt izgatavotiem no materiāla, kas neizdala toksiskas vielas, smaržu vai garšu, nav absorbējošs, ir korozijizturīgs un kuru var atkārtoti tīrīt un dezinficēt. Virsmām jābūt gludām, un tajās nedrīkst būt robu un plaisu. Daži piemēroti materiāli ir nerūsējošais tērauds, sintētiskie koka un gumijas aizstājēji. Jāizvairās no koka un citiem materiāliem, ko nevar pienācīgi tīrīt un dezinficēt, ja vien to izmantošana nekādi nevar būt piesārņojuma avots. Jāizvairās lietot dažādus metālus tādā veidā, kas varētu izraisīt koroziju.

KKP piezīme. Aprīkojums un darba rīki ir potenciāls savstarpējā piesārņojuma avots. Papildus regulārai veiktajai kārtējai tīrīšanai aprīkojumu un piederumus, ko izmanto darbam ar neapstrādātu pārtiku, rūpīgi jādezinficē, pirms tos izmanto darbam ar termiski apstrādātu un gatavu pārtiku. Ja iespējams, darbam ar neapstrādātiem un termiski apstrādātiem produktiem jāizmanto atsevišķi darba rīki. Ja tas nav iespējams, jāveic rūpīga tīrīšana un dezinfekcija.

4.4.2. Plānojuma, konstrukcijas un uzstādīšanas sanitārie aspekti

4.4.2.1. Visa aprīkojuma un darba rīku plānojumam un konstrukcijai jābūt tādai, kas higiēnas ziņā nerada risku un ļauj tos viegli un rūpīgi tīrīt un dezinficēt, un attiecīgā gadījumā nodrošina atbilstošu vizuālo kontroli. Stacionārajām aprīkojumam jābūt uzstādītam tā, lai tam varētu viegli piekļūt un to rūpīgi tīrīt.

Piezīme. Lielu pārtikas daudzumu termiskai apstrādei drīkst lietot tikai pienācīgi projektētu aprīkojumu. Drošai sabiedriskajai ēdināšanai nav pietiekami palielināt parastajās virtuvēs atsevišķu ēdienu pagatavošanai tradicionāli lietotā aprīkojuma lielumu vai vienību skaitu. Lietotā aprīkojuma ietilpībai jābūt pietiekamai, lai ēdienu varētu pagatavot higiēniski.

4.4.2.2. Neēdamo materiālu un atkritumu tvertnēm jābūt necaurlaidīgām, izgatavotām no metāla vai cita piemērota necaurlaidīga materiāla, kas viegli tīrāms, vai vienreizējas lietošanas un droši noslēdzamām.

4.4.3. Aprīkojuma apzīmēšana

Neēdamam materiālam un atkritumiem paredzētais aprīkojums un darba rīki attiecīgi jāapzīmē, un tos nedrīkst lietot pārtikai.

4.4.4. Aprīkojuma un darba rīku uzglabāšana

Pārnēsājamie darba rīki, tādi kā karotes, putotāji, katli un pannas, utt., jāglabā tā, lai tie nekļūtu piesārņoti.

IV SADAĻA. (B) Ēdamzāles. Plānojums un iekārtojums

Šī sadaļa attiecas uz ēdiena pasniegšanas zonu, kurā var veikt arī tā atkārtotu uzsildīšanu un glabāšanu.

Kopumā IV sadaļas A daļā minētās prasības attiecas arī uz ēdamzālēm.

Ja pasniegtais ēdiens atbilst definīcijai 2. sadaļas 6.a punktā, tad 4. sadaļas 3.14.2., 3.14.3. un 3.19.2. punktu nepiemēro.

V SADAĻA. Uzņēmums. Higiēnas prasības

5.1. Apkope

Ēkām, aprīkojumam, darba rīkiem un visām pārējām uzņēmuma iekārtām, tostarp kanalizācijas sistēmai, jābūt izremontētām un sakārtotām. Cik vien iespējams, telpās nedrīkst būt tvaika, kondensāta un lieka ūdens.

5.2. Tīrīšana un dezinfekcija. Trauku mazgāšana

5.2.1. Tīrīšana un dezinfekcija jāveic saskaņā ar šī kodeksa prasībām.

Plašāka informācija par tīrīšanas un dezinfekcijas procedūrām ir Pārtikas higiēnas vispārīgo principu (CAC/VOL. A-2. izdevums, 2. pārskatītā redakcija (1985)) I pielikumā.

5.2.2. Lai nepieļautu pārtikas piesārņošanos, viss aprīkojums un darba rīki jātīra tik bieži, cik vien nepieciešams, un atkarībā no apstākļiem jādezinficē.

Piezīme. Aprīkojums, darba rīki utt., kas bijuši saskarē ar pārtiku, jo īpaši neapstrādātu pārtiku (zivīm, gaļu, dārzeņiem), ir piesārņoti ar mikroorganismiem. Tas var nelabvēlīgi ietekmēt vēlāk apstrādātos produktus. Tāpēc dienas laikā ar biežiem starplaikiem – vismaz pēc katras pauzes un tad, kad notiek pāreja no viena pārtikas produkta uz citu, – jāveic tīrīšana, tostarp izjaukšana. Izjaukšanu, tīrīšanu un dezinfekciju katras darbadienas beigās veic, lai neļautu uzkrāties patogēnai mikroflorai. Monitoringa vajadzībām nodrošina regulāras inspekcijas.

5.2.3. Jāievēro atbilstoši piesardzības pasākumi, lai laikā, kad telpas, aprīkojums vai piederumi tiek tīrīti vai dezinficēti, tie netiktu piesārņoti ar mazgāšanai lietoto ūdeni, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem. Tīrīšanai paredzētie šķīdumi jāglabā attiecīgi apzīmētos traukos, kas nav paredzēti pārtikai. Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem jābūt piemērotiem attiecīgajam nolūkam un tādiem, kas pieņemami oficiālajai atbildīgajai iestādei. Virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtiku, rūpīgi jāatbrīvo no šo vielu paliekām, skalojot ar dzeramo ūdeni, pirms attiecīgo vietu vai aprīkojumu atkal izmanto pārtikas apstrādei.

Piezīme. Augstspiediena strūkla izsmidzina šķidrumus, tāpēc to ražošanas laikā nedrīkst lietot. Lietojot augstspiediena strūklu, jārīkojas uzmanīgi, lai uz virsmām, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nenokļūtu mikroorganismi no grīdām, kanalizācijas notekām utt. Mitrums var veicināt Listeria monocytogenes un citu patogēno mikroorganismu augšanu, un tāpēc aprīkojumam un grīdām jābūt pēc iespējas sausākām.

5.2.4. Tūlīt pēc darbadienas beigām vai citā piemērotā laikā jāveic grīdu, tostarp kanalizācijas notekcauruļu, palīgierīču un sienu rūpīga tīrīšana pārtikas apstrādes vietā.

5.2.5. Uzkopšanas un tīrīšanas rīki, tādi kā slotas, sukas, putekļusūcēji, tīrīšanai lietotās ķīmiskās vielas un mazgāšanas līdzekļi utt., jākopj un jāglabā tā, lai nepiesārņotu pārtiku, darba rīkus, aprīkojumu vai dvieļus.

5.2.6. Ģērbtuvēm un tualetēm vienmēr jābūt tīrām.

5.2.7. Ceļiem un pagalmiem, kas atrodas ēku tiešā tuvumā un tiek lietoti to apkalpošanai, jābūt tīriem.

5.3. Higiēnas kontroles programma

Katrā uzņēmumā jāizveido rakstveida pastāvīgs tīrīšanas un dezinfekcijas plāns, lai nodrošinātu, ka visas vietas ir pienācīgi iztīrītas un kritiskajām vietām, aprīkojumam un materiāliem pievērsta īpaša uzmanība. Atbildība par tīrību uzņēmumā jāuztic vienai personai – vēlams – no uzņēmuma pastāvīgo darbinieku vidus un tādai, kas nav nodarbināta ražošanā. Šai personai labi jāizprot piesārņojuma būtība un tā radītais risks. Visam apkopes personālam jābūt labi apmācītam, lai spētu veikt attiecīgos darbus.

5.4. Atkritumu uzglabāšana un atbrīvošanās no tiem

Virtuvē un pārtikas gatavošanas telpās blakusprodukti un atkritumi jāsavāc vienreizējas lietošanas necaurlaidīgos maisos vai attiecīgi marķētās atkārtotas lietošanas tvertnēs. Kad šie maisi vai tvertnes ir piepildītas, vai arī pēc katra darba posma beigām tās jānoslēdz vai jāpārsedz ar vāku un jāievieto (vienreizējas lietošanas maisu gadījumā) vai jāiztukšo (atkārtotas lietošanas urnu gadījumā) slēgtos atkritumu konteineros, kuri nekādos apstākļos nedrīkst atrasties virtuvē. Atkārtotas lietošanas tvertnes ik reizi, pirms tās nogādā atpakaļ virtuvē, jāiztīra un jādezinficē.

Atkritumu konteineri jāglabā šim nolūkam paredzētā slēgtā zonā, kas nodalīta no pārtikas uzglabāšanas telpām. Šajā zonā jābūt pēc iespējas zemai temperatūrai, labai ventilācijai, tai jābūt aizsargātai pret kukaiņiem un grauzējiem un viegli tīrāmai, mazgājamai un dezinficējamai. Atkritumu konteineri pēc katras lietošanas reizes jāiztīra un jādezinficē.

No kartona kārbām un ietinamā, tiklīdz tas ir iztukšots, jāatbrīvojas tāpat kā no atkritumiem. Atkritumu kompresijas iekārtām jāatrodas vietās, kas nodalītas no pārtikas apstrādes zonas.

Ja izmanto atkritumu vadus, subprodukti, ēdienu atlikumi un atkritumi obligāti jāievieto slēgtos vienreizējas lietošanas maisos. Atkritumu vada atvere ik dienu jātīra un jādezinficē.

5.5. Liegums mājdzīvniekiem atrasties uzņēmumā

Dzīvniekiem, kas brīvi pārvietojas un var radīt veselības apdraudējumu, liegts atrasties uzņēmumā.

5.6. Kaitēkļu apkarošana

5.6.1. Jānodrošina efektīva kaitēkļu apkarošanas programma, kas darbojas pastāvīgi. Uzņēmumi un apkārtējā teritorija regulāri jāpārbauda invāzijas pazīmju noteikšanai.

Piezīme. Ir zināms, ka kukaiņi un grauzēji pārnes patogēnās baktērijas no piesārņojuma vietām uz sagatavoto pārtiku un virsmām, kas ir saskarē ar pārtiku, tāpēc jānovērš to atrašanās pārtikas sagatavošanas zonās.

5.6.2. Ja kaitēkļi iekļūst uzņēmumā, jāsāk to apkarošanas pasākumi. Apkarošanas pasākumus, kas saistīti ar ķīmisko, fizisko un bioloģisko faktoru izmantošanu, drīkst veikt tikai tādu darbinieku tiešā uzraudzībā, kas labi izprot potenciālos veselības apdraudējumus, kuri izriet no šo līdzekļu izmantošanas, ieskaitot apdraudējumus, ko var radīt atliekvielas, kas saglabājas pārtikā. Šādus pasākumus drīkst veikt tikai saskaņā ar oficiālās atbildīgās iestādes ieteikumiem. Pesticīdu izmantošana atbilstīgi jādokumentē.

5.6.3. Pesticīdus (biocīdus, insekticīdus) drīkst lietot tikai tad, ja citus piesardzības pasākumus efektīvi veikt nav iespējams. Pirms tiek lietoti pesticīdi, jāparūpējas, lai visa pārtika, aprīkojums un darba rīki būtu aizsargāti no piesārņošanās. Pēc izmantošanas piesārņotais aprīkojums un darba rīki rūpīgi jātīra, lai pirms atkārtotas lietošanas tajos nebūtu atliekvielu.

KKP piezīme. Pesticīdu izmantošana jādokumentē, un par uzraudzību atbildīgajai personai periodiski jāpārbauda pieraksti.

5.7. Bīstamo vielu uzglabāšana

5.7.1. Pesticīdiem un citām nepārtikas vielām, kas var būt bīstamas veselībai, jābūt atbilstoši marķētām ar brīdinājumu par šo vielu toksiskumu un lietošanas veidu. Tās jāglabā tikai šim nolūkam paredzētās aizslēgtās telpās vai skapjos, un ar tām rīkoties atļauts tikai pilnvarotiem un pienācīgi apmācītiem darbiniekiem. Jārīkojas ļoti uzmanīgi, lai nepiesārņotu pārtiku. Pārtikas konteinerus un tilpnes, ko izmanto pārtikas apstrādei, nedrīkst lietot pesticīdu vai citu vielu daudzumu mērīšanai, atšķaidīšanai, dozēšanai vai glabāšanai.

5.7.2. Izņemot gadījumos, kad tas nepieciešams higiēnas vai pārstrādes vajadzībām, zonās, kur tiek veikta pārtikas apstrāde, nedrīkst lietot vai glabāt vielas, kas var piesārņot pārtiku.

5.8. Darbinieku personiskās mantas un apģērbs

Personiskās mantas un apģērbu nedrīkst novietot pārtikas apstrādes zonās.

VI SADAĻA. Personālam noteiktās higiēnas un veselības prasības

6.1. Higiēnas apmācība

Uzņēmumu vadībai ir jāorganizē visu pārtikas apstrādē iesaistīto personu atbilstoša un nepārtraukta apmācība par higiēnas noteikumu ievērošanu pārtikas apstrādē un personīgo higiēnu, tā lai viņi izprastu nepieciešamos piesardzības pasākumus pārtikas pasargāšanai no piesārņojuma. Mācībās jāiekļauj šī kodeksa attiecīgās daļās.

6.2. Medicīniskā pārbaude

Personām, kas rīkojas ar pārtiku, pirms stāšanās darbā ir jāveic medicīniskā pārbaude, ja kompetentā iestāde medicīnas rekomendāciju un epidemioloģisku apsvērumu dēļ uzskata to par nepieciešamu vai nu konkrētā uzņēmumā gatavotās pārtikas dēļ, vai arī saistībā ar pārtikas apstrādē iesaistītās personas potenciālo bīstamību iepriekš pārciestās slimības dēļ. Darbībās ar pārtiku iesaistītās personas medicīniskā pārbaude jāveic arī tad, kad tas ir nepieciešams saskaņā ar klīniskajām vai epidemioloģiskajām indikācijām.

6.3. Infekcijas slimības

Vadībai jānodrošina, ka personai, kam ir slimība vai kura ir tādas slimības nēsātāja, ko var nodot tālāk ar pārtiku, vai kam ir inficētas brūces, ādas infekcijas, pušumi vai diareja, vai par kuru ir attiecīgas aizdomas, nav ļauts strādāt nevienā zonā, kurā darbojas ar pārtiku tādā statusā, kas rada iespēju šai personai tieši vai netieši piesārņot pārtiku ar patogēniem mikroorganismiem. Visām šādām personām par savu slimību nekavējoties jāziņo vadībai.

Piezīme. Ja darbiniekam infekcijas slimības dēļ ir liegts strādāt zonā, kur darbojas ar pārtiku, viņam/viņai pirms atgriešanās darbā jāsaņem kompetenta medicīnas darbinieka atļauja.

6.4. Ievainojumi

Neviena persona, kurai ir griezta brūce vai cits ievainojums, nedrīkst turpināt strādāt ar pārtiku vai virsmām, kas nonāk saskarē ar pārtiku, līdz ievainojums ir pilnīgi nosegts ar ūdensnecaurlaidīgu pārsēju, kas cieši piestiprināts un ir labi pamanāmā krāsā. Šim nolūkam ir jānodrošina atbilstošas iespējas pirmās palīdzības sniegšanai.

6.5. Roku mazgāšana

Ikvienai personai, kas ir iesaistīta darbībā ar pārtiku, darba laikā bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar piemērotu roku mazgāšanas līdzekli tekošā siltā dzeramajā ūdenī. Rokas vienmēr jāmazgā pirms darba uzsākšanas, tūlīt pēc tualetes lietošanas, pēc tam, kad aiztikts piesārņots materiāls, un visos citos gadījumos, kad tas nepieciešams.

Rokas nekavējoties jānomazgā un jādezinficē pēc darbībām ar jebkuru tādu materiālu, kas var pārnest slimības vai piesārņot pārtiku vai aprīkojumu. Redzamā vietā izvieto atgādinājumus par roku mazgāšanu. Jānodrošina atbilstoša pārraudzība, lai nodrošinātu šīs prasības ievērošanu.

6.6. Personiskās tīrības ievērošana

Ikvienai personai, kas ir iesaistīta darbībā ar pārtiku, jāievēro augsts personīgās tīrības līmenis un visā darbības laikā jāvalkā piemērots aizsargtērps, tostarp galvassega un apavi, kura visas daļas – ja vien tās nav vienreizējas lietošanas – ir tīrāmas, un šo aizsargtērpu uztur tīru saskaņā ar konkrētās personas veiktā darba specifiku.

Priekšautus un līdzīgus piederumus nedrīkst mazgāt un/vai žāvēt telpās, kur tiek veiktas darbības ar pārtiku. Laikā, kad pārtiku apstrādā ar rokām, uz tām nedrīkst būt nekādu juvelierizstrādājumu, kurus nevar pienācīgi dezinficēt. Laikā, kad darbinieki ir nodarbināti pārtikas apstrādē, viņi nedrīkst nēsāt nedrošus juvelierizstrādājumus.

6.7. Rīcība

Jebkura rīcība, kuras dēļ var tikt piesārņota pārtika, tāda kā ēšana, tabakas lietošana, košļāšana (piemēram, košļājamās gumijas, zobu bakstāmo, beteļa riekstu utt.), vai nehigiēniski paradumi, tādi kā spļaušana, pārtikas apstrādes zonās ir jāaizliedz.

6.8. Cimdi

Cimdiem, ja tos izmanto darbībām ar pārtiku, vienmēr jābūt nebojātiem, tīriem un labā sanitārā stāvoklī. Cimdu nēsāšana neatbrīvo darbinieku no rūpīgas roku mazgāšanas.

Piezīme. Cimdi var labi noderēt, lai personu, kas rīkojas ar pārtikas produktiem, pasargātu no produkta, un tie arī var uzlabot pārtikas apstrādes sanitāros apstākļus. Saplēsti vai pārdurti cimdi jāizmet, lai novērstu uzkrāto sviedru nokļūšanu pārtikā, jo pretējā gadījumā pārtika tiktu piesārņota ar lielu daudzumu mikroorganismu. Metāla pinuma cimdus to faktūras dēļ ir īpaši grūti tīrīt un dezinficēt; tie rūpīgi jānotīra un pēc tam jākarsē vai uz ilgāku laiku jāiemērc dezinficējošā šķīdumā. Cimdiem ir jābūt no materiāla, kas piemērots saskarei ar pārtiku. Daži cimdi, kas izgatavoti no otrreizēji apstrādātām šķiedrām, var nebūt piemēroti izmantošanai pārtikas apstrādē.

6.9. Apmeklētāji

Jāveic piesardzības pasākumi, lai apmeklētāji pārtikas apstrādes zonās neizraisītu pārtikas piesārņošanos. Starp šiem pasākumiem var būt aizsargtērpa valkāšana. Apmeklētājiem jāievēro 5. sadaļas 8. punkta un 6. sadaļas 3., 4. un 7. punkta ieteikumi.

6.10. Uzraudzība

Atbildība par to, lai visi darbinieki ievērotu 6. sadaļas 1.–9. punkta noteikumus, tieši jāuztic konkrētiem, ar uzraudzību saistītos amatos strādājošiem kompetentiem darbiniekiem.

VII SADAĻA. Uzņēmums. Apstrādes sanitārās prasības

7.1. Prasības attiecībā uz izejvielām

7.1.1. Uzņēmums nedrīkst pieņemt nekādas izejvielas vai sastāvdaļas, ja ir zināms, ka tajās ir parazīti, mikroorganismi vai toksiskas, sadalījušās vai svešķermeņi tādā daudzumā, kuri uzņēmumā parasti veikto šķirošanas un/vai pirmapstrādes procedūru rezultātā netiks samazināti līdz pieņemam līmenim.

7.1.2. Izejvielām vai sastāvdaļām pirms termiskās apstrādes jāveic vizuālā kontrole un jāšķiro, nepieciešamības gadījumā jāveic laboratoriskās pārbaudes. Tālākai pārstrādei izmanto tikai tīras, veselas izejvielas vai sastāvdaļas.

7.1.3. Uzņēmuma teritorijā glabātajām izejvielām vai sastāvdaļām jānodrošina apstākļi, kas neļauj tām bojāties, aizsargā pret piesārņojumu un pēc iespējas samazina apdraudējumu. Izejvielu un sastāvdaļu krājumi bieži un regulāri jāpapildina, un nedrīkst glabāt pārmērīgi lielus daudzumus.

7.1.4. Uzglabāšanai paredzētas dzīvnieku izcelsmes izejvielas jāatdzesē līdz temperatūrai no 1 līdz 4 °C. Citi neapstrādāti pārtikas produkti, kam jābūt sasaldētiem, jāglabā tik zemā temperatūrā, cik to atļauj kvalitātes apsvērumi.

Piezīme. Labs vispārīgs princips ir ”pirmais iekšā - pirmais ārā”. Tomēr laiks, kuru produkts atradies glabāšanā, ne vienmēr ir labākais kvalitātes rādītājs. Jāņem vērā izejvielu vēsture, ko raksturo tām piemītošā kvalitāte un temperatūra, kurā tās atradušās, lai dažādās partijas varētu lietot pareizā secībā. Atdzesētas izejvielas jācenšas glabāt pēc iespējas zemākā temperatūrā bez sasaldēšanas. Daži bieži sastopami cilvēkiem patogēni mikroorganismi var augt pat aukstumā, kaut arī tas notek lēni. Yersinia enterocolitica var ļoti lēni augt 0 °C temperatūrā, Clostridium botulinum E tips un neproteolītiskie B un F tipi – 3,3 °C temperatūrā un Listeria monocytogenes – 0 °C temperatūrā.

7.1.5. Sasaldētas izejvielas, ko tūlīt neizmanto, jātur vai jāglabā mīnus 18 °C vai zemākā temperatūrā.

7.2. Savstarpējas piesārņošanās novēršana

7.2.1. Jāveic efektīvi pasākumi, lai novērstu termiski apstrādātas un iepriekš termiski apstrādātas pārtikas piesārņošanos, tiem tieši vai netieši nonākot saskarē ar izejvielām, kas atrodas kādā no procesa agrākām stadijām. Neapstrādāta pārtika pienācīgi jāatdala no termiski apstrādātas un iepriekš termiski apstrādātas pārtikas. (Skatīt arī 4. sadaļas 4.1. punktu.)

Piezīme. Jēlā gaļā, mājputnu gaļā, olās, zivīs un jūras produktos, kā arī rīsos, kad tie nonāk ēdināšanas uzņēmumos, bieži ir pārtikai raksturīgi patogēnie mikroorganismi. Mājputnu gaļā, piemēram, bieži ir salmonellas, kas var nonākt uz aprīkojuma virsmām, darbinieku rokām un citos materiālos. Vienmēr jāņem vērā savstarpējas piesārņošanās risks.

7.2.2. Personas, kas apstrādā jēlus produktus vai pa daļēji apstrādātus produktus, no kuriem piesārņojums var nokļūt galaproduktā, nedrīkst nonākt saskarē ar galaproduktu, pirms viss apģērbs, ko šīs personas valkājušas šādu darbību laikā, ir nomainīts pret tīru aizsargtērpu.

7.2.3. Starplaikos starp dažādās apstrādes stadijās esošu produktu apstrādi rūpīgi jāmazgā rokas.

Piezīme. Personas, kas rīkojas ar pārtiku, var būt piesārņojuma avots. Piemēram, personas, kas rīkojas ar pārtiku, var piesārņot kartupeļu salātu termiski apstrādātās sastāvdaļas to sajaukšanas un sagatavošanas laikā. Tāpēc riska analīzē jāiekļauj novērojumi par virtuvē strādājošā personāla praktiskajām iemaņām un rīcību, darbojoties ar pārtiku un roku mazgāšanā.

7.2.4. Izejvielas, kas ir potenciāls apdraudējuma avots, jāapstrādā atsevišķās telpās vai zonās, kas ir nodalītas ar starpsienu (aprīkojumu) no vietām, kur tiek sagatavots gatavais ēdiens.

7.2.5. Viss aprīkojums, kas bijis saskarē ar izejvielām vai piesārņotu materiālu, pirms tā saskares ar termiski apstrādātiem vai iepriekš termiski apstrādātiem produktiem, rūpīgi jānotīra un jādezinficē. Ieteicams paredzēt atsevišķu aprīkojumu darbam ar neapstrādātām izejvielām un ar termiski apstrādātiem vai iepriekš termiski apstrādātiem produktiem, īpaši griešanai un kapāšanai.

7.3 . Ūdens izmantošana pārtikas apstrādes procesā

Ēdienos lietotie neapstrādātie augļi un dārzeņi, pirms tos pievieno ēdieniem, rūpīgi jānomazgā dzeramajā ūdenī.

7.4. Atkausēšana

7.4.1. Sasaldētus produktus, jo īpaši saldētus dārzeņus, var termiski apstrādāt neatlaidinātus. Tomēr lieli gaļas gabali vai lieli mājputnu liemeņi pirms termiskās apstrādes jāatkausē.

7.4.2. Ja atkausēšanu veic atsevišķi no termiskās apstrādes, pārtiku drīkst atkausēt tikai šādā vidē:

a) ledusskapī vai īpaši šim nolūkam paredzētā atkausēšanas iekārtā (defrostātā), kurā temperatūra ir 4 °C vai zemāka,

vai

b) tekošā dzeramajā ūdenī, kura temperatūra nepārsniedz 21°C, ne ilgāk kā 4 stundas,

vai

c) komerciālā mikroviļņu krāsnī, bet tikai tādā gadījumā, ja pārtikas produkts tiks nekavējoties pārvietots parastos termiskās apstrādes traukos, ko izmanto pastāvīgajā termiskās apstrādes procesā, vai ja viss nepārtrauktais termiskās apstrādes process tiek veikts mikroviļņu krāsnī.

KKP piezīme. Ar atkausēšanu saistītie apdraudējumi ir iztecējušā šķidruma radītais piesārņojums un mikroorganismu augšana uz produkta virsmas, pirms tas ir atlaidies iekšpusē. Atkausētie gaļas un mājputnu gaļas produkti bieži jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka atkausēšanas process ir pabeigts, pirms to apstrādi turpina, vai pagarinātu apstrādes laiku, ņemot vērā gaļas temperatūru.

7.5. Gatavošanas (termiskās apstrādes) process

Piezīme. Gatavošanas (termiskās apstrādes) process jāplāno tā, lai pēc iespējas saglabātu pārtikas uzturvērtību.

Piezīme. Jāizmanto tikai tādi cepamie tauki vai eļļas, kas paredzētas attiecīgajām vajadzībām. Cepamos taukus un eļļas nedrīkst pārkarsēt. Temperatūra ir atkarīga no lietotās eļļas vai tauku veida. Jāievēro ražotāja norādījumi, ja tādi ir, bet cepamos taukus un eļļu nedrīkst karsēt līdz temperatūrai, kas pārsniedz 180 °C.

Pirms katras cepšanas darbības tauki un eļļa jāfiltrē caur īpaši šim nolūkam paredzētu filtru, lai atdalītu ēdiena daļiņas. (Taukvāres katliem jābūt aprīkotiem ar krānu, lai eļļu varētu izliet no apakšpuses). Eļļas vai tauku kvalitāte regulāri jāpārbauda, lai noskaidrotu, vai nav mainījies tās aromāts, garša un krāsa. Ja rodas aizdomas par kvalitāti, tad cepamo eļļu var pārbaudīt ar komerciālo testēšanas komplektu. Ja testa rezultāti ir pozitīvi, parauga analīzi var turpināt, lai noteiktu temperatūru, kurā eļļa sāk kūpēt, brīvās taukskābes un jo īpaši polāros savienojumus.

KKP piezīme. Cepamie tauki un eļļas var kļūt bīstamas patērētāju veselībai. Cepamo tauku un eļļas kvalitāte stingri jākontrolē.

Piezīme. Cepamos taukus un eļļas nedrīkst pārkarsēt. Tauki un eļļa jānomaina, tiklīdz novēro izmaiņas tās krāsā, garšā vai aromātā.

7.5.1. Gatavošanas (termiskās apstrādes) laikam un temperatūrai jābūt pietiekamai, lai nodrošinātu sporas neveidojošo patogēno mikroorganismu bojāeju.

Piezīme. Atkaulotus, saveltus gaļas gabalus ir ērti gatavot, bet gaļas atkaulošanas un velšanas rezultātā virspusē esošie mikrobi nonāk gaļas gabala centrā, kur gaļa mazāk sakarst. Lai termiski apstrādāta, iekšpusē vēl sārta liellopu gaļa būtu nekaitīga, temperatūra gaļas gabala centrā nedrīkst būt zemāka par 63 °C, jo pretējā gadījumā ir iespējama cilvēku inficēšanās ar salmonellām. Var lietot arī cita veida laika/temperatūras kombinācijas, kas nodrošina nekaitīgumu.

Lielos putnu gaļas liemeņos, kurus parasti cep ilgāk un neēd sārtus, un kas arī var radīt salmonelozes risku, salmonellas iet bojā tad, ja dziļi stilba muskulī tiek sasniegta 74 °C temperatūra. Lielus mājputnu liemeņus nav ieteicams pildīt, jo a) pildījumā var būt salmonellas, un ne vienmēr izdodas sasniegt pietiekami augstu temperatūru, lai tās ietu bojā, un b) Clostridium perfringens sporas termiskās apstrādes laikā netiek nonāvētas. Ir pieejami citi paņēmieni pildītu liemeņu drošai pagatavošanai, piemēram, var ierobežot apjomu, produkta ģeometriskajā centrā ievietot laika/temperatūras kontrolierīci vai tūlīt pēc pagatavošanas pildījumu izņemt celšanai galdā vai paātrinātai atdzesēšanai. Pildīti putni ļoti lēni atdziest, un šajā laikā notiek Clostridium perfringens dīgšana un vairošanās. Regulāri jāpārbauda termiskās apstrādes procesa efektivitāte, veicot temperatūras mērījumus attiecīgajās pārtikas produkta vietās.

7.5.2. Ja uz restēm cepti, apcepti, sautēti, eļļā cepti, blanšēti, apvārīti, vārīti vai citā veidā termiski apstrādāti produkti nav paredzēti patēriņam pagatavošanas dienā, produkti pēc termiskās apstrādes procesa pēc iespējas ātri jāatdzesē.

7.6. Sadalīšana porcijās

7.6.1. Šajā procesa stadijā stingri jāievēro higiēnas nosacījumi. Atdzesētas pārtikas gadījumā sadalīšanu porcijās drīkst veikt, cik vien ātri tas iespējams, un šis laiks nedrīkst pārsniegt 30 minūtes.

7.6.2. Drīkst lietot tikai tīrus un dezinficētus traukus.

7.6.3. Ieteicams lietot traukus ar vākiem, lai pārtika būtu aizsargāta pret piesārņojumu.

7.6.4. Lielā mēroga sistēmās, kur iepriekš termiski apstrādātu un atdzesētu pārtiku nevar sadalīt porcijās 30 minūšu laikā, tam jāatvēl atsevišķa zona, kurā ir 15 °C temperatūra. Pārtikas temperatūra jāpārrauga, izmantojot zondes termometrus. Produkts nekavējoties jāpasniedz patērētājam vai arī jāuzglabā aukstumā 4 °C temperatūrā.

7.7. Atdzesēšanas process un atdzesētās pārtikas uzglabāšanas nosacījumi

7.7.1. Tiklīdz produkts ir sagatavots, nekavējoties jāsāk produkta efektīva atdzesēšana.

7.7.2. Pārtikas produkta centrā mazāk kā divu stundu laikā temperatūra jāsamazina no 60 °C līdz 10 °C; pēc tam produkts nekavējoties jāpārvieto uzglabāšanai 4 °C temperatūrā.

Piezīme. Epidemioloģiskā informācija liecina, ka svarīgākie faktori, kas veicina pārtikas izcelsmes slimību uzliesmojumus, ir saistīti ar darbībām, kuras seko pēc produkta termiskās apstrādes; piemēram, ja ēdiens pārāk lēni atdziest un temperatūra kādā tā vietā pārāk ilgu laiku atrodas 60 °C un 10 °C robežās, ļaujot attīstīties kaitīgiem mikroorganismiem; šajā temperatūras diapazonā produkti nedrīkst atrasties ilgāk par 4 stundām. Apdraudējumu analīzē jāiekļauj atdzesēšanas apstākļi.

7.7.3. Tiklīdz produkts ir atdzesēts, tas jāievieto ledusskapī. Temperatūra ikvienā produkta daļā nedrīkst pārsniegt +4 °C, un produkts šādi jāglabā līdz galapatēriņam. Regulāri jāpārrauga uzglabāšanas temperatūra.

7.7.4. Uzglabāšanas laiks no atdzesētās pārtikas sagatavošanas līdz tā apēšanai nedrīkst pārsniegt piecas dienas, ieskaitot dienu, kad tika veikta sākotnējā termiskā apstrāde, un patēriņa dienu.

Piezīme. Piecu dienu ilgais uzglabāšanas laiks ir tieši saistīts ar glabāšanu +4°C temperatūrā.

7.8. Sasaldēšanas process un sasaldētas pārtikas uzglabāšanas nosacījumi

7.8.1. Tiklīdz produkts pagatavots, tas pēc iespējas ātri un labi jāsasaldē.

7.8.2. Termiski apstrādāta un sasaldēta pārtika jāuzglabā temperatūrā, kas nepārsniedz mīnus 18 °C. Regulāri jāpārrauga uzglabāšanas temperatūra.

7.8.3. Termiski apstrādātu un sasaldētu pārtiku var uzglabāt 4 °C temperatūrā vai zemākā temperatūrā, bet ne ilgāk kā piecas dienas un to nedrīkst atkārtoti sasaldēt.

7.9. Pārvadāšana

7.9.1. Sanitārajām prasības attiecas arī uz tādu transportlīdzekļu iekšpusi, ar kuriem pārvadā pārtikas izejvielas, termiski apstrādātu un iepriekš termiski apstrādātu pārtiku.

7.9.2. Pārvadāšanas laikā pārtikai jābūt pasargātai no putekļiem un cita veida piesārņojuma.

7.9.3. Transportlīdzekļu siltas pārtikas pārvadāšanai paredzēto konteineru un trauku konstrukcijai jānodrošina apstākļi, lai pārtikas temperatūra būtu vismaz 60°C.

7.9.4. Transportlīdzekļiem termiski apstrādātas un atdzesētas pārtikas pārvadāšanai paredzētajiem konteineriem un traukiem jābūt šim mērķim piemērotiem. Transportlīdzeklim jābūt projektētam ar nolūku uzturēt jau atdzesētās pārtikas temperatūru, nevis šo pārtiku atdzesēt. Termiski apstrādātas un atdzesētas pārtikas temperatūrai kopumā jābūt 4 °C, bet īsu brīdi pārvadāšanas laikā tā var paaugstināties līdz 7 °C.

7.9.4. Transportlīdzekļiem termiski apstrādātas un sasaldētas pārtikas pārvadāšanai paredzētajiem konteineriem un traukiem jābūt šim mērķim piemērotiem. Termiski apstrādātas un sasaldētas pārtikas temperatūrai kopumā jābūt mīnus 18 °C vai zemākai, tikai uz īsu brīdi pārvadāšanas laikā tā var paaugstināties līdz mīnus 12 °C .

7.10. Ēdiena atsildīšana un pasniegšana

7.10.1. Ēdiena atsildīšana jāveic ātri. Jāievēro atbilstošs ēdiena atsildīšanas process – stundas laikā pēc tam, kad ēdiens izņemts no ledusskapja, jāpanāk, lai temperatūra pārtikas produkta centrā sasniegtu vismaz 75 °C. Atsildīšanai var lietot arī zemākas temperatūras, ja lietotajā laika/temperatūras kombinācijā mikroorganismi iet bojā tāpat kā tad, kad ēdienu uzsilda līdz 75 °C temperatūrai.

Piezīme. Atsildīšana jāveic ātri, lai ēdiens strauji pārvarētu bīstamo temperatūras diapazonu starp 10 °C un 60 °C. Parasti tā panākšanai izmanto krāsnis ar piespiedu gaisa cirkulāciju, infrasarkano staru vai mikroviļņu krāsnis. Sildītā ēdiena temperatūra regulāri jāpārbauda.

7.10.2. Atsildītam ēdienam pēc iespējas drīzāk jānonāk pie patērētāja, un tā temperatūrai jābūt vismaz 60 °C.

Piezīme. Lai samazinātu ēdiena organoleptisko īpašību zudumu, tam pēc iespējas īsāku laiku jāatrodas 60 °C vai augstākā temperatūrā.

7.10.3. No jebkuras neapēstas pārtikas jāatbrīvojas, un to nedrīkst nedz atkārtoti uzsildīt, nedz arī novietot atpakaļ uzglabāšanai atdzesētā vai sasaldētā veidā.

7.10.4. Pašapkalpošanās uzņēmumos ēdienu pasniegšanas sistēmai jābūt tādai, lai tie būtu pasargāti no tieša piesārņojuma, ko varētu radīt patērētāja atrašanās to tuvumā vai rīcība. Ēdiena temperatūrai jābūt vai nu zemākai par 4 °C, vai arī augstākai par 60 °C.

7.11. Identifikācijas un kvalitātes kontroles sistēma

7.11.1. Uz katra trauka ar pārtiku jābūt norādītam ražošanas datumam, pārtikas veidam, uzņēmuma nosaukumam un partijas numuram.

Piezīme. Partijas identifikācija ir būtiska, lai nepieciešamības gadījumā produktu varētu atsaukt. Tā nepieciešama arī tāpēc, lai īstenotu principu "pirmais iekšā - pirmais ārā".

7.11.2. Kvalitātes kontroles procedūras jāveic tehniski kompetentam personālam, kam ir izpratne par pārtikas higiēnas principiem un praksi, kas pārzina šī kodeksa noteikumus un higiēnas kontroles praksē piemēro HACCP pieeju.

Piezīme. Lai ražotu augstākās kvalitātes produktu, ir būtiski kritiskajos kontroles punktos kontrolēt temperatūru un laiku. Pārtikas mikrobioloģiskās laboratorijas pieejamība palīdz apstiprināt ieviestās procedūras. Laiku pa laikam pārbaudot stāvokli kritiskajos kontrolpunktos, var labāk pārraudzīt pārvaldes sistēmas efektivitāti laika gaitā.

7.11.3. Attiecīgā gadījumā nekaitīguma noteikšanai ne mazāk kā 150 g liels ikviena pārtikas veida paraugs no katras partijas jātur sterilā traukā 4 °C vai zemākā temperatūrā vismaz trīs dienas pēc tam, kad visa partija ir izlietota. Daži mikroorganismi saldētavā iet bojā, un tāpēc sasaldēšanas vietā paraugus ieteicams turēt ledusskapī. Paraugs no partijas jāņem noslēguma apstrādes posmā, kad lielākā daļa ēdiena jau sadalīta porcijās. Gadījumā, ja ir aizdomas par pārtikas izraisītu infekciju, šiem paraugiem jābūt pieejamiem laboratoriskai izmeklēšanai.

7.11.4. Kompetentajai veselības iestādei pašu vajadzībām būs nepieciešama dokumentācija par tiem ēdināšanas uzņēmumiem, par kuriem tā ir atbildīga, un vispiemērotākā šķiet reģistrācijas sistēma.

Pārtikas kodeksa komisija pieņēma Higiēnas prakses kodeksu attiecībā uz iepriekš termiski apstrādātu un termiski apstrādātu pārtiku sabiedriskajā ēdināšanā 20. sesijā, kas notika 1993. gadā. Kodekss ir izsūtīts visām ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) un Pasaules Veselības organizācijas (WHO) dalībvalstīm kā rekomendējošs dokuments, un tā izmantojums ir atsevišķas valsts valdības kompetencē. Komisija ir paudusi viedokli, ka šādi prakses kodeksi varētu kalpot par pārbaudes kritērijiem (checklists) valsts pārtikas kontroles vai izpildiestādēm, kad tās pārbauda atbilstību prasībām.